## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0.448 | 0.448 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 142 | 0 | 0 | 80.8 | 80.8 | 22.68 | 13.2 | 58.8 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 80.8 | 80.8 | 21.72 | 11.2 | 59.6 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.448 | 0.448 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 72.8 | 73.2 | 21.24 | 10 | 52.4 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 20.76 | 10.4 | 48.4 | 109.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
04 - 05 | 0.448 | 0.448 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122 | 0 | 0 | 72.8 | 72.4 | 21.96 | 10 | 50.8 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.448 | 0.44 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 130 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | 22.56 | 13.2 | 62.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.35
06 - 07 | 0.448 | 0.44 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 99.2 | 99.6 | 29.52 | 16 | 70 | 148.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
07 - 08 | 0.432 | 0.44 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 0 | 0 | 119.2 | 119.2 | 39 | 16.8 | 80.8 | 173.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
08 - 09 | 0.448 | 0.448 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 37.56 | 22.4 | 87.6 | 210.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0.448 | 0.456 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8 | 39.84 | 20.8 | 89.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
10 - 11 | 0.464 | 0.456 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 128.8 | 128.4 | 32.76 | 25.2 | 96 | 200.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
11 - 12 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 210.8 | 0 | 0 | 128 | 128 | 34.8 | 22.8 | 93.6 | 193.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
12 - 13 | 0.464 | 0.464 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 212 | 211.6 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 34.92 | 25.2 | 88 | 191.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
13 - 14 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 119.2 | 119.2 | 30.36 | 25.2 | 88.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
14 - 15 | 0.464 | 0.464 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 210.4 | 210.8 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 30.84 | 23.2 | 83.6 | 192.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
15 - 16 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.2 | 0 | 0 | 127.2 | 127.6 | 31.68 | 20 | 96.4 | 185.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.05
16 - 17 | 0.448 | 0.448 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204.4 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 32.64 | 24 | 97.2 | 184.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
17 - 18 | 0.448 | 0.456 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 | 35.64 | 23.2 | 95.6 | 194.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
18 - 19 | 0.448 | 0.448 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 133.6 | 133.6 | 40.08 | 26 | 94 | 196.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
19 - 20 | 0.464 | 0.456 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 138.4 | 138.4 | 45 | 24 | 93.6 | 214.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
20 - 21 | 0.464 | 0.464 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 144 | 143.6 | 44.76 | 23.6 | 99.2 | 224.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
21 - 22 | 0.448 | 0.456 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 139.2 | 139.6 | 39.24 | 28 | 100.8 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0.35
22 - 23 | 0.48 | 0.472 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 119.2 | 119.2 | 37.44 | 19.6 | 82.4 | 185.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
23 - 00 | 0.464 | 0.464 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 172.4 | 0 | 0 | 101.6 | 101.6 | 28.32 | 18.4 | 73.2 | 158.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 10.864 | 10.856 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 4552 | 4552 | 0 | 0 | 2709.6 | 2710 | 775.32 | 472.4 | 1942.4 | 4185.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.25
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 136.4 | 0 | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 131.2 | 131.6 | 0 | 0 | 80.8 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 133.6 | 133.2 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 118.3
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 130.4 | 130.8 | 0 | 0 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 117.95
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124 | 123.6 | 0 | 0 | 76 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 116.55
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124 | 124.4 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 126.4 | 126 | 0 | 0 | 80.8 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 115.85
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0 | 86.4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 114.1
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 119.7
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.05
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 157.6 | 157.6 | 0 | 0 | 108.8 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 162.4 | 162.8 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 112.8 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119.35
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 164.8 | 165.2 | 0 | 0 | 112 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 176 | 175.6 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119.7
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 178.4 | 178 | 0 | 0 | 116 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 181.6 | 181.6 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 120.75
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 120.75
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 165.6 | 166 | 0 | 0 | 107.2 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.55
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 157.6 | 157.2 | 0 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 | 124.25
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624.8 | 3624.4 | 0 | 0 | 2362.4 | 2362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 2863

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч