## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Байдарово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 35.831 | 10.788
1:00 | 35.612 | 10.563
2:00 | 35.612 | 10.7
3:00 | 35.481 | 10.738
4:00 | 35.481 | 10.725
5:00 | 35.263 | 10.637
6:00 | 35.525 | 10.712
7:00 | 34.869 | 10.438
8:00 | 35.656 | 10.663
9:00 | 35.744 | 10.6
10:00 | 36.094 | 10.825
11:00 | 36.094 | 10.863
12:00 | 34.956 | 10.688
13:00 | 34.519 | 10.462
14:00 | 34.912 | 10.563
15:00 | 34.825 | 10.45
16:00 | 35 | 10.488
17:00 | 34.3 | 10.413
18:00 | 34.912 | 10.45
19:00 | 34.956 | 10.375
20:00 | 35.175 | 10.625
21:00 | 34.519 | 10.288
22:00 | 34.737 | 10.413
23:00 | 34.737 | 10.425
24:00 | 34.956 | 10.512
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Байдарово" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 16.8 | 3498.7004 | - | 3104.1593 | - | 0 | 0 | 1697.9633 | - | 1166.2303 | - | 69595.115 | -
1:00 | 6.2182 | 22.2078 | 3498.8274 | 254 | 3104.316 | 313.4 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69595.343 | 0.228
2:00 | 5.3716 | 19.1844 | 3498.9326 | 210.4 | 3104.4549 | 277.8 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69595.576 | 0.233
3:00 | 4.6942 | 16.7651 | 3499.0253 | 185.4 | 3104.5757 | 241.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69595.809 | 0.233
4:00 | 4.9925 | 17.8302 | 3499.1232 | 195.8 | 3104.7047 | 258 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69596.039 | 0.23
5:00 | 4.0965 | 14.6305 | 3499.2074 | 168.4 | 3104.8075 | 205.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69596.264 | 0.225
6:00 | 4.1615 | 14.8623 | 3499.2997 | 184.6 | 3104.906 | 197 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69596.49 | 0.226
7:00 | 5.7839 | 20.6568 | 3499.4388 | 278.2 | 3105.0319 | 251.8 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69596.712 | 0.222
8:00 | 6.5201 | 23.2862 | 3499.5879 | 298.2 | 3105.1819 | 300 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69596.931 | 0.219
9:00 | 8.0339 | 28.6925 | 3499.7693 | 362.8 | 3105.369 | 374.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69597.147 | 0.216
10:00 | 6.7722 | 24.1864 | 3499.9195 | 300.4 | 3105.5293 | 320.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69597.448 | 0.301
11:00 | 5.7317 | 20.4705 | 3500.0488 | 258.6 | 3105.6629 | 267.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69597.683 | 0.235
12:00 | 5.1795 | 18.4981 | 3500.1678 | 238 | 3105.7815 | 237.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69597.895 | 0.212
13:00 | 3.3838 | 12.085 | 3500.2569 | 178.2 | 3105.8456 | 128.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69598.101 | 0.206
14:00 | 4.7407 | 16.931 | 3500.3684 | 223 | 3105.9515 | 211.8 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69598.302 | 0.201
15:00 | 4.7331 | 16.904 | 3500.4786 | 220.4 | 3106.0584 | 213.8 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69598.507 | 0.205
16:00 | 5.3304 | 19.0371 | 3500.6047 | 252.2 | 3106.1767 | 236.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69598.709 | 0.202
17:00 | 4.2733 | 15.2619 | 3500.7118 | 214.2 | 3106.2647 | 176 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69599.076 | 0.367
18:00 | 5.4689 | 19.5319 | 3500.8488 | 274 | 3106.3774 | 225.4 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69599.313 | 0.237
19:00 | 8.127 | 29.0251 | 3501.0398 | 382 | 3106.5591 | 363.4 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69599.518 | 0.205
20:00 | 7.6178 | 27.2064 | 3501.2176 | 355.6 | 3106.7307 | 343.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69599.726 | 0.208
21:00 | 6.1614 | 22.0049 | 3501.3614 | 287.6 | 3106.8695 | 277.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69599.932 | 0.206
22:00 | 6.951 | 24.8251 | 3501.5241 | 325.4 | 3107.0256 | 312.2 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69600.138 | 0.206
23:00 | 6.1411 | 21.9325 | 3501.6609 | 273.6 | 3107.1704 | 289.6 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69600.349 | 0.211
24:00 | 5.5769 | 19.9174 | 3501.7868 | 251.8 | 3107.3003 | 259.8 | 0 | 0 | 1697.9633 | 0 | 1166.2303 | 0 | 69600.565 | 0.216
Итого |  |  |  | 6172.8 |  | 6282 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.45
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Кумбисер | [5 empty] | ВЛ-10кВ Григорово |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Травино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Б-Двор |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Петряево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3 | 2709.2225 | - | 3122.3565 | - | 7 | 4900.9219 | - | 3924.4616 | - | 3 | 2154.8117 | - | 1224.3207 | - | 1 | 717.9624 | - | 558.2678 | - | 0 | 431.7169 | - | 161.073 | -
1:00 | 13.4423 | 2709.3536 | 131.1 | 3122.5625 | 206 | 5.0333 | 4900.9989 | 77 | 3924.5109 | 49.3 | 3.1623 | 2154.8491 | 37.4 | 1224.3643 | 43.6 | 0.97986 | 717.9704 | 8 | 558.2837 | 15.9 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
2:00 | 10.8765 | 2709.4541 | 100.5 | 3122.7326 | 170.1 | 4.6173 | 4901.0669 | 68 | 3924.56 | 49.1 | 2.995 | 2154.8823 | 33.2 | 1224.4074 | 43.1 | 1.0144 | 717.9788 | 8.4 | 558.3001 | 16.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
3:00 | 8.504 | 2709.5299 | 75.8 | 3122.8672 | 134.6 | 4.602 | 4901.1347 | 67.8 | 3924.6089 | 48.9 | 2.9588 | 2154.9152 | 32.9 | 1224.4499 | 42.5 | 1.012 | 717.9873 | 8.5 | 558.3164 | 16.3 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
4:00 | 9.8211 | 2709.6177 | 87.8 | 3123.0225 | 155.3 | 4.575 | 4901.2031 | 68.4 | 3924.6561 | 47.2 | 2.8709 | 2154.9473 | 32.1 | 1224.491 | 41.1 | 0.93067 | 717.9947 | 7.4 | 558.3316 | 15.2 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
5:00 | 6.5253 | 2709.6742 | 56.5 | 3123.1267 | 104.2 | 4.6417 | 4901.2735 | 70.4 | 3924.7025 | 46.4 | 2.8768 | 2154.9802 | 32.9 | 1224.5316 | 40.6 | 0.95562 | 718.0029 | 8.2 | 558.3469 | 15.3 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
6:00 | 6.1172 | 2709.7305 | 56.3 | 3123.2225 | 95.8 | 5.1662 | 4901.3549 | 81.4 | 3924.7492 | 46.7 | 3.0055 | 2155.0167 | 36.5 | 1224.5722 | 40.6 | 1.0062 | 718.0129 | 10 | 558.3622 | 15.3 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
7:00 | 10.2464 | 2709.8382 | 107.7 | 3123.3743 | 151.8 | 5.5568 | 4901.4455 | 90.6 | 3924.7937 | 44.5 | 4.3334 | 2155.0834 | 66.7 | 1224.614 | 41.8 | 1.1011 | 718.0259 | 13 | 558.3774 | 15.2 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
8:00 | 8.4508 | 2709.9256 | 87.4 | 3123.5005 | 126.2 | 9.3843 | 4901.569 | 123.5 | 3924.9112 | 117.5 | 4.5848 | 2155.1552 | 71.8 | 1224.6562 | 42.2 | 1.1951 | 718.0411 | 15.2 | 558.3929 | 15.5 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
9:00 | 11.138 | 2710.0464 | 120.8 | 3123.6628 | 162.3 | 11.8105 | 4901.7201 | 151.1 | 3925.0635 | 152.3 | 4.8202 | 2155.2309 | 75.7 | 1224.7002 | 44 | 1.2362 | 718.056 | 14.9 | 558.4097 | 16.8 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
10:00 | 4.5667 | 2710.0876 | 41.2 | 3123.7348 | 72 | 13.6105 | 4901.8883 | 168.2 | 3925.2447 | 181.2 | 5.0618 | 2155.308 | 77.1 | 1224.7503 | 50.1 | 1.2818 | 718.0696 | 13.6 | 558.4286 | 18.9 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
11:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 13.8025 | 4902.0552 | 166.9 | 3925.4318 | 187.1 | 5.4193 | 2155.3865 | 78.5 | 1224.8097 | 59.4 | 1.3973 | 718.0826 | 13 | 558.4504 | 21.8 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
12:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 12.3568 | 4902.2092 | 154 | 3925.5951 | 163.3 | 4.8284 | 2155.4553 | 68.8 | 1224.8641 | 54.4 | 1.3907 | 718.0975 | 14.9 | 558.4708 | 20.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
13:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 6.6412 | 4902.3107 | 101.5 | 3925.6603 | 65.2 | 4.2367 | 2155.5167 | 61.4 | 1224.9105 | 46.4 | 1.2683 | 718.1126 | 15.1 | 558.4882 | 17.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
14:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 12.1473 | 4902.4696 | 158.9 | 3925.8134 | 153.1 | 3.6866 | 2155.5677 | 51 | 1224.9539 | 43.4 | 1.1443 | 718.1255 | 12.9 | 558.5045 | 16.3 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
15:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 12.0524 | 4902.626 | 156.4 | 3925.9666 | 153.2 | 3.7008 | 2155.618 | 50.3 | 1224.9985 | 44.6 | 1.1779 | 718.139 | 13.5 | 558.5211 | 16.6 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
16:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 13.6986 | 4902.8029 | 176.9 | 3926.1416 | 175 | 4.3501 | 2155.6813 | 63.3 | 1225.0458 | 47.3 | 1.0647 | 718.1507 | 11.7 | 558.5365 | 15.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
17:00 | 0 | 2710.0876 | 0 | 3123.7348 | 0 | 9.8187 | 4902.9404 | 137.5 | 3926.2552 | 113.6 | 4.4644 | 2155.7471 | 65.8 | 1225.0932 | 47.4 | 1.0551 | 718.1614 | 10.7 | 558.5524 | 15.9 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
18:00 | 7.47 | 2710.1791 | 91.5 | 3123.835 | 100.2 | 7.6041 | 4903.0584 | 118 | 3926.327 | 71.8 | 3.6358 | 2155.7995 | 52.4 | 1225.1334 | 40.2 | 1.0214 | 718.1731 | 11.7 | 558.5668 | 14.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
19:00 | 17.0446 | 2710.3726 | 193.5 | 3124.0767 | 241.7 | 7.5586 | 4903.1764 | 118 | 3926.3972 | 70.2 | 3.8497 | 2155.857 | 57.5 | 1225.1732 | 39.8 | 1.0084 | 718.1858 | 12.7 | 558.58 | 13.2 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
20:00 | 15.1652 | 2710.5414 | 168.8 | 3124.2944 | 217.7 | 7.6834 | 4903.2956 | 119.2 | 3926.4698 | 72.6 | 3.8078 | 2155.913 | 56 | 1225.2138 | 40.6 | 0.97842 | 718.197 | 11.2 | 558.5938 | 13.8 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
21:00 | 11.9979 | 2710.6713 | 129.9 | 3124.4694 | 175 | 6.1262 | 4903.3943 | 98.7 | 3926.5212 | 51.4 | 3.403 | 2155.9616 | 48.6 | 1225.252 | 38.2 | 0.95481 | 718.2071 | 10.1 | 558.6079 | 14.1 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
22:00 | 15.0894 | 2710.8403 | 169 | 3124.6852 | 215.8 | 5.9264 | 4903.4912 | 96.9 | 3926.5681 | 46.9 | 3.4002 | 2156.0106 | 49 | 1225.2896 | 37.6 | 0.93379 | 718.2175 | 10.4 | 558.6213 | 13.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
23:00 | 12.9368 | 2710.9748 | 134.5 | 3124.8779 | 192.7 | 5.6492 | 4903.5819 | 90.7 | 3926.6161 | 48 | 2.9602 | 2156.0499 | 39.3 | 1225.3263 | 36.7 | 0.87952 | 718.2262 | 8.7 | 558.6347 | 13.4 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
24:00 | 10.8229 | 2711.0889 | 114.1 | 3125.038 | 160.1 | 5.6477 | 4903.6712 | 89.3 | 3926.6666 | 50.5 | 2.98 | 2156.0896 | 39.7 | 1225.3631 | 36.8 | 0.90164 | 718.2347 | 8.5 | 558.6487 | 14 | 0 | 431.7169 | 0 | 161.073 | 0
Итого |  |  | 1866.4 |  | 2681.5 |  |  | 2749.3 |  | 2205 |  |  | 1277.9 |  | 1042.4 |  |  | 272.3 |  | 380.9 |  |  | 0 |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22