## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.616 | 0.62 | 0.622 | 0.62 | 0.618 | 0.616 | 0.616 | 0.608 | 0.6 | 0.6 | 0.604 | 0.602 | 0.61 | 0.602 | 0.604 | 0.604 | 0.606 | 0.608 | 0.614 | 0.618 | 0.614 | 0.616 | 0.618 | 0.622 | 14.678
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 104.2 | 88.2 | 80.2 | 79.2 | 80.6 | 89.8 | 104.4 | 160.6 | 199.2 | 188.6 | 165.8 | 155.2 | 151.4 | 154.6 | 148.2 | 142.4 | 154.4 | 153.4 | 146.6 | 147 | 149.4 | 141 | 126.8 | 117.8 | 3229
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 28.2 | 22 | 21.2 | 20.6 | 21.8 | 23.2 | 29.6 | 43.8 | 38.6 | 41.6 | 37.2 | 43.6 | 40.6 | 40.2 | 36.8 | 37 | 37 | 40.4 | 40.2 | 39.4 | 40.6 | 39.4 | 34 | 29.8 | 826.8
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 24.6 | 20 | 18.8 | 19 | 18.6 | 23.4 | 25 | 41.8 | 73.4 | 67 | 53.4 | 41.4 | 36 | 46 | 44.8 | 40.4 | 46.6 | 38.4 | 39.2 | 34.6 | 40.8 | 35.2 | 33.6 | 28.8 | 890.8
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 8.8 | 7 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 13 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 12 | 12.4 | 12.8 | 11.2 | 13 | 14.2 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | 10 | 9.2 | 261.4
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 42.9 | 39 | 33.75 | 33 | 33 | 35.85 | 40.8 | 61.65 | 72.3 | 66.15 | 61.5 | 58.5 | 62.25 | 55.95 | 53.85 | 53.25 | 57.45 | 60 | 55.2 | 60.6 | 54.75 | 54 | 48.9 | 50.1 | 1244.7
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 209.516 | 177.02 | 160.972 | 159.22 | 161.818 | 180.266 | 209.416 | 321.658 | 398.5 | 377.75 | 332.104 | 310.902 | 303.06 | 309.952 | 297.254 | 285.254 | 309.256 | 307.208 | 293.814 | 294.818 | 299.364 | 282.616 | 254.118 | 236.522 | 6472.378
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч