## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.331 | 0.4845 | 0 | 89.1 | 0 | 186 | 11.25 | 6.8 | 59.8 | 0 | 54.45 | 125.2 | 0 | 17.4
01 - 02 | 0.332 | 0.013 | 0 | 76.5 | 0 | 174.3 | 10.35 | 4.2 | 60 | 0 | 45.9 | 113.8 | 0 | 16.4
02 - 03 | 0.331 | 0.0125 | 0 | 72.6 | 0 | 156.6 | 9.9 | 3.3 | 50.2 | 0 | 43.35 | 105.6 | 0 | 16.7
03 - 04 | 0.332 | 0.013 | 0 | 68.1 | 0 | 144.6 | 5.7 | 5.8 | 45 | 0 | 40.65 | 98.6 | 0 | 16.8
04 - 05 | 0.331 | 0.0125 | 0 | 66.6 | 0 | 145.8 | 6.15 | 4.4 | 50.6 | 0 | 39.3 | 94.6 | 0 | 17.2
05 - 06 | 0.332 | 0.0125 | 0 | 73.2 | 0 | 184.2 | 6.45 | 2.4 | 55.8 | 0 | 44.55 | 127.6 | 0 | 20.5
06 - 07 | 0.331 | 0.0125 | 0 | 90.6 | 0 | 219.3 | 9.3 | 0.7 | 71.4 | 0 | 58.2 | 146.8 | 0 | 23.3
07 - 08 | 0.332 | 0.0125 | 0 | 122.4 | 0 | 231.6 | 9.75 | 0.7 | 82.4 | 0 | 85.35 | 148.4 | 0 | 27.2
08 - 09 | 0.331 | 0.0125 | 0 | 133.2 | 0 | 276.3 | 10.65 | 3.6 | 94 | 0 | 89.85 | 180.8 | 0 | 29.5
09 - 10 | 0.332 | 0.012 | 0 | 138.6 | 0 | 337.2 | 11.4 | 7.2 | 101.6 | 0 | 94.95 | 234.2 | 0 | 26
10 - 11 | 0.394 | 0.0125 | 0 | 128.7 | 0 | 313.2 | 13.05 | 5.5 | 101.8 | 0 | 84.6 | 209.8 | 0 | 26
11 - 12 | 0.415 | 0.0125 | 0 | 132 | 0 | 364.2 | 13.8 | 6.2 | 110.6 | 0 | 86.25 | 252 | 0 | 26.1
12 - 13 | 0.416 | 0.013 | 0 | 117.9 | 0 | 308.4 | 13.65 | 0.7 | 85 | 0 | 81.45 | 221.8 | 0 | 23.1
13 - 14 | 0.41 | 0.0125 | 0 | 128.7 | 0 | 329.1 | 13.65 | 4 | 100 | 0 | 84.15 | 227.6 | 0 | 27.6
14 - 15 | 0.413 | 0.0125 | 0 | 122.7 | 0 | 353.1 | 12 | 7.2 | 102.6 | 0 | 76.05 | 249.2 | 0 | 27.9
15 - 16 | 0.414 | 0.0125 | 0 | 118.5 | 0 | 308.4 | 12.75 | 2 | 91.6 | 0 | 76.5 | 215.2 | 0 | 27.9
16 - 17 | 0.417 | 0.0125 | 0 | 117.9 | 0 | 327 | 12 | 6 | 101 | 0 | 72.15 | 224.4 | 0 | 28.4
17 - 18 | 0.418 | 0.013 | 0 | 126.9 | 0 | 287.4 | 15.9 | 6.1 | 87.2 | 0 | 73.2 | 198.8 | 0 | 32.5
18 - 19 | 0.417 | 0.0125 | 0 | 127.5 | 0 | 312.6 | 12.75 | 0.8 | 89.8 | 0 | 72.15 | 221.6 | 0 | 42.9
19 - 20 | 0.418 | 0.013 | 0 | 123.3 | 0 | 306.6 | 13.35 | 0.7 | 100 | 0 | 70.5 | 205.2 | 0 | 39.5
20 - 21 | 0.414 | 0.0125 | 0 | 120.9 | 0 | 262.5 | 13.05 | 3.1 | 91.2 | 0 | 69.45 | 169.8 | 0 | 36.3
21 - 22 | 0.413 | 0.0125 | 0 | 122.1 | 0 | 264.9 | 12.6 | 4.8 | 99.2 | 0 | 74.55 | 164.6 | 0 | 30.8
22 - 23 | 0.411 | 0.0125 | 0 | 128.4 | 0 | 251.4 | 12.6 | 6 | 87 | 0 | 81.9 | 163 | 0 | 28.4
23 - 00 | 0.413 | 0.0125 | 0 | 107.4 | 0 | 222.3 | 12.45 | 6.5 | 72.6 | 0 | 68.4 | 149 | 0 | 20.6
Сумма | 9.098 | 0.774 | 0 | 2653.8 | 0 | 6267 | 274.5 | 98.7 | 1990.4 | 0 | 1667.85 | 4247.6 | 0 | 629

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч