## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 | 0.195 | 133.6 | 558.4 | 0.011111 | 96 | 88.5 | 0 | 40.5 | 246 | 173 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0.4
01 - 02 | 0.21 | 135.2 | 524.8 | 0.011111 | 88 | 90 | 0 | 37.5 | 234 | 161 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.225 | 126.4 | 523.2 | 0.011111 | 84 | 82.5 | 0 | 37.5 | 244 | 157 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.24 | 119.2 | 497.6 | 0.011111 | 82 | 75 | 0 | 36 | 230 | 147 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.195 | 138.4 | 492.8 | 0.011111 | 82 | 94.5 | 0 | 37.5 | 224 | 153 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.195 | 152 | 542.4 | 0.011111 | 82 | 109.5 | 0 | 37.5 | 262 | 168 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.18 | 172.8 | 644.8 | 0.011111 | 88 | 126 | 0 | 40.5 | 318 | 206 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0.4
07 - 08 | 0.195 | 231.2 | 787.2 | 0.011111 | 98 | 190.5 | 0 | 37.5 | 414 | 235 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.195 | 316 | 1038.4 | 0.011111 | 138 | 274.5 | 0 | 40.5 | 604 | 259 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.18 | 375.2 | 1137.6 | 0.0088889 | 168 | 328.5 | 0 | 45 | 674 | 258 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.195 | 416.8 | 1075.2 | 0.013333 | 160 | 373.5 | 0 | 43.5 | 630 | 244 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.18 | 405.6 | 1065.6 | 0.011111 | 124 | 358.5 | 0 | 45 | 644 | 261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.195 | 339.2 | 1040 | 0.011111 | 136 | 292.5 | 0 | 45 | 574 | 290 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.18 | 416 | 1003.2 | 0.013333 | 118 | 369 | 0 | 46.5 | 578 | 271 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0.4
14 - 15 | 0.195 | 405.6 | 1081.6 | 0.013333 | 118 | 360 | 0 | 43.5 | 652 | 274 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.18 | 376 | 1049.6 | 0.013333 | 166 | 331.5 | 0 | 43.5 | 598 | 253 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.18 | 317.6 | 1004.8 | 0.013333 | 166 | 270 | 0 | 46.5 | 500 | 304 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.195 | 336 | 796.8 | 0.013333 | 144 | 286.5 | 0 | 49.5 | 380 | 234 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.195 | 280.8 | 700.8 | 0.013333 | 100 | 228 | 0 | 49.5 | 318 | 241 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.18 | 205.6 | 713.6 | 0.015556 | 104 | 156 | 0 | 46.5 | 318 | 252 | 0 | 36 | 0 | 0.4 | 0.4
20 - 21 | 0.195 | 193.6 | 728 | 0.011111 | 112 | 144 | 0 | 43.5 | 316 | 262 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.195 | 187.2 | 724.8 | 0.011111 | 116 | 141 | 0 | 43.5 | 288 | 279 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.195 | 172.8 | 691.2 | 0.013333 | 102 | 124.5 | 0 | 43.5 | 268 | 277 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.195 | 174.4 | 622.4 | 0.011111 | 94 | 129 | 0 | 42 | 252 | 230 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 4.665 | 6127.2 | 19044.8 | 0.28667 | 2766 | 5023.5 | 0 | 1021.5 | 9766 | 5589 | 0 | 764.4 | 0 | 0.4 | 1.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао | 10 Малечкино Т 1 ап | 10 Малечкино Т 2 ап | 10 Малечкино ТСН 2 ао | 10 Малечкино-Киселево ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап | 10 Малечкино-Котельная ао | 10 Малечкино-Парфеново ао | 10 Малечкино-Поселок ао | 10 Малечкино-ПТФ ао | 10 Малечкино-РПП 2 ао | 10 Малечкино-РПП 2 ап | 10 Малечкино-Степановское ао | 10 Малечкино-Степановское ап
00 - 01 |  | 0 | 0 |  | 42 | 70.5 | 0 | 78 | 206 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.8
01 - 02 |  | 0 | 0 |  | 42 | 76.5 | 0 | 78 | 208 | 113 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 1.2
02 - 03 |  | 0 | 0 |  | 40 | 73.5 | 0 | 78 | 188 | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.2
03 - 04 |  | 0 | 0 |  | 44 | 70.5 | 0 | 78 | 198 | 109 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 1.2
04 - 05 |  | 0 | 0 |  | 40 | 81 | 0 | 75 | 192 | 107 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0.8
05 - 06 |  | 0 | 0 |  | 40 | 94.5 | 0 | 76.5 | 218 | 107 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
06 - 07 |  | 0 | 0 |  | 40 | 93 | 0 | 78 | 240 | 113 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
07 - 08 |  | 0 | 0 |  | 42 | 97.5 | 0 | 76.5 | 298 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.8
08 - 09 |  | 0 | 0 |  | 60 | 112.5 | 0 | 73.5 | 362 | 127 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1.2
09 - 10 |  | 0 | 0 |  | 80 | 139.5 | 0 | 75 | 378 | 128 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1.2
10 - 11 |  | 0 | 0 |  | 66 | 178.5 | 0 | 73.5 | 346 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.8
11 - 12 |  | 0 | 0 |  | 54 | 174 | 0 | 76.5 | 346 | 140 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1.2
12 - 13 |  | 0 | 0 |  | 68 | 138 | 0 | 78 | 310 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.2
13 - 14 |  | 0 | 0 |  | 56 | 175.5 | 0 | 75 | 364 | 147 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0.8
14 - 15 |  | 0 | 0 |  | 58 | 178.5 | 0 | 73.5 | 330 | 153 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 1.2
15 - 16 |  | 0 | 0 |  | 90 | 156 | 0 | 73.5 | 330 | 129 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1.2
16 - 17 |  | 0 | 0 |  | 72 | 124.5 | 0 | 76.5 | 320 | 170 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0.8
17 - 18 |  | 0 | 0 |  | 62 | 117 | 0 | 78 | 256 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.2
18 - 19 |  | 0 | 0 |  | 50 | 123 | 0 | 79.5 | 242 | 123 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1.2
19 - 20 |  | 0 | 0 |  | 54 | 102 | 0 | 79.5 | 244 | 130 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0.8
20 - 21 |  | 0 | 0 |  | 56 | 88.5 | 0 | 79.5 | 234 | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.2
21 - 22 |  | 0 | 0 |  | 62 | 76.5 | 0 | 78 | 232 | 121 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 1.2
22 - 23 |  | 0 | 0 |  | 50 | 75 | 0 | 79.5 | 222 | 116 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0.8
23 - 00 |  | 0 | 0 |  | 62 | 79.5 | 0 | 79.5 | 202 | 116 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 1.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 2695.5 | 0 | 1846.5 | 6466 | 3016 | 0 | 326.8 | 0 | 0 | 25.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч