## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 32.4 | 0 | 802.8 | 802.8 | 504 | 504 | 34.56 | 355.2 | 355.2 | 238.08 | 238.56 | 254.88 | 254.88 | 0 | 0 | 48.96 | 148.32 | 146.16 | 84.96
01 - 02 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 30.8 | 0 | 630 | 631.8 | 331.2 | 329.4 | 33.36 | 342.72 | 342.24 | 206.4 | 206.4 | 237.6 | 236.88 | 0 | 0 | 11.04 | 93.96 | 56.88 | 25.2
02 - 03 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 26.8 | 0 | 525.6 | 523.8 | 262.8 | 264.6 | 29.28 | 278.4 | 277.92 | 172.8 | 172.8 | 200.16 | 200.16 | 0 | 0 | 16.32 | 74.52 | 59.76 | 25.92
03 - 04 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 24 | 0 | 504 | 505.8 | 259.2 | 257.4 | 26.64 | 260.16 | 261.12 | 168.96 | 168.96 | 195.84 | 195.84 | 0 | 0 | 14.88 | 73.8 | 62.64 | 26.64
04 - 05 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 24 | 0 | 489.6 | 487.8 | 252 | 252 | 26.4 | 247.68 | 247.2 | 174.72 | 174.24 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 13.92 | 72 | 56.88 | 28.8
05 - 06 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 26 | 0 | 536.4 | 538.2 | 259.2 | 259.2 | 28.08 | 293.76 | 293.76 | 181.44 | 181.92 | 221.76 | 221.76 | 0 | 0 | 27.36 | 66.24 | 49.68 | 28.08
06 - 07 | 0.192 | 0.192 | 0.32 | 0.304 | 31.2 | 0 | 684 | 684 | 338.4 | 340.2 | 33.84 | 394.56 | 395.04 | 243.84 | 243.84 | 279.36 | 279.36 | 0 | 0 | 34.08 | 74.16 | 43.92 | 25.2
07 - 08 | 0.16 | 0.176 | 0.256 | 0.272 | 36.8 | 0 | 828 | 826.2 | 424.8 | 424.8 | 39.12 | 482.88 | 482.4 | 279.36 | 278.88 | 316.8 | 317.52 | 0 | 0 | 27.84 | 92.52 | 53.28 | 34.56
08 - 09 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 37.6 | 0 | 1267.2 | 1269 | 795.6 | 793.8 | 40.08 | 595.2 | 595.68 | 333.12 | 333.12 | 384.48 | 385.2 | 0 | 0 | 88.8 | 237.6 | 200.16 | 180.72
09 - 10 | 0.16 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 35.6 | 0 | 1324.8 | 1323 | 838.8 | 838.8 | 38.16 | 569.28 | 568.8 | 378.24 | 378.72 | 470.88 | 470.16 | 0 | 0 | 92.16 | 245.52 | 192.24 | 174.24
10 - 11 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 37.2 | 0 | 1321.2 | 1321.2 | 810 | 811.8 | 39.84 | 567.36 | 567.36 | 370.56 | 370.56 | 496.8 | 497.52 | 0 | 0 | 68.64 | 227.16 | 186.48 | 172.08
11 - 12 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 35.6 | 0 | 1425.6 | 1427.4 | 882 | 882 | 37.92 | 611.52 | 611.52 | 392.64 | 391.68 | 527.04 | 525.6 | 0 | 0 | 79.68 | 247.32 | 210.96 | 201.6
12 - 13 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.304 | 41.6 | 0 | 1249.2 | 1247.4 | 777.6 | 777.6 | 44.16 | 562.56 | 562.56 | 408 | 408.96 | 473.76 | 475.2 | 0 | 0 | 65.28 | 190.08 | 164.88 | 132.48
13 - 14 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 42.4 | 0 | 1364.4 | 1362.6 | 867.6 | 867.6 | 44.88 | 574.08 | 574.08 | 389.76 | 389.76 | 499.68 | 498.96 | 0 | 0 | 85.44 | 243.36 | 204.48 | 187.2
14 - 15 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 40 | 0 | 1299.6 | 1301.4 | 842.4 | 842.4 | 42.72 | 536.64 | 536.16 | 390.72 | 390.72 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 78.72 | 225.36 | 208.08 | 180
15 - 16 | 0.192 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 41.6 | 0 | 1371.6 | 1373.4 | 856.8 | 856.8 | 43.68 | 647.04 | 647.52 | 384.96 | 384.96 | 457.92 | 457.2 | 0 | 0 | 86.4 | 248.76 | 191.52 | 177.84
16 - 17 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 42 | 0 | 1339.2 | 1337.4 | 813.6 | 813.6 | 44.4 | 646.08 | 646.08 | 391.68 | 391.2 | 476.64 | 476.64 | 0 | 0 | 71.52 | 234.72 | 151.2 | 140.4
17 - 18 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 43.6 | 0 | 1288.8 | 1288.8 | 831.6 | 831.6 | 46.32 | 591.36 | 591.84 | 400.32 | 400.8 | 442.08 | 442.08 | 0 | 0 | 82.56 | 230.4 | 181.44 | 151.2
18 - 19 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.304 | 48.8 | 0 | 1141.2 | 1141.2 | 770.4 | 768.6 | 51.12 | 500.16 | 500.16 | 413.76 | 413.28 | 408.96 | 409.68 | 0 | 0 | 60 | 181.8 | 175.68 | 118.8
19 - 20 | 0.16 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 46 | 0 | 1116 | 1116 | 792 | 793.8 | 48.48 | 466.56 | 466.08 | 394.56 | 395.04 | 342.72 | 342 | 0 | 0 | 90.24 | 201.6 | 218.16 | 146.88
20 - 21 | 0.192 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 51.2 | 0 | 1076.4 | 1076.4 | 777.6 | 777.6 | 53.76 | 424.32 | 424.8 | 380.16 | 379.68 | 342.72 | 343.44 | 0 | 0 | 98.4 | 204.12 | 208.8 | 136.8
21 - 22 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 50.4 | 0 | 925.2 | 925.2 | 662.4 | 662.4 | 53.28 | 380.16 | 380.16 | 374.4 | 374.88 | 331.2 | 330.48 | 0 | 0 | 59.04 | 153.36 | 156.96 | 81.36
22 - 23 | 0.16 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 46.8 | 0 | 1018.8 | 1020.6 | 727.2 | 727.2 | 48.96 | 396.48 | 396.48 | 343.68 | 343.2 | 321.12 | 321.84 | 0 | 0 | 78.24 | 179.64 | 223.2 | 151.2
23 - 00 | 0.192 | 0.176 | 0.256 | 0.272 | 39.2 | 0 | 1011.6 | 1009.8 | 680.4 | 678.6 | 41.76 | 440.64 | 440.16 | 301.44 | 301.44 | 288 | 287.28 | 0 | 0 | 73.44 | 185.4 | 208.8 | 149.04
Сумма | 4.32 | 4.304 | 6.976 | 6.976 | 911.6 | 0 | 24541.2 | 24541.2 | 15357.6 | 15355.8 | 970.8 | 11164.8 | 11164.32 | 7713.6 | 7713.6 | 8647.2 | 8646.48 | 0 | 0 | 1452.96 | 4131.72 | 3612.24 | 2761.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч