## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.288 | 0.336 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.464 | 0.352 | 0.368 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 8.272
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.296 | 0.328 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.464 | 0.352 | 0.376 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.296 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 8.272
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 141.6 | 117.6 | 113.6 | 95.2 | 97.6 | 108 | 134.4 | 179.2 | 174.4 | 172 | 154.4 | 171.2 | 164 | 160.8 | 161.6 | 143.2 | 170.4 | 196 | 194.4 | 194.4 | 201.6 | 161.6 | 153.6 | 148 | 3708.8
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 141.2 | 117.6 | 114 | 95.2 | 97.2 | 108 | 134.8 | 179.2 | 174.4 | 171.6 | 154.8 | 170.8 | 164.4 | 160.4 | 162 | 142.8 | 170.4 | 196 | 194.4 | 194.8 | 201.2 | 161.6 | 153.6 | 148.4 | 3708.8
| 10 Мегра-АБЗ ао | 20.4 | 18.6 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 20.4 | 21 | 25.2 | 25.8 | 24.6 | 24.6 | 27 | 28.2 | 26.4 | 26.4 | 4.8 | 13.8 | 33 | 32.4 | 30 | 29.4 | 27.6 | 25.2 | 22.8 | 558.6
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| 10 Мегра-Васюково ао | 28.8 | 27.6 | 26 | 25.6 | 27.2 | 28.8 | 37.2 | 44.4 | 40.8 | 38.8 | 40.4 | 46.4 | 44 | 38 | 38 | 38.8 | 40.4 | 46 | 43.6 | 43.2 | 41.2 | 36.8 | 33.6 | 31.2 | 886.8
| 10 Мегра-Мегра ао | 40.4 | 36.8 | 34 | 33.2 | 34 | 38 | 52.4 | 78 | 78.8 | 74.8 | 58.4 | 64.4 | 62 | 63.2 | 55.2 | 67.6 | 62.8 | 61.6 | 64 | 72 | 72 | 59.6 | 54.8 | 47.6 | 1365.6
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 51.6 | 34.2 | 36 | 19.2 | 18.6 | 21 | 23.4 | 30.6 | 28.2 | 33 | 30.6 | 32.4 | 29.4 | 31.8 | 42 | 51.6 | 52.8 | 54.6 | 53.4 | 49.2 | 57 | 37.8 | 39.6 | 45.6 | 903.6
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 155.1 | 132 | 125.4 | 108.9 | 112.2 | 122.1 | 148.5 | 191.4 | 188.1 | 184.8 | 165 | 184.8 | 178.2 | 171.6 | 174.9 | 155.1 | 184.8 | 207.9 | 204.6 | 207.9 | 214.5 | 174.9 | 165 | 161.7 | 4019.4
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 155.1 | 130.35 | 127.05 | 108.9 | 112.2 | 120.45 | 148.5 | 193.05 | 186.45 | 184.8 | 166.65 | 183.15 | 178.2 | 173.25 | 174.9 | 155.1 | 183.15 | 207.9 | 206.25 | 207.9 | 212.85 | 174.9 | 166.65 | 161.7 | 4019.4
| Сумма | 734.808 | 615.358 | 594.058 | 503.608 | 516.408 | 567.358 | 700.808 | 921.658 | 897.558 | 884.984 | 795.514 | 881.206 | 849.456 | 826.506 | 835.928 | 780.104 | 879.894 | 1003.64 | 993.658 | 1000.008 | 1030.35 | 835.408 | 792.658 | 767.608 | 19208.544
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч