## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [22 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 24 | 0 | 669.6 | 667.8 | 194.4 | 192.6 | 34.56 | 197.76 | 197.76 | 80.64 | 80.64 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 48 | 141.48 | 300.96 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 24.4 | 0 | 543.6 | 541.8 | 64.8 | 64.8 | 35.04 | 200.64 | 199.68 | 81.6 | 81.12 | 126.72 | 126 | 0 | 0 | 0.96 | 91.8 | 210.24 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 22.8 | 0 | 504 | 505.8 | 50.4 | 50.4 | 33.6 | 188.16 | 189.12 | 78.72 | 79.2 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 211.68 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 21.2 | 0 | 489.6 | 491.4 | 43.2 | 43.2 | 31.92 | 179.52 | 179.04 | 75.84 | 75.84 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 211.68 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 493.2 | 491.4 | 36 | 36 | 31.2 | 186.24 | 186.24 | 72 | 71.52 | 115.2 | 115.92 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 204.48 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 478.8 | 478.8 | 25.2 | 25.2 | 30.96 | 180.48 | 180.96 | 73.92 | 73.92 | 113.76 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 203.76 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 493.2 | 495 | 32.4 | 32.4 | 31.44 | 188.16 | 187.68 | 81.6 | 81.6 | 113.76 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 207.36 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 20.4 | 0 | 565.2 | 565.2 | 68.4 | 68.4 | 30.72 | 224.64 | 224.64 | 89.28 | 89.28 | 116.64 | 116.64 | 0 | 0 | 0.96 | 81.72 | 218.88 | 0.72
08 - 09 |  |  |  |  | 21.6 | 0 | 1026 | 1024.2 | 392.4 | 392.4 | 31.92 | 367.68 | 368.16 | 98.88 | 99.36 | 175.68 | 176.4 | 0 | 0 | 119.04 | 243 | 362.16 | 29.52
09 - 10 |  |  |  |  | 22.4 | 0 | 1083.6 | 1083.6 | 417.6 | 417.6 | 32.88 | 406.08 | 405.12 | 110.4 | 109.92 | 197.28 | 197.28 | 0 | 0 | 121.92 | 254.16 | 360 | 30.96
10 - 11 |  |  |  |  | 24 | 0 | 1044 | 1044 | 381.6 | 383.4 | 35.52 | 401.28 | 401.76 | 103.68 | 104.16 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 108.96 | 239.4 | 349.2 | 28.08
11 - 12 |  |  |  |  | 25.2 | 0 | 1126.8 | 1125 | 450 | 450 | 36.48 | 415.68 | 416.16 | 114.24 | 113.76 | 195.84 | 195.84 | 0 | 0 | 130.08 | 262.8 | 385.92 | 45.36
12 - 13 |  |  |  |  | 28.4 | 0 | 972 | 975.6 | 356.4 | 356.4 | 40.56 | 376.32 | 376.32 | 128.64 | 129.12 | 169.92 | 169.92 | 0 | 0 | 86.4 | 207 | 344.88 | 23.04
13 - 14 |  |  |  |  | 24.8 | 0 | 1141.2 | 1141.2 | 457.2 | 457.2 | 36.24 | 421.44 | 420.96 | 123.84 | 123.36 | 220.32 | 219.6 | 0 | 0 | 128.16 | 264.24 | 373.68 | 41.76
14 - 15 |  |  |  |  | 24.8 | 0 | 1076.4 | 1074.6 | 439.2 | 437.4 | 35.76 | 364.8 | 364.8 | 122.88 | 122.88 | 214.56 | 215.28 | 0 | 0 | 120 | 247.68 | 378 | 39.6
15 - 16 |  |  |  |  | 25.2 | 0 | 1116 | 1116 | 450 | 453.6 | 36 | 408.96 | 409.44 | 119.04 | 119.04 | 204.48 | 204.48 | 0 | 0 | 137.28 | 267.84 | 372.96 | 38.16
16 - 17 |  |  |  |  | 27.2 | 0 | 1029.6 | 1031.4 | 388.8 | 387 | 38.88 | 371.52 | 371.04 | 119.04 | 119.52 | 213.12 | 213.12 | 0 | 0 | 118.56 | 244.44 | 335.52 | 12.96
17 - 18 |  |  |  |  | 28 | 0 | 1051.2 | 1049.4 | 446.4 | 446.4 | 39.36 | 364.8 | 364.8 | 127.68 | 127.2 | 174.24 | 173.52 | 0 | 0 | 140.64 | 263.16 | 378.72 | 27.36
18 - 19 |  |  |  |  | 28.8 | 0 | 921.6 | 921.6 | 381.6 | 381.6 | 40.8 | 319.68 | 319.68 | 136.32 | 136.8 | 141.12 | 141.84 | 0 | 0 | 103.68 | 214.56 | 361.44 | 15.12
19 - 20 |  |  |  |  | 29.6 | 0 | 979.2 | 977.4 | 421.2 | 421.2 | 42.24 | 312.96 | 312.96 | 121.92 | 121.92 | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 127.2 | 242.28 | 390.24 | 26.64
20 - 21 |  |  |  |  | 27.2 | 0 | 939.6 | 943.2 | 399.6 | 399.6 | 38.64 | 282.24 | 282.24 | 112.32 | 111.84 | 159.84 | 159.12 | 0 | 0 | 132 | 243.72 | 370.8 | 20.88
21 - 22 |  |  |  |  | 24 | 0 | 756 | 756 | 266.4 | 264.6 | 34.08 | 248.64 | 248.64 | 99.84 | 100.32 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 79.68 | 179.64 | 307.44 | 4.32
22 - 23 |  |  |  |  | 24.4 | 0 | 806.4 | 804.6 | 320.4 | 322.2 | 35.04 | 227.52 | 227.52 | 94.08 | 94.08 | 118.08 | 118.8 | 0 | 0 | 94.08 | 193.32 | 365.76 | 11.52
23 - 00 |  |  |  |  | 25.2 | 0 | 820.8 | 820.8 | 324 | 325.8 | 35.28 | 234.24 | 234.24 | 85.44 | 84.96 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 101.76 | 202.68 | 362.16 | 11.52
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 0 | 20127.6 | 20125.8 | 6807.6 | 6809.4 | 849.12 | 7069.44 | 7068.96 | 2451.84 | 2451.36 | 3700.8 | 3700.8 | 0 | 0 | 1899.36 | 4464 | 7567.92 | 407.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч