## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 4.5 | 0 | 36.8 | 0 | 6.7 | 26 | 8.4 | 111.6 | 0
01 - 02 |  | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 4.5 | 0 | 35.7 | 0 | 6.5 | 21.6 | 7.6 | 99 | 0
02 - 03 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 4.6 | 0 | 40.7 | 0 | 6.7 | 20.2 | 7.6 | 105 | 0
03 - 04 |  | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 4 | 0 | 44 | 0 | 6.3 | 17.8 | 9 | 102.8 | 0
04 - 05 |  | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 4.4 | 0 | 70.3 | 0 | 6.1 | 17 | 7.6 | 121.8 | 0
05 - 06 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4.8 | 0 | 72.9 | 0 | 5.9 | 24.6 | 9 | 137.6 | 0
06 - 07 |  | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 5.3 | 0 | 73.2 | 0 | 5.6 | 39.6 | 11.6 | 157.8 | 0
07 - 08 |  | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 352 | 6.8 | 0 | 66.4 | 0 | 6.6 | 52.8 | 13.4 | 209.6 | 0
08 - 09 |  | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 370.4 | 7.5 | 0 | 70.1 | 0 | 5.8 | 56.6 | 15.8 | 218.6 | 0
09 - 10 |  | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 6.5 | 0 | 61.3 | 0 | 6.9 | 52.8 | 14.2 | 208.4 | 0
10 - 11 |  | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 7.5 | 0 | 56.3 | 0 | 6.4 | 47.4 | 14.2 | 193.8 | 0
11 - 12 |  | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 5.8 | 0 | 60.3 | 0 | 7.6 | 41 | 12.4 | 189.6 | 0
12 - 13 |  | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 7.4 | 0 | 58.4 | 0 | 7.1 | 46.6 | 13.8 | 222.2 | 0
13 - 14 |  | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 351.2 | 7.6 | 0 | 72 | 0 | 6.9 | 40.4 | 14.4 | 213.8 | 0
14 - 15 |  | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 7 | 0 | 67.7 | 0 | 6.3 | 43.4 | 13.2 | 130.6 | 0
15 - 16 |  | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 6.2 | 0 | 53 | 0 | 6.2 | 38.6 | 15.6 | 106.8 | 0
16 - 17 |  | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 6.1 | 0 | 59 | 0 | 6 | 46 | 14.4 | 111.8 | 0
17 - 18 |  | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 7 | 0 | 72.3 | 0 | 6 | 43.6 | 14.6 | 134.4 | 0
18 - 19 |  | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 6.2 | 0 | 76.1 | 0 | 5.7 | 54.2 | 12.8 | 149 | 0
19 - 20 |  | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 298.4 | 6.1 | 0 | 79.8 | 0 | 5.9 | 55.2 | 14.6 | 140.4 | 0
20 - 21 |  | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 7.1 | 0 | 66.6 | 0 | 6.5 | 52.6 | 16.2 | 123.8 | 0
21 - 22 |  | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 5.9 | 0 | 64 | 0 | 7.1 | 43.4 | 13.8 | 114 | 0
22 - 23 |  | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 5.7 | 0 | 48.6 | 0 | 6.6 | 35 | 13.4 | 102.8 | 0
23 - 00 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 5.2 | 0 | 36.2 | 0 | 6.6 | 29.8 | 10.4 | 80.4 | 0
Сумма | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 6408.8 | 143.7 | 0 | 1441.7 | 0 | 154 | 946.2 | 298 | 3485.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч