## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.504 | 0.007 | 187.2 | 210.4 | 23.1 | 0 | 88.65 | 74.6 | 115.2 | 94.2 | 0 | 278.6 | 0
01 - 02 | 0.469 | 0.008 | 167.2 | 212.4 | 22.5 | 0 | 77.55 | 66.4 | 103.4 | 107.4 | 0 | 266 | 0
02 - 03 | 0.5 | 0.007 | 159.6 | 194 | 21 | 0 | 74.55 | 63.2 | 98.6 | 94.2 | 0 | 250.6 | 0
03 - 04 | 0.539 | 0.008 | 154 | 227.2 | 21.9 | 0 | 70.35 | 60.8 | 95 | 130.8 | 0 | 234.5 | 0
04 - 05 | 0.478 | 0.007 | 152.8 | 277.6 | 19.35 | 0 | 74.7 | 57.9 | 93 | 183.2 | 0 | 242.9 | 0
05 - 06 | 0.527 | 0.007 | 167.2 | 317.2 | 22.05 | 0 | 80.7 | 63.5 | 98.8 | 217.2 | 0 | 266 | 0
06 - 07 | 0.499 | 0.007 | 207.6 | 332 | 25.65 | 0 | 102 | 79 | 119.4 | 211.4 | 0 | 317.8 | 0
07 - 08 | 0.466 | 0.007 | 286 | 309.6 | 32.85 | 0 | 132.15 | 120.4 | 134.2 | 174.2 | 0 | 369.6 | 0
08 - 09 | 0.466 | 0.008 | 337.6 | 286.4 | 44.1 | 0 | 150.6 | 142.1 | 147.8 | 137.4 | 0 | 424.9 | 0
09 - 10 | 0.506 | 0.008 | 318 | 283.2 | 41.25 | 0 | 153.15 | 122.6 | 147.5 | 134.6 | 0 | 421.4 | 0
10 - 11 | 0.476 | 0.007 | 312 | 260 | 39.3 | 0 | 139.2 | 132.9 | 139.6 | 119.2 | 0 | 424.9 | 0
11 - 12 | 0.478 | 0.008 | 286 | 326 | 38.1 | 0 | 136.35 | 110.6 | 143.2 | 181.2 | 0 | 415.1 | 0
12 - 13 | 0.481 | 0.007 | 298.8 | 367.6 | 40.5 | 0 | 146.55 | 110.7 | 138.9 | 227 | 0 | 409.5 | 0
13 - 14 | 0.475 | 0.008 | 325.2 | 361.2 | 42.3 | 0 | 139.95 | 141.7 | 135.9 | 223.4 | 0 | 414.4 | 0
14 - 15 | 0.475 | 0.008 | 316.4 | 318.4 | 39.9 | 0 | 137.1 | 138.7 | 149.2 | 168 | 0 | 399.7 | 0
15 - 16 | 0.473 | 0.007 | 268.8 | 294.4 | 34.35 | 0 | 128.25 | 105.1 | 148.5 | 144.2 | 0 | 403.2 | 0
16 - 17 | 0.474 | 0.008 | 262.4 | 306.4 | 32.1 | 0 | 133.35 | 95.6 | 143.9 | 160.6 | 0 | 410.2 | 0
17 - 18 | 0.476 | 0.007 | 276 | 353.6 | 40.5 | 0 | 138.6 | 95.4 | 137.5 | 214 | 0 | 425.6 | 0
18 - 19 | 0.477 | 0.008 | 291.6 | 336 | 43.2 | 0 | 149.4 | 97.6 | 144.7 | 189.6 | 0 | 432.6 | 0
19 - 20 | 0.48 | 0.007 | 298.4 | 277.6 | 46.8 | 0 | 154.8 | 95.4 | 146.1 | 129.6 | 0 | 457.8 | 0
20 - 21 | 0.481 | 0.008 | 306.4 | 274.4 | 44.55 | 0 | 161.85 | 98.9 | 150.8 | 121.8 | 0 | 471.1 | 0
21 - 22 | 0.485 | 0.008 | 302.4 | 263.2 | 42 | 0 | 164.1 | 95.1 | 151.9 | 110.2 | 0 | 455.7 | 0
22 - 23 | 0.487 | 0.008 | 290 | 269.6 | 36.75 | 0 | 145.2 | 106.8 | 145.7 | 122.2 | 0 | 393.4 | 0
23 - 00 | 0.489 | 0.008 | 224.4 | 227.2 | 24 | 0 | 114 | 85.8 | 129.4 | 96.2 | 0 | 341.6 | 0
Сумма | 11.661 | 0.181 | 6196 | 6885.6 | 818.1 | 0 | 2993.1 | 2360.8 | 3158.2 | 3691.8 | 0 | 8927.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 127.2 | 194.8 | 15.6 | 0 | 65.4 | 47.8 | 110 | 87 | 0 | 70.7 | 0
01 - 02 |  |  | 124 | 200 | 15.3 | 0 | 63.75 | 46.2 | 110.3 | 91.8 | 0 | 66.5 | 0
02 - 03 |  |  | 125.6 | 200 | 15.75 | 0 | 64.2 | 47.2 | 109.2 | 92.4 | 0 | 67.2 | 0
03 - 04 |  |  | 122.8 | 208 | 15.15 | 0 | 61.35 | 47.6 | 104.8 | 105.2 | 0 | 60.2 | 0
04 - 05 |  |  | 116.4 | 226.8 | 14.4 | 0 | 58.8 | 44.4 | 101 | 127.8 | 0 | 53.9 | 0
05 - 06 |  |  | 116.4 | 249.2 | 14.4 | 0 | 59.1 | 44.4 | 100.1 | 151.8 | 0 | 53.2 | 0
06 - 07 |  |  | 124 | 227.2 | 15 | 0 | 62.25 | 48.3 | 100.3 | 129 | 0 | 52.5 | 0
07 - 08 |  |  | 140.8 | 195.2 | 15.3 | 0 | 60.3 | 67.4 | 100.2 | 97.2 | 0 | 55.3 | 0
08 - 09 |  |  | 164.4 | 167.2 | 17.25 | 0 | 72 | 77.3 | 109.4 | 60.2 | 0 | 65.1 | 0
09 - 10 |  |  | 164 | 170.8 | 19.5 | 0 | 73.95 | 72.9 | 117.5 | 55.4 | 0 | 81.9 | 0
10 - 11 |  |  | 180.4 | 179.6 | 22.8 | 0 | 78.3 | 81.3 | 120.4 | 61.6 | 0 | 92.4 | 0
11 - 12 |  |  | 170.8 | 215.6 | 22.35 | 0 | 79.8 | 70.3 | 121.3 | 96.4 | 0 | 98 | 0
12 - 13 |  |  | 168.4 | 253.2 | 22.65 | 0 | 86.25 | 61.5 | 122.9 | 132.6 | 0 | 100.1 | 0
13 - 14 |  |  | 183.6 | 232 | 21.15 | 0 | 80.25 | 84.3 | 117.3 | 116.8 | 0 | 92.4 | 0
14 - 15 |  |  | 184.4 | 192.8 | 21.75 | 0 | 81.6 | 83.4 | 124.5 | 70.2 | 0 | 100.1 | 0
15 - 16 |  |  | 165.2 | 190 | 20.7 | 0 | 79.8 | 66.1 | 124.3 | 67.8 | 0 | 105.7 | 0
16 - 17 |  |  | 162.4 | 211.6 | 22.2 | 0 | 84.45 | 57.6 | 124.7 | 89.2 | 0 | 109.9 | 0
17 - 18 |  |  | 171.6 | 257.2 | 24.9 | 0 | 88.95 | 59 | 122.7 | 136 | 0 | 132.3 | 0
18 - 19 |  |  | 181.2 | 242.8 | 27.15 | 0 | 97.5 | 57.8 | 124 | 120.6 | 0 | 126.7 | 0
19 - 20 |  |  | 180 | 206.4 | 28.05 | 0 | 94.2 | 59.1 | 130.6 | 78 | 0 | 135.8 | 0
20 - 21 |  |  | 172.4 | 195.2 | 25.2 | 0 | 91.5 | 57.4 | 126.9 | 70.4 | 0 | 114.1 | 0
21 - 22 |  |  | 164.8 | 204.4 | 22.05 | 0 | 88.35 | 56 | 126.4 | 80 | 0 | 105.7 | 0
22 - 23 |  |  | 159.6 | 218.4 | 20.25 | 0 | 84.6 | 57 | 126 | 94.4 | 0 | 97.3 | 0
23 - 00 |  |  | 157.2 | 222.4 | 19.05 | 0 | 82.2 | 57.6 | 125 | 99.2 | 0 | 95.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3727.6 | 5060.8 | 477.9 | 0 | 1838.85 | 1451.9 | 2799.8 | 2311 | 0 | 2132.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч