## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.06.2019
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 1.52
01 - 02 | 1.96
02 - 03 | 1.92
03 - 04 | 0.68
04 - 05 | 0.52
05 - 06 | 1.16
06 - 07 | 1.52
07 - 08 | 1.96
08 - 09 | 2.32
09 - 10 | 1.8
10 - 11 | 0.64
11 - 12 | 0.64
12 - 13 | 1.8
13 - 14 | 2.24
14 - 15 | 1.92
15 - 16 | 1.16
16 - 17 | 0.8
17 - 18 | 3.4
18 - 19 | 2.84
19 - 20 | 2.04
20 - 21 | 2.04
21 - 22 | 1
22 - 23 | 0.64
23 - 00 | 0.64
Сумма | 37.16
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 19.06.2019
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.36
01 - 02 | 0.4
02 - 03 | 0.36
03 - 04 | 0.08
04 - 05 | 0.04
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0.36
07 - 08 | 0.4
08 - 09 | 0.44
09 - 10 | 0.08
10 - 11 | 0.08
11 - 12 | 0.12
12 - 13 | 0.36
13 - 14 | 0.4
14 - 15 | 0.48
15 - 16 | 0.2
16 - 17 | 0.04
17 - 18 | 0.08
18 - 19 | 0.48
19 - 20 | 0.52
20 - 21 | 0.44
21 - 22 | 0.16
22 - 23 | 0.12
23 - 00 | 0.04
Сумма | 6.04

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч