## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 144 | 142.8 | 0 | 0 | 22.4 | 22.3 | 43.4 | 43.5 | 39.2 | 39.1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 950.4 | 950.4 | 235.2 | 235.9 | 0 | 0
01 - 02 | 122.4 | 123.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.7 | 44.4 | 44.4 | 41 | 41 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 897.6 | 884.4 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0
02 - 03 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 39 | 39.1 | 38.8 | 38.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 792 | 805.2 | 197.4 | 196.7 | 0 | 0
03 - 04 | 122.4 | 121.2 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 38 | 37.9 | 34 | 34.2 | 29.6 | 29.8 | 0 | 0 | 844.8 | 844.8 | 221.2 | 221.9 | 0 | 0
04 - 05 | 144 | 144 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 37 | 37 | 54.8 | 54.7 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 950.4 | 937.2 | 245 | 244.3 | 0 | 0
05 - 06 | 165.6 | 166.8 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 39 | 39 | 68 | 68 | 37.2 | 37 | 0 | 0 | 1082.4 | 1082.4 | 264.6 | 264.6 | 0 | 0
06 - 07 | 189.6 | 189.6 | 0 | 0 | 23.8 | 23.7 | 48.8 | 48.8 | 78.2 | 78.3 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 1214.4 | 1227.6 | 301 | 301 | 0 | 0
07 - 08 | 196.8 | 195.6 | 0 | 0 | 23.4 | 23.5 | 50.6 | 50.7 | 85 | 85 | 35.2 | 35 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2 | 397.6 | 397.6 | 0 | 0
08 - 09 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 46.4 | 46.3 | 88.4 | 88.4 | 35.2 | 35.6 | 0 | 0 | 1610.4 | 1610.4 | 428.4 | 427.7 | 0 | 0
09 - 10 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 47.2 | 47.2 | 78.8 | 78.7 | 45.6 | 45.4 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 424.2 | 425.6 | 0 | 0
10 - 11 | 180 | 181.2 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 51 | 51.1 | 56.6 | 56.6 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 411.6 | 410.9 | 0 | 0
11 - 12 | 160.8 | 159.6 | 0 | 0 | 25.4 | 25.3 | 45 | 45 | 51.8 | 51.8 | 35.2 | 35.4 | 0 | 0 | 1452 | 1438.8 | 376.6 | 376.6 | 0 | 0
12 - 13 |  | 198 |  | 0 |  | 24 |  | 40.3 |  | 85.2 |  | 46.4 |  | 0 |  | 1557.6 |  | 402.5 |  | 0
13 - 14 |  | 189.6 |  | 0 |  | 24.7 |  | 42.6 |  | 81.7 |  | 38.4 |  | 0 |  | 1557.6 |  | 409.5 |  | 0
14 - 15 |  | 188.4 |  | 0 |  | 25.3 |  | 40.5 |  | 86.3 |  | 34 |  | 0 |  | 1491.6 |  | 390.6 |  | 0
15 - 16 |  | 194.4 |  | 0 |  | 24.8 |  | 41.3 |  | 83.3 |  | 42.4 |  | 0 |  | 1465.2 |  | 379.4 |  | 0
16 - 17 |  | 190.8 |  | 0 |  | 27.5 |  | 41.4 |  | 89.1 |  | 30.4 |  | 0 |  | 1386 |  | 369.6 |  | 0
17 - 18 |  | 177.6 |  | 0 |  | 28.3 |  | 41.2 |  | 67.7 |  | 38.4 |  | 0 |  | 1412.4 |  | 373.1 |  | 0
18 - 19 |  | 210 |  | 0 |  | 27.6 |  | 44.1 |  | 94.3 |  | 42.6 |  | 0 |  | 1504.8 |  | 379.4 |  | 0
19 - 20 |  | 212.4 |  | 0 |  | 29.6 |  | 48.9 |  | 95.2 |  | 35.4 |  | 0 |  | 1518 |  | 381.5 |  | 0
20 - 21 |  | 194.4 |  | 0 |  | 28.6 |  | 43.7 |  | 87.6 |  | 32.6 |  | 0 |  | 1518 |  | 382.9 |  | 0
21 - 22 |  | 200.4 |  | 0 |  | 29.3 |  | 52.5 |  | 82.6 |  | 34.8 |  | 0 |  | 1478.4 |  | 368.9 |  | 0
22 - 23 |  | 165.6 |  | 0 |  | 29.9 |  | 41.2 |  | 51 |  | 41.4 |  | 0 |  | 1359.6 |  | 375.2 |  | 0
23 - 00 |  | 150 |  | 0 |  | 25.4 |  | 39 |  | 45.4 |  | 38 |  | 0 |  | 1135.2 |  | 316.4 |  | 0
Сумма | 1944 | 4214.4 | 0 | 0 | 273.4 | 598.3 | 529.8 | 1046.7 | 714.6 | 1663.9 | 402 | 857 | 0 | 0 | 14414.4 | 31785.6 | 3728.2 | 8257.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч