## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.204 | 323.2 | 85.8 | 44.2 | 0 | 123.6 | 104.2 | 0 | 9 | 52.2 | 31.6 | 42.8
01 - 02 | 0 | 0.2 | 264 | 81 | 36.4 | 0 | 77.2 | 99.2 | 0 | 15.2 | 48.2 | 28.2 | 38.6
02 - 03 | 0 | 0.204 | 257.2 | 81.6 | 36.2 | 0 | 75.2 | 101 | 0 | 17.7 | 47.2 | 26.8 | 33.6
03 - 04 | 0 | 0.2 | 253.6 | 80.4 | 38.2 | 0 | 73.6 | 99.6 | 0 | 15.1 | 47 | 26 | 32.6
04 - 05 | 0 | 0.208 | 274 | 117 | 35.4 | 0 | 86.8 | 104 | 0 | 52.9 | 48.8 | 27.4 | 34.2
05 - 06 | 0 | 0.204 | 302 | 152.1 | 51.6 | 0 | 99.8 | 102 | 0 | 71.4 | 49.8 | 27.8 | 50
06 - 07 | 0 | 0.2 | 449.6 | 185.4 | 90.2 | 0 | 146.4 | 107 | 0 | 60.7 | 125.2 | 33.6 | 70.2
07 - 08 | 0 | 0.2 | 582 | 198.6 | 93.8 | 0 | 181.8 | 111.4 | 0 | 65.4 | 204.2 | 37.8 | 84
08 - 09 | 0 | 0.204 | 758.8 | 207.9 | 96.2 | 0 | 209.6 | 265.4 | 0 | 66.1 | 202 | 44.2 | 79.8
09 - 10 | 0 | 0.624 | 778.8 | 223.5 | 96.8 | 0 | 231.6 | 305.2 | 0 | 87 | 164.2 | 38 | 76
10 - 11 | 0 | 0.872 | 790 | 196.8 | 107.4 | 0 | 234.4 | 335 | 0 | 47.8 | 142.6 | 40 | 76.2
11 - 12 | 0 | 1.124 | 788.8 | 173.7 | 90.6 | 0 | 224.4 | 316 | 0 | 41.4 | 175.2 | 40.2 | 71
12 - 13 | 0 | 0.532 | 615.2 | 182.4 | 75.8 | 0 | 231.6 | 120.2 | 0 | 61.6 | 191.4 | 43.6 | 70.2
13 - 14 | 0 | 0.968 | 705.2 | 195 | 88 | 0 | 252.6 | 265.8 | 0 | 64.7 | 112 | 40.8 | 72.8
14 - 15 | 0 | 0.208 | 660 | 223.2 | 93.4 | 0 | 243.6 | 254.8 | 0 | 92.1 | 83.8 | 35.6 | 76
15 - 16 | 0 | 0.208 | 710.4 | 214.8 | 76.6 | 0 | 223.6 | 270.4 | 0 | 97 | 149.6 | 39.6 | 65
16 - 17 | 0 | 0.208 | 540 | 192.3 | 82.6 | 0 | 182.4 | 115.8 | 0 | 66.5 | 176 | 41.4 | 63.4
17 - 18 | 0 | 0.208 | 524.8 | 206.1 | 90.4 | 0 | 196.8 | 114.2 | 0 | 67 | 147 | 47.4 | 65.4
18 - 19 | 0 | 0.2 | 579.6 | 209.4 | 109.2 | 0 | 205.2 | 114.6 | 0 | 49.5 | 185.6 | 48.8 | 72.4
19 - 20 | 0 | 0.208 | 576.8 | 233.1 | 111.6 | 0 | 205.4 | 118.6 | 0 | 66.3 | 183.8 | 53.6 | 67.4
20 - 21 | 0 | 0.2 | 574.8 | 230.4 | 99 | 0 | 213.6 | 118.8 | 0 | 78.9 | 173.8 | 51 | 67.6
21 - 22 | 0 | 0.208 | 496 | 206.4 | 94.8 | 0 | 163.6 | 124.4 | 0 | 60.8 | 133.4 | 49.4 | 73.4
22 - 23 | 0 | 0.208 | 441.2 | 144.3 | 68 | 0 | 168 | 117.8 | 0 | 27.6 | 88.4 | 48 | 66.2
23 - 00 | 0 | 0.204 | 366.4 | 102.9 | 49.6 | 0 | 139.6 | 108.6 | 0 | 19 | 71 | 33.2 | 46.4
Сумма | 0 | 8.004 | 12612.4 | 4124.1 | 1856 | 0 | 4190.4 | 3894 | 0 | 1300.7 | 3002.4 | 934 | 1495.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 245.6 | 61.5 | 34.4 | 0 | 79.4 | 66.8 | 0 | 11 | 75.2 | 19.6 | 26.6
01 - 02 |  |  | 229.2 | 64.5 | 34 | 0 | 65.8 | 64.8 | 0 | 15.9 | 73.8 | 18.2 | 25.2
02 - 03 |  |  | 236 | 59.4 | 32.8 | 0 | 68.6 | 67.4 | 0 | 12.2 | 75.2 | 17.6 | 25.8
03 - 04 |  |  | 224.8 | 59.1 | 32.6 | 0 | 64.6 | 64.2 | 0 | 11.1 | 72 | 18.6 | 24.4
04 - 05 |  |  | 246.8 | 84.3 | 35.2 | 0 | 74.6 | 69 | 0 | 34.2 | 78.4 | 18.8 | 25.6
05 - 06 |  |  | 241.2 | 107.4 | 42.6 | 0 | 79.6 | 65 | 0 | 50.1 | 72.4 | 18.6 | 24.8
06 - 07 |  |  | 367.2 | 105 | 55.4 | 0 | 94.2 | 62.8 | 0 | 36.4 | 185.8 | 17.2 | 26
07 - 08 |  |  | 459.6 | 121.8 | 63.4 | 0 | 115 | 64.6 | 0 | 42.7 | 249.4 | 19.6 | 32.2
08 - 09 |  |  | 710.8 | 129 | 62.8 | 0 | 125.4 | 303.6 | 0 | 49.7 | 248.8 | 20.6 | 34.8
09 - 10 |  |  | 751.6 | 132 | 58.4 | 0 | 140.2 | 369.8 | 0 | 56.6 | 206.4 | 21.2 | 36.6
10 - 11 |  |  | 701.2 | 110.4 | 61.8 | 0 | 139.2 | 377.2 | 0 | 30.7 | 150.8 | 22 | 36.4
11 - 12 |  |  | 704 | 106.5 | 60.8 | 0 | 135.6 | 326.4 | 0 | 22.3 | 208.6 | 27.2 | 34.6
12 - 13 |  |  | 503.6 | 113.4 | 54.4 | 0 | 135.8 | 72 | 0 | 40 | 265.8 | 23.2 | 31
13 - 14 |  |  | 567.6 | 119.1 | 55.6 | 0 | 145.8 | 239.6 | 0 | 43.8 | 145.2 | 23.6 | 38.4
14 - 15 |  |  | 518.8 | 161.4 | 59.8 | 0 | 155.4 | 230.2 | 0 | 81.6 | 95 | 24.4 | 39.4
15 - 16 |  |  | 667.6 | 137.4 | 50 | 0 | 133.6 | 281.6 | 0 | 66.4 | 215.6 | 25.4 | 37.2
16 - 17 |  |  | 472.4 | 119.1 | 54.4 | 0 | 106.8 | 74.6 | 0 | 42.4 | 257.4 | 26.8 | 34.8
17 - 18 |  |  | 398.8 | 115.8 | 63 | 0 | 112.4 | 73.8 | 0 | 29.6 | 181.8 | 27.2 | 32
18 - 19 |  |  | 492 | 116.4 | 61.6 | 0 | 129.2 | 75.6 | 0 | 32.1 | 255.8 | 26.8 | 32.4
19 - 20 |  |  | 481.2 | 132.9 | 67 | 0 | 123.8 | 73.8 | 0 | 42.1 | 253 | 28.4 | 31.4
20 - 21 |  |  | 415.2 | 121.8 | 54.6 | 0 | 110.4 | 67.6 | 0 | 47.2 | 210.2 | 24.4 | 28.6
21 - 22 |  |  | 353.2 | 102.6 | 52.2 | 0 | 88.6 | 72.4 | 0 | 31.7 | 165.2 | 23.4 | 28.8
22 - 23 |  |  | 276.4 | 72 | 42.6 | 0 | 93.6 | 71 | 0 | 11.6 | 87 | 22.2 | 27
23 - 00 |  |  | 267.2 | 71.7 | 38 | 0 | 85.8 | 71.4 | 0 | 16.5 | 85.2 | 20.6 | 27.2
Сумма | 0 | 0 | 10532 | 2524.5 | 1227.4 | 0 | 2603.4 | 3305.2 | 0 | 857.9 | 3914 | 535.6 | 741.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч