## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.024 | 0.06 | 468 | 498 | 391 | 194.4 | 0 | 0 | 99.2 | 108.8 | 154.5
01 - 02 | 0.024 | 0.048 | 426.4 | 433.8 | 327 | 183.6 | 0 | 0 | 99.6 | 93.6 | 139.2
02 - 03 | 0.024 | 0.06 | 416.8 | 401.4 | 296.4 | 181.8 | 0 | 0 | 97 | 90.2 | 134.4
03 - 04 | 0.032 | 0.12 | 390.4 | 383.4 | 284.4 | 172.2 | 0 | 0 | 92.2 | 90.4 | 118.2
04 - 05 | 0.024 | 0.108 | 375.2 | 395.4 | 297.2 | 169.8 | 0 | 0 | 90.6 | 90.2 | 106.2
05 - 06 | 0.024 | 0.06 | 404.8 | 435.6 | 337.8 | 180.6 | 0 | 0 | 90.6 | 101.8 | 113.1
06 - 07 | 0.024 | 0.06 | 495.2 | 504 | 402.6 | 231 | 0 | 0 | 93 | 120.8 | 133.2
07 - 08 | 0.024 | 0.06 | 587.2 | 691.8 | 560.8 | 273.6 | 0 | 0 | 121 | 153.6 | 149.1
08 - 09 | 0.008 | 0.048 | 592.8 | 799.8 | 608 | 257.7 | 0 | 0 | 181.4 | 165.4 | 158.4
09 - 10 | 0.016 | 0.06 | 613.6 | 814.2 | 611 | 261 | 0 | 0 | 192.8 | 155.2 | 186.9
10 - 11 | 0.008 | 0.06 | 596.8 | 844.8 | 628.8 | 248.4 | 0 | 0 | 204.6 | 154 | 183.9
11 - 12 | 0.024 | 0.06 | 460.8 | 789.6 | 604.6 | 263.1 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 187.8
12 - 13 | 0.024 | 0.048 | 461.6 | 742.2 | 541.8 | 255.6 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 197.1
13 - 14 | 0.024 | 0.06 | 442.4 | 669 | 508.4 | 250.5 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 182.4
14 - 15 | 0.024 | 0.06 | 397.6 | 670.2 | 508.6 | 240.6 | 0 | 0 | 152 | 2.8 | 146.1
15 - 16 | 0.016 | 0.06 | 390.4 | 738.6 | 558.8 | 232.5 | 0 | 0 | 170.4 | 0.6 | 148.5
16 - 17 | 0.008 | 0.048 | 513.6 | 699 | 531.6 | 248.7 | 0 | 0 | 158.2 | 113 | 150
17 - 18 | 0.016 | 0.06 | 666.4 | 654.6 | 501.6 | 281.7 | 0 | 0 | 144.6 | 237.4 | 158.7
18 - 19 | 0.016 | 0.06 | 687.2 | 593.4 | 451.8 | 311.4 | 0 | 0 | 133.8 | 222.2 | 166.2
19 - 20 | 0.024 | 0.06 | 660.8 | 604.8 | 489.4 | 301.8 | 0 | 0 | 107.2 | 199.6 | 168.9
20 - 21 | 0.016 | 0.06 | 714.4 | 609 | 501.6 | 319.2 | 0 | 0 | 99.6 | 234.2 | 174.3
21 - 22 | 0.024 | 0.048 | 735.2 | 600 | 496.2 | 336.3 | 0 | 0 | 95.4 | 224.6 | 187.2
22 - 23 | 0.024 | 0.06 | 716 | 616.8 | 517 | 325.8 | 0 | 0 | 91.6 | 200.2 | 203.1
23 - 00 | 0.024 | 0.06 | 575.2 | 538.2 | 438.4 | 260.1 | 0 | 0 | 92 | 152.6 | 171.6
Сумма | 0.496 | 1.488 | 12788.8 | 14727.6 | 11394.8 | 5981.4 | 0 | 0 | 3124.4 | 2911.2 | 3819
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 444.8 | 294.6 | 241 | 138 | 0 | 0 | 55.4 | 108 | 197.7
01 - 02 |  |  | 438.4 | 297 | 244 | 136.5 | 0 | 0 | 54.4 | 104.6 | 195.9
02 - 03 |  |  | 444.8 | 292.2 | 242.4 | 139.8 | 0 | 0 | 50.6 | 105.4 | 198.6
03 - 04 |  |  | 435.2 | 286.2 | 237 | 138 | 0 | 0 | 50.4 | 104.2 | 192.3
04 - 05 |  |  | 418.4 | 282.6 | 231.6 | 133.8 | 0 | 0 | 52.2 | 101.2 | 181.5
05 - 06 |  |  | 419.2 | 288.6 | 235.2 | 136.2 | 0 | 0 | 54.8 | 100.4 | 181.2
06 - 07 |  |  | 414.4 | 304.8 | 250.8 | 133.5 | 0 | 0 | 55.6 | 102.8 | 177.9
07 - 08 |  |  | 390.4 | 441 | 368.8 | 126.3 | 0 | 0 | 74.8 | 99.6 | 165.6
08 - 09 |  |  | 380.8 | 499.2 | 382.6 | 121.2 | 0 | 0 | 120.8 | 98 | 161.7
09 - 10 |  |  | 389.6 | 514.2 | 401.2 | 118.8 | 0 | 0 | 116.8 | 100.8 | 171
10 - 11 |  |  | 408 | 559.2 | 436.8 | 125.1 | 0 | 0 | 126.2 | 108 | 174.9
11 - 12 |  |  | 331.2 | 504.6 | 397.6 | 136.8 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 196.2
12 - 13 |  |  | 345.6 | 397.2 | 296.6 | 144.3 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 202.5
13 - 14 |  |  | 327.2 | 397.2 | 301.8 | 138.9 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 189.3
14 - 15 |  |  | 321.6 | 430.8 | 317.2 | 142.2 | 0 | 0 | 116.6 | 1.2 | 178.8
15 - 16 |  |  | 310.4 | 430.2 | 323 | 136.2 | 0 | 0 | 111.2 | 0.2 | 174.9
16 - 17 |  |  | 369.6 | 399 | 286.6 | 141.3 | 0 | 0 | 116 | 55.4 | 177
17 - 18 |  |  | 488.8 | 362.4 | 267 | 157.5 | 0 | 0 | 99 | 164.4 | 177.9
18 - 19 |  |  | 489.6 | 322.8 | 245 | 161.1 | 0 | 0 | 80.6 | 155.8 | 183.6
19 - 20 |  |  | 466.4 | 296.4 | 244 | 149.7 | 0 | 0 | 56 | 137 | 190.2
20 - 21 |  |  | 463.2 | 288.6 | 239.6 | 148.5 | 0 | 0 | 52 | 141.8 | 182.4
21 - 22 |  |  | 450.4 | 289.8 | 241 | 143.1 | 0 | 0 | 52 | 131.6 | 185.7
22 - 23 |  |  | 439.2 | 279.6 | 233 | 137.7 | 0 | 0 | 50 | 121.6 | 190.2
23 - 00 |  |  | 424.8 | 274.8 | 230.6 | 133.2 | 0 | 0 | 46.6 | 116 | 190.2
Сумма | 0 | 0 | 9812 | 8733 | 6894.4 | 3317.7 | 0 | 0 | 1906.6 | 2158 | 4417.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч