## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Полдарса" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I,II сш
часы | кВ
0:00 | 10.325
1:00 | 10.3
2:00 | 10.413
3:00 | 10.4
4:00 | 10.438
5:00 | 10.4
6:00 | 10.488
7:00 | 10.313
8:00 | 10.438
9:00 | 10.375
10:00 | 10.488
11:00 | 10.387
12:00 | 10.55
13:00 | 10.4
14:00 | 10.425
15:00 | 10.387
16:00 | 10.375
17:00 | 10.475
18:00 | 10.575
19:00 | 10.637
20:00 | 10.538
21:00 | 10.438
22:00 | 10.313
23:00 | 10.363
24:00 | 10.35
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Полдарса" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 9.82 | 271.7711 | - | 137.2746 | - | 0 | 17.8308 | - | 35.0328 | - | 7.55 | 2103.3577 | - | 883.2395 | - | 0 | 22.0711 | - | 10.8423 | - | 0.07 | 398754.898 | -
1:00 | 9.8168 | 271.7745 | 112.2 | 137.2788 | 138.6 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 7.5548 | 2103.3836 | 103.6 | 883.262 | 90 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.069034 | 398756.152 | 1.254
2:00 | 9.7375 | 271.7777 | 105.6 | 137.2831 | 141.9 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 7.5565 | 2103.4087 | 100.4 | 883.2854 | 93.6 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.067658 | 398757.381 | 1.229
3:00 | 9.5923 | 271.7809 | 105.6 | 137.2873 | 138.6 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 7.3526 | 2103.433 | 97.2 | 883.3083 | 91.6 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.074154 | 398758.728 | 1.347
4:00 | 9.3378 | 271.784 | 102.3 | 137.2914 | 135.3 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 7.3236 | 2103.4574 | 97.6 | 883.3309 | 90.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.076466 | 398760.117 | 1.389
5:00 | 9.847 | 271.7873 | 108.9 | 137.2957 | 141.9 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 7.5455 | 2103.4828 | 101.6 | 883.3539 | 92 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.080319 | 398761.576 | 1.459
6:00 | 10.4123 | 271.7912 | 128.7 | 137.2999 | 138.6 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 8.2666 | 2103.5127 | 119.6 | 883.3766 | 90.8 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.081585 | 398763.058 | 1.482
7:00 | 13.1166 | 271.797 | 191.4 | 137.3042 | 141.9 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 11.3064 | 2103.5583 | 182.4 | 883.4002 | 94.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.082742 | 398764.561 | 1.503
8:00 | 13.6553 | 271.8033 | 207.9 | 137.3083 | 135.3 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.0392 | 2103.6079 | 198.4 | 883.4232 | 92 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.063309 | 398765.711 | 1.15
9:00 | 14.9653 | 271.8102 | 227.7 | 137.3128 | 148.5 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 13.7978 | 2103.6636 | 222.8 | 883.4519 | 114.8 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.055877 | 398766.726 | 1.015
10:00 | 14.868 | 271.8169 | 221.1 | 137.3175 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 13.5921 | 2103.7176 | 216 | 883.4818 | 119.6 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.074814 | 398768.085 | 1.359
11:00 | 14.5334 | 271.8233 | 211.2 | 137.3223 | 158.4 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 13.0405 | 2103.7686 | 204 | 883.5119 | 120.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.06441 | 398769.255 | 1.17
12:00 | 13.8795 | 271.8294 | 201.3 | 137.3269 | 151.8 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.621 | 2103.8178 | 196.8 | 883.5413 | 117.6 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.082246 | 398770.749 | 1.494
13:00 | 14.134 | 271.8356 | 204.6 | 137.3316 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.4111 | 2103.8666 | 195.2 | 883.5695 | 112.8 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.081916 | 398772.237 | 1.488
14:00 | 14.1012 | 271.8417 | 201.3 | 137.3364 | 158.4 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.7308 | 2103.9154 | 195.2 | 883.6005 | 124 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.10454 | 398774.136 | 1.899
15:00 | 13.4213 | 271.8474 | 188.1 | 137.3411 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.1598 | 2103.9613 | 183.6 | 883.6312 | 122.8 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.054555 | 398775.127 | 0.991
16:00 | 13.2817 | 271.853 | 184.8 | 137.3458 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 11.9949 | 2104.0065 | 180.8 | 883.6616 | 121.6 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.039031 | 398775.836 | 0.709
17:00 | 13.7036 | 271.8589 | 194.7 | 137.3505 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.2715 | 2104.0534 | 187.6 | 883.6917 | 120.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.046023 | 398776.672 | 0.836
18:00 | 14.134 | 271.8651 | 204.6 | 137.3552 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.6742 | 2104.103 | 198.4 | 883.7209 | 116.8 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.042609 | 398777.446 | 0.774
19:00 | 14.3564 | 271.8713 | 204.6 | 137.3601 | 161.7 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.9523 | 2104.1528 | 199.2 | 883.7522 | 125.2 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.065951 | 398778.644 | 1.198
20:00 | 13.9896 | 271.8774 | 201.3 | 137.3648 | 155.1 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.3264 | 2104.2015 | 194.8 | 883.7798 | 110.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.0485 | 398779.525 | 0.881
21:00 | 13.5911 | 271.8833 | 194.7 | 137.3694 | 151.8 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 12.0659 | 2104.2486 | 188.4 | 883.8078 | 112 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.055712 | 398780.537 | 1.012
22:00 | 13.0511 | 271.8889 | 184.8 | 137.3739 | 148.5 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 11.3222 | 2104.2929 | 177.2 | 883.8339 | 104.4 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.074704 | 398781.894 | 1.357
23:00 | 11.4509 | 271.8936 | 155.1 | 137.3781 | 138.6 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 9.652 | 2104.3299 | 148 | 883.8574 | 94 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.06474 | 398783.07 | 1.176
24:00 | 11.4393 | 271.8979 | 141.9 | 137.3827 | 151.8 | 0 | 17.8308 | 0 | 35.0328 | 0 | 9.5159 | 2104.3638 | 135.6 | 883.8842 | 107.2 | 0 | 22.0711 | 0 | 10.8423 | 0 | 0.061272 | 398784.183 | 1.113
Итого |  |  | 4184.4 |  | 3567.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4024.4 |  | 2578.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 29.285
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Полдарса в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ Кичуга | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Братское |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Школа |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Леспромхоз
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.78 | 1677.7251 | - | 812.9631 | - | 0.43 | 42.5197 | - | 14.6606 | - | 1.21 | 747.6338 | - | 272.3571 | - | 4.38 | 2236.2853 | - | 963.5845 | -
1:00 | 1.7849 | 1677.7387 | 20.4 | 812.9799 | 25.2 | 0.43351 | 42.5237 | 6 | 14.664 | 5.1 | 1.2068 | 747.6415 | 15.4 | 272.3649 | 15.6 | 4.3772 | 2236.3142 | 57.8 | 963.6118 | 54.6
2:00 | 1.9374 | 1677.753 | 21.45 | 812.9985 | 27.9 | 0.46843 | 42.528 | 6.45 | 14.6677 | 5.55 | 1.1549 | 747.6484 | 13.8 | 272.3728 | 15.8 | 4.1886 | 2236.3413 | 54.2 | 963.6385 | 53.4
3:00 | 1.8796 | 1677.7664 | 20.1 | 813.0169 | 27.6 | 0.42629 | 42.5317 | 5.55 | 14.6713 | 5.4 | 1.1532 | 747.6555 | 14.2 | 272.3805 | 15.4 | 4.1262 | 2236.3678 | 53 | 963.665 | 53
4:00 | 1.8068 | 1677.7794 | 19.5 | 813.0345 | 26.4 | 0.43983 | 42.5358 | 6.15 | 14.6747 | 5.1 | 1.1447 | 747.6627 | 14.4 | 272.388 | 15 | 4.0874 | 2236.3942 | 52.8 | 963.6911 | 52.2
5:00 | 1.9436 | 1677.7948 | 23.1 | 813.0523 | 26.7 | 0.45917 | 42.5402 | 6.6 | 14.6781 | 5.1 | 1.0917 | 747.6693 | 13.2 | 272.3954 | 14.8 | 4.2508 | 2236.4214 | 54.4 | 963.7185 | 54.8
6:00 | 2.0845 | 1677.8127 | 26.85 | 813.0701 | 26.7 | 0.47901 | 42.5449 | 7.05 | 14.6815 | 5.1 | 1.1603 | 747.6766 | 14.6 | 272.403 | 15.2 | 4.7389 | 2236.455 | 67.2 | 963.7454 | 53.8
7:00 | 2.2363 | 1677.8337 | 31.5 | 813.0872 | 25.65 | 0.58402 | 42.5508 | 8.85 | 14.6854 | 5.85 | 1.6201 | 747.6892 | 25.2 | 272.4106 | 15.2 | 7.0908 | 2236.5123 | 114.6 | 963.7748 | 58.8
8:00 | 2.2996 | 1677.8567 | 34.5 | 813.1029 | 23.55 | 0.88803 | 42.5607 | 14.85 | 14.6896 | 6.3 | 1.7412 | 747.7029 | 27.4 | 272.4185 | 15.8 | 7.2315 | 2236.5719 | 119.2 | 963.8024 | 55.2
9:00 | 2.743 | 1677.8815 | 37.2 | 813.125 | 33.15 | 0.96176 | 42.5714 | 16.05 | 14.6942 | 6.9 | 2.1225 | 747.72 | 34.2 | 272.4274 | 17.8 | 8.041 | 2236.6375 | 131.2 | 963.8345 | 64.2
10:00 | 2.5536 | 1677.9042 | 34.05 | 813.146 | 31.5 | 0.8865 | 42.5809 | 14.25 | 14.6992 | 7.5 | 1.9374 | 747.735 | 30 | 272.4366 | 18.4 | 8.3028 | 2236.7044 | 133.8 | 963.8693 | 69.6
11:00 | 2.7456 | 1677.9284 | 36.3 | 813.1688 | 34.2 | 0.9788 | 42.5916 | 16.05 | 14.7043 | 7.65 | 1.9393 | 747.7495 | 29 | 272.4466 | 20 | 7.5097 | 2236.7637 | 118.6 | 963.903 | 67.4
12:00 | 2.6007 | 1677.9516 | 34.8 | 813.1901 | 31.95 | 0.90352 | 42.601 | 14.1 | 14.7099 | 8.4 | 2.0504 | 747.7646 | 30.2 | 272.4575 | 21.8 | 7.193 | 2236.8206 | 113.8 | 963.9351 | 64.2
13:00 | 2.4222 | 1677.9742 | 33.9 | 813.2088 | 28.05 | 0.97135 | 42.6116 | 15.9 | 14.715 | 7.65 | 2.0981 | 747.7803 | 31.4 | 272.4683 | 21.6 | 7.0679 | 2236.8759 | 110.6 | 963.9677 | 65.2
14:00 | 2.7102 | 1677.998 | 35.7 | 813.2314 | 33.9 | 0.9492 | 42.6218 | 15.3 | 14.7203 | 7.95 | 2.1734 | 747.7972 | 33.8 | 272.4785 | 20.4 | 6.9363 | 2236.929 | 106.2 | 964.0016 | 67.8
15:00 | 2.5536 | 1678.0207 | 34.05 | 813.2524 | 31.5 | 0.91063 | 42.6313 | 14.25 | 14.7259 | 8.4 | 1.8475 | 747.8106 | 26.8 | 272.4886 | 20.2 | 6.8345 | 2236.981 | 104 | 964.0355 | 67.8
16:00 | 2.5598 | 1678.0443 | 35.4 | 813.2725 | 30.15 | 0.87986 | 42.6406 | 13.95 | 14.7311 | 7.8 | 1.8943 | 747.8246 | 28 | 272.4986 | 20 | 6.7119 | 2237.0307 | 99.4 | 964.0708 | 70.6
17:00 | 2.723 | 1678.0685 | 36.3 | 813.2949 | 33.6 | 0.7692 | 42.6487 | 12.15 | 14.7357 | 6.9 | 1.9505 | 747.8398 | 30.4 | 272.5077 | 18.2 | 6.8589 | 2237.0829 | 104.4 | 964.1048 | 68
18:00 | 2.602 | 1678.0926 | 36.15 | 813.3152 | 30.45 | 0.72653 | 42.6562 | 11.25 | 14.7403 | 6.9 | 2.2461 | 747.8578 | 36 | 272.5173 | 19.2 | 7.1835 | 2237.1384 | 111 | 964.1391 | 68.6
19:00 | 2.9902 | 1678.1177 | 37.65 | 813.3413 | 39.15 | 0.84297 | 42.6651 | 13.35 | 14.7453 | 7.5 | 2.1209 | 747.8745 | 33.4 | 272.5269 | 19.2 | 7.1244 | 2237.1937 | 110.6 | 964.1727 | 67.2
20:00 | 2.4797 | 1678.1401 | 33.6 | 813.3613 | 30 | 0.76845 | 42.6733 | 12.3 | 14.7497 | 6.6 | 2.1961 | 747.8924 | 35.8 | 272.5357 | 17.6 | 7.0129 | 2237.2483 | 109.2 | 964.2055 | 65.6
21:00 | 2.4594 | 1678.1618 | 32.55 | 813.3817 | 30.6 | 0.70982 | 42.6808 | 11.25 | 14.7539 | 6.3 | 2.0758 | 747.9088 | 32.8 | 272.545 | 18.6 | 6.93 | 2237.3025 | 108.4 | 964.2375 | 64
22:00 | 2.3852 | 1678.1832 | 32.1 | 813.4011 | 29.1 | 0.70982 | 42.6883 | 11.25 | 14.7581 | 6.3 | 2.0772 | 747.9251 | 32.6 | 272.5545 | 19 | 6.3489 | 2237.3515 | 98 | 964.2679 | 60.8
23:00 | 2.1386 | 1678.2022 | 28.5 | 813.4187 | 26.4 | 0.56569 | 42.694 | 8.55 | 14.7619 | 5.7 | 1.6119 | 747.9368 | 23.4 | 272.5633 | 17.6 | 5.4914 | 2237.3935 | 84 | 964.2948 | 53.8
24:00 | 2.1672 | 1678.2202 | 27 | 813.4378 | 28.65 | 0.5752 | 42.6994 | 8.1 | 14.7663 | 6.6 | 1.6221 | 747.9478 | 22 | 272.5731 | 19.6 | 5.3189 | 2237.4308 | 74.6 | 964.3255 | 61.4
Итого |  |  | 742.65 |  | 712.05 |  |  | 269.55 |  | 158.55 |  |  | 628 |  | 432 |  |  | 2291 |  | 1482
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22