## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0.264 |  | 0 | 283.2 |  |  | 45.5 |  | 16.5 |  |  | 106.6 | 39.6 |  |  | 75.6 | 0
01 - 02 | 0.264 |  | 0 | 238.2 |  |  | 41.9 |  | 16.4 |  |  | 73.3 | 35.2 |  |  | 72 | 0
02 - 03 | 0.264 |  | 0 | 226.8 |  |  | 41.7 |  | 14.9 |  |  | 67.9 | 36.4 |  |  | 66.6 | 0
03 - 04 | 0.264 |  | 0 | 222 |  |  | 40.4 |  | 14.9 |  |  | 68 | 34.4 |  |  | 65.4 | 0
04 - 05 | 0.264 |  | 0 | 241.2 |  |  | 42.2 |  | 14.4 |  |  | 69.8 | 33.4 |  |  | 82 | 0
05 - 06 | 0.264 |  | 0 | 280.2 |  |  | 46.9 |  | 15.1 |  |  | 80.8 | 53.4 |  |  | 85 | 0
06 - 07 | 0.264 |  | 0 | 357 |  |  | 63.9 |  | 22.1 |  |  | 112.3 | 60 |  |  | 99.2 | 0
07 - 08 | 0.262 |  | 0 | 459 |  |  | 100.6 |  | 22.5 |  |  | 146.2 | 73.2 |  |  | 117 | 0
08 - 09 | 0.26 |  | 0 | 580.8 |  |  | 131 |  | 28 |  |  | 197.5 | 67.8 |  |  | 157.2 | 0
09 - 10 | 0.262 |  | 0 | 541.8 |  |  | 126.2 |  | 23.5 |  |  | 182.2 | 67.8 |  |  | 142.6 | 0
10 - 11 | 0.26 |  | 0 | 549.6 |  |  | 120.9 |  | 23.2 |  |  | 221.6 | 61.2 |  |  | 123.6 | 0
11 - 12 | 0.26 |  | 0 | 517.8 |  |  | 107.4 |  | 22.9 |  |  | 204.8 | 56.8 |  |  | 127 | 0
12 - 13 | 0.262 |  | 0 | 484.8 |  |  | 98.3 |  | 25.4 |  |  | 172.6 | 57.8 |  |  | 131 | 0
13 - 14 | 0.262 |  | 0 | 473.4 |  |  | 96.3 |  | 25 |  |  | 164.7 | 62.4 |  |  | 126 | 0
14 - 15 | 0.914 |  | 0 | 498.6 |  |  | 105.6 |  | 23.6 |  |  | 201.1 | 52.4 |  |  | 115.8 | 0
15 - 16 | 0.65 |  | 0 | 461.4 |  |  | 96 |  | 21.1 |  |  | 158.4 | 63 |  |  | 123.6 | 0
16 - 17 | 0.258 |  | 0 | 486 |  |  | 96.6 |  | 26.3 |  |  | 177.2 | 57.6 |  |  | 129.2 | 0
17 - 18 | 0.262 |  | 0 | 451.8 |  |  | 89.5 |  | 27.3 |  |  | 156.3 | 61.6 |  |  | 117.8 | 0
18 - 19 | 0.262 |  | 0 | 436.8 |  |  | 86.5 |  | 25.2 |  |  | 127.7 | 77.2 |  |  | 121 | 0
19 - 20 | 0.264 |  | 0 | 461.4 |  |  | 81.2 |  | 25.4 |  |  | 140.2 | 84.6 |  |  | 130.6 | 0
20 - 21 | 0.262 |  | 0 | 451.2 |  |  | 75.6 |  | 27.2 |  |  | 143.1 | 76 |  |  | 130 | 0
21 - 22 | 0.262 |  | 0 | 396.6 |  |  | 74.2 |  | 27 |  |  | 114.3 | 61.8 |  |  | 120 | 0
22 - 23 | 0.262 |  | 0 | 382.2 |  |  | 71.4 |  | 23.7 |  |  | 119 | 56.2 |  |  | 112.4 | 0
23 - 00 | 0.264 |  | 0 | 314.4 |  |  | 52.3 |  | 21.2 |  |  | 113.2 | 42.4 |  |  | 86.2 | 0
Сумма | 7.336 | 0 | 0 | 9796.2 | 0 | 0 | 1932.1 | 0 | 532.8 | 0 | 0 | 3318.8 | 1372.2 | 0 | 0 | 2656.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч