## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 8.096 | 0 | 630 | 492 | 24.8 | 121.2 | 0.6 | 250.4 | 0 | 0 | 53.4 | 75 | 0 | 190.4 | 224 | 44.2 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 252 | 0 | 114.8 | 137.2 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 8.064 | 0 | 600 | 672 | 28 | 117.6 | 0.3 | 228.8 | 0 | 0 | 109.2 | 45.6 | 0 | 189.6 | 208.4 | 42 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 252 | 0 | 112 | 137.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 8.08 | 0 | 630 | 834 | 37.6 | 117 | 0.3 | 214.4 | 0 | 0 | 101.4 | 91.8 | 0 | 176.8 | 208.4 | 39 | 0 | 70 | 0 | 0 | 231 | 0 | 110.6 | 128.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 8.048 | 0 | 588 | 906 | 24 | 97.8 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 108.6 | 87.6 | 0 | 168.8 | 210 | 29.6 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 105 | 120.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 7.984 | 0 | 606 | 834 | 22.4 | 106.8 | 0 | 251.6 | 0 | 0 | 102 | 82.8 | 0 | 169.6 | 194 | 29.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 107.8 | 141.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 8.032 | 0 | 684 | 708 | 23.2 | 141.6 | 0 | 311.6 | 0 | 0 | 63 | 70.8 | 0 | 205.6 | 254.8 | 34.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 273 | 0 | 116.2 | 155.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 8.064 | 0 | 732 | 702 | 26.4 | 128.4 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 52.8 | 46.8 | 0 | 242.4 | 263.6 | 38.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 131.6 | 176.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 7.968 | 0 | 996 | 1068 | 48.8 | 159 | 0.3 | 362.4 | 0 | 0 | 85.8 | 72.6 | 0 | 266 | 328.4 | 47.6 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 138.6 | 238 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 7.856 | 0 | 1248 | 990 | 52.8 | 189 | 0.3 | 377.6 | 0 | 0 | 258.6 | 133.8 | 0 | 261.6 | 324 | 49.4 | 0 | 376.4 | 0 | 0 | 483 | 0 | 158.2 | 323.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 7.76 | 0 | 1290 | 786 | 40.8 | 232.8 | 0 | 362.8 | 0 | 0 | 306 | 131.4 | 0 | 246.8 | 319.6 | 54.4 | 0 | 452.4 | 0 | 0 | 556.5 | 0 | 177.8 | 383.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 7.792 | 0 | 1338 | 792 | 33.6 | 231 | 4.5 | 375.6 | 0 | 0 | 339.6 | 118.2 | 0 | 244.4 | 326.4 | 55.4 | 0 | 509.2 | 0 | 0 | 588 | 0 | 161 | 424.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 7.792 | 0.016 | 1182 | 660 | 42.4 | 231 | 1.8 | 340 | 0 | 0 | 247.8 | 135.6 | 0 | 222 | 291.6 | 51.6 | 0 | 388 | 0 | 0 | 588 | 0 | 172.2 | 413 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 7.856 | 0 | 1146 | 570 | 43.2 | 188.4 | 4.5 | 326.8 | 0 | 0 | 150 | 126 | 0 | 210.8 | 302.8 | 58.8 | 0 | 383.6 | 0 | 0 | 525 | 0 | 169.4 | 345.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 7.776 | 0 | 1134 | 540 | 46.4 | 196.2 | 4.5 | 292.8 | 0 | 0 | 308.4 | 128.4 | 0 | 209.6 | 339.6 | 55.2 | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 588 | 0 | 165.2 | 424.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 7.808 | 0.016 | 1182 | 540 | 168.8 | 411 | 5.1 | 308.4 | 0 | 0 | 394.2 | 130.8 | 0 | 224.4 | 340.8 | 51.4 | 0 | 295.6 | 0 | 0 | 598.5 | 0 | 183.4 | 413 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 7.776 | 0 | 1020 | 504 | 65.6 | 220.8 | 0.3 | 289.2 | 0 | 0 | 280.2 | 129.6 | 0 | 228.4 | 310.4 | 50 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 567 | 0 | 183.4 | 382.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 7.824 | 0.016 | 1170 | 474 | 40.8 | 179.4 | 0.3 | 305.6 | 0 | 0 | 288.6 | 114.6 | 0 | 248.8 | 329.2 | 50.2 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 504 | 0 | 175 | 324.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 7.872 | 0 | 1194 | 408 | 36.8 | 168 | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 244.8 | 88.2 | 0 | 256 | 332 | 53.6 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 504 | 0 | 166.6 | 344.4 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 7.968 | 0 | 924 | 408 | 27.2 | 132.6 | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 122.4 | 85.8 | 0 | 243.2 | 333.6 | 51.2 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 179.2 | 285.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 8.064 | 0.016 | 864 | 420 | 24 | 129 | 0 | 390 | 0 | 0 | 99 | 85.8 | 0 | 241.6 | 330.8 | 49.2 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 180.6 | 210 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 8 | 0 | 852 | 408 | 22.4 | 136.8 | 0 | 368.4 | 0 | 0 | 124.2 | 100.2 | 0 | 239.2 | 275.2 | 51.6 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 186.2 | 198.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 8.032 | 0 | 870 | 390 | 22.4 | 124.8 | 0 | 372.4 | 0 | 0 | 115.2 | 124.2 | 0 | 213.6 | 272.8 | 56 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 182 | 191.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 8.016 | 0 | 852 | 420 | 28 | 105 | 0.6 | 332 | 0 | 0 | 109.8 | 130.2 | 0 | 229.6 | 262.8 | 58 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 169.4 | 177.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 8.016 | 0 | 786 | 426 | 33.6 | 108.6 | 0.3 | 285.6 | 0 | 0 | 84.6 | 117 | 0 | 218 | 251.2 | 50.8 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 325.5 | 0 | 145.6 | 179.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 190.544 | 0.064 | 22518 | 14952 | 964 | 3973.8 | 23.7 | 7624.8 | 0 | 0 | 4149.6 | 2452.8 | 0 | 5347.2 | 6834.4 | 1152.2 | 0 | 4969.2 | 0 | 0 | 9954 | 0 | 3691.8 | 6256.6 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 258 | 198 | 0 | 13.8 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 81.6 | 141.6 | 42.8 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 92.4 | 133 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 282 | 306 | 0 | 10.8 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 71.6 | 138.8 | 41.8 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 231 | 0 | 93.8 | 138.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 312 | 390 | 0 | 12 | 0 | 146.8 | 0 | 0 | 73.8 | 1.8 | 0 | 72.8 | 136.8 | 40.4 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 231 | 0 | 91 | 134.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 288 | 462 | 0 | 14.4 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 72 | 1.8 | 0 | 77.6 | 132.8 | 34.4 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 88.2 | 131.6 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 264 | 474 | 0 | 11.4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 71.4 | 2.4 | 0 | 68.4 | 131.2 | 33.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 84 | 141.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 276 | 348 | 0 | 17.4 | 0 | 188 | 0 | 0 | 23.4 | 1.2 | 0 | 80.4 | 155.6 | 35.6 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 88.2 | 156.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 294 | 306 | 0 | 39.6 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 92.8 | 167.2 | 36.6 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 252 | 0 | 88.2 | 158.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 492 | 660 | 0 | 63.6 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 6.6 | 4.8 | 0 | 91.6 | 209.2 | 37.4 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 252 | 0 | 85.4 | 163.8 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 738 | 576 | 0 | 60 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 111.6 | 49.2 | 0 | 96 | 207.6 | 39.4 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 273 | 0 | 89.6 | 184.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 804 | 450 | 0 | 67.8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 148.8 | 52.8 | 0 | 103.2 | 201.2 | 39.8 | 0 | 491.2 | 0 | 0 | 315 | 0 | 100.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 840 | 396 | 0 | 76.2 | 2.1 | 188.4 | 0 | 0 | 217.2 | 74.4 | 0 | 87.2 | 212 | 38.8 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 357 | 0 | 99.4 | 256.2 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 744 | 366 | 0 | 84.6 | 0.3 | 161.2 | 0 | 0 | 162 | 100.2 | 0 | 78 | 188.8 | 39.2 | 0 | 440.4 | 0 | 0 | 367.5 | 0 | 103.6 | 253.4 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 690 | 258 | 0 | 63 | 2.1 | 164 | 0 | 0 | 34.8 | 69.6 | 0 | 80.8 | 180.8 | 38 | 0 | 403.6 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 96.6 | 214.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 696 | 240 | 0 | 62.4 | 2.4 | 160.8 | 0 | 0 | 181.8 | 81.6 | 0 | 80.8 | 211.6 | 39.4 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 357 | 0 | 98 | 254.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 708 | 300 | 17.6 | 279.6 | 3 | 177.6 | 0 | 0 | 247.2 | 72 | 0 | 84 | 210 | 40 | 0 | 329.2 | 0 | 0 | 357 | 0 | 102.2 | 254.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 582 | 252 | 0 | 77.4 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 202.8 | 58.2 | 0 | 83.2 | 176.8 | 40.6 | 0 | 297.2 | 0 | 0 | 336 | 0 | 98 | 231 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 732 | 216 | 0 | 48 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 195.6 | 31.8 | 0 | 82 | 193.2 | 40.4 | 0 | 479.6 | 0 | 0 | 294 | 0 | 100.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 720 | 114 | 0 | 55.8 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 160.2 | 20.4 | 0 | 94.8 | 203.2 | 39.2 | 0 | 432.8 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 103.6 | 196 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 462 | 144 | 0 | 57.6 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 56.4 | 6.6 | 0 | 92.4 | 203.6 | 41.6 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 315 | 0 | 114.8 | 197.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 354 | 186 | 0 | 57.6 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 6.6 | 4.8 | 0 | 89.2 | 202 | 43.2 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 109.2 | 170.8 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 330 | 186 | 0 | 60.6 | 0 | 197.6 | 0 | 0 | 58.8 | 3 | 0 | 84.8 | 172 | 40.6 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 105 | 155.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 360 | 180 | 0 | 47.4 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 77.4 | 28.8 | 0 | 72.8 | 165.6 | 39.4 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 103.6 | 142.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 360 | 174 | 0 | 17.4 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 72.6 | 31.2 | 0 | 76.4 | 163.2 | 43.4 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 99.4 | 141.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 348 | 132 | 0 | 10.8 | 0 | 157.6 | 0 | 0 | 39.6 | 22.2 | 0 | 78 | 147.6 | 43.4 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 252 | 0 | 99.4 | 145.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 11934 | 7314 | 17.6 | 1309.2 | 9.9 | 4254 | 0 | 0 | 2296.8 | 721.8 | 0 | 2000.4 | 4252.4 | 949 | 0 | 5851.2 | 0 | 0 | 6730.5 | 0 | 2335.2 | 4373.6 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.06.2019 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 588 | 1290 | 870 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 906 | 786 | 390 | 4 | 1.7194 | 0.9698
| Q н нн, квар | 288 | 804 | 360 |  |  | Q н нн, квар | 462 | 450 | 180 | 10 | 2.6374 | 1.5732
| S н нн, кВА | 654.7427 | 1520.0382 | 941.5413 |  |  | S н нн, кВА | 1016.9956 | 905.7019 | 429.5346 | 22 | 1.6338 | 0.7864
| Р н cн, кВт | 225.4 | 561.4 | 373.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 219.8 | 319.2 | 246.4 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 314.8288 | 645.8007 | 447.7046 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 958.8954 | 2165.47 | 1383.7483 |  |  | S нагр, кВА | 1016.9956 | 905.7019 | 429.5346
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.02619 | 0.060802 | 0.037662 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.04068 | 0.036228 | 0.017181
| К з сн | 0.012593 | 0.025832 | 0.017908 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.038356 | 0.086619 | 0.05535 |  |  | К з | 0.04068 | 0.036228 | 0.017181
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.4661 | 37.1508 | 36.6449 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.8787 | 35.7892 | 35.7319
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 184.9417 | 205.5443 | 190.2753 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 202.4468 | 200.9061 | 196.3284
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч