## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао RS | 35 Вожега-Гридино ап RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 1.275 | 174 | 937.2 | 56.8 | 56.6 | 0 | 17.2 | 74.6 | 74.7 | 4.4 | 20.4 | 182.4 | 182.8 | 216 | 216.4 | 0 | 2.6 | 66.4 | 11.5 | 119.6 | 296 | 296 | 17.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 205.8 | 0 | 0 | 0 | 205.8
01 - 02 | 1.25 | 159.6 | 812.4 | 50 | 50.2 | 0 | 18 | 66.4 | 66.4 | 4 | 17.2 | 172.8 | 172.8 | 192.8 | 192.4 | 0 | 2.4 | 61 | 10.4 | 70.8 | 266.4 | 266 | 16.8 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 191.1
02 - 03 | 1.2 | 154.8 | 782.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | 17 | 65.2 | 65.2 | 4 | 20.4 | 164.8 | 164.8 | 186.4 | 186.8 | 0 | 2.4 | 58.2 | 9.4 | 76.4 | 249.6 | 250 | 16.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 174.3
03 - 04 | 1.2 | 154.8 | 727.2 | 35.2 | 35.2 | 0 | 16.4 | 65.6 | 65.7 | 4 | 18 | 161.6 | 162 | 168 | 167.6 | 0 | 2.2 | 59.6 | 9 | 51 | 251.2 | 251.2 | 17.4 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 176.4
04 - 05 | 1.175 | 160.8 | 756 | 49.2 | 49.2 | 0 | 17.6 | 68.8 | 68.6 | 4.2 | 19.6 | 164.8 | 164.4 | 167.2 | 167.6 | 0 | 2.6 | 60.4 | 10.3 | 53.2 | 252 | 252.4 | 23.8 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 197.4
05 - 06 | 1.2 | 199.2 | 849.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 25.8 | 78.2 | 78.4 | 5.1 | 21.6 | 176.8 | 176.4 | 185.6 | 185.2 | 0 | 3.2 | 76 | 13.2 | 62.8 | 292 | 291.2 | 31.4 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 228.9 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 252
06 - 07 | 1.225 | 250.8 | 1207.2 | 57.2 | 57.2 | 0 | 25.6 | 113.2 | 113.1 | 5.7 | 24 | 226.4 | 226.4 | 249.6 | 250 | 0 | 4.8 | 89.8 | 17.2 | 73.6 | 499.2 | 499.2 | 37 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 327.6
07 - 08 | 1.175 | 310.8 | 1531.2 | 65.2 | 65.2 | 0 | 27 | 126.2 | 126.2 | 8.7 | 27.2 | 294.4 | 294.8 | 304 | 303.6 | 0 | 5.2 | 126.6 | 21.8 | 79.4 | 668.8 | 668.8 | 43 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 346.5
08 - 09 | 1.3 | 340.8 | 1953.6 | 70.8 | 70.6 | 0 | 27.4 | 136.4 | 136.3 | 11.5 | 27.6 | 436.8 | 436.4 | 329.6 | 329.6 | 0 | 12 | 141 | 25.3 | 201.4 | 792 | 792.4 | 34.4 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 386.4 | 0 | 0 | 0 | 386.4
09 - 10 | 1.275 | 333.6 | 1942.8 | 70.4 | 70.4 | 0 | 30.6 | 123.8 | 123.9 | 12.4 | 30.8 | 481.6 | 482.4 | 283.2 | 283.2 | 0 | 21.6 | 143 | 23.7 | 195.8 | 780.8 | 780.8 | 29.8 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 380.1
10 - 11 | 1.225 | 316.8 | 1923.6 | 70.4 | 70.4 | 0 | 29.6 | 121.6 | 121.6 | 10 | 27.2 | 476 | 475.6 | 306.4 | 306.8 | 0 | 20.8 | 135.2 | 21.1 | 186.2 | 752.8 | 752.4 | 36.8 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357
11 - 12 | 1.225 | 318 | 1957.2 | 63.2 | 63.2 | 0 | 29.2 | 128.6 | 128.6 | 9.1 | 31.2 | 510.4 | 510 | 292 | 292 | 0 | 9.8 | 124.8 | 26.6 | 235.8 | 721.6 | 722.4 | 40.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 354.9 | 0 | 0 | 0 | 352.8
12 - 13 | 1.25 | 316.8 | 1599.6 | 59.6 | 59.8 | 0 | 31 | 135.6 | 135.5 | 7.4 | 32.8 | 291.2 | 292 | 312.8 | 312.8 | 0 | 10.4 | 120 | 23.4 | 118.6 | 688 | 687.2 | 40.4 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 375.9
13 - 14 | 1.4 | 324 | 2024.4 | 65.2 | 65 | 0 | 28.4 | 131 | 131.1 | 9.5 | 34 | 576 | 575.6 | 300 | 299.6 | 0 | 4.2 | 135.6 | 20.1 | 238.6 | 708 | 708.4 | 46 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 375.9
14 - 15 | 1.275 | 313.2 | 1828.8 | 68.4 | 68.6 | 0 | 24.8 | 125.8 | 125.8 | 8.8 | 32.8 | 508 | 508 | 278.4 | 278.8 | 0 | 19.6 | 132.4 | 21.3 | 190 | 645.6 | 645.6 | 37.6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357
15 - 16 | 1.2 | 297.6 | 1594.8 | 65.2 | 65.2 | 0 | 25.2 | 129 | 128.9 | 8.1 | 32.8 | 426.4 | 426.4 | 258.4 | 258.4 | 0 | 8.4 | 115.6 | 19.7 | 159.4 | 567.2 | 567.2 | 32.6 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 323.4
16 - 17 | 1.2 | 307.2 | 1647.6 | 62 | 62 | 0 | 27.2 | 134 | 134.1 | 8.2 | 30.4 | 488 | 487.6 | 255.2 | 255.2 | 0 | 6.8 | 114.6 | 23.7 | 170.4 | 550.4 | 550.4 | 36.6 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 340.2
17 - 18 | 1.225 | 342 | 1437.6 | 60.8 | 60.6 | 0 | 26.6 | 149 | 149 | 6.6 | 30.4 | 298.4 | 298.4 | 280.8 | 280.4 | 0 | 5.4 | 137.6 | 22.2 | 138 | 540.8 | 540.4 | 32.4 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336
18 - 19 | 1.175 | 336 | 1496.4 | 57.6 | 57.6 | 0 | 26.2 | 156.2 | 156.1 | 6.6 | 26.8 | 342.4 | 342.8 | 305.6 | 305.6 | 0 | 4 | 123.4 | 25.1 | 154 | 507.2 | 507.2 | 33 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 350.7
19 - 20 | 1.225 | 324 | 1431.6 | 57.2 | 57.4 | 0 | 27.8 | 158.8 | 158.9 | 6 | 31.6 | 304 | 304 | 297.6 | 298 | 0 | 5 | 108.8 | 23.2 | 139.6 | 498.4 | 498.4 | 36.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 342.3
20 - 21 | 1.225 | 310.8 | 1430.4 | 58.4 | 58.2 | 0 | 26.2 | 147.6 | 147.5 | 6.9 | 31.2 | 296.8 | 296.4 | 305.6 | 305.2 | 0 | 7.4 | 110 | 20.5 | 145.8 | 489.6 | 489.6 | 43.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 333.9 | 0 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 350.7
21 - 22 | 1.225 | 296.4 | 1435.2 | 53.2 | 53.6 | 0 | 23.8 | 142.2 | 142.3 | 6.8 | 29.6 | 344 | 344 | 328 | 328 | 0 | 5.8 | 105 | 19.6 | 95.6 | 488 | 488 | 42.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 342.3 | 0 | 0 | 0 | 340.2
22 - 23 | 1.25 | 258 | 1387.2 | 63.6 | 63.2 | 0 | 23 | 120.2 | 120.1 | 6.1 | 29.6 | 313.6 | 313.2 | 308.8 | 309.2 | 0 | 3.6 | 90.4 | 18.8 | 140.2 | 447.2 | 447.6 | 36.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 268.8
23 - 00 | 1.3 | 210 | 1158 | 62 | 62.2 | 0 | 18.4 | 95.6 | 95.6 | 5.3 | 25.2 | 249.6 | 250 | 240.8 | 240.8 | 0 | 3.4 | 75.6 | 14.5 | 147.6 | 368 | 367.6 | 26 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 224.7 | 0 | 0 | 0 | 222.6
Сумма | 29.675 | 6510 | 33852 | 1415.6 | 1415.6 | 0 | 590 | 2793.6 | 2793.6 | 169.4 | 652.4 | 7887.2 | 7887.2 | 6352.8 | 6353.2 | 0 | 173.6 | 2511 | 451.6 | 3243.8 | 12320.8 | 12320.4 | 789 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 6894.3 | 0 | 7341.6 | 0 | 0 | 0 | 7331.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч