## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | 1.184 | 1.216 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.216 | 1.216 | 1.184 | 1.312 | 1.408 | 1.504 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 30.624
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | 1.312 | 1.344 | 1.28 | 1.28 | 1.312 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.248 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.312 | 30.848
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.16 | 0.704 | 0.32 | 0.096 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 0.4 | 0.16 | 0.432 | 0 | 0.112 | 0.208 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.48 | 3.504
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 0.496 | 0.496 | 0.48 | 0.496 | 0.496 | 0.512 | 0.56 | 0.576 | 0.736 | 0.752 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.752 | 0.768 | 0.752 | 0.784 | 0.816 | 0.768 | 0.688 | 0.864 | 0.768 | 0.752 | 0.4 | 16.016
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 9.2 | 8.72 | 8.08 | 8.32 | 8.24 | 7.6 | 9.84 | 12.56 | 14.56 | 14.8 | 15.04 | 13.12 | 15.84 | 12.8 | 12.96 | 13.28 | 16.48 | 15.36 | 14.96 | 17.04 | 18.08 | 15.92 | 11.76 | 10.48 | 305.04
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2105.4 | 2019.6 | 2329.8 | 1960.2 | 2343 | 1900.8 | 1630.2 | 1689.6 | 976.8 | 884.4 | 1062.6 | 712.8 | 1617 | 1168.2 | 1379.4 | 1544.4 | 1333.2 | 1438.8 | 1570.8 | 1564.2 | 1399.2 | 712.8 | 970.2 | 1155 | 35468.4
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1834.8 | 1815 | 1465.2 | 1755.6 | 1755.6 | 1656.6 | 1788.6 | 1716 | 1537.8 | 1940.4 | 2059.2 | 1999.8 | 1775.4 | 2013 | 1854.6 | 1689.6 | 1762.2 | 1788.6 | 1821.6 | 1683 | 1669.8 | 1854.6 | 1828.2 | 1953.6 | 43018.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 3128.4 | 3022.8 | 2785.2 | 2151.6 | 2197.8 | 2270.4 | 2765.4 | 3168 | 3425.4 | 3570.6 | 3583.8 | 3583.8 | 3564 | 3412.2 | 3471.6 | 3379.2 | 3392.4 | 3867.6 | 5623.2 | 10223.4 | 11055 | 10639.2 | 9728.4 | 9246.6 | 113256
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 231 | 132 | 105.6 | 39.6 | 85.8 | 165 | 316.8 | 600.6 | 917.4 | 950.4 | 1089 | 1405.8 | 1293.6 | 1300.2 | 1300.2 | 1221 | 937.2 | 521.4 | 521.4 | 541.2 | 521.4 | 514.8 | 396 | 270.6 | 15378
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 1735.8 | 1630.2 | 1161.6 | 1135.2 | 990 | 1247.4 | 1808.4 | 2138.4 | 2706 | 3029.4 | 3069 | 3385.8 | 2739 | 3022.8 | 2831.4 | 2567.4 | 2475 | 2448.6 | 3267 | 5517.6 | 5992.8 | 6230.4 | 5570.4 | 5214 | 71913.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1366.2 | 1320 | 864.6 | 858 | 699.6 | 943.8 | 1445.4 | 1669.8 | 2204.4 | 2574 | 2620.2 | 2930.4 | 2303.4 | 2560.8 | 2422.2 | 2197.8 | 2303.4 | 2303.4 | 3141.6 | 5392.2 | 5874 | 6085.2 | 5438.4 | 5121.6 | 64640.4
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 1759.8 | 1669.5 | 1974 | 1602.3 | 1999.2 | 1568.7 | 1335.6 | 1417.5 | 697.2 | 611.1 | 785.4 | 451.5 | 1331.4 | 875.7 | 1071 | 1236.9 | 1035.3 | 1134 | 1289.4 | 1274.7 | 1106.7 | 422.1 | 646.8 | 835.8 | 28131.6
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 63
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1740.9 | 1730.4 | 1386 | 1673.7 | 1677.9 | 1562.4 | 1682.1 | 1583.4 | 1398.6 | 1801.8 | 1900.5 | 1854.3 | 1617 | 1866.9 | 1696.8 | 1535.1 | 1591.8 | 1623.3 | 1656.9 | 1518.3 | 1505.7 | 1713.6 | 1688.4 | 1835.4 | 39841.2
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 1772.4 | 1682.1 | 1986.6 | 1614.9 | 2011.8 | 1579.2 | 1348.2 | 1434.3 | 714 | 630 | 804.3 | 466.2 | 1350.3 | 892.5 | 1087.8 | 1253.7 | 1054.2 | 1155 | 1308.3 | 1293.6 | 1127.7 | 441 | 661.5 | 852.6 | 28522.2
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1738.8 | 1728.3 | 1386 | 1671.6 | 1677.9 | 1560.3 | 1680 | 1581.3 | 1398.6 | 1801.8 | 1898.4 | 1852.2 | 1617 | 1866.9 | 1694.7 | 1533 | 1591.8 | 1621.2 | 1654.8 | 1518.3 | 1505.7 | 1711.5 | 1688.4 | 1831.2 | 39809.7
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 381.6 | 393.6 | 391.2 | 398.4 | 390 | 369.6 | 328.8 | 313.2 | 310.8 | 312 | 304.8 | 324 | 318 | 321.6 | 343.2 | 339.6 | 331.2 | 334.8 | 315.6 | 321.6 | 324 | 324 | 348 | 350.4 | 8190
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 80.4 | 73.2 | 68.4 | 66 | 69.6 | 76.8 | 99.6 | 121.2 | 128.4 | 129.6 | 145.2 | 141.6 | 151.2 | 135.6 | 148.8 | 145.2 | 154.8 | 156 | 156 | 153.6 | 157.2 | 134.4 | 124.8 | 112.8 | 2930.4
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 87.72 | 79.8 | 79.2 | 79.56 | 82.32 | 107.4 | 143.04 | 160.32 | 159.48 | 164.28 | 161.64 | 146.04 | 148.44 | 145.92 | 133.92 | 135.6 | 139.8 | 142.68 | 151.44 | 147.12 | 155.28 | 151.8 | 132.84 | 113.76 | 3149.4
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 64.08 | 59.04 | 55.92 | 52.8 | 55.2 | 62.4 | 79.2 | 98.64 | 102 | 99.6 | 112.32 | 106.56 | 114.72 | 105.6 | 120.72 | 117.84 | 130.8 | 125.04 | 117.84 | 116.4 | 123.36 | 107.04 | 97.92 | 91.92 | 2316.96
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 18.12 | 15.96 | 15.72 | 15.84 | 17.04 | 17.28 | 21.12 | 23.64 | 26.88 | 31.08 | 33.72 | 36.96 | 36.24 | 30.12 | 31.2 | 28.32 | 27.48 | 30.24 | 39 | 36.96 | 32.76 | 27.48 | 26.76 | 21.72 | 641.64
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 9.6 | 9.6 | 7.92 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 8.16 | 9.84 | 7.92 | 8.4 | 7.68 | 8.16 | 8.64 | 6.48 | 6.72 | 6.96 | 6.24 | 6.24 | 7.92 | 6.96 | 6 | 6.24 | 6.48 | 12.24 | 193.92
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 6.57 | 6.12 | 5.94 | 5.94 | 5.58 | 8.1 | 6.93 | 7.11 | 8.01 | 7.83 | 7.74 | 7.56 | 6.93 | 6.84 | 6.39 | 6.21 | 8.46 | 8.28 | 9.18 | 10.89 | 6.48 | 5.58 | 6.03 | 5.67 | 170.37
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 487.44 | 491.22 | 484.92 | 496.26 | 488.7 | 498.06 | 490.5 | 495.54 | 490.68 | 496.08 | 486.9 | 489.42 | 485.82 | 485.1 | 494.64 | 492.48 | 488.88 | 496.08 | 487.62 | 490.14 | 496.8 | 491.76 | 497.52 | 485.64 | 11788.2
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 18561.238 | 17890.216 | 16564.844 | 15598.62 | 16568.128 | 15614.848 | 16991.65 | 18244.31 | 17228.354 | 19073.61 | 20150.992 | 20050.956 | 20497.482 | 20233.164 | 20111.93 | 19447.526 | 18783.888 | 19219.98 | 23158 | 31830.362 | 33081.64 | 31592.652 | 29874.126 | 29524.406 | 509892.922
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч