## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 1.2 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | 28.62
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 4.5
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 107.1 | 86.1 | 85.05 | 106.05 | 71.4 | 75.6 | 74.55 | 74.55 | 141.75 | 92.4 | 80.85 | 91.35 | 64.05 | 97.65 | 95.55 | 91.35 | 76.65 | 85.05 | 71.4 | 70.35 | 85.05 | 105 | 99.75 | 119.7 | 2148.3
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 52.5 | 49.35 | 36.75 | 37.8 | 38.85 | 39.9 | 45.15 | 46.2 | 45.15 | 56.7 | 44.1 | 43.05 | 37.8 | 44.1 | 42 | 36.75 | 52.5 | 58.8 | 56.7 | 50.4 | 60.9 | 51.45 | 43.05 | 51.45 | 1121.4
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 103.68 | 81.6 | 81.6 | 102.72 | 67.2 | 72 | 71.04 | 71.04 | 137.28 | 89.28 | 76.8 | 88.32 | 60.48 | 93.12 | 92.16 | 88.32 | 72.96 | 81.6 | 68.16 | 65.28 | 82.56 | 100.8 | 96 | 116.16 | 2060.16
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 48.96 | 45.12 | 33.6 | 33.6 | 35.52 | 35.52 | 41.28 | 43.2 | 41.28 | 52.8 | 41.28 | 39.36 | 33.6 | 40.32 | 38.4 | 33.6 | 48.96 | 54.72 | 53.76 | 46.08 | 56.64 | 48 | 40.32 | 47.04 | 1032.96
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 2.43 | 2.16 | 2.07 | 2.25 | 2.25 | 2.97 | 3.15 | 4.68 | 6.84 | 7.11 | 6.12 | 5.94 | 4.68 | 5.49 | 3.15 | 2.88 | 5.85 | 6.57 | 6.21 | 7.83 | 7.47 | 6.12 | 5.04 | 5.85 | 115.11
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.96 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11.76
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 44.88 | 42.72 | 30.12 | 30.6 | 31.68 | 32.4 | 37.08 | 37.44 | 32.88 | 45.36 | 33.72 | 31.8 | 27.6 | 33.96 | 34.44 | 29.52 | 42.6 | 46.44 | 46.56 | 37.8 | 48.36 | 40.92 | 33.6 | 40.92 | 893.4
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 57.24 | 43.44 | 45.12 | 55.8 | 34.44 | 32.76 | 37.92 | 32.76 | 68.52 | 44.4 | 34.2 | 51.84 | 24.96 | 46.2 | 47.16 | 53.4 | 32.64 | 43.92 | 29.04 | 31.68 | 41.52 | 39.6 | 57.6 | 72.96 | 1059.12
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 1.2
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 38.34 | 30.96 | 29.34 | 39.6 | 25.02 | 29.88 | 20.16 | 25.92 | 55.62 | 32.4 | 27.72 | 21.78 | 18.72 | 33.12 | 30.42 | 20.88 | 26.28 | 20.16 | 24.3 | 19.08 | 24.84 | 47.16 | 23.4 | 31.5 | 696.6
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.54
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 7.02 | 6.3 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 7.74 | 11.88 | 10.89 | 11.97 | 11.25 | 13.23 | 13.23 | 15.48 | 13.05 | 12.96 | 12.78 | 12.69 | 15.66 | 13.68 | 14.04 | 14.22 | 13.14 | 13.05 | 10.53 | 272.52
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 464.05 | 389.69 | 351.14 | 416.26 | 314.32 | 330.69 | 344.15 | 348.84 | 543.15 | 433.4 | 360 | 388.75 | 289.79 | 408.99 | 397.92 | 371.4 | 372.83 | 415.2 | 371.75 | 344.24 | 423.54 | 454.31 | 413.67 | 498.11 | 9446.19
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч