## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 7.16
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 97.8 | 91.2 | 90.6 | 88.8 | 85.2 | 91.8 | 88.8 | 91.2 | 94.2 | 88.2 | 84.6 | 72.6 | 63 | 1218
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 55.8 | 51.3 | 51 | 50.4 | 53.7 | 57.9 | 74.4 | 94.5 | 93.9 | 98.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.7
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 19.5 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 19.5 | 20.1 | 27.3 | 32.1 | 31.2 | 32.7 | 29.7 | 34.8 | 31.8 | 31.5 | 30.9 | 29.4 | 32.7 | 31.2 | 32.7 | 33.6 | 30.6 | 28.5 | 26.4 | 23.1 | 663.3
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 12 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 16.2 | 19 | 18.6 | 19 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 21.2 | 18.4 | 16.2 | 17.2 | 16.6 | 18 | 19.6 | 19.8 | 18.8 | 16.6 | 13.8 | 394.6
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 9.9 | 12.6 | 19.5 | 18.3 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 19.8 | 17.4 | 18 | 18.9 | 21.6 | 18 | 18 | 16.8 | 15.6 | 12.6 | 11.1 | 9.9 | 360.9
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 88.6
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.2 | 7.8 | 7.6 | 7 | 8.8 | 10 | 10.8 | 17.4 | 18.4 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 15.2 | 15.8 | 18 | 18 | 19 | 17.2 | 19.4 | 13.4 | 12.4 | 340.8
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | [10 empty] | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | [10 empty] | 34.65 | 112.35 | 121.8 | 114.45 | 100.8 | 105 | 103.95 | 105 | 114.45 | 114.45 | 111.3 | 103.95 | 95.55 | 80.85 | 1418.55
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | [10 empty] | 27.825 | 89.25 | 96.075 | 91.35 | 80.85 | 83.475 | 83.475 | 83.475 | 90.3 | 89.25 | 88.2 | 82.425 | 76.125 | 65.1 | 1127.175
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 108 | 99.31 | 98.61 | 97.2 | 103.81 | 113 | 145 | 186.6 | 185.39 | 193.39 | 256.665 | 396.19 | 399.975 | 386.59 | 358.44 | 358.665 | 370.815 | 365.765 | 387.15 | 391.21 | 376.2 | 355.175 | 316.275 | 272.26 | 6321.685
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч