## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.33 | 0.014 | 0 | 1936.0162 | 0 | 6036.0732 | 0 | 3224.9214 | 0 | 4511.1589 | 0 | 0 | 6.2492 | 0 | 152.6698 | 0 | 148.4505 | 0 | 915.6725 | 0 | 704.4733 | 0 | 1179.9903 | 0 | 280.9455 | 0 | 152.3927 | 0 | 0 | 0 | 291.5941 | 0 | 205.4835 | 0 | 225.4852 | 0 | 199.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6214 | 0 | 742.322 | 0 | 821.0471 | 0 | 721.4751 | 0 | 185.9668 | 0 | 339.8975 | 0 | 782.4571 | 0 | 646.8099 | 0 | 1786.665 | 0 | 1555.6304 | 0 | 1783.5889 | 0 | 1553.4064 | 0
01 - 02 | 0.328 | 0.014 | 0 | 1721.1035 | 0 | 5864.0115 | 0 | 3123.0076 | 0 | 4423.1016 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 163.166 | 0 | 142.3052 | 0 | 863.9327 | 0 | 639.3551 | 0 | 1149.2706 | 0 | 199.9063 | 0 | 150.8616 | 0 | 0 | 0 | 258.3942 | 0 | 169.7409 | 0 | 206.786 | 0 | 164.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0056 | 0 | 673.5804 | 0 | 750.4627 | 0 | 656.3431 | 0 | 191.7934 | 0 | 330.5306 | 0 | 805.2716 | 0 | 647.2047 | 0 | 1751.1442 | 0 | 1581.1193 | 0 | 1748.366 | 0 | 1578.8607 | 0
02 - 03 | 0.33 | 0.012 | 0 | 1600.5181 | 0 | 5802.6621 | 0 | 2868.9851 | 0 | 4288.2961 | 0 | 0 | 6.4571 | 0 | 169.7894 | 0 | 138.2107 | 0 | 801.9807 | 0 | 569.9276 | 0 | 1001.6515 | 0 | 184.4495 | 0 | 150.3212 | 0 | 0 | 0 | 251.5768 | 0 | 191.7934 | 0 | 194.8903 | 0 | 151.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4657 | 0 | 602.3585 | 0 | 706.621 | 0 | 605.0674 | 0 | 181.9623 | 0 | 312.157 | 0 | 755.7004 | 0 | 627.3693 | 0 | 1799.4061 | 0 | 1541.9126 | 0 | 1796.2191 | 0 | 1539.841 | 0
03 - 04 | 0.31 | 0.014 | 0 | 1499.609 | 0 | 5509.5647 | 0 | 2729.9359 | 0 | 4027.6918 | 0 | 0 | 6.5125 | 0 | 162.2307 | 0 | 111.4747 | 0 | 746.1187 | 0 | 516.5874 | 0 | 973.3082 | 0 | 180.4865 | 0 | 151.0833 | 0 | 0 | 0 | 233.7783 | 0 | 177.7222 | 0 | 181.1516 | 0 | 144.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3785 | 0 | 557.8171 | 0 | 690.2635 | 0 | 578.8858 | 0 | 167.2467 | 0 | 300.4968 | 0 | 617.6421 | 0 | 596.9199 | 0 | 1759.8044 | 0 | 1449.2479 | 0 | 1756.465 | 0 | 1447.3634 | 0
04 - 05 | 0.328 | 0.014 | 0 | 1526.0747 | 0 | 6013.2449 | 0 | 2767.764 | 0 | 4262.6096 | 0 | 0 | 6.9906 | 0 | 212.3286 | 0 | 133.7143 | 0 | 757.2523 | 0 | 555.226 | 0 | 946.6139 | 0 | 181.1516 | 0 | 154.3464 | 0 | 0 | 0 | 248.279 | 0 | 246.5816 | 0 | 185.3224 | 0 | 150.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0782 | 0 | 569.99 | 0 | 690.1527 | 0 | 582.0312 | 0 | 169.8864 | 0 | 307.335 | 0 | 659.1143 | 0 | 624.702 | 0 | 1945.3832 | 0 | 1516.9572 | 0 | 1942.2655 | 0 | 1515.2044 | 0
05 - 06 | 0.454 | 0.012 | 0 | 1674.4594 | 0 | 6139.8923 | 0 | 2887.137 | 0 | 4333.3987 | 0 | 0 | 7.1984 | 0 | 195.7355 | 0 | 133.2501 | 0 | 812.3246 | 0 | 600.2593 | 0 | 971.306 | 0 | 182.4542 | 0 | 161.0529 | 0 | 0 | 0 | 286.5642 | 0 | 157.9422 | 0 | 210.8944 | 0 | 169.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1876 | 0 | 669.853 | 0 | 734.7911 | 0 | 654.0844 | 0 | 173.4544 | 0 | 317.5887 | 0 | 735.0128 | 0 | 637.623 | 0 | 1932.8847 | 0 | 1523.8369 | 0 | 1929.6492 | 0 | 1522.2365 | 0
06 - 07 | 0.318 | 0.014 | 0 | 1823.866 | 0 | 6229.6646 | 0 | 3234.8287 | 0 | 4494.6355 | 0 | 0 | 6.9628 | 0 | 273.4699 | 0 | 134.7812 | 0 | 868.5261 | 0 | 727.8351 | 0 | 1097.8287 | 0 | 185.7104 | 0 | 169.4084 | 0 | 0 | 0 | 312.3094 | 0 | 212.4602 | 0 | 241.4201 | 0 | 194.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8494 | 0 | 799.7707 | 0 | 828.7998 | 0 | 778.1962 | 0 | 201.1811 | 0 | 396.5563 | 0 | 592.7976 | 0 | 622.5473 | 0 | 1899.7956 | 0 | 1494.9255 | 0 | 1896.8997 | 0 | 1493.8794 | 0
07 - 08 | 0.243 | 0.014 | 0 | 2134.3533 | 0 | 6710.8625 | 0 | 3742.7698 | 0 | 5164.8347 | 0 | 0 | 7.5448 | 0 | 215.7788 | 0 | 175.3181 | 0 | 1044.4677 | 0 | 785.7896 | 0 | 1251.4893 | 0 | 194.0935 | 0 | 173.4891 | 0 | 0 | 0 | 553.4454 | 0 | 84.0876 | 0 | 294.9058 | 0 | 230.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.7905 | 0 | 925.7669 | 0 | 918.6655 | 0 | 853.2702 | 0 | 238.7596 | 0 | 506.4168 | 0 | 761.5408 | 0 | 711.2352 | 0 | 2010.7924 | 0 | 1709.2494 | 0 | 2007.7786 | 0 | 1708.1409 | 0
08 - 09 | 0.34 | 0.012 | 0 | 2539.2893 | 0 | 7457.4458 | 0 | 4615.0647 | 0 | 5332.116 | 0 | 0 | 6.852 | 0 | 552.5032 | 0 | 299.0835 | 0 | 1369.241 | 0 | 881.9668 | 0 | 1481.457 | 0 | 201.0633 | 0 | 172.7131 | 0 | 0 | 0 | 726.7821 | 0 | 114.1906 | 0 | 320.0205 | 0 | 240.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.2097 | 0 | 987.8921 | 0 | 990.9405 | 0 | 979.8761 | 0 | 337.1401 | 0 | 734.6802 | 0 | 848.663 | 0 | 777.6143 | 0 | 2086.6215 | 0 | 1660.3779 | 0 | 2083.871 | 0 | 1659.7128 | 0
09 - 10 | 0.238 | 0.014 | 0 | 2836.8383 | 0 | 7552.3447 | 0 | 5113.6875 | 0 | 5653.5674 | 0 | 0 | 7.2053 | 0 | 531.7879 | 0 | 412.1725 | 0 | 1613.8065 | 0 | 972.5531 | 0 | 1707.5866 | 0 | 204.7907 | 0 | 167.6001 | 0 | 0 | 0 | 839.8711 | 0 | 287.1115 | 0 | 339.752 | 0 | 255.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.0592 | 0 | 1085.6351 | 0 | 1064.137 | 0 | 1036.6527 | 0 | 359.7676 | 0 | 826.3611 | 0 | 832.2916 | 0 | 769.9517 | 0 | 2071.1093 | 0 | 1631.7574 | 0 | 2068.7467 | 0 | 1631.0023 | 0
10 - 11 | 0.239 | 0.014 | 0 | 2990.2979 | 0 | 7307.6406 | 0 | 5437.7366 | 0 | 5719.3679 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 580.4515 | 0 | 481.1843 | 0 | 1709.3256 | 0 | 971.6385 | 0 | 1894.6827 | 0 | 203.3288 | 0 | 167.6971 | 0 | 0 | 0 | 925.1711 | 0 | 227.0787 | 0 | 358.8531 | 0 | 269.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5273 | 0 | 1088.6559 | 0 | 1111.2418 | 0 | 1080.7023 | 0 | 365.6288 | 0 | 853.5612 | 0 | 782.561 | 0 | 756.7535 | 0 | 1928.049 | 0 | 1650.4219 | 0 | 1926.2198 | 0 | 1649.5491 | 0
11 - 12 | 0.287 | 0.014 | 0 | 3005.4358 | 0 | 6853.6702 | 0 | 5372.9751 | 0 | 5142.7856 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 604.6656 | 0 | 428.9318 | 0 | 1719.8079 | 0 | 958.7937 | 0 | 1955.2559 | 0 | 206.6474 | 0 | 165.2584 | 0 | 0 | 0 | 825.7168 | 0 | 294.8642 | 0 | 375.6124 | 0 | 268.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.6085 | 0 | 1017.0113 | 0 | 1125.4792 | 0 | 1083.9031 | 0 | 363.1555 | 0 | 877.3665 | 0 | 628.7965 | 0 | 661.7748 | 0 | 1764.3493 | 0 | 1414.8147 | 0 | 1762.8459 | 0 | 1414.3506 | 0
12 - 13 | 0.398 | 0.012 | 0 | 2944.9355 | 0 | 6579.6079 | 0 | 5288.7629 | 0 | 5536.5674 | 0 | 0 | 6.8451 | 0 | 628.7688 | 0 | 375.1551 | 0 | 1623.3604 | 0 | 934.157 | 0 | 1962.1703 | 0 | 203.4397 | 0 | 160.4571 | 0 | 0 | 0 | 854.933 | 0 | 284.3264 | 0 | 392.7527 | 0 | 287.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1789 | 0 | 1036.8952 | 0 | 1097.6279 | 0 | 1096.5678 | 0 | 344.9135 | 0 | 772.7507 | 0 | 700.635 | 0 | 733.0383 | 0 | 1606.2271 | 0 | 1595.225 | 0 | 1604.6959 | 0 | 1594.1027 | 0
13 - 14 | 0.225 | 0.014 | 0 | 2944.9008 | 0 | 7147.8245 | 0 | 5319.3337 | 0 | 5575.625 | 0 | 0 | 6.4294 | 0 | 639.4452 | 0 | 391.5611 | 0 | 1642.6486 | 0 | 917.0721 | 0 | 1950.4754 | 0 | 203.8484 | 0 | 162.5009 | 0 | 0 | 0 | 860.0945 | 0 | 252.5329 | 0 | 387.7021 | 0 | 280.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4955 | 0 | 1025.8586 | 0 | 1098.1752 | 0 | 1075.8802 | 0 | 362.5735 | 0 | 816.2043 | 0 | 696.4296 | 0 | 714.6924 | 0 | 1895.1537 | 0 | 1632.291 | 0 | 1892.8466 | 0 | 1631.0092 | 0
14 - 15 | 0.328 | 0.014 | 0 | 2862.2648 | 0 | 7029.9236 | 0 | 5099.8657 | 0 | 5614.5615 | 0 | 0 | 7.3993 | 0 | 633.5354 | 0 | 320.4916 | 0 | 1598.5644 | 0 | 916.2683 | 0 | 1884.5397 | 0 | 203.9731 | 0 | 163.0621 | 0 | 0 | 0 | 845.0742 | 0 | 330.1772 | 0 | 378.1134 | 0 | 262.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1194 | 0 | 1040.3871 | 0 | 1108.706 | 0 | 1073.9195 | 0 | 363.1971 | 0 | 838.0698 | 0 | 507.5877 | 0 | 612.3143 | 0 | 1928.4645 | 0 | 1612.8851 | 0 | 1925.8041 | 0 | 1611.631 | 0
15 - 16 | 0.189 | 0.012 | 0 | 2858.333 | 0 | 7359.8445 | 0 | 5211.8079 | 0 | 5861.9158 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 624.4872 | 0 | 378.5222 | 0 | 1594.8994 | 0 | 936.2839 | 0 | 1866.8591 | 0 | 202.8785 | 0 | 163.3462 | 0 | 7.33 | 1.3995 | 783.7319 | 0 | 273.4006 | 0 | 370.056 | 0 | 269.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8168 | 0 | 1003.2103 | 0 | 1121.1491 | 0 | 1078.0972 | 0 | 353.6777 | 0 | 829.9083 | 0 | 649.9691 | 0 | 701.2378 | 0 | 2007.8547 | 0 | 1814.5372 | 0 | 2004.8894 | 0 | 1812.2439 | 0
16 - 17 | 0.182 | 0.014 | 0 | 2918.3312 | 0 | 7364.7117 | 0 | 5129.2583 | 0 | 5402.5239 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 585.8833 | 0 | 406.5676 | 0 | 1563.2445 | 0 | 912.7904 | 0 | 1804.623 | 0 | 201.1534 | 0 | 164.0321 | 0 | 166.1244 | 0 | 623.3094 | 0 | 324.4407 | 0 | 389.7528 | 0 | 337.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.163 | 0 | 989.9982 | 0 | 1116.9922 | 0 | 1080.1203 | 0 | 323.5677 | 0 | 742.9525 | 0 | 765.0327 | 0 | 767.6515 | 0 | 1905.2135 | 0 | 1646.0295 | 0 | 1902.2761 | 0 | 1644.0897 | 0
17 - 18 | 0.234 | 0.014 | 0 | 2841.5494 | 0 | 7143.3037 | 0 | 4739.1489 | 0 | 5290.72 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 459.506 | 0 | 265.7865 | 0 | 1470.4482 | 0 | 911.3493 | 0 | 1725.7662 | 0 | 204.0355 | 0 | 166.3669 | 0 | 154.5266 | 0 | 534.3998 | 0 | 309.4758 | 0 | 433.4628 | 0 | 310.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7544 | 0 | 990.1091 | 0 | 1140.6935 | 0 | 1075.4368 | 0 | 294.2268 | 0 | 614.6284 | 0 | 746.2503 | 0 | 757.9105 | 0 | 1863.3533 | 0 | 1640.4869 | 0 | 1860.2773 | 0 | 1638.1452 | 0
18 - 19 | 0.246 | 0.012 | 0 | 2730.1613 | 0 | 7257.3418 | 0 | 4499.4849 | 0 | 5060.6172 | 0 | 0 | 5.598 | 0 | 504.4561 | 0 | 306.7045 | 0 | 1357.3314 | 0 | 891.313 | 0 | 1625.2518 | 0 | 198.7631 | 0 | 168.5285 | 0 | 177.6252 | 0 | 457.7254 | 0 | 257.9161 | 0 | 424.0959 | 0 | 304.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.0424 | 0 | 1030.1333 | 0 | 1168.8359 | 0 | 1088.0739 | 0 | 279.4282 | 0 | 561.2951 | 0 | 660.9988 | 0 | 636.2859 | 0 | 1924.4531 | 0 | 1568.69 | 0 | 1921.0652 | 0 | 1566.4107 | 0
19 - 20 | 0.25 | 0.014 | 0 | 2570.2238 | 0 | 6842.5508 | 0 | 4288.1399 | 0 | 4836.6116 | 0 | 0 | 6.2769 | 0 | 307.8407 | 0 | 278.4859 | 0 | 1235.3535 | 0 | 908.6542 | 0 | 1543.9148 | 0 | 197.9248 | 0 | 174.2165 | 0 | 179.9254 | 0 | 386.2472 | 0 | 155.5519 | 0 | 390.9583 | 0 | 297.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.1116 | 0 | 1064.9544 | 0 | 1152.52 | 0 | 1067.8851 | 0 | 244.0597 | 0 | 463.0878 | 0 | 706.8981 | 0 | 688.4899 | 0 | 1790.2539 | 0 | 1523.3381 | 0 | 1786.9423 | 0 | 1521.1071 | 0
20 - 21 | 0.254 | 0.014 | 0 | 2498.3956 | 0 | 6990.0691 | 0 | 4003.27 | 0 | 5108.5259 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 351.6685 | 0 | 204.4304 | 0 | 1156.476 | 0 | 926.8893 | 0 | 1458.5871 | 0 | 195.8325 | 0 | 181.214 | 0 | 170.8425 | 0 | 374.5454 | 0 | 301.5291 | 0 | 404.8909 | 0 | 294.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.4326 | 0 | 1056.502 | 0 | 1161.2217 | 0 | 1031.9347 | 0 | 211.4556 | 0 | 399.9165 | 0 | 718.1357 | 0 | 690.9148 | 0 | 1827.7147 | 0 | 1593.1743 | 0 | 1824.5692 | 0 | 1590.7841 | 0
21 - 22 | 0.25 | 0.012 | 0 | 2426.9659 | 0 | 7176.5591 | 0 | 3931.7883 | 0 | 5035.6758 | 0 | 0 | 6.9906 | 0 | 324.8772 | 0 | 293.4162 | 0 | 1083.9238 | 0 | 940.4893 | 0 | 1357.4631 | 0 | 196.0404 | 0 | 185.8767 | 0 | 166.7271 | 0 | 315.2816 | 0 | 267.2207 | 0 | 396.3623 | 0 | 302.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.786 | 0 | 1067.6564 | 0 | 1152.811 | 0 | 1010.9561 | 0 | 211.2478 | 0 | 379.5407 | 0 | 755.7627 | 0 | 675.7628 | 0 | 1914.8368 | 0 | 1595.9317 | 0 | 1911.9962 | 0 | 1593.4167 | 0
22 - 23 | 0.247 | 0.014 | 0 | 2326.5243 | 0 | 6753.9563 | 0 | 3732.0656 | 0 | 4835.2773 | 0 | 0 | 6.2077 | 0 | 272.0566 | 0 | 175.3943 | 0 | 1055.8785 | 0 | 946.6 | 0 | 1371.361 | 0 | 193.0404 | 0 | 173.8147 | 0 | 161.5933 | 0 | 249.1173 | 0 | 264.7542 | 0 | 351.1905 | 0 | 300.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.4079 | 0 | 1028.8724 | 0 | 1101.0296 | 0 | 979.315 | 0 | 210.7558 | 0 | 378.6954 | 0 | 564.6553 | 0 | 612.6954 | 0 | 1851.52 | 0 | 1556.0045 | 0 | 1848.6378 | 0 | 1553.9191 | 0
23 - 00 | 0.24 | 0.014 | 0 | 2060.7239 | 0 | 6335.8564 | 0 | 3526.7484 | 0 | 4773.8938 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 268.738 | 0 | 178.803 | 0 | 955.0178 | 0 | 859.0345 | 0 | 1261.6461 | 0 | 194.0727 | 0 | 161.8774 | 0 | 137.2269 | 0 | 155.545 | 0 | 258.027 | 0 | 290.8943 | 0 | 245.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.548 | 0 | 897.6038 | 0 | 963.2415 | 0 | 869.4545 | 0 | 200.1072 | 0 | 373.236 | 0 | 646.7336 | 0 | 639.2096 | 0 | 1729.5283 | 0 | 1647.1034 | 0 | 1726.9025 | 0 | 1644.5607 | 0
Сумма | 6.788 | 0.322 | 0 | 57271.171 | 0 | 161458.6265 | 0 | 99888.4879 | 0 | 120286.079 | 0 | 0 | 162.3762 | 0 | 9415.8398 | 0 | 6314.1955 | 0 | 29559.6027 | 0 | 19885.3066 | 0 | 35423.0982 | 0 | 4800.0304 | 0 | 3961.5172 | 0 | 1321.9214 | 1.3995 | 12193.487 | 0 | 5648.4092 | 0 | 7745.326 | 0 | 5932.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063.6379 | 0 | 21952.8337 | 0 | 23815.6054 | 0 | 22138.1286 | 0 | 6335.1533 | 0 | 13273.2331 | 0 | 16920.9375 | 0 | 16310.7087 | 0 | 44980.5782 | 0 | 38155.9478 | 0 | 44913.8179 | 0 | 38114.9676 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.184 | 0.002 | 0 | 807.5683 | 0 | 2539.0295 | 0 | 1567.0723 | 0 | 1643.3344 | 0 | 0 | 2.0369 | 0.0069282 | 191.9874 | 0 | 90.4615 | 0 | 230.3142 | 0 | 93.4268 | 0 | 472.1499 | 0 | 125.9963 | 0 | 67.6054 | 0 | 0 | 0 | 211.4764 | 0 | 110.9551 | 0 | 207.0631 | 0 | 141.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4773 | 0 | 258.117 | 0 | 221.5916 | 0 | 227.1341 | 0 | 5.3763 | 0.041569 | 254.1957 | 0 | 872.8147 | 0 | 512.6591 | 0 | 578.5532 | 0 | 501.3869 | 0 | 576.2738 | 0 | 494.3895 | 0
01 - 02 | 0.186 | 0.004 | 0 | 719.407 | 0 | 2424.7314 | 0 | 1548.3142 | 0 | 1627.261 | 0 | 0 | 2.2932 | 0.013856 | 201.1811 | 0 | 90.2675 | 0 | 211.6773 | 0 | 88.0297 | 0 | 478.6693 | 0 | 75.0047 | 0 | 66.7394 | 0 | 0 | 0 | 184.9414 | 0 | 112.9712 | 0 | 199.2481 | 0 | 134.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9786 | 0 | 250.6277 | 0 | 218.848 | 0 | 214.6911 | 0 | 1.6697 | 0.41569 | 256.0108 | 0 | 890.7102 | 0 | 499.932 | 0 | 511.6545 | 0 | 509.6523 | 0 | 509.6245 | 0 | 502.5994 | 0
02 - 03 | 0.179 | 0.002 | 0 | 699.2632 | 0 | 2418.6 | 0 | 1396.9849 | 0 | 1565.8425 | 0 | 0 | 2.0507 | 0 | 206.5227 | 0 | 90.3992 | 0 | 204.1741 | 0 | 65.7278 | 0 | 395.0598 | 0 | 67.8617 | 0 | 66.6354 | 0 | 0 | 0 | 186.327 | 0 | 105.752 | 0 | 196.2967 | 0 | 136.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8864 | 0 | 229.7391 | 0 | 208.913 | 0 | 204.0355 | 0 | 0.38105 | 1.6073 | 258.2694 | 0 | 828.973 | 0 | 446.3632 | 0 | 553.3831 | 0 | 492.1516 | 0 | 551.2007 | 0 | 485.2997 | 0
03 - 04 | 0.164 | 0.002 | 0 | 671.1174 | 0 | 2273.0212 | 0 | 1316.1155 | 0 | 1466.9078 | 0 | 0 | 2.2378 | 0.013856 | 200.0795 | 0 | 70.0787 | 0 | 195.978 | 0 | 45.3797 | 0 | 384.7784 | 0 | 68.1388 | 0 | 67.1343 | 0 | 0 | 0 | 171.0088 | 0 | 105.2879 | 0 | 185.842 | 0 | 132.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7618 | 0 | 213.825 | 0 | 207.8529 | 0 | 200.1626 | 0 | 0.013856 | 4.9398 | 250.8563 | 0 | 681.527 | 0 | 411.2095 | 0 | 568.0639 | 0 | 458.0787 | 0 | 565.8261 | 0 | 451.6217 | 0
04 - 05 | 0.192 | 0.006 | 0 | 726.11 | 0 | 2570.5181 | 0 | 1381.5525 | 0 | 1617.908 | 0 | 0 | 1.9815 | 0 | 260.819 | 0 | 88.2514 | 0 | 229.0602 | 0 | 53.9083 | 0 | 378.0096 | 0 | 71.2704 | 0 | 70.4321 | 0 | 0 | 0 | 200.9178 | 0 | 124.3127 | 0 | 191.0313 | 0 | 138.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0295 | 0 | 221.5431 | 0 | 212.3771 | 0 | 208.6843 | 0 | 0.2217 | 1.7598 | 260.528 | 0 | 770.1942 | 0 | 441.8598 | 0 | 635.3437 | 0 | 503.3268 | 0 | 632.8842 | 0 | 496.6688 | 0
05 - 06 | 0.137 | 0.008 | 0 | 728.8813 | 0 | 2650.9373 | 0 | 1436.1813 | 0 | 1633.3752 | 0 | 0 | 2.1962 | 0 | 238.0668 | 0 | 93.2605 | 0 | 224.8824 | 0 | 58.5294 | 0 | 373.3399 | 0 | 71.3951 | 0 | 72.6214 | 0 | 0 | 0 | 222.2774 | 0 | 109.4171 | 0 | 192.5555 | 0 | 138.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4497 | 0 | 230.4735 | 0 | 222.0765 | 0 | 223.4552 | 0 | 0.20785 | 1.4965 | 272.59 | 0 | 891.8534 | 0 | 469.5449 | 0 | 618.9931 | 0 | 502.4954 | 0 | 616.5128 | 0 | 496.1284 | 0
06 - 07 | 0.136 | 0.002 | 0 | 698.4492 | 0 | 2354.618 | 0 | 1371.5239 | 0 | 1582.2451 | 0 | 0 | 1.7944 | 0.020785 | 249.8932 | 0 | 88.2722 | 0 | 213.4994 | 0 | 54.7743 | 0 | 361.8876 | 0 | 68.7208 | 0 | 71.2219 | 0 | 0 | 0 | 210.1046 | 0 | 108.4956 | 0 | 184.4426 | 0 | 131.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2834 | 0 | 228.1872 | 0 | 227.0856 | 0 | 234.2425 | 0 | 0.0069282 | 3.8659 | 267.2138 | 0 | 678.5826 | 0 | 418.7681 | 0 | 570.7798 | 0 | 485.0987 | 0 | 568.5697 | 0 | 478.9881 | 0
07 - 08 | 0.111 | 0.002 | 0 | 811.7946 | 0 | 2770.1543 | 0 | 1658.4033 | 0 | 2187.735 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 201.1187 | 0 | 100.646 | 0 | 285.525 | 0 | 84.7596 | 0 | 397.651 | 0 | 72.6491 | 0 | 73.6606 | 0 | 0 | 0 | 363.8622 | 0 | 85.4386 | 0 | 198.9987 | 0 | 140.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.26 | 0 | 272.0219 | 0 | 254.2857 | 0 | 267.193 | 0 | 10.4824 | 0.055426 | 280.5782 | 0 | 906.2017 | 0 | 595.7629 | 0 | 659.9111 | 0 | 700.1639 | 0 | 657.5555 | 0 | 692.8824 | 0
08 - 09 | 0.107 | 0.002 | 0 | 916.7914 | 0 | 3206.9946 | 0 | 2020.575 | 0 | 2396.274 | 0 | 0 | 1.6558 | 0.013856 | 461.2588 | 0 | 178.0825 | 0 | 368.4902 | 0 | 122.8162 | 0 | 450.7071 | 0 | 72.9678 | 0 | 73.1687 | 0 | 0 | 0 | 471.9421 | 0 | 120.5576 | 0 | 205.7537 | 0 | 148.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8833 | 0 | 301.2035 | 0 | 266.3824 | 0 | 292.1206 | 0 | 63.0674 | 0 | 391.2147 | 0 | 987.0399 | 0 | 635.801 | 0 | 682.9266 | 0 | 718.9185 | 0 | 680.6472 | 0 | 711.5331 | 0
09 - 10 | 0.104 | 0 | 0 | 1018.4455 | 0 | 3200.0144 | 0 | 2234.5178 | 0 | 2457.1556 | 0 | 0 | 2.023 | 0.0069282 | 463.6698 | 0 | 264.5949 | 0 | 451.8849 | 0 | 123.0241 | 0 | 466.0531 | 0 | 72.8362 | 0 | 70.6399 | 0 | 0 | 0 | 547.0992 | 0 | 125.8785 | 0 | 214.4832 | 0 | 158.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6686 | 0 | 309.358 | 0 | 285.1994 | 0 | 297.0119 | 0 | 58.4186 | 0 | 467.6189 | 0 | 952.0109 | 0 | 672.9846 | 0 | 685.8225 | 0 | 706.3785 | 0 | 683.7995 | 0 | 698.6605 | 0
10 - 11 | 0.102 | 0 | 0 | 1073.1089 | 0 | 3020.0718 | 0 | 2278.8929 | 0 | 2523.0253 | 0 | 0 | 2.5565 | 0.013856 | 482.5214 | 0 | 317.6372 | 0 | 471.8658 | 0 | 126.3149 | 0 | 530.4507 | 0 | 73.2657 | 0 | 72.3304 | 0 | 0 | 0 | 645.5212 | 0 | 123.121 | 0 | 233.8753 | 0 | 165.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1233 | 0 | 311.09 | 0 | 296.6101 | 0 | 300.1781 | 0 | 64.6817 | 0 | 453.0835 | 0 | 904.9615 | 0 | 606.9312 | 0 | 603.2661 | 0 | 689.7855 | 0 | 601.5133 | 0 | 681.8665 | 0
11 - 12 | 0.126 | 0.002 | 0 | 1060.2571 | 0 | 2647.1267 | 0 | 2138.285 | 0 | 2088.5233 | 0 | 0 | 2.5426 | 0.0069282 | 495.3247 | 0 | 270.5116 | 0 | 431.8832 | 0 | 125.1372 | 0 | 547.1477 | 0 | 74.6791 | 0 | 70.8131 | 0 | 0 | 0 | 560.6092 | 0 | 146.6284 | 0 | 253.8354 | 0 | 168.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8645 | 0 | 320.4847 | 0 | 303.9609 | 0 | 314.3463 | 0 | 57.5041 | 0 | 464.813 | 0 | 720.0963 | 0 | 478.0666 | 0 | 499.1491 | 0 | 498.4979 | 0 | 497.7981 | 0 | 491.8191 | 0
12 - 13 | 0.105 | 0 | 0 | 1048.0807 | 0 | 2345.854 | 0 | 2157.199 | 0 | 2487.2412 | 0 | 0 | 2.5704 | 0.0069282 | 461.3212 | 0 | 260.3202 | 0 | 413.8214 | 0 | 134.22 | 0 | 568.4658 | 0 | 70.6053 | 0 | 70.0441 | 0 | 0 | 0 | 581.8441 | 0 | 145.7416 | 0 | 260.3964 | 0 | 171.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.629 | 0 | 319.5425 | 0 | 307.9516 | 0 | 319.2238 | 0 | 34.6549 | 0 | 390.0715 | 0 | 842.095 | 0 | 578.2068 | 0 | 298.2659 | 0 | 689.3767 | 0 | 296.811 | 0 | 681.3608 | 0
13 - 14 | 0.102 | 0 | 0 | 1084.8522 | 0 | 2835.5392 | 0 | 2158.0997 | 0 | 2453.1025 | 0 | 0 | 1.8152 | 0.013856 | 521.0353 | 0 | 251.3482 | 0 | 451.5177 | 0 | 137.5386 | 0 | 533.7209 | 0 | 69.2543 | 0 | 69.0464 | 0 | 0 | 0 | 595.2294 | 0 | 148.312 | 0 | 256.9323 | 0 | 175.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5458 | 0 | 307.134 | 0 | 299.2428 | 0 | 291.9267 | 0 | 78.5104 | 0 | 442.2339 | 0 | 793.9094 | 0 | 551.3185 | 0 | 540.3719 | 0 | 671.0239 | 0 | 538.3073 | 0 | 662.9872 | 0
14 - 15 | 0.121 | 0.002 | 0 | 1082.462 | 0 | 2686.2883 | 0 | 2018.7737 | 0 | 2420.5052 | 0 | 0 | 2.4387 | 0.013856 | 487.7037 | 0 | 217.3099 | 0 | 448.9612 | 0 | 127.8807 | 0 | 540.268 | 0 | 69.3444 | 0 | 70.1619 | 0 | 0 | 6.5402 | 583.4099 | 0 | 150.2865 | 0 | 255.5952 | 0 | 178.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1602 | 0 | 320.9904 | 0 | 306.7807 | 0 | 308.492 | 0 | 76.0162 | 0 | 469.1569 | 0 | 586.7216 | 0 | 400.2837 | 0 | 590.4004 | 0 | 652.1723 | 0 | 588.1903 | 0 | 643.9762 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0 | 0 | 1088.4722 | 0 | 2922.2629 | 0 | 2155.7615 | 0 | 2504.5964 | 0 | 0 | 2.0022 | 0.013856 | 443.0099 | 0 | 251.4452 | 0 | 450.9081 | 0 | 142.9426 | 0 | 544.5011 | 0 | 68.9495 | 0 | 69.2404 | 0 | 2.9445 | 3.8382 | 524.5825 | 0 | 147.9586 | 0 | 259.9807 | 0 | 179.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7399 | 0 | 317.7411 | 0 | 298.8548 | 0 | 308.4573 | 0 | 61.2176 | 0 | 465.4088 | 0 | 753.0053 | 0 | 518.8044 | 0 | 641.4959 | 0 | 727.4264 | 0 | 639.1195 | 0 | 718.3643 | 0
16 - 17 | 0.078 | 0.004 | 0 | 1132.3278 | 0 | 2974.848 | 0 | 2204.3975 | 0 | 2129.4515 | 0 | 0 | 2.0161 | 0.013856 | 431.9525 | 0 | 258.408 | 0 | 426.015 | 0 | 126.0448 | 0 | 511.8069 | 0 | 70.7092 | 0 | 70.9448 | 0 | 55.2316 | 0 | 458.1619 | 0 | 169.824 | 0 | 282.726 | 0 | 216.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5064 | 0 | 336.281 | 0 | 310.2794 | 0 | 326.9764 | 0 | 62.4854 | 0 | 411.251 | 0 | 875.87 | 0 | 626.8012 | 0 | 585.8832 | 0 | 551.2423 | 0 | 583.3752 | 0 | 543.3164 | 0
17 - 18 | 0.103 | 0.006 | 0 | 1169.7227 | 0 | 2858.9738 | 0 | 2087.4148 | 0 | 2093.0959 | 0 | 0 | 2.4179 | 0 | 340.1331 | 0 | 181.6158 | 0 | 422.7657 | 0 | 143.0119 | 0 | 512.4374 | 0 | 74.9978 | 0 | 72.3443 | 0 | 52.7929 | 0 | 417.1539 | 0 | 164.9743 | 0 | 321.4339 | 0 | 211.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8135 | 0 | 337.2094 | 0 | 319.487 | 0 | 334.348 | 0 | 48.0124 | 0 | 365.8921 | 0 | 878.9254 | 0 | 637.914 | 0 | 560.7547 | 0 | 554.6163 | 0 | 558.1219 | 0 | 546.6835 | 0
18 - 19 | 0.1 | 0.006 | 0 | 1183.7349 | 0 | 2946.5117 | 0 | 1897.8593 | 0 | 1934.4747 | 0 | 0 | 2.2032 | 0.0069282 | 344.6711 | 0 | 235.9537 | 0 | 448.5733 | 0 | 134.9336 | 0 | 501.3592 | 0 | 71.2219 | 0 | 73.4181 | 0 | 68.2566 | 0 | 342.9875 | 0 | 152.8707 | 0 | 313.7851 | 0 | 205.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1759 | 0 | 342.163 | 0 | 326.9071 | 0 | 334.3134 | 0 | 27.4426 | 0 | 344.5394 | 0 | 759.8711 | 0 | 449.0582 | 0 | 654.4932 | 0 | 515.4304 | 0 | 651.3894 | 0 | 507.9618 | 0
19 - 20 | 0.099 | 0.002 | 0 | 1091.2955 | 0 | 2850.1057 | 0 | 1854.6099 | 0 | 1797.7468 | 0 | 0 | 2.1339 | 0.0069282 | 209.0931 | 0 | 208.3379 | 0 | 368.0676 | 0 | 146.0257 | 0 | 482.4799 | 0 | 71.8662 | 0 | 73.1479 | 0 | 70.8131 | 0 | 278.7561 | 0 | 115.0566 | 0 | 296.9219 | 0 | 205.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2636 | 0 | 339.1354 | 0 | 321.8703 | 0 | 319.0713 | 0 | 23.4104 | 0 | 294.2684 | 0 | 869.2813 | 0 | 523.1068 | 0 | 615.1757 | 0 | 499.641 | 0 | 612.1411 | 0 | 492.3595 | 0
20 - 21 | 0.093 | 0.006 | 0 | 966.7437 | 0 | 2764.8541 | 0 | 1712.1315 | 0 | 1813.8894 | 0 | 0 | 1.9676 | 0.013856 | 268.253 | 0 | 140.3307 | 0 | 313.8613 | 0 | 127.5274 | 0 | 465.3603 | 0 | 67.1204 | 0 | 73.6121 | 0 | 55.1554 | 0 | 255.4497 | 0 | 142.9149 | 0 | 264.0961 | 0 | 188.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8275 | 0 | 318.6556 | 0 | 300.4968 | 0 | 308.4366 | 0 | 16.6762 | 0 | 258.602 | 0 | 854.8221 | 0 | 515.7352 | 0 | 578.2276 | 0 | 515.6452 | 0 | 575.4771 | 0 | 508.1558 | 0
21 - 22 | 0.095 | 0.006 | 0 | 969.8268 | 0 | 2953.0762 | 0 | 1778.2266 | 0 | 1795.2352 | 0 | 0 | 1.4757 | 0.013856 | 285.8368 | 0 | 216.4508 | 0 | 328.0018 | 0 | 127.0978 | 0 | 454.58 | 0 | 69.6076 | 0 | 75.6144 | 0 | 61.661 | 0 | 220.1089 | 0 | 153.7368 | 0 | 256.288 | 0 | 181.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4026 | 0 | 309.933 | 0 | 298.0512 | 0 | 291.2893 | 0 | 24.3249 | 0 | 263.5141 | 0 | 858.9791 | 0 | 522.3517 | 0 | 658.9203 | 0 | 521.4856 | 0 | 656.2807 | 0 | 513.9339 | 0
22 - 23 | 0.094 | 0.004 | 0 | 933.5403 | 0 | 2643.3855 | 0 | 1626.6895 | 0 | 1711.837 | 0 | 0 | 2.0715 | 0.0069282 | 256.1009 | 0 | 138.3562 | 0 | 325.9441 | 0 | 155.5242 | 0 | 483.5468 | 0 | 68.3813 | 0 | 73.3766 | 0 | 63.7672 | 0 | 180.9161 | 0 | 148.7069 | 0 | 244.0874 | 0 | 169.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4328 | 0 | 315.1985 | 0 | 286.1347 | 0 | 281.2503 | 0 | 28.2878 | 0 | 278.3889 | 0 | 655.768 | 0 | 411.6252 | 0 | 611.5245 | 0 | 500.9504 | 0 | 609.1689 | 0 | 493.5927 | 0
23 - 00 | 0.099 | 0.006 | 0 | 874.5814 | 0 | 2492.7491 | 0 | 1627.9539 | 0 | 1700.1111 | 0 | 0 | 2.0092 | 0.013856 | 273.5184 | 0 | 133.0422 | 0 | 287.1739 | 0 | 145.4506 | 0 | 450.7556 | 0 | 67.4045 | 0 | 70.2519 | 0 | 51.7675 | 0 | 116.4977 | 0 | 143.3652 | 0 | 238.3024 | 0 | 162.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6408 | 0 | 295.0928 | 0 | 283.2525 | 0 | 264.3593 | 0 | 23.9716 | 0 | 262.9044 | 0 | 747.1579 | 0 | 487.392 | 0 | 494.4449 | 0 | 541.6328 | 0 | 492.2625 | 0 | 534.0049 | 0
Сумма | 2.897 | 0.074 | 0 | 22556.8343 | 0 | 65350.266 | 0 | 43627.5355 | 0 | 47630.8744 | 0 | 0 | 50.3957 | 0.2217 | 7975.0721 | 0 | 4235.382 | 0 | 8204.8458 | 0 | 2690.0262 | 0 | 11285.1861 | 0 | 1754.248 | 0 | 1704.2056 | 0 | 482.3898 | 10.3784 | 8531.1849 | 0 | 3162.5641 | 0 | 5713.9708 | 0 | 3980.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.8047 | 0 | 7005.7476 | 0 | 6584.4923 | 0 | 6671.3997 | 0 | 767.0418 | 14.182 | 8123.2039 | 0 | 19561.3716 | 0 | 12412.4805 | 0 | 13997.8051 | 0 | 13706.5782 | 0 | 13942.8506 | 0 | 13529.1539 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7009.1737 | 10389.183 | 9603.525 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 6757.6277 | 10767.2549 | 8967.4641 | 4 | 13.7668 | 5.7272
| Q н, кВар | 2944.1387 | 4218.4599 | 3922.903 |  |  | Q н, кВар | 2783.0234 | 4691.6735 | 3573.4618 | 10 | 21.1564 | 8.9101
| S н, кВА | 7602.3989 | 11212.9624 | 10373.8547 |  |  | S н, кВА | 7308.2659 | 11745.0235 | 9653.24 | 22 | 18.571 | 7.4964
Коэффициент загрузки | К з | 0.47515 | 0.70081 | 0.64837 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.18271 | 0.29363 | 0.24133
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 41.7289 | 64.6832 | 58.5627 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 40.8975 | 50.2318 | 45.2894
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 468.5262 | 927.0811 | 804.8138 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 688.1974 | 903.7612 | 789.6219

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч