## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 426 | 0 | 486 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 37.6 | 0 | 76 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 3801.6
01 - 02 | 0 | 408 | 0 | 456 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 38.4 | 0 | 72 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 3814.8
02 - 03 | 0 | 390 | 0 | 426 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 37.6 | 0 | 73.6 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 317.6 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 3471.6
03 - 04 | 0 | 384 | 0 | 408 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 73.6 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 3234
04 - 05 | 0 | 390 | 0 | 426 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 35.2 | 0 | 86.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 3352.8
05 - 06 | 0 | 408 | 0 | 444 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 35.2 | 0 | 92 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 3616.8
06 - 07 | 0 | 528 | 0 | 540 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 128 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 399.2 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 4039.2
07 - 08 | 0 | 714 | 0 | 768 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 58.4 | 0 | 159.2 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 553.6 | 0 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.6 | 0 | 5478
08 - 09 | 0 | 1020 | 0 | 1158 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 104.8 | 0 | 170.4 | 0 | 144 | 0 | 0 | 848.8 | 0 | 908 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5306.4 | 0 | 7286.4
09 - 10 | 0 | 1224 | 0 | 1422 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 104.8 | 0 | 176 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 1051.2 | 0 | 1180.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 0 | 8342.4
10 - 11 | 0 | 1314 | 0 | 1506 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 110.4 | 0 | 174.4 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 1144.8 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 0 | 8619.6
11 - 12 | 0 | 1290 | 0 | 1542 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 116 | 0 | 165.6 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 1122.4 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 0 | 8685.6
12 - 13 | 0 | 1308 | 0 | 1554 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 118.4 | 0 | 164.8 | 0 | 144.8 | 0 | 0 | 1141.6 | 0 | 1298.4 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 8659.2
13 - 14 | 0 | 1314 | 0 | 1572 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 119.2 | 0 | 167.2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1150.4 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 0 | 8817.6
14 - 15 | 0 | 1254 | 0 | 1560 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 132.8 | 0 | 140 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1114.4 | 0 | 1285.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6322.8 | 0 | 8725.2
15 - 16 | 0 | 1272 | 0 | 1530 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 132 | 0 | 160.8 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 1110.4 | 0 | 1260.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6190.8 | 0 | 8606.4
16 - 17 | 0 | 1230 | 0 | 1500 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 126.4 | 0 | 152.8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1078.4 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5900.4 | 0 | 8342.4
17 - 18 | 0 | 1116 | 0 | 1338 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 112.8 | 0 | 140 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 973.6 | 0 | 1089.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 7550.4
18 - 19 | 0 | 930 | 0 | 1176 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 84.8 | 0 | 114.4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 815.2 | 0 | 969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 6864
19 - 20 | 0 | 798 | 0 | 1008 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 80.8 | 0 | 112 | 0 | 109.6 | 0 | 0 | 685.6 | 0 | 819.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 6230.4
20 - 21 | 0 | 642 | 0 | 690 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 76.8 | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 541.6 | 0 | 515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 5570.4
21 - 22 | 0 | 546 | 0 | 594 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0 | 70.4 | 0 | 91.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 452.8 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.2 | 0 | 5319.6
22 - 23 | 0 | 516 | 0 | 570 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0 | 71.2 | 0 | 81.6 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 430.4 | 0 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2917.2 | 0 | 5068.8
23 - 00 | 0 | 456 | 0 | 504 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 44 | 0 | 79.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 4857.6
Сумма | 0 | 19878 | 0 | 23178 | 0 | 71.2 | 27.2 | 0 | 1924 | 0 | 2952 | 0 | 2393.6 | 0 | 0 | 16916.8 | 0 | 18864.8 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 99884.4 | 0 | 148354.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч