## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 2148 | 2144 | 4.35 | 2.6 | 14.7 | 12.45 | 108.2 | 896 | 895.6 | 87.2 | 86.8 | 598.4 | 598.8 | 456.8 | 457.2 | 3.2 | 3.2 | 17.4 | 6.9 | 980 | 979.6 | 945.6 | 945.6 | 45.3 | 128.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9204.8 | 9222.4 | 369.6 | 378.4 | 668.8 | 660 | 3625.6 | 3625.6 | 0 | 0 | 200.55 | 1330
01 - 02 | 2034 | 2030 | 4.2 | 2.8 | 14.1 | 10.8 | 91 | 816 | 816.4 | 79.2 | 79.2 | 534.4 | 534 | 406.4 | 406.4 | 3.2 | 3.2 | 16.8 | 6.6 | 997.6 | 998 | 945.6 | 946.2 | 44.4 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9187.2 | 9169.6 | 792 | 783.2 | 228.8 | 237.6 | 3044.8 | 3044.8 | 0 | 0 | 180.6 | 1292.2
02 - 03 | 1918 | 1836 | 4.05 | 3 | 13.8 | 10.5 | 87 | 735.2 | 734.8 | 60.8 | 60.8 | 426.4 | 426.4 | 343.2 | 342.8 | 3.2 | 3.2 | 15 | 5.25 | 976.8 | 976.4 | 932.4 | 931.8 | 37.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440 | 11457.6 | 2657.6 | 2657.6 | 17.6 | 17.6 | 3660.8 | 3660.8 | 0 | 0 | 159.6 | 1167.6
03 - 04 | 1840 | 1760 | 4.05 | 2.6 | 11.7 | 9.6 | 71.2 | 712.8 | 712.8 | 44.8 | 45.2 | 421.6 | 421.2 | 327.2 | 327.6 | 2.8 | 2.6 | 13.8 | 5.55 | 939.2 | 939.2 | 906 | 905.4 | 30.9 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14590.4 | 14590.4 | 6230.4 | 6239.2 | 0 | 0 | 3520 | 3528.8 | 0 | 0 | 123.9 | 1026.2
04 - 05 | 1838 | 1756 | 4.05 | 2.8 | 12.3 | 10.05 | 70.8 | 702.4 | 702.4 | 42.4 | 42 | 408 | 408.4 | 326.4 | 326.8 | 2 | 2.2 | 13.8 | 5.1 | 948.8 | 948.8 | 904.8 | 905.4 | 42.9 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742.4 | 12724.8 | 5596.8 | 5596.8 | 0 | 0 | 2323.2 | 2314.4 | 0 | 0 | 111.3 | 1037.4
05 - 06 | 1894 | 1828 | 4.2 | 3.8 | 12.9 | 9.75 | 82.8 | 748 | 747.6 | 44 | 44.4 | 444.8 | 444.8 | 358.4 | 358 | 2.8 | 2.8 | 13.8 | 6.15 | 940 | 940 | 904.8 | 904.8 | 48.6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11721.6 | 11730.4 | 3414.4 | 3405.6 | 0 | 0 | 3238.4 | 3247.2 | 0 | 0 | 121.8 | 1157.8
06 - 07 | 2096 | 2030 | 4.2 | 4.4 | 12.6 | 11.1 | 115 | 914.4 | 915.2 | 55.2 | 54.8 | 537.6 | 537.2 | 440 | 439.6 | 2 | 2 | 16.2 | 7.2 | 936.8 | 936.8 | 906 | 906 | 56.1 | 119.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988.8 | 12980 | 1460.8 | 1478.4 | 158.4 | 158.4 | 6001.6 | 6001.6 | 0 | 0 | 152.25 | 1341.2
07 - 08 | 2240 | 2262 | 3.9 | 4.4 | 12.6 | 14.25 | 151 | 1033.6 | 1033.2 | 62.4 | 62.4 | 631.2 | 631.6 | 531.2 | 531.2 | 2 | 1.8 | 18 | 6.15 | 946.4 | 947.2 | 926.4 | 926.4 | 51.9 | 117.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14308.8 | 14308.8 | 3326.4 | 3308.8 | 0 | 0 | 4593.6 | 4584.8 | 0 | 0 | 195.3 | 1632.4
08 - 09 | 2390 | 2368 | 3.9 | 3.2 | 13.8 | 14.4 | 153.8 | 1152.8 | 1152.8 | 63.2 | 63.6 | 686.4 | 686.8 | 571.2 | 571.6 | 2 | 2 | 15 | 6.9 | 958.4 | 958 | 945.6 | 946.2 | 50.4 | 131.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14484.8 | 14493.6 | 3520 | 3520 | 0 | 0 | 3960 | 3968.8 | 0 | 0 | 239.4 | 1926.4
09 - 10 | 2550 | 2536 | 4.05 | 2 | 16.2 | 15.75 | 148.6 | 1297.6 | 1298 | 64.8 | 64.4 | 800.8 | 800.4 | 636 | 636 | 2.8 | 3 | 15.6 | 10.35 | 953.6 | 953.6 | 944.4 | 943.2 | 58.5 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15136 | 15144.8 | 3379.2 | 3379.2 | 0 | 0 | 4382.4 | 4373.6 | 0 | 0 | 254.1 | 1964.2
10 - 11 | 2522 | 2702 | 4.05 | 2.2 | 20.7 | 17.1 | 161.6 | 1220.8 | 1220.8 | 68 | 68.4 | 912 | 912.4 | 675.2 | 674.8 | 3.2 | 3.2 | 16.2 | 7.35 | 956.8 | 956.8 | 944.4 | 944.4 | 63.9 | 172.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12249.6 | 12249.6 | 2446.4 | 2455.2 | 17.6 | 17.6 | 2358.4 | 2367.2 | 0 | 0 | 252 | 1901.2
11 - 12 | 2626 | 2600 | 4.05 | 1.8 | 13.8 | 15.3 | 136.8 | 1342.4 | 1342.8 | 64.8 | 64.8 | 895.2 | 894.8 | 614.4 | 614.8 | 3.2 | 3 | 18.6 | 7.05 | 960 | 960 | 943.2 | 943.8 | 55.5 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14696 | 14696 | 3696 | 3687.2 | 0 | 0 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 261.45 | 1892.8
12 - 13 | 2548 | 2594 | 4.35 | 2 | 19.5 | 16.8 | 142.2 | 1293.6 | 1293.2 | 70.4 | 70 | 884.8 | 885.2 | 613.6 | 614 | 4.8 | 5 | 20.4 | 7.5 | 954.4 | 954 | 951.6 | 952.2 | 51 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 14080 | 2147.2 | 2147.2 | 52.8 | 52.8 | 4892.8 | 4892.8 | 0 | 0 | 239.4 | 1647.8
13 - 14 | 2470 | 2546 | 3.75 | 2.6 | 18.9 | 18.6 | 141.2 | 1224 | 1224 | 66.4 | 66.4 | 859.2 | 858.4 | 605.6 | 604.8 | 2.8 | 2.8 | 18 | 7.2 | 948 | 947.6 | 936 | 934.8 | 63 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361.6 | 14352.8 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 3660.8 | 3652 | 0 | 0 | 240.45 | 1764
14 - 15 | 2568 | 2600 | 0 | 6 | 15.3 | 16.2 | 165.8 | 1330.4 | 1330.8 | 70.4 | 70.4 | 876 | 876.8 | 612 | 612 | 3.2 | 3.2 | 17.4 | 7.8 | 948 | 948 | 939.6 | 940.2 | 52.8 | 126.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900.8 | 12892 | 2904 | 2904 | 17.6 | 8.8 | 2728 | 2736.8 | 0 | 0 | 240.45 | 1764
15 - 16 | 2482 | 2532 | 0 | 6 | 14.4 | 16.35 | 143.6 | 1264.8 | 1264.4 | 64.8 | 65.2 | 840.8 | 840.8 | 608 | 608.4 | 3.2 | 3 | 16.8 | 8.55 | 939.2 | 940 | 940.8 | 939.6 | 50.4 | 110.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481.6 | 13490.4 | 2886.4 | 2886.4 | 35.2 | 44 | 3625.6 | 3625.6 | 0 | 0 | 229.95 | 1696.8
16 - 17 | 2472 | 2520 | 0.3 | 6 | 13.5 | 15.15 | 137.2 | 1281.6 | 1281.2 | 72 | 71.6 | 829.6 | 829.2 | 574.4 | 574 | 3.2 | 3.2 | 18 | 9.6 | 946.4 | 946 | 942 | 942 | 53.1 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15523.2 | 15514.4 | 3625.6 | 3625.6 | 0 | 0 | 4822.4 | 4822.4 | 0 | 0 | 239.4 | 1743
17 - 18 | 2438 | 2508 | 3.75 | 2.6 | 12.3 | 14.1 | 151.8 | 1214.4 | 1214 | 75.2 | 75.2 | 821.6 | 821.6 | 589.6 | 589.6 | 2.4 | 2.6 | 18.6 | 9.75 | 950.4 | 950.4 | 927.6 | 928.8 | 52.2 | 114.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15716.8 | 15725.6 | 1918.4 | 1927.2 | 70.4 | 70.4 | 6899.2 | 6899.2 | 0 | 0 | 245.7 | 1699.6
18 - 19 | 2504 | 2546 | 4.2 | 3.4 | 12.3 | 12.3 | 159.2 | 1260.8 | 1261.6 | 79.2 | 79.2 | 825.6 | 825.6 | 624.8 | 624.8 | 2 | 2 | 19.2 | 10.5 | 940 | 940.4 | 922.8 | 922.2 | 61.5 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12812.8 | 12795.2 | 1724.8 | 1716 | 228.8 | 228.8 | 4206.4 | 4197.6 | 0 | 0 | 248.85 | 1738.8
19 - 20 | 2452 | 2460 | 4.35 | 2.6 | 12.3 | 13.95 | 167.6 | 1208.8 | 1208 | 82.4 | 82.4 | 756 | 756.4 | 615.2 | 615.6 | 2.4 | 2.2 | 21.6 | 10.95 | 926.4 | 925.6 | 916.8 | 916.8 | 56.4 | 127.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13745.6 | 13763.2 | 2252.8 | 2252.8 | 176 | 167.2 | 4628.8 | 4628.8 | 0 | 0 | 271.95 | 1790.6
20 - 21 | 2412 | 2504 | 4.2 | 4.2 | 12.9 | 14.25 | 182 | 1170.4 | 1170.8 | 81.6 | 82 | 766.4 | 766 | 632 | 632 | 2 | 2.2 | 24 | 11.85 | 927.2 | 927.6 | 915.6 | 915.6 | 50.1 | 130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11211.2 | 11193.6 | 1161.6 | 1161.6 | 211.2 | 211.2 | 3150.4 | 3150.4 | 0 | 0 | 276.15 | 1821.4
21 - 22 | 2406 | 2532 | 4.2 | 3 | 13.2 | 13.35 | 179.6 | 1168.8 | 1169.2 | 76 | 75.6 | 768 | 768 | 642.4 | 642.4 | 2.4 | 2.2 | 23.4 | 11.7 | 944.8 | 945.2 | 928.8 | 928.8 | 47.7 | 123.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11915.2 | 11924 | 1232 | 1240.8 | 281.6 | 290.4 | 3942.4 | 3942.4 | 0 | 0 | 264.6 | 1754.2
22 - 23 | 2320 | 2422 | 4.05 | 2.8 | 15.3 | 15.3 | 158.2 | 1088.8 | 1088.8 | 77.6 | 77.6 | 712.8 | 713.2 | 596.8 | 596.4 | 2.4 | 2.6 | 24.6 | 9.3 | 957.6 | 957.6 | 931.2 | 931.2 | 41.7 | 120.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14062.4 | 14062.4 | 2358.4 | 2349.6 | 140.8 | 132 | 5139.2 | 5139.2 | 0 | 0 | 241.5 | 1646.4
23 - 00 | 2192 | 2258 | 4.2 | 2.2 | 15.6 | 15.15 | 131 | 953.6 | 953.6 | 84 | 84.4 | 638.4 | 637.6 | 522.4 | 522.4 | 2.8 | 2.6 | 21.6 | 6.15 | 968 | 967.6 | 943.2 | 943.2 | 42.6 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13816 | 13824.8 | 3308.8 | 3308.8 | 52.8 | 52.8 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 218.4 | 1506.4
Сумма | 55360 | 55874 | 86.4 | 79 | 344.7 | 332.55 | 3237.2 | 26032 | 26032 | 1636.8 | 1636.8 | 16876 | 16875.6 | 12923.2 | 12923.2 | 66 | 65.8 | 433.8 | 191.4 | 22844.8 | 22844.4 | 22345.2 | 22344.6 | 1208.1 | 2970.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316377.6 | 316386.4 | 66000 | 66000 | 2358.4 | 2349.6 | 96254.4 | 96254.4 | 0 | 0 | 5209.05 | 38242.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1066 | 1266 |  |  | 12.3 | 14.55 | 108 | 488 | 488 | 40 | 40 | 263.2 | 263.6 | 242.4 | 242.8 | 3.6 | 3.4 | 0 | 5.55 | 691.2 | 691.2 | 441.6 | 441.6 | 16.2 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.4 | 5359.2 | 3748.8 | 3757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 114.45 | 1115.8
01 - 02 | 1038 | 1240 |  |  | 10.8 | 14.25 | 102.6 | 467.2 | 467.2 | 40.8 | 40.8 | 247.2 | 246.8 | 233.6 | 233.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.15 | 694.4 | 694.4 | 442.8 | 442.8 | 16.2 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.6 | 5640.8 | 4136 | 4127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6 | 2393.6 | 114.45 | 1167.6
02 - 03 | 982 | 1122 |  |  | 10.5 | 13.65 | 95.4 | 434.4 | 434.8 | 32 | 32 | 195.2 | 195.6 | 202.4 | 202 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.4 | 672.8 | 672.8 | 423.6 | 424.2 | 13.2 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582.4 | 6582.4 | 5121.6 | 5112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2323.2 | 105 | 1064
03 - 04 | 898 | 1044 |  |  | 9.6 | 11.85 | 78.8 | 394.4 | 394 | 21.6 | 21.6 | 188 | 188 | 188 | 188 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.8 | 633.6 | 633.2 | 406.8 | 406.8 | 8.1 | 59.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.6 | 8122.4 | 6916.8 | 6934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2358.4 | 70.35 | 905.8
04 - 05 | 888 | 1038 |  |  | 10.2 | 12.15 | 77.8 | 384 | 384.4 | 17.6 | 17.6 | 175.2 | 175.2 | 185.6 | 186 | 2.4 | 2.6 | 0 | 4.65 | 636 | 636.4 | 412.8 | 411.6 | 8.7 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.2 | 7339.2 | 6371.2 | 6371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.2 | 2393.6 | 56.7 | 907.2
05 - 06 | 952 | 1086 |  |  | 9.6 | 12.9 | 83.2 | 431.2 | 430.8 | 20.8 | 20.8 | 197.6 | 197.6 | 195.2 | 195.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4.95 | 650.4 | 650 | 418.8 | 418.8 | 11.7 | 61.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 6441.6 | 5315.2 | 5315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2384.8 | 63 | 961.8
06 - 07 | 1012 | 1104 |  |  | 11.1 | 12.75 | 87 | 498.4 | 498.8 | 19.2 | 19.2 | 212 | 212 | 203.2 | 202.8 | 3.2 | 3 | 0 | 4.95 | 648.8 | 649.2 | 412.8 | 414 | 11.4 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 4646.4 | 4637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 69.3 | 960.4
07 - 08 | 994 | 1104 |  |  | 14.4 | 12.6 | 87.8 | 504.8 | 504.4 | 19.2 | 19.6 | 222.4 | 222 | 206.4 | 206.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.95 | 630.4 | 630.4 | 406.8 | 406.8 | 4.2 | 50.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723.2 | 6732 | 5139.2 | 5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 2244 | 66.15 | 862.4
08 - 09 | 1118 | 1122 |  |  | 14.4 | 13.8 | 89.2 | 612 | 612.4 | 19.2 | 18.8 | 225.6 | 226 | 220.8 | 220.8 | 2 | 2.2 | 0 | 4.65 | 630.4 | 630.4 | 404.4 | 403.8 | 10.2 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 6828.8 | 4804.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2305.6 | 76.65 | 1038.8
09 - 10 | 1170 | 1124 |  |  | 15.6 | 16.05 | 84.8 | 685.6 | 685.6 | 14.4 | 14.8 | 249.6 | 249.2 | 220.8 | 220.8 | 2 | 2 | 0 | 4.65 | 615.2 | 615.2 | 387.6 | 387 | 11.7 | 59.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7304 | 7312.8 | 5104 | 5095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 2226.4 | 73.5 | 1015
10 - 11 | 1164 | 1202 |  |  | 17.1 | 20.85 | 109.4 | 628.8 | 628.8 | 22.4 | 22.4 | 280 | 280.4 | 224 | 224.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 6.15 | 624 | 624 | 398.4 | 399 | 11.4 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.4 | 6406.4 | 4646.4 | 4655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 75.6 | 1073.8
11 - 12 | 1178 | 1156 |  |  | 15.3 | 13.65 | 90 | 662.4 | 662.4 | 14.4 | 14.4 | 276 | 276 | 223.2 | 222.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5.7 | 612 | 611.6 | 396 | 395.4 | 11.1 | 84.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635.2 | 6644 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2270.4 | 78.75 | 1033.2
12 - 13 | 1120 | 1182 |  |  | 16.8 | 19.65 | 93.8 | 624 | 623.6 | 18.4 | 18 | 280 | 280 | 233.6 | 233.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 5.4 | 621.6 | 621.6 | 403.2 | 403.2 | 5.1 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6635.2 | 6635.2 | 4734.4 | 4734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 2235.2 | 77.7 | 917
13 - 14 | 1118 | 1146 |  |  | 18.6 | 18.75 | 97.2 | 614.4 | 614.8 | 15.2 | 15.6 | 260.8 | 260.4 | 227.2 | 227.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4.8 | 606.4 | 606 | 399.6 | 399.6 | 8.1 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 6828.8 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 2244 | 73.5 | 987
14 - 15 | 1206 | 1216 |  |  | 16.2 | 15.3 | 120 | 700.8 | 700.8 | 16.8 | 16.4 | 282.4 | 282.4 | 235.2 | 234.8 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6.15 | 614.4 | 615.2 | 406.8 | 406.8 | 8.4 | 70.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 4769.6 | 4760.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2332 | 76.65 | 1031.8
15 - 16 | 1112 | 1168 |  |  | 16.5 | 14.55 | 106.4 | 633.6 | 633.2 | 17.6 | 17.6 | 266.4 | 266.8 | 231.2 | 231.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 5.4 | 603.2 | 602.8 | 402 | 402 | 4.8 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881.6 | 6899.2 | 5121.6 | 5121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.2 | 2235.2 | 74.55 | 987
16 - 17 | 1084 | 1162 |  |  | 15 | 13.5 | 98.8 | 636.8 | 637.2 | 16.8 | 16.8 | 259.2 | 258.8 | 220.8 | 220.8 | 2 | 2 | 0 | 5.85 | 603.2 | 603.6 | 399.6 | 399.6 | 5.1 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7128 | 5174.4 | 5183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 2173.6 | 81.9 | 988.4
17 - 18 | 1058 | 1168 |  |  | 14.1 | 12.3 | 105.8 | 567.2 | 567.2 | 18.4 | 18.4 | 260.8 | 261.2 | 232.8 | 233.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 6.3 | 618.4 | 618 | 397.2 | 397.8 | 6 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846.4 | 6828.8 | 4523.2 | 4523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.6 | 2112 | 91.35 | 952
18 - 19 | 1110 | 1228 |  |  | 12.3 | 12.3 | 107.6 | 596.8 | 596.8 | 24.8 | 24.8 | 271.2 | 271.6 | 254.4 | 254.4 | 3.2 | 3 | 0 | 6.45 | 639.2 | 639.2 | 404.4 | 404.4 | 8.1 | 62.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212.8 | 6221.6 | 4276.8 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288 | 2296.8 | 96.6 | 1003.8
19 - 20 | 1074 | 1218 |  |  | 14.1 | 12.3 | 105.6 | 553.6 | 553.2 | 24.8 | 25.2 | 267.2 | 266.4 | 259.2 | 259.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.75 | 633.6 | 633.6 | 404.4 | 403.8 | 9.9 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7048.8 | 4910.4 | 4901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.6 | 2296.8 | 99.75 | 1022
20 - 21 | 1052 | 1234 |  |  | 14.1 | 12.9 | 108 | 520.8 | 520.8 | 24.8 | 24.4 | 262.4 | 262.4 | 259.2 | 258.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.75 | 645.6 | 645.6 | 412.8 | 412.8 | 14.7 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966.4 | 5957.6 | 4065.6 | 4083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2340.8 | 100.8 | 1057
21 - 22 | 1036 | 1224 |  |  | 13.5 | 13.05 | 100.2 | 502.4 | 502.4 | 21.6 | 21.6 | 268.8 | 268.8 | 253.6 | 253.6 | 3.2 | 3.4 | 0 | 7.35 | 646.4 | 646.8 | 418.8 | 419.4 | 12.9 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 4505.6 | 4505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8 | 2332 | 92.4 | 1027.6
22 - 23 | 972 | 1136 |  |  | 15.3 | 15.3 | 92.2 | 451.2 | 451.2 | 20.8 | 20.8 | 232.8 | 233.2 | 232 | 232 | 3.2 | 3.2 | 0 | 6.3 | 630.4 | 630 | 416.4 | 415.8 | 9.9 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740.8 | 6740.8 | 5051.2 | 5042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 96.6 | 977.2
23 - 00 | 982 | 1134 |  |  | 15 | 15.75 | 95.6 | 437.6 | 437.6 | 35.2 | 35.6 | 232 | 232.4 | 227.2 | 227.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.25 | 622.4 | 622.8 | 418.8 | 418.8 | 9 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7198.4 | 7207.2 | 5368 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.8 | 2244 | 102.9 | 1005.2
Сумма | 25384 | 27824 | 0 | 0 | 332.4 | 344.7 | 2325.2 | 13030.4 | 13030.4 | 536.8 | 537.2 | 5876 | 5876.8 | 5412 | 5412.4 | 66.8 | 66.8 | 0 | 135.3 | 15224 | 15224 | 9836.4 | 9835.8 | 236.1 | 1513.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159579.2 | 159596.8 | 118008 | 118008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54806.4 | 54788.8 | 2028.6 | 24061.8
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1840 | 2550 | 2406 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1760 | 2536 | 2532 | 4 | 4.7501 | 2.9182
| Q н нн, квар | 898 | 1170 | 1036 |  |  |  | Q н нн, квар | 1044 | 1124 | 1224 | 10 | 7.3043 | 3.3825
| S н нн, кВА | 2047.4384 | 2805.6015 | 2619.5671 |  |  |  | S н нн, кВА | 2046.347 | 2773.9272 | 2812.33 | 22 | 6.9568 | 3.38
| Р н cн, кВт | 1026.2 | 1964.2 | 1754.2 |  |  |  | Р н cн, кВт | 123.9 | 254.1 | 264.6
| Q н cн, квар | 905.8 | 1015 | 1027.6 |  |  |  | Q н cн, квар | 70.35 | 73.5 | 92.4
| S н сн, кВА | 1368.7805 | 2210.9515 | 2033.0222 |  |  |  | S н сн, кВА | 142.4792 | 264.5167 | 280.2694
| S нагр, кВА | 3386.5612 | 5015.1996 | 4643.8894 |  |  |  | S нагр, кВА | 2188.8022 | 3036.2253 | 3090.9352
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.12796 | 0.17535 | 0.16372 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1279 | 0.17337 | 0.17577
| К з сн | 0.085549 | 0.13818 | 0.12706 |  |  |  | К з сн | 0.008905 | 0.016532 | 0.017517
| К з | 0.21166 | 0.31345 | 0.29024 |  |  |  | К з | 0.1368 | 0.18976 | 0.19318
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.948 | 31.6076 | 30.386 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 24.8507 | 26.5179 | 26.6381
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 195.9261 | 305.7156 | 276.7458 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 148.1415 | 193.3684 | 196.5837
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч