## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заягорба | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 1.071 | 0 |  | 1545 |  | 1527 |  | 1566 |  | 3132 | 3.2 | 3.2 | 82.8 | 1102.8 | 0 | 684 | 672 | 0 | 0 | 0 | 540.8 | 444.8 | 699.2 | 696 | 0 | 0 | 28 | 112.8 | 0 | 120 | 752 | 292 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 24.8 | 0 | 31.2 | 443.2 | 412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3388 |  | 6353.6
01 - 02 | 1.074 | 0 |  | 1431 |  | 1518 |  | 1428 |  | 2976 | 4 | 2.4 | 93.6 | 1123.2 | 0 | 620.8 | 612 | 0 | 0 | 0.8 | 490.4 | 409.6 | 621.6 | 624.8 | 0 | 0 | 33.6 | 104 | 0 | 99.2 | 832 | 277.6 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 25.6 | 0 | 7.2 | 432 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2983.2 |  | 6353.6
02 - 03 | 1.089 | 0 |  | 1362 |  | 1401 |  | 1317 |  | 2673 | 3.2 | 2.4 | 51.6 | 967.2 | 0 | 589.6 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 369.6 | 593.6 | 556 | 0 | 0 | 32 | 101.6 | 0 | 104 | 784 | 262.4 | 0 | 0 | 504 | 0 | 24 | 0 | 8 | 403.2 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2798.4 |  | 6353.6
03 - 04 | 1.07 | 0 |  | 1317 |  | 1284 |  | 1221 |  | 2505 | 1.6 | 3.2 | 32.4 | 926.4 | 0 | 578.4 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 432 | 356 | 561.6 | 500.8 | 0 | 0 | 22.4 | 100.8 | 0 | 100.8 | 737.6 | 252.8 | 0 | 0 | 448 | 0 | 18.4 | 0 | 7.2 | 380.8 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2631.2 |  | 6353.6
04 - 05 | 1.036 | 0 |  | 1305 |  | 1308 |  | 1248 |  | 2517 | 2.4 | 2.4 | 32.4 | 938.4 | 0 | 577.6 | 532 | 0 | 0 | 0.8 | 439.2 | 354.4 | 583.2 | 524.8 | 0 | 0 | 21.6 | 100.8 | 0 | 98.4 | 740.8 | 241.6 | 0 | 0 | 442.4 | 0 | 16.8 | 0 | 8 | 384.8 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 2560.8 |  | 6353.6
05 - 06 | 1.055 | 0 |  | 1380 |  | 1452 |  | 1323 |  | 2787 | 1.6 | 3.2 | 33.6 | 1099.2 | 0 | 624 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 420 | 620.8 | 575.2 | 0 | 0 | 22.4 | 97.6 | 0 | 104.8 | 791.2 | 239.2 | 0 | 0 | 432.8 | 0 | 18.4 | 0 | 48 | 409.6 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2666.4 |  | 6353.6
06 - 07 | 0.994 | 0 |  | 1659 |  | 1701 |  | 1512 |  | 3081 | 1.6 | 3.2 | 32.4 | 1149.6 | 0 | 720 | 656 | 0 | 0 | 0 | 514.4 | 512 | 692.8 | 652.8 | 0 | 0 | 43.2 | 132 | 0 | 104.8 | 830.4 | 378.4 | 0.8 | 0 | 488.8 | 0 | 17.6 | 0 | 147.2 | 456 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2930.4 |  | 6353.6
07 - 08 | 0.094 | 0 |  | 2064 |  | 1941 |  | 2022 |  | 3162 | 1.6 | 2.4 | 30 | 858 | 0 | 813.6 | 831.2 | 0 | 0 | 0.8 | 635.2 | 562.4 | 756 | 701.6 | 0 | 0 | 83.2 | 407.2 | 0 | 108 | 938.4 | 612.8 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 18.4 | 0 | 176.8 | 527.2 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3713.6 |  | 6353.6
08 - 09 | 0.106 | 0 |  | 2427 |  | 2421 |  | 2454 |  | 3669 | 0.8 | 3.2 | 34.8 | 830.4 | 0 | 924.8 | 929.6 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 720.8 | 840.8 | 826.4 | 0 | 0 | 120 | 652 | 0 | 123.2 | 1213.6 | 733.6 | 0 | 0 | 733.6 | 0 | 18.4 | 0 | 202.4 | 644 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4567.2 |  | 6353.6
09 - 10 | 0.103 | 0 |  | 2733 |  | 2565 |  | 2685 |  | 3870 | 0.8 | 2.4 | 34.8 | 640.8 | 0 | 1032 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 778.4 | 793.6 | 918.4 | 931.2 | 0 | 0 | 127.2 | 639.2 | 0 | 140 | 1272 | 796.8 | 0 | 0 | 845.6 | 0 | 19.2 | 0 | 176 | 764 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5192 |  | 6353.6
10 - 11 | 0.121 | 0 |  | 2910 |  | 2568 |  | 2913 |  | 3972 | 0.8 | 3.2 | 36 | 621.6 | 0 | 1067.2 | 1288.8 | 0 | 0 | 0.8 | 825.6 | 774.4 | 948 | 982.4 | 0 | 0 | 96 | 640.8 | 0 | 142.4 | 1300 | 866.4 | 0 | 0 | 828.8 | 0 | 20 | 0 | 143.2 | 833.6 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5737.6 |  | 6353.6
11 - 12 | 0.101 | 0 |  | 3000 |  | 2586 |  | 3066 |  | 3984 | 0.8 | 2.4 | 34.8 | 601.2 | 0 | 1099.2 | 1533.6 | 0 | 0 | 0 | 832 | 762.4 | 940.8 | 958.4 | 0 | 0 | 95.2 | 561.6 | 0 | 139.2 | 1326.4 | 891.2 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 21.6 | 0 | 159.2 | 871.2 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5931.2 |  | 6353.6
12 - 13 | 0.125 | 0 |  | 2991 |  | 2481 |  | 3171 |  | 4008 | 0.8 | 3.2 | 33.6 | 592.8 | 0 | 1127.2 | 1525.6 | 0 | 0 | 0.8 | 834.4 | 717.6 | 976 | 969.6 | 0 | 0 | 95.2 | 640 | 0 | 152.8 | 1210.4 | 852 | 0.8 | 0 | 940 | 0.8 | 21.6 | 0 | 160 | 859.2 | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6177.6 |  | 6353.6
13 - 14 | 0.106 | 0 |  | 3024 |  | 2547 |  | 3144 |  | 3984 | 1.6 | 3.2 | 34.8 | 601.2 | 0 | 1102.4 | 1475.2 | 0 | 0 | 0 | 833.6 | 705.6 | 971.2 | 979.2 | 0 | 0 | 133.6 | 665.6 | 0 | 152 | 1216.8 | 866.4 | 0 | 0 | 911.2 | 0 | 20 | 0 | 156 | 899.2 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6212.8
14 - 15 | 0.107 | 0 |  | 2955 |  | 2412 |  | 3120 |  | 3672 | 1.6 | 3.2 | 34.8 | 363.6 | 0 | 1076.8 | 1521.6 | 0 | 0 | 0 | 816.8 | 737.6 | 925.6 | 960.8 | 0 | 0 | 81.6 | 640.8 | 0 | 143.2 | 1159.2 | 857.6 | 0 | 0 | 848 | 0 | 20.8 | 0 | 169.6 | 876 | 885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6151.2 |  | 6353.6
15 - 16 | 0.306 | 0 |  | 2880 |  | 2562 |  | 3030 |  | 3597 | 0.8 | 3.2 | 36 | 354 | 0 | 1081.6 | 1488.8 | 0 | 0 | 0.8 | 805.6 | 709.6 | 948 | 956.8 | 0 | 0 | 144.8 | 561.6 | 0 | 151.2 | 1212.8 | 798.4 | 0 | 0 | 836 | 0 | 20 | 0 | 177.6 | 851.2 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6036.8 |  | 6353.6
16 - 17 | 0.124 | 0 |  | 2823 |  | 2505 |  | 2979 |  | 3597 | 1.6 | 3.2 | 33.6 | 362.4 | 0 | 1080.8 | 1466.4 | 0 | 0 | 0 | 803.2 | 709.6 | 956 | 935.2 | 0 | 0 | 99.2 | 525.6 | 0 | 159.2 | 1205.6 | 741.6 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 20 | 0 | 216.8 | 839.2 | 882 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 5843.2 |  | 6353.6
17 - 18 | 0.126 | 0 |  | 2670 |  | 2451 |  | 2901 |  | 3516 | 0.8 | 3.2 | 31.2 | 339.6 | 0 | 1081.6 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 816 | 695.2 | 960 | 948 | 0 | 0 | 92 | 574.4 | 0 | 149.6 | 1150.4 | 668 | 0 | 0 | 784.8 | 0 | 20 | 0 | 220.8 | 771.2 | 865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5781.6 |  | 6353.6
18 - 19 | 0.115 | 0 |  | 2529 |  | 2373 |  | 2799 |  | 3525 | 1.6 | 2.4 | 32.4 | 396 | 0 | 1081.6 | 1235.2 | 0 | 0 | 0.8 | 823.2 | 676.8 | 973.6 | 949.6 | 0 | 0 | 100 | 561.6 | 0 | 162.4 | 1083.2 | 576 | 0.8 | 0 | 760 | 0 | 19.2 | 0 | 194.4 | 706.4 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5464.8 |  | 6353.6
19 - 20 | 0.119 | 0 |  | 2385 |  | 2250 |  | 2826 |  | 3429 | 0.8 | 2.4 | 96 | 446.4 | 0 | 1032 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 784.8 | 638.4 | 981.6 | 968 | 0 | 0 | 108 | 502.4 | 0 | 144 | 947.2 | 535.2 | 0 | 0 | 787.2 | 0 | 19.2 | 0 | 180 | 674.4 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5227.2 |  | 6353.6
20 - 21 | 0.114 | 0 |  | 2199 |  | 2208 |  | 3030 |  | 3222 | 0.8 | 3.2 | 171.6 | 441.6 | 0 | 998.4 | 1288 | 0 | 0 | 0.8 | 770.4 | 608.8 | 1005.6 | 963.2 | 0 | 0 | 81.6 | 569.6 | 0 | 145.6 | 992 | 462.4 | 0 | 0 | 769.6 | 0 | 19.2 | 0 | 131.2 | 593.6 | 613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5324 |  | 6353.6
21 - 22 | 0.089 | 0 |  | 2052 |  | 2163 |  | 2607 |  | 3156 | 0.8 | 2.4 | 166.8 | 456 | 0 | 960.8 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 759.2 | 588.8 | 1012.8 | 968.8 | 0 | 0 | 58.4 | 416 | 0 | 142.4 | 1012.8 | 437.6 | 0 | 0 | 796 | 0 | 18.4 | 0 | 91.2 | 509.6 | 540 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 5007.2 |  | 6353.6
22 - 23 | 0.072 | 0 |  | 1944 |  | 2094 |  | 2193 |  | 4029 | 2.4 | 2.4 | 142.8 | 1426.8 | 0 | 924 | 941.6 | 0 | 0 | 0 | 710.4 | 586.4 | 962.4 | 940.8 | 0 | 0 | 48 | 146.4 | 0 | 120.8 | 980.8 | 416 | 0 | 0 | 768.8 | 0 | 22.4 | 0 | 98.4 | 481.6 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4391.2 |  | 6353.6
23 - 00 | 0.12 | 0 |  | 1785 |  | 1863 |  | 1890 |  | 3834 | 2.4 | 3.2 | 61.2 | 1455.6 | 0 | 819.2 | 864 | 0 | 0 | 0.8 | 620.8 | 535.2 | 843.2 | 827.2 | 0 | 0 | 50.4 | 120.8 | 0 | 109.6 | 873.6 | 398.4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 26.4 | 0 | 84 | 457.6 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3942.4 |  | 6353.6
Сумма | 9.437 | 0 | 0 | 53370 | 0 | 50181 | 0 | 56445 | 0 | 81897 | 38.4 | 68.8 | 1404 | 18094.8 | 0 | 21697.6 | 25229.6 | 0 | 0 | 7.2 | 16536 | 14389.6 | 20292.8 | 19897.6 | 0 | 0 | 1817.6 | 9575.2 | 0 | 3117.6 | 24563.2 | 13454.4 | 2.4 | 0 | 17118.4 | 0.8 | 490.4 | 0 | 2994.4 | 15068.8 | 15302.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 110660 | 0 | 146132.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заягорба | [48 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Заягорба ПХН (Будка охранника) ао RS | 10 Заягорба Резерв яч 213 RS | 10 Заягорба Т 1 ао RS | 10 Заягорба Т 1 ап RS | 10 Заягорба Т 2 ао RS | 10 Заягорба Т 2 ап RS | 10 Заягорба Т 3 ао RS | 10 Заягорба Т 3 ап RS | 10 Заягорба Т 4 ао RS | 10 Заягорба Т 4 ап RS | 10 Заягорба ТСН 1 ао RS | 10 Заягорба ТСН 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 1 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 2 ао RS | 10 Заягорба-Головные сооружения 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 1 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 10 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 12 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 2 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 3 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 4 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 6 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 7 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 8 ао RS | 10 Заягорба-Жилой район 9 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-1 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-2 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-3 ао RS | 10 Заягорба-ЗСК-4 ао RS | 10 Заягорба-Ивачево ао RS | 10 Заягорба-Рыбохолодильник ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 1 ао RS | 10 Заягорба-Сельстрой 2 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 1 ао RS | 10 Заягорба-Снабсбыт 2 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 1 ао RS | 10 Заягорба-Тепловая 3 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 1 ао RS | 10 Заягорба-Трамвай 3 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 1 ао RS | 10 Заягорба-Трикотажная фабрика 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 1 ап RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ао RS | 10 Заягорба-Ягорба 2 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 1 ап RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ао RS | 110 Заягорба-Шекснинская 2 ап RS
00 - 01 | 0.102 | 0 | 0 | 471 | 0 | 435 | 507 | 6 | 33 | 204 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 111.2 | 302.4 | 280 | 0 | 0 | 8.8 | 74.4 | 0 | 71.2 | 174.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 3.2 | 124 | 85.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 369.6 | 0 | 1179.2
01 - 02 | 0.121 | 0 | 0 | 438 | 0 | 489 | 495 | 6 | 108 | 219 | 2.4 | 3.2 | 0 | 78 | 0 | 227.2 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 101.6 | 290.4 | 270.4 | 0 | 0 | 11.2 | 72.8 | 0 | 64.8 | 228.8 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 112 | 81.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 343.2 | 0 | 1179.2
02 - 03 | 0.134 | 0 | 0 | 426 | 0 | 495 | 525 | 0 | 174 | 33 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 92 | 288.8 | 248.8 | 0 | 0 | 10.4 | 70.4 | 0 | 62.4 | 248 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 106.4 | 46.8 | 0 | 1.6 | 0 | 3.2 | 8.8 | 272.8 | 0 | 1179.2
03 - 04 | 0.135 | 0 | 0 | 378 | 0 | 435 | 540 | 0 | 198 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 83.2 | 275.2 | 226.4 | 0 | 0 | 6.4 | 75.2 | 0 | 56.8 | 221.6 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 71.2 | 19.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 35.2 | 114.4 | 0 | 1179.2
04 - 05 | 0.114 | 0 | 0 | 351 | 0 | 426 | 543 | 0 | 204 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 205.6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 220 | 78.4 | 272 | 223.2 | 0 | 0 | 5.6 | 76 | 0 | 54.4 | 216 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 67.2 | 21.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 132 | 0 | 0 | 1179.2
05 - 06 | 0.145 | 0 | 0 | 372 | 0 | 411 | 540 | 3 | 171 | 42 | 1.6 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 219.2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 80 | 280.8 | 234.4 | 0 | 0 | 7.2 | 71.2 | 0 | 54.4 | 192.8 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 5.6 | 84 | 28.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 105.6 | 17.6 | 0 | 1179.2
06 - 07 | 0.14 | 0 | 0 | 411 | 0 | 429 | 537 | 0 | 0 | 390 | 2.4 | 3.2 | 0 | 122.4 | 0 | 242.4 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 106.4 | 293.6 | 248 | 0 | 0 | 32 | 94.4 | 0 | 58.4 | 162.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 28 | 42.4 | 38.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 79.2 | 35.2 | 0 | 1179.2
07 - 08 | 0.093 | 0 | 0 | 480 | 0 | 585 | 36 | 216 | 0 | 573 | 1.6 | 2.4 | 0 | 210 | 0 | 266.4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 265.6 | 129.6 | 317.6 | 267.2 | 0 | 0 | 108 | 454.4 | 0 | 58.4 | 192.8 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 36.8 | 36.8 | 51.6 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 440 | 0 | 1179.2
08 - 09 | 0.112 | 0 | 0 | 618 | 0 | 813 | 0 | 507 | 0 | 771 | 2.4 | 3.2 | 0 | 198 | 0 | 292.8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 194.4 | 353.6 | 314.4 | 0 | 0 | 165.6 | 545.6 | 0 | 66.4 | 283.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44.8 | 80 | 74.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 721.6 | 0 | 1179.2
09 - 10 | 0.137 | 0 | 0 | 774 | 0 | 921 | 0 | 573 | 0 | 882 | 1.6 | 3.2 | 0 | 168 | 0 | 319.2 | 304.8 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 232.8 | 396.8 | 360 | 0 | 0 | 182.4 | 550.4 | 0 | 75.2 | 326.4 | 292 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30.4 | 0 | 38.4 | 160.8 | 156 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1047.2 | 0 | 1179.2
10 - 11 | 0.14 | 0 | 0 | 831 | 0 | 903 | 0 | 672 | 0 | 963 | 2.4 | 3.2 | 0 | 169.2 | 0 | 328.8 | 348 | 0 | 0 | 0 | 356 | 231.2 | 406.4 | 384 | 0 | 0 | 118.4 | 606.4 | 0 | 76 | 373.6 | 300 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 30.4 | 0 | 28 | 188 | 202.8 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1161.6 | 0 | 1179.2
11 - 12 | 0.104 | 0 | 0 | 876 | 0 | 918 | 0 | 735 | 0 | 957 | 2.4 | 3.2 | 0 | 163.2 | 0 | 340 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 354.4 | 242.4 | 403.2 | 386.4 | 0 | 0 | 118.4 | 486.4 | 0 | 86.4 | 380.8 | 308.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 30.4 | 0 | 33.6 | 201.6 | 194.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1249.6 | 0 | 1179.2
12 - 13 | 0.144 | 0 | 0 | 870 | 0 | 849 | 0 | 816 | 0 | 978 | 1.6 | 4 | 0 | 159.6 | 0 | 364 | 500 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 220 | 419.2 | 384 | 0 | 0 | 122.4 | 592.8 | 0 | 74.4 | 309.6 | 298.4 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 31.2 | 0 | 35.2 | 192.8 | 200.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1390.4 | 0 | 1179.2
13 - 14 | 0.132 | 0 | 0 | 906 | 0 | 990 | 0 | 795 | 0 | 969 | 2.4 | 2.4 | 0 | 148.8 | 0 | 349.6 | 461.6 | 0 | 0 | 0 | 356 | 226.4 | 412 | 398.4 | 0 | 0 | 184.8 | 608 | 0 | 80.8 | 350.4 | 321.6 | 0 | 0 | 68 | 0 | 29.6 | 0 | 32 | 213.6 | 198 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1469.6
14 - 15 | 0.122 | 0 | 0 | 912 | 0 | 834 | 0 | 798 | 0 | 909 | 2.4 | 3.2 | 0 | 13.2 | 0 | 341.6 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 244 | 398.4 | 391.2 | 0 | 0 | 70.4 | 597.6 | 0 | 87.2 | 353.6 | 314.4 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 30.4 | 0 | 37.6 | 224 | 198 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1478.4 | 0 | 1179.2
15 - 16 | 0.14 | 0 | 0 | 870 | 0 | 1032 | 0 | 717 | 0 | 846 | 1.6 | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 337.6 | 479.2 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 219.2 | 402.4 | 384.8 | 0 | 0 | 194.4 | 513.6 | 0 | 84 | 382.4 | 302.4 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 29.6 | 0 | 40 | 205.6 | 192 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1390.4 | 0 | 1179.2
16 - 17 | 0.143 | 0 | 0 | 858 | 0 | 936 | 0 | 717 | 0 | 861 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 231.2 | 409.6 | 393.6 | 0 | 0 | 135.2 | 472.8 | 0 | 81.6 | 356 | 280.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30.4 | 0 | 54.4 | 207.2 | 193.2 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1258.4 | 0 | 1179.2
17 - 18 | 0.145 | 0 | 0 | 849 | 0 | 933 | 0 | 708 | 0 | 852 | 2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 353.6 | 421.6 | 0 | 0 | 0 | 371.2 | 230.4 | 420 | 397.6 | 0 | 0 | 112 | 548.8 | 0 | 83.2 | 378.4 | 246.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 32 | 0 | 56 | 220 | 198 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 1179.2
18 - 19 | 0.156 | 0 | 0 | 807 | 0 | 891 | 0 | 645 | 0 | 852 | 2.4 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 376 | 360 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 215.2 | 425.6 | 388 | 0 | 0 | 121.6 | 544 | 0 | 91.2 | 341.6 | 198.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 32.8 | 0 | 48 | 201.6 | 201.6 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1249.6 | 0 | 1179.2
19 - 20 | 0.153 | 0 | 0 | 723 | 0 | 774 | 0 | 507 | 0 | 759 | 1.6 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 340.8 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 188.8 | 420 | 372 | 0 | 0 | 132 | 404 | 0 | 79.2 | 236 | 184 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 28.8 | 0 | 42.4 | 184.8 | 165.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1038.4 | 0 | 1179.2
20 - 21 | 0.14 | 0 | 0 | 594 | 0 | 687 | 0 | 708 | 0 | 681 | 2.4 | 3.2 | 0 | 10.8 | 0 | 319.2 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 328.8 | 172 | 400.8 | 355.2 | 0 | 0 | 96 | 500 | 0 | 68.8 | 224 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24.8 | 136.8 | 132 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1091.2 | 0 | 1179.2
21 - 22 | 0.13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 615 | 81 | 276 | 0 | 624 | 1.6 | 3.2 | 0 | 45.6 | 0 | 307.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 308 | 158.4 | 385.6 | 339.2 | 0 | 0 | 40 | 296.8 | 0 | 64.8 | 244.8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.6 | 116.8 | 84 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 906.4 | 0 | 1179.2
22 - 23 | 0.1 | 0 | 0 | 528 | 0 | 606 | 375 | 3 | 0 | 768 | 2.4 | 2.4 | 0 | 218.4 | 0 | 291.2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 155.2 | 356 | 332.8 | 0 | 0 | 12.8 | 92.8 | 0 | 69.6 | 278.4 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 15.2 | 112 | 100.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 536.8 | 0 | 1179.2
23 - 00 | 0.098 | 0 | 0 | 507 | 0 | 573 | 525 | 3 | 0 | 744 | 1.6 | 3.2 | 0 | 235.2 | 0 | 262.4 | 251.2 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 138.4 | 329.6 | 313.6 | 0 | 0 | 15.2 | 79.2 | 0 | 71.2 | 256.8 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 12.8 | 127.2 | 110.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0 | 422.4 | 0 | 1179.2
Сумма | 3.08 | 0 | 0 | 15396 | 0 | 16980 | 4704 | 9411 | 888 | 14877 | 50.4 | 76.8 | 0 | 1952.4 | 0 | 7107.2 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 7373.6 | 4082.4 | 8660 | 7893.6 | 0 | 0 | 2011.2 | 8428 | 0 | 1720.8 | 6712.8 | 4573.6 | 0 | 0 | 358.4 | 0 | 696.8 | 0 | 630.4 | 3416.8 | 2974.8 | 0 | 43.2 | 0 | 44.8 | 360.8 | 19351.2 | 0 | 27121.6
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 ПС Заягорба
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 2538 | 5418 | 4659 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 3789 | 6435 | 5319 | 6.327 | 11.853 | 9.978
| Q н, квар | 378 | 1347 | 822 |  |  | Q н, квар | 435 | 1803 | 1239 | 0.813 | 3.15 | 2.061
| S н, кВА | 2565.9945 | 5582.9323 | 4730.9581 |  |  | S н, кВА | 3813.8886 | 6682.8163 | 5461.3993
Коэффициент загрузки | К з | 0.06415 | 0.13957 | 0.11827 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.095347 | 0.16707 | 0.13653
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.727 | 38.4417 | 37.4714 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.6061 | 39.9313 | 38.2934
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 568.6254 | 630.7021 | 608.5145 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 589.0917 | 665.8831 | 628.0585

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заягорба |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч