## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "НПС" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 117.56 | 36.619 | 10.387
1:00 | 116.6 | 35.875 | 10.163
2:00 | 117.15 | 36.05 | 10.262
3:00 | 118.53 | 36.444 | 10.325
4:00 | 118.66 | 36.444 | 10.275
5:00 | 117.56 | 35.919 | 10.275
6:00 | 118.8 | 36.444 | 10.325
7:00 | 117.15 | 36.05 | 10.188
8:00 | 116.6 | 36.138 | 10.325
9:00 | 112.2 | 36.269 | 10.288
10:00 | 113.85 | 36.619 | 10.387
11:00 | 113.3 | 36.619 | 10.337
12:00 | 115.5 | 36.575 | 10.35
13:00 | 116.05 | 36.181 | 10.262
14:00 | 113.16 | 36.487 | 10.363
15:00 | 113.44 | 36.662 | 10.4
16:00 | 112.89 | 36.313 | 10.313
17:00 | 114.54 | 36.4 | 10.3
18:00 | 115.09 | 36.575 | 10.35
19:00 | 115.91 | 36.706 | 10.375
20:00 | 117.29 | 36.487 | 10.337
21:00 | 116.19 | 36.138 | 10.225
22:00 | 117.29 | 36.487 | 10.337
23:00 | 117.29 | 36.662 | 10.387
24:00 | 117.29 | 36.662 | 10.387
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС "НПС" в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ | [7 empty] | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ | [7 empty] | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ | [7 empty] | ТСН-2 0,4 кВ
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 15 | 2861.9496 | - | 0.4677 | - | 961.9022 | - | 0.6 | - | 22.2 | 1422.6529 | - | 0.0365 | - | 581.8305 | - | 9.0564 | - | 99 | 3288.6713 | - | 11.5889 | - | 289.0782 | - | 10.4551 | - | 11958.45 | - | - | - | 1.5 | 2028.7296 | - | 2.0242 | - | 490.4174 | - | 0.1843 | - | 6.6 | 853.1846 | - | 0.1146 | - | 443.7805 | - | 0.3079 | - | 7.5 | 3188.8041 | - | 20.5363 | - | 303.1027 | - | 2.0366 | - | 4864.34 | - | - | -
1:00 | 15.0268 | 2861.9929 | 2857.8 | 0.4677 | 0 | 961.9155 | 877.8 | 0.6 | 0 | 19.3582 | 1422.677 | 1012.2 | 0.0365 | 0 | 581.8482 | 743.4 | 9.0564 | 0 | 100.4358 | 3288.7321 | 1824 | 11.5889 | 0 | 289.0799 | 51 | 10.4555 | 12 | 11958.498 | 2.88 | - | - | 2.1348 | 2028.7331 | 231 | 2.0242 | 0 | 490.4228 | 356.4 | 0.1843 | 0 | 7.0712 | 853.1929 | 348.6 | 0.1146 | 0 | 443.7876 | 298.2 | 0.3079 | 0 | 7.5213 | 3188.8041 | 0 | 20.5406 | 129 | 303.1052 | 75 | 2.0376 | 30 | 4864.4132 | 4.392 | - | -
2:00 | 14.8049 | 2862.0355 | 2811.6 | 0.4677 | 0 | 961.9288 | 877.8 | 0.6 | 0 | 18.9989 | 1422.7001 | 970.2 | 0.0365 | 0 | 581.8663 | 760.2 | 9.0564 | 0 | 100.5867 | 3288.793 | 1827 | 11.5889 | 0 | 289.0813 | 42 | 10.4561 | 18 | 11958.546 | 2.88 | - | - | 1.8149 | 2028.7348 | 112.2 | 2.0242 | 0 | 490.428 | 343.2 | 0.1843 | 0 | 6.4115 | 853.2001 | 302.4 | 0.1146 | 0 | 443.7944 | 285.6 | 0.3079 | 0 | 11.7537 | 3188.8041 | 0 | 20.5474 | 204 | 303.1078 | 78 | 2.0381 | 15 | 4864.4864 | 4.392 | - | -
3:00 | 14.5595 | 2862.0776 | 2778.6 | 0.4677 | 0 | 961.9412 | 818.4 | 0.6 | 0 | 18.0508 | 1422.7222 | 928.2 | 0.0365 | 0 | 581.8833 | 714 | 9.0564 | 0 | 100.5786 | 3288.8539 | 1827 | 11.5889 | 0 | 289.0823 | 30 | 10.4573 | 36 | 11958.5948 | 2.928 | - | - | 1.7991 | 2028.7354 | 39.6 | 2.0243 | 6.6 | 490.4334 | 356.4 | 0.1843 | 0 | 5.9518 | 853.2065 | 268.8 | 0.1146 | 0 | 443.801 | 277.2 | 0.3079 | 0 | 13.6239 | 3188.8041 | 0 | 20.5556 | 246 | 303.1098 | 60 | 2.0392 | 33 | 4864.56 | 4.416 | - | -
4:00 | 14.5184 | 2862.1196 | 2772 | 0.4677 | 0 | 961.9535 | 811.8 | 0.6 | 0 | 18.1699 | 1422.7443 | 928.2 | 0.0365 | 0 | 581.9006 | 726.6 | 9.0564 | 0 | 100.6046 | 3288.9148 | 1827 | 11.5889 | 0 | 289.0827 | 12 | 10.4591 | 54 | 11958.6432 | 2.904 | - | - | 1.6377 | 2028.7361 | 46.2 | 2.0244 | 6.6 | 490.4383 | 323.4 | 0.1843 | 0 | 5.9518 | 853.2129 | 268.8 | 0.1146 | 0 | 443.8076 | 277.2 | 0.3079 | 0 | 13.3774 | 3188.8041 | 0 | 20.5637 | 243 | 303.1112 | 42 | 2.0406 | 42 | 4864.6344 | 4.464 | - | -
5:00 | 14.9284 | 2862.1628 | 2851.2 | 0.4677 | 0 | 961.9661 | 831.6 | 0.6 | 0 | 19.125 | 1422.7681 | 999.6 | 0.0365 | 0 | 581.9181 | 735 | 9.0564 | 0 | 100.9219 | 3288.9759 | 1833 | 11.5889 | 0 | 289.0833 | 18 | 10.4607 | 48 | 11958.6916 | 2.904 | - | - | 1.6971 | 2028.7367 | 39.6 | 2.0246 | 13.2 | 490.4434 | 336.6 | 0.1843 | 0 | 5.9971 | 853.2195 | 277.2 | 0.1146 | 0 | 443.8141 | 273 | 0.3079 | 0 | 14.0467 | 3188.8041 | 0 | 20.5722 | 255 | 303.113 | 54 | 2.0421 | 45 | 4864.7088 | 4.464 | - | -
6:00 | 15.4659 | 2862.2076 | 2956.8 | 0.4677 | 0 | 961.979 | 851.4 | 0.6 | 0 | 20.4157 | 1422.7944 | 1104.6 | 0.0365 | 0 | 581.9355 | 730.8 | 9.0564 | 0 | 100.7433 | 3289.0369 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.0842 | 27 | 10.4617 | 30 | 11958.74 | 2.904 | - | - | 1.7507 | 2028.7376 | 59.4 | 2.0246 | 0 | 490.4486 | 343.2 | 0.1843 | 0 | 6.318 | 853.2265 | 294 | 0.1146 | 0 | 443.8209 | 285.6 | 0.3079 | 0 | 13.6239 | 3188.8041 | 0 | 20.5804 | 246 | 303.1149 | 57 | 2.0431 | 30 | 4864.7824 | 4.416 | - | -
7:00 | 16.7919 | 2862.2563 | 3214.2 | 0.4677 | 0 | 961.9928 | 910.8 | 0.6 | 0 | 24.0834 | 1422.8269 | 1365 | 0.0365 | 0 | 581.9536 | 760.2 | 9.0564 | 0 | 100.7736 | 3289.0979 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.0862 | 60 | 10.4622 | 15 | 11958.7948 | 3.288 | - | - | 1.9149 | 2028.7391 | 99 | 2.0247 | 6.6 | 490.4542 | 369.6 | 0.1843 | 0 | 7.4112 | 853.2354 | 373.8 | 0.1146 | 0 | 443.8281 | 302.4 | 0.3079 | 0 | 16.2866 | 3188.8041 | 0 | 20.5902 | 294 | 303.1171 | 66 | 2.0442 | 33 | 4864.8556 | 4.392 | - | -
8:00 | 17.9976 | 2862.3082 | 3425.4 | 0.4677 | 0 | 962.0086 | 1042.8 | 0.6 | 0 | 27.8815 | 1422.8645 | 1579.2 | 0.0365 | 0 | 581.9746 | 882 | 9.0564 | 0 | 100.5976 | 3289.1588 | 1827 | 11.5889 | 0 | 289.0877 | 45 | 10.4625 | 9 | 11958.8448 | 3 | - | - | 2.1368 | 2028.7421 | 198 | 2.0247 | 0 | 490.4599 | 376.2 | 0.1843 | 0 | 7.925 | 853.2453 | 415.8 | 0.1146 | 0 | 443.8353 | 302.4 | 0.3079 | 0 | 12.7007 | 3188.8041 | 0 | 20.5977 | 225 | 303.1194 | 69 | 2.0448 | 18 | 4864.9284 | 4.368 | - | -
9:00 | 19.4034 | 2862.3632 | 3630 | 0.4677 | 0 | 962.0285 | 1313.4 | 0.6 | 0 | 32.523 | 1422.9068 | 1776.6 | 0.0365 | 0 | 582.0017 | 1138.2 | 9.0564 | 0 | 101.0821 | 3289.22 | 1836 | 11.5889 | 0 | 289.0888 | 33 | 10.4628 | 9 | 11958.8916 | 2.808 | - | - | 3.3083 | 2028.7493 | 475.2 | 2.0247 | 0 | 490.4668 | 455.4 | 0.1843 | 0 | 8.9886 | 853.2562 | 457.8 | 0.1146 | 0 | 443.8439 | 361.2 | 0.3079 | 0 | 4.4713 | 3188.8055 | 42 | 20.5989 | 36 | 303.1227 | 99 | 2.0454 | 18 | 4865.0016 | 4.392 | - | -
10:00 | 20.226 | 2862.4201 | 3755.4 | 0.4677 | 0 | 962.0504 | 1445.4 | 0.6 | 0 | 34.9246 | 1422.9519 | 1894.2 | 0.0365 | 0 | 582.0313 | 1243.2 | 9.0564 | 0 | 101.133 | 3289.2812 | 1836 | 11.5889 | 0 | 289.091 | 66 | 10.4629 | 3 | 11958.9392 | 2.856 | - | - | 3.7563 | 2028.7582 | 587.4 | 2.0247 | 0 | 490.4738 | 462 | 0.1843 | 0 | 9.1926 | 853.2671 | 457.8 | 0.1146 | 0 | 443.853 | 382.2 | 0.3079 | 0 | 8.188 | 3188.8093 | 114 | 20.599 | 3 | 303.1262 | 105 | 2.0456 | 6 | 4865.0748 | 4.392 | - | -
11:00 | 19.9974 | 2862.4763 | 3709.2 | 0.4677 | 0 | 962.0722 | 1438.8 | 0.6 | 0 | 34.0806 | 1422.9959 | 1848 | 0.0365 | 0 | 582.0602 | 1213.8 | 9.0564 | 0 | 101.5684 | 3289.3426 | 1842 | 11.5889 | 0 | 289.0945 | 105 | 10.4629 | 0 | 11958.9872 | 2.88 | - | - | 3.8323 | 2028.7669 | 574.2 | 2.0247 | 0 | 490.4814 | 501.6 | 0.1843 | 0 | 9.0323 | 853.2775 | 436.8 | 0.1146 | 0 | 443.8623 | 390.6 | 0.3079 | 0 | 10.4256 | 3188.8135 | 126 | 20.5991 | 3 | 303.1311 | 147 | 2.0457 | 3 | 4865.1488 | 4.44 | - | -
12:00 | 19.6901 | 2862.5317 | 3656.4 | 0.4677 | 0 | 962.0935 | 1405.8 | 0.6 | 0 | 33.2721 | 1423.0388 | 1801.8 | 0.0365 | 0 | 582.0885 | 1188.6 | 9.0564 | 0 | 101.0738 | 3289.4037 | 1833 | 11.5889 | 0 | 289.098 | 105 | 10.4629 | 0 | 11959.0376 | 3.024 | - | - | 3.6606 | 2028.7749 | 528 | 2.0247 | 0 | 490.489 | 501.6 | 0.1843 | 0 | 9.2151 | 853.2881 | 445.2 | 0.1146 | 0 | 443.8718 | 399 | 0.3079 | 0 | 7.7639 | 3188.8162 | 81 | 20.5995 | 12 | 303.1354 | 129 | 2.0459 | 6 | 4865.2224 | 4.416 | - | -
13:00 | 18.1536 | 2862.584 | 3451.8 | 0.4677 | 0 | 962.1096 | 1062.6 | 0.6 | 0 | 28.1645 | 1423.0769 | 1600.2 | 0.0365 | 0 | 582.1095 | 882 | 9.0564 | 0 | 100.8211 | 3289.4647 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.1005 | 75 | 10.463 | 3 | 11959.0856 | 2.88 | - | - | 2.511 | 2028.7801 | 343.2 | 2.0247 | 0 | 490.4945 | 363 | 0.1843 | 0 | 7.7171 | 853.2976 | 399 | 0.1146 | 0 | 443.879 | 302.4 | 0.3079 | 0 | 4.9103 | 3188.8163 | 3 | 20.6018 | 69 | 303.1378 | 72 | 2.0463 | 12 | 4865.2952 | 4.368 | - | -
14:00 | 19.3284 | 2862.6385 | 3597 | 0.4677 | 0 | 962.1302 | 1359.6 | 0.6 | 0 | 32.4817 | 1423.1186 | 1751.4 | 0.0365 | 0 | 582.1374 | 1171.8 | 9.0564 | 0 | 100.8211 | 3289.5257 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.1029 | 72 | 10.463 | 0 | 11959.1316 | 2.76 | - | - | 3.2674 | 2028.7866 | 429 | 2.0247 | 0 | 490.5019 | 488.4 | 0.1843 | 0 | 8.8448 | 853.3077 | 424.2 | 0.1146 | 0 | 443.8882 | 386.4 | 0.3079 | 0 | 6.6247 | 3188.817 | 21 | 20.6028 | 30 | 303.1419 | 123 | 2.0464 | 3 | 4865.3684 | 4.392 | - | -
15:00 | 19.3361 | 2862.6931 | 3603.6 | 0.4677 | 0 | 962.1506 | 1346.4 | 0.6 | 0 | 32.1777 | 1423.1602 | 1747.2 | 0.0365 | 0 | 582.1646 | 1142.4 | 9.0564 | 0 | 100.857 | 3289.5867 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.1059 | 90 | 10.4631 | 3 | 11959.1776 | 2.76 | - | - | 3.4717 | 2028.794 | 488.4 | 2.0247 | 0 | 490.5093 | 488.4 | 0.1843 | 0 | 8.6618 | 853.3176 | 415.8 | 0.1146 | 0 | 443.8972 | 378 | 0.3079 | 0 | 7.463 | 3188.8191 | 63 | 20.603 | 6 | 303.1461 | 126 | 2.0465 | 3 | 4865.4416 | 4.392 | - | -
16:00 | 19.1691 | 2862.7472 | 3570.6 | 0.4677 | 0 | 962.1709 | 1339.8 | 0.6 | 0 | 31.6755 | 1423.2012 | 1722 | 0.0365 | 0 | 582.1913 | 1121.4 | 9.0564 | 0 | 100.9283 | 3289.6477 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.1096 | 111 | 10.4631 | 0 | 11959.2252 | 2.856 | - | - | 3.9809 | 2028.8036 | 633.6 | 2.0247 | 0 | 490.5165 | 475.2 | 0.1843 | 0 | 8.3072 | 853.3273 | 407.4 | 0.1146 | 0 | 443.9056 | 352.8 | 0.3079 | 0 | 14.1541 | 3188.8262 | 213 | 20.603 | 0 | 303.151 | 147 | 2.0466 | 3 | 4865.5148 | 4.392 | - | -
17:00 | 19.3401 | 2862.8017 | 3597 | 0.4677 | 0 | 962.1916 | 1366.2 | 0.6 | 0 | 31.9431 | 1423.2423 | 1726.2 | 0.0365 | 0 | 582.2186 | 1146.6 | 9.0564 | 0 | 101.88 | 3289.7093 | 1848 | 11.5889 | 0 | 289.1129 | 99 | 10.4631 | 0 | 11959.2724 | 2.832 | - | - | 3.8552 | 2028.8133 | 640.2 | 2.0247 | 0 | 490.5229 | 422.4 | 0.1843 | 0 | 8.9111 | 853.3378 | 441 | 0.1146 | 0 | 443.9145 | 373.8 | 0.3079 | 0 | 10.2886 | 3188.8323 | 183 | 20.6032 | 6 | 303.1535 | 75 | 2.0471 | 15 | 4865.5884 | 4.416 | - | -
18:00 | 18.4755 | 2862.8543 | 3471.6 | 0.4677 | 0 | 962.2099 | 1207.8 | 0.6 | 0 | 29.2229 | 1423.2809 | 1621.2 | 0.0365 | 0 | 582.242 | 982.8 | 9.0564 | 0 | 101.1579 | 3289.7704 | 1833 | 11.5889 | 0 | 289.1172 | 129 | 10.4631 | 0 | 11959.3216 | 2.952 | - | - | 2.6688 | 2028.8179 | 303.6 | 2.0247 | 0 | 490.5295 | 435.6 | 0.1843 | 0 | 8.4945 | 853.3482 | 436.8 | 0.1146 | 0 | 443.9225 | 336 | 0.3079 | 0 | 9.9092 | 3188.8323 | 0 | 20.608 | 144 | 303.1573 | 114 | 2.0473 | 6 | 4865.6616 | 4.392 | - | -
19:00 | 18.4646 | 2862.9069 | 3471.6 | 0.4677 | 0 | 962.2281 | 1201.2 | 0.6 | 0 | 29.5021 | 1423.3197 | 1629.6 | 0.0365 | 0 | 582.2659 | 1003.8 | 9.0564 | 0 | 100.5698 | 3289.8312 | 1824 | 11.5889 | 0 | 289.1206 | 102 | 10.4631 | 0 | 11959.3692 | 2.856 | - | - | 2.9443 | 2028.8228 | 323.4 | 2.0247 | 0 | 490.5369 | 488.4 | 0.1843 | 0 | 9.6158 | 853.3597 | 483 | 0.1146 | 0 | 443.9319 | 394.8 | 0.3079 | 0 | 11.4063 | 3188.8323 | 0 | 20.6137 | 171 | 303.1615 | 126 | 2.0476 | 9 | 4865.7352 | 4.416 | - | -
20:00 | 18.5894 | 2862.9601 | 3511.2 | 0.4677 | 0 | 962.2457 | 1161.6 | 0.6 | 0 | 29.7127 | 1423.3593 | 1663.2 | 0.0365 | 0 | 582.2891 | 974.4 | 9.0564 | 0 | 100.3397 | 3289.8919 | 1821 | 11.5889 | 0 | 289.1234 | 84 | 10.4633 | 6 | 11959.4172 | 2.88 | - | - | 2.6879 | 2028.8275 | 310.2 | 2.0247 | 0 | 490.5435 | 435.6 | 0.1843 | 0 | 9.4392 | 853.3714 | 491.4 | 0.1146 | 0 | 443.9406 | 365.4 | 0.3079 | 0 | 11.1841 | 3188.8323 | 0 | 20.6202 | 195 | 303.1643 | 84 | 2.0485 | 27 | 4865.808 | 4.368 | - | -
21:00 | 18.2232 | 2863.0124 | 3451.8 | 0.4677 | 0 | 962.2625 | 1108.8 | 0.6 | 0 | 28.555 | 1423.3977 | 1612.8 | 0.0365 | 0 | 582.3108 | 911.4 | 9.0564 | 0 | 100.4142 | 3289.9526 | 1821 | 11.5889 | 0 | 289.1269 | 105 | 10.4633 | 0 | 11959.466 | 2.928 | - | - | 2.6591 | 2028.8319 | 290.4 | 2.0247 | 0 | 490.5502 | 442.2 | 0.1843 | 0 | 9.1292 | 853.3828 | 478.8 | 0.1146 | 0 | 443.9489 | 348.6 | 0.3079 | 0 | 11.9733 | 3188.8323 | 0 | 20.6268 | 198 | 303.1675 | 96 | 2.0487 | 6 | 4865.8804 | 4.344 | - | -
22:00 | 17.7755 | 2863.0636 | 3379.2 | 0.4677 | 0 | 962.2783 | 1042.8 | 0.6 | 0 | 27.0641 | 1423.4343 | 1537.2 | 0.0365 | 0 | 582.331 | 848.4 | 9.0564 | 0 | 100.4049 | 3290.0133 | 1821 | 11.5889 | 0 | 289.1303 | 102 | 10.4633 | 0 | 11959.5272 | 3.672 | - | - | 2.7051 | 2028.8364 | 297 | 2.0247 | 0 | 490.557 | 448.8 | 0.1843 | 0 | 9.4529 | 853.3946 | 495.6 | 0.1146 | 0 | 443.9575 | 361.2 | 0.3079 | 0 | 13.2339 | 3188.8323 | 0 | 20.6338 | 210 | 303.1716 | 123 | 2.0489 | 6 | 4865.9536 | 4.392 | - | -
23:00 | 17.178 | 2863.1131 | 3267 | 0.4677 | 0 | 962.2935 | 1003.2 | 0.6 | 0 | 25.2065 | 1423.468 | 1415.4 | 0.0365 | 0 | 582.3505 | 819 | 9.0564 | 0 | 100.8817 | 3290.0743 | 1830 | 11.5889 | 0 | 289.1335 | 96 | 10.4633 | 0 | 11959.596 | 4.128 | - | - | 2.5855 | 2028.8407 | 283.8 | 2.0247 | 0 | 490.5635 | 429 | 0.1843 | 0 | 8.8068 | 853.4053 | 449.4 | 0.1146 | 0 | 443.9659 | 352.8 | 0.3079 | 0 | 10.8612 | 3188.8323 | 0 | 20.6396 | 174 | 303.175 | 102 | 2.0492 | 9 | 4866.0276 | 4.44 | - | -
24:00 | 16.2302 | 2863.1597 | 3075.6 | 0.4677 | 0 | 962.3084 | 983.4 | 0.6 | 0 | 23.0074 | 1423.4971 | 1222.2 | 0.0365 | 0 | 582.3709 | 856.8 | 9.0564 | 0 | 100.915 | 3290.1354 | 1833 | 11.5889 | 0 | 289.1351 | 48 | 10.4642 | 27 | 11959.674 | 4.68 | - | - | 2.4721 | 2028.8455 | 316.8 | 2.0247 | 0 | 490.5692 | 376.2 | 0.1843 | 0 | 8.2811 | 853.4152 | 415.8 | 0.1146 | 0 | 443.974 | 340.2 | 0.3079 | 0 | 6.1662 | 3188.8323 | 0 | 20.6433 | 111 | 303.1768 | 54 | 2.0505 | 39 | 4866.1016 | 4.44 | - | -
Итого |  |  | 79866.6 |  | 0 |  | 26809.2 |  | 0 |  |  | 35456.4 |  | 0 |  | 22696.8 |  | 0 |  |  | 43923 |  | 0 |  | 1707 |  | 273 |  | 73.44 |  | 0 |  |  | 7649.4 |  | 33 |  | 10018.8 |  | 0 |  |  | 9685.2 |  | 0 |  | 8127 |  | 0 |  |  | 846 |  | 3210 |  | 2223 |  | 417 |  | 105.696 |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Тарнога-НПС | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Вострое-НПС
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 77.1 | 13.776 | -8.1167 | 1667.2976 | - | 2014.8858 | - | 1989.5271 | - | 317.9412 | - | 88.2 | -16.977 | 6.9164 | 5417.0695 | - | 202.3958 | - | 876.1463 | - | 1135.2044 | -
1:00 | 78.8469 | 13.6092 | -7.8012 | 1667.2976 | 0 | 2015.092 | 13609.2 | 1989.6453 | 7801.2 | 317.9412 | 0 | 90.3469 | -16.698 | 6.6528 | 5417.3225 | 16698 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.3052 | 6652.8
2:00 | 83.6642 | 14.586 | -8.019 | 1667.2976 | 0 | 2015.313 | 14586 | 1989.7668 | 8019 | 317.9412 | 0 | 94.5319 | -17.5098 | 6.864 | 5417.5878 | 17509.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.4092 | 6864
3:00 | 85.917 | 14.9886 | -8.217 | 1667.2976 | 0 | 2015.5401 | 14988.6 | 1989.8913 | 8217 | 317.9412 | 0 | 96.3346 | -17.7936 | 7.1214 | 5417.8574 | 17793.6 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.5171 | 7121.4
4:00 | 81.5851 | 14.3088 | -7.6626 | 1667.2976 | 0 | 2015.7569 | 14308.8 | 1990.0074 | 7662.6 | 317.9412 | 0 | 92.2197 | -17.1138 | 6.6132 | 5418.1167 | 17113.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.6173 | 6613.2
5:00 | 79.5837 | 14.0052 | -7.3854 | 1667.2976 | 0 | 2015.9691 | 14005.2 | 1990.1193 | 7385.4 | 317.9412 | 0 | 90.6544 | -16.896 | 6.3096 | 5418.3727 | 16896 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.7129 | 6309.6
6:00 | 74.0448 | 12.9888 | -6.9498 | 1667.2976 | 0 | 2016.1659 | 12988.8 | 1990.2246 | 6949.8 | 317.9412 | 0 | 85.5749 | -15.9918 | 5.841 | 5418.615 | 15991.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.8014 | 5841
7:00 | 61.6858 | 10.6986 | -6.0126 | 1667.2976 | 0 | 2016.328 | 10698.6 | 1990.3157 | 6012.6 | 317.9412 | 0 | 74.4339 | -14.0052 | 4.8114 | 5418.8272 | 14005.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.8743 | 4811.4
8:00 | 57.9298 | 9.9198 | -5.8674 | 1667.2976 | 0 | 2016.4783 | 9919.8 | 1990.4046 | 5867.4 | 317.9412 | 0 | 71.7556 | -13.5432 | 4.5144 | 5419.0324 | 13543.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.9427 | 4514.4
9:00 | 44.9215 | 7.3788 | -5.0424 | 1667.2976 | 0 | 2016.5901 | 7378.8 | 1990.481 | 5042.4 | 317.9412 | 0 | 60.1461 | -11.4906 | 3.3396 | 5419.2065 | 11490.6 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1135.9933 | 3339.6
10:00 | 50.1271 | 8.3292 | -5.4846 | 1667.2976 | 0 | 2016.7163 | 8329.2 | 1990.5641 | 5484.6 | 317.9412 | 0 | 66.2016 | -12.6588 | 3.6366 | 5419.3983 | 12658.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.0484 | 3636.6
11:00 | 50.0062 | 8.0916 | -5.7882 | 1667.2976 | 0 | 2016.8389 | 8091.6 | 1990.6518 | 5788.2 | 317.9412 | 0 | 65.2083 | -12.375 | 3.894 | 5419.5858 | 12375 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.1074 | 3894
12:00 | 48.7908 | 7.6824 | -5.9334 | 1667.2976 | 0 | 2016.9553 | 7682.4 | 1990.7417 | 5933.4 | 317.9412 | 0 | 63.0722 | -11.8668 | 4.0788 | 5419.7656 | 11866.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.1692 | 4078.8
13:00 | 55.3199 | 8.6658 | -6.7848 | 1667.2976 | 0 | 2017.0866 | 8665.8 | 1990.8445 | 6784.8 | 317.9412 | 0 | 68.2812 | -12.4542 | 5.4252 | 5419.9543 | 12454.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.2514 | 5425.2
14:00 | 47.0792 | 7.3062 | -5.8608 | 1667.2976 | 0 | 2017.1973 | 7306.2 | 1990.9333 | 5860.8 | 317.9412 | 0 | 60.5148 | -11.3322 | 4.0656 | 5420.126 | 11332.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.313 | 4065.6
15:00 | 42.9644 | 6.534 | -5.511 | 1667.2976 | 0 | 2017.2963 | 6534 | 1991.0168 | 5511 | 317.9412 | 0 | 56.5615 | -10.6194 | 3.7224 | 5420.2869 | 10619.4 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.3694 | 3722.4
16:00 | 47.4919 | 7.2336 | -6.0786 | 1667.2976 | 0 | 2017.4059 | 7233.6 | 1991.1089 | 6078.6 | 317.9412 | 0 | 61.4912 | -11.4444 | 4.323 | 5420.4603 | 11444.4 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.4349 | 4323
17:00 | 49.8254 | 7.557 | -6.4152 | 1667.2976 | 0 | 2017.5204 | 7557 | 1991.2061 | 6415.2 | 317.9412 | 0 | 63.716 | -11.781 | 4.6794 | 5420.6388 | 11781 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.5058 | 4679.4
18:00 | 58.4416 | 9.1806 | -7.1346 | 1667.2976 | 0 | 2017.6595 | 9180.6 | 1991.3142 | 7134.6 | 317.9412 | 0 | 70.8631 | -12.9624 | 5.544 | 5420.8352 | 12962.4 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.5898 | 5544
19:00 | 53.5136 | 8.4414 | -6.4878 | 1667.2976 | 0 | 2017.7874 | 8441.4 | 1991.4125 | 6487.8 | 317.9412 | 0 | 66.1863 | -12.2364 | 4.8642 | 5421.0206 | 12236.4 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.6635 | 4864.2
20:00 | 54.4127 | 8.6856 | -6.4614 | 1667.2976 | 0 | 2017.919 | 8685.6 | 1991.5104 | 6461.4 | 317.9412 | 0 | 67.5422 | -12.5004 | 4.9302 | 5421.21 | 12500.4 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.7382 | 4930.2
21:00 | 55.2582 | 9.0486 | -6.2436 | 1667.2976 | 0 | 2018.0561 | 9048.6 | 1991.605 | 6243.6 | 317.9412 | 0 | 68.6082 | -12.7908 | 4.7652 | 5421.4038 | 12790.8 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.8104 | 4765.2
22:00 | 59.0624 | 10.032 | -6.1182 | 1667.2976 | 0 | 2018.2081 | 10032 | 1991.6977 | 6118.2 | 317.9412 | 0 | 72.8388 | -13.7082 | 4.6992 | 5421.6115 | 13708.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.8816 | 4699.2
23:00 | 64.2272 | 11.0814 | -6.3624 | 1667.2976 | 0 | 2018.376 | 11081.4 | 1991.7941 | 6362.4 | 317.9412 | 0 | 77.7057 | -14.6322 | 4.9896 | 5421.8332 | 14632.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1136.9572 | 4989.6
24:00 | 68.8675 | 11.9592 | -6.6858 | 1667.2976 | 0 | 2018.5572 | 11959.2 | 1991.8954 | 6685.8 | 317.9412 | 0 | 81.816 | -15.3582 | 5.3922 | 5422.0659 | 15358.2 | 202.3958 | 0 | 876.1463 | 0 | 1137.0389 | 5392.2
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 242312.4 |  | 156307.8 |  | 0 |  |  |  |  | 329762.4 |  | 0 |  | 0 |  | 121077
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | [5 empty] | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 21.3 | 3503.7368 | - | 1774.6651 | - | 8.1 | 1659.2384 | - | 862.5202 | -
1:00 | 19.3706 | 3503.7849 | 1010.1 | 1774.7007 | 747.6 | 7.0255 | 1659.2549 | 346.5 | 862.5343 | 296.1
2:00 | 18.9535 | 3503.831 | 968.1 | 1774.7368 | 758.1 | 6.3673 | 1659.2693 | 302.4 | 862.5477 | 281.4
3:00 | 18.0194 | 3503.875 | 924 | 1774.7709 | 716.1 | 5.9518 | 1659.2821 | 268.8 | 862.5609 | 277.2
4:00 | 18.139 | 3503.919 | 924 | 1774.8056 | 728.7 | 5.9511 | 1659.2951 | 273 | 862.5739 | 273
5:00 | 19.099 | 3503.9665 | 997.5 | 1774.8406 | 735 | 5.9971 | 1659.3083 | 277.2 | 862.5869 | 273
6:00 | 20.3796 | 3504.0189 | 1100.4 | 1774.8755 | 732.9 | 6.2497 | 1659.3222 | 291.9 | 862.6003 | 281.4
7:00 | 24.0709 | 3504.0838 | 1362.9 | 1774.9118 | 762.3 | 7.4162 | 1659.3401 | 375.9 | 862.6146 | 300.3
8:00 | 27.7967 | 3504.1587 | 1572.9 | 1774.9538 | 882 | 7.925 | 1659.3599 | 415.8 | 862.629 | 302.4
9:00 | 32.4588 | 3504.243 | 1770.3 | 1775.0081 | 1140.3 | 8.9742 | 1659.3818 | 459.9 | 862.646 | 357
10:00 | 34.8256 | 3504.3329 | 1887.9 | 1775.0672 | 1241.1 | 9.1513 | 1659.4036 | 457.8 | 862.664 | 378
11:00 | 34.0173 | 3504.4206 | 1841.7 | 1775.1251 | 1215.9 | 9.0539 | 1659.4244 | 436.8 | 862.6827 | 392.7
12:00 | 33.236 | 3504.5062 | 1797.6 | 1775.1818 | 1190.7 | 9.1721 | 1659.4456 | 445.2 | 862.7015 | 394.8
13:00 | 28.1235 | 3504.5822 | 1596 | 1775.2239 | 884.1 | 7.6976 | 1659.4646 | 399 | 862.7158 | 300.3
14:00 | 32.3742 | 3504.6652 | 1743 | 1775.2797 | 1171.8 | 8.847 | 1659.4849 | 426.3 | 862.7341 | 384.3
15:00 | 32.1236 | 3504.7482 | 1743 | 1775.3341 | 1142.4 | 8.5944 | 1659.5046 | 413.7 | 862.7519 | 373.8
16:00 | 31.639 | 3504.83 | 1717.8 | 1775.3876 | 1123.5 | 8.3562 | 1659.5242 | 411.6 | 862.7687 | 352.8
17:00 | 31.8892 | 3504.912 | 1722 | 1775.4422 | 1146.6 | 8.8694 | 1659.5452 | 441 | 862.7863 | 369.6
18:00 | 29.1736 | 3504.9889 | 1614.9 | 1775.4892 | 987 | 8.4945 | 1659.566 | 436.8 | 862.8023 | 336
19:00 | 29.4365 | 3505.0662 | 1623.3 | 1775.5371 | 1005.9 | 9.5953 | 1659.589 | 483 | 862.821 | 392.7
20:00 | 29.6848 | 3505.1453 | 1661.1 | 1775.5835 | 974.4 | 9.4459 | 1659.6125 | 493.5 | 862.8383 | 363.3
21:00 | 28.5146 | 3505.2219 | 1608.6 | 1775.627 | 913.5 | 9.1031 | 1659.6352 | 476.7 | 862.8549 | 348.6
22:00 | 26.9948 | 3505.2948 | 1530.9 | 1775.6675 | 850.5 | 9.4339 | 1659.6588 | 495.6 | 862.872 | 359.1
23:00 | 25.1505 | 3505.362 | 1411.2 | 1775.7065 | 819 | 8.8379 | 1659.6804 | 453.6 | 862.8887 | 350.7
24:00 | 23.0447 | 3505.4202 | 1222.2 | 1775.7475 | 861 | 8.2356 | 1659.7001 | 413.7 | 862.9048 | 338.1
Итого |  |  | 35351.4 |  | 22730.4 |  |  | 9695.7 |  | 8076.6
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 19.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
| НГКМ | [8 empty] | ВЛ-10кВ ДГК-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ДГК-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нефть-1 | [8 empty] | ВЛ-10кВ Нефть-2 | [8 empty] | ВЛ-10кВ Катодная | [8 empty] | ВЛ-10кВ ДРСУ | [8 empty] | ВЛ-10кВ Газопровод-3 | [8 empty] | ВЛ-10кВ Газопровод-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.29 | 0.0922 | - | 0.9631 | - | 0.4107 | - | 0.5258 | - | 0 | 6.5509 | - | 0.1812 | - | 0 | 6.7236 | - | 0.4329 | - | 100 | 346.7359 | - | 6905.311 | - | 16.9328 | - | 385.9756 | - | 104.92 | 591.0128 | - | 6118.8103 | - | 34.206 | - | 213.6772 | - | 0.84 | 0.3211 | - | 134.2023 | - | 121.9158 | - | 0.6909 | - | 2.09 | 0.325 | - | 634.6178 | - | 0.2524 | - | 420.7996 | - | 0.57 | 820.0057 | - | 1595.1268 | - | 101.6843 | - | 731.5273 | - | 114.06 | 1114.2748 | - | 1667.2869 | - | 137.2518 | - | 746.6716 | -
1:00 | 1.2882 | 0.0922 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.4146 | 23.4 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 99.9994 | 346.7359 | 0 | 6905.5377 | 1813.6 | 16.9329 | 0.8 | 385.9885 | 103.2 | 104.9238 | 591.0128 | 0 | 6119.0485 | 1905.6 | 34.2071 | 8.8 | 213.6828 | 44.8 | 0.83851 | 0.3211 | 0 | 134.2038 | 6 | 121.9193 | 14 | 0.6909 | 0 | 2.0851 | 0.325 | 0 | 634.6219 | 24.6 | 0.2524 | 0 | 420.8044 | 28.8 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1278 | 6 | 101.6857 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 114.0594 | 1114.62 | 2071.2 | 1667.2869 | 0 | 137.2554 | 21.6 | 746.6841 | 75
2:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.4186 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.0384 | 346.7359 | 0 | 6905.7645 | 1814.4 | 16.9329 | 0 | 386.0011 | 100.8 | 104.7951 | 591.0128 | 0 | 6119.2864 | 1903.2 | 34.2077 | 4.8 | 213.6883 | 44 | 0.8675 | 0.3211 | 0 | 134.2054 | 6.4 | 121.9229 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 1.9294 | 0.325 | 0 | 634.6255 | 21.6 | 0.257 | 0 | 420.809 | 27.6 | 0.54974 | 820.0057 | 0 | 1595.1287 | 5.4 | 101.6871 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 117.6879 | 1114.9763 | 2137.8 | 1667.2869 | 0 | 137.2568 | 8.4 | 746.6981 | 84
3:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.4226 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.0254 | 346.7359 | 0 | 6905.9914 | 1815.2 | 16.9338 | 7.2 | 386.012 | 87.2 | 104.9064 | 591.0128 | 0 | 6119.5246 | 1905.6 | 34.2107 | 24 | 213.6925 | 33.6 | 0.87916 | 0.3211 | 0 | 134.2069 | 6 | 121.9266 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 1.7778 | 0.325 | 0 | 634.6286 | 18.6 | 0.2614 | 0 | 420.8134 | 26.4 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1297 | 6 | 101.6885 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 120.0991 | 1115.3399 | 2181.6 | 1667.2869 | 0 | 137.2579 | 6.6 | 746.7123 | 85.2
4:00 | 1.2882 | 0.0922 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.4265 | 23.4 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.0256 | 346.7359 | 0 | 6906.2184 | 1816 | 16.9346 | 6.4 | 386.0202 | 65.6 | 104.9095 | 591.0128 | 0 | 6119.7628 | 1905.6 | 34.2151 | 35.2 | 213.6947 | 17.6 | 0.85879 | 0.3211 | 0 | 134.2084 | 6 | 121.9302 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 1.8781 | 0.325 | 0 | 634.6318 | 19.2 | 0.2661 | 0 | 420.8181 | 28.2 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1307 | 6 | 101.6899 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 120.0661 | 1115.7034 | 2181 | 1667.2869 | 0 | 137.2595 | 9.6 | 746.7253 | 78
5:00 | 1.3547 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0.6 | 0.4306 | 24.6 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.2875 | 346.7359 | 0 | 6906.4459 | 1820 | 16.9354 | 6.4 | 386.0309 | 85.6 | 105.0817 | 591.0128 | 0 | 6120.0014 | 1908.8 | 34.219 | 31.2 | 213.6979 | 25.6 | 0.85057 | 0.3211 | 0 | 134.2098 | 5.6 | 121.9338 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 1.8432 | 0.325 | 0 | 634.6351 | 19.8 | 0.2706 | 0 | 420.8226 | 27 | 0.59547 | 820.0057 | 0 | 1595.1317 | 6 | 101.6914 | 9 | 731.5273 | 0 | 120.7927 | 1116.0691 | 2194.2 | 1667.2869 | 0 | 137.261 | 9 | 746.7403 | 90
6:00 | 1.2882 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4345 | 23.4 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.3713 | 346.7359 | 0 | 6906.6735 | 1820.8 | 16.9355 | 0.8 | 386.0428 | 95.2 | 105.1708 | 591.0128 | 0 | 6120.2402 | 1910.4 | 34.2212 | 17.6 | 213.7014 | 28 | 0.87916 | 0.3211 | 0 | 134.2113 | 6 | 121.9375 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 1.7971 | 0.325 | 0 | 634.6383 | 19.2 | 0.275 | 0 | 420.827 | 26.4 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1327 | 6 | 101.6928 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 120.3633 | 1116.4335 | 2186.4 | 1667.2869 | 0 | 137.2622 | 7.2 | 746.7527 | 74.4
7:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4385 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.2397 | 346.7359 | 0 | 6906.9007 | 1817.6 | 16.9356 | 0.8 | 386.0565 | 109.6 | 105.3184 | 591.0128 | 0 | 6120.4793 | 1912.8 | 34.2228 | 12.8 | 213.7073 | 47.2 | 0.85879 | 0.3211 | 0 | 134.2128 | 6 | 121.9411 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 2.3152 | 0.325 | 0 | 634.6435 | 31.2 | 0.2797 | 0 | 420.8317 | 28.2 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1337 | 6 | 101.6942 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 123.6994 | 1116.808 | 2247 | 1667.2869 | 0 | 137.2656 | 20.4 | 746.7651 | 74.4
8:00 | 1.2882 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4424 | 23.4 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.0509 | 346.7359 | 0 | 6907.1275 | 1814.4 | 16.9356 | 0 | 386.0696 | 104.8 | 105.3649 | 591.0128 | 0 | 6120.7185 | 1913.6 | 34.2232 | 3.2 | 213.7123 | 40 | 0.85057 | 0.3211 | 0 | 134.2142 | 5.6 | 121.9447 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 2.8775 | 0.325 | 0 | 634.65 | 39 | 0.2855 | 0 | 420.8375 | 34.8 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1347 | 6 | 101.6956 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 120.4624 | 1117.1727 | 2188.2 | 1667.2869 | 0 | 137.2685 | 17.4 | 746.7775 | 74.4
9:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4464 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.5126 | 346.7359 | 0 | 6907.3554 | 1823.2 | 16.9356 | 0 | 386.0818 | 97.6 | 105.6244 | 591.0128 | 0 | 6120.9583 | 1918.4 | 34.2238 | 4.8 | 213.7169 | 36.8 | 0.8675 | 0.3211 | 0 | 134.2158 | 6.4 | 121.9483 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 4.1839 | 0.325 | 0 | 634.6593 | 55.8 | 0.2941 | 0 | 420.8461 | 51.6 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1357 | 6 | 101.697 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 109.0008 | 1117.5027 | 1980 | 1667.2869 | 0 | 137.2721 | 21.6 | 746.7891 | 69.6
10:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4504 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.5887 | 346.7359 | 0 | 6907.5834 | 1824 | 16.9356 | 0 | 386.0953 | 108 | 105.6133 | 591.0128 | 0 | 6121.198 | 1917.6 | 34.224 | 1.6 | 213.7243 | 59.2 | 0.88767 | 0.3211 | 0 | 134.2174 | 6.4 | 121.952 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 3.8307 | 0.325 | 0 | 634.6676 | 49.8 | 0.3022 | 0 | 420.8542 | 48.6 | 0.54174 | 820.0057 | 0 | 1595.1367 | 6 | 101.6983 | 7.8 | 731.5273 | 0 | 102.725 | 1117.8137 | 1866 | 1667.2869 | 0 | 137.2789 | 40.8 | 746.7996 | 63
11:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4544 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.9735 | 346.7359 | 0 | 6907.8121 | 1829.6 | 16.9356 | 0 | 386.1115 | 129.6 | 105.7932 | 591.0128 | 0 | 6121.438 | 1920 | 34.224 | 0 | 213.7345 | 81.6 | 0.85879 | 0.3211 | 0 | 134.2189 | 6 | 121.9556 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 4.2306 | 0.325 | 0 | 634.677 | 56.4 | 0.3109 | 0 | 420.8629 | 52.2 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1377 | 6 | 101.6997 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 102.5599 | 1118.1242 | 1863 | 1667.2869 | 0 | 137.2828 | 23.4 | 746.8154 | 94.8
12:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.4584 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.478 | 346.7359 | 0 | 6908.0397 | 1820.8 | 16.9356 | 0 | 386.1273 | 126.4 | 105.3935 | 591.0128 | 0 | 6121.6771 | 1912.8 | 34.224 | 0 | 213.7445 | 80 | 0.88767 | 0.3211 | 0 | 134.2205 | 6.4 | 121.9593 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 4.7182 | 0.325 | 0 | 634.6872 | 61.2 | 0.3209 | 0 | 420.8729 | 60 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1387 | 6 | 101.7011 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 105.3675 | 1118.4432 | 1914 | 1667.2869 | 0 | 137.2883 | 33 | 746.8273 | 71.4
13:00 | 1.3216 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0.6 | 0.4624 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.4329 | 0 | 100.4262 | 346.7359 | 0 | 6908.2673 | 1820.8 | 16.9356 | 0 | 386.1413 | 112 | 105.3452 | 591.0128 | 0 | 6121.9162 | 1912.8 | 34.2241 | 0.8 | 213.7515 | 56 | 0.55051 | 0.3211 | 0 | 134.2212 | 2.8 | 121.9617 | 9.6 | 0.6909 | 0 | 3.1059 | 0.325 | 0 | 634.6951 | 47.4 | 0.326 | 0 | 420.878 | 30.6 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1397 | 6 | 101.7025 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 112.1387 | 1118.7827 | 2037 | 1667.2869 | 0 | 137.2919 | 21.6 | 746.8383 | 66
14:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4664 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0.02202 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0.4 | 100.2758 | 346.7359 | 0 | 6908.4946 | 1818.4 | 16.9356 | 0 | 386.1546 | 106.4 | 105.2268 | 591.0128 | 0 | 6122.155 | 1910.4 | 34.2243 | 1.6 | 213.7596 | 64.8 | 0.47535 | 0.3211 | 0 | 134.2217 | 2 | 121.9638 | 8.4 | 0.6909 | 0 | 4.9057 | 0.325 | 0 | 634.7058 | 64.2 | 0.3363 | 0 | 420.8883 | 61.8 | 0.54174 | 820.0057 | 0 | 1595.1407 | 6 | 101.7038 | 7.8 | 731.5273 | 0 | 109.3642 | 1119.1138 | 1986.6 | 1667.2869 | 0 | 137.2965 | 27.6 | 746.8502 | 71.4
15:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4704 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 100.2961 | 346.7359 | 0 | 6908.7218 | 1817.6 | 16.9356 | 0 | 386.1702 | 124.8 | 105.2708 | 591.0128 | 0 | 6122.3939 | 1911.2 | 34.2244 | 0.8 | 213.7676 | 64 | 0.4598 | 0.3211 | 0 | 134.2223 | 2.4 | 121.9658 | 8 | 0.6909 | 0 | 4.6722 | 0.325 | 0 | 634.7156 | 58.8 | 0.3465 | 0 | 420.8985 | 61.2 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1417 | 6 | 101.7052 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 105.5656 | 1119.4334 | 1917.6 | 1667.2869 | 0 | 137.2996 | 18.6 | 746.86 | 58.8
16:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4744 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 100.4151 | 346.7359 | 0 | 6908.9492 | 1819.2 | 16.9356 | 0 | 386.1868 | 132.8 | 105.4431 | 591.0128 | 0 | 6122.6331 | 1913.6 | 34.2244 | 0 | 213.7779 | 82.4 | 0.47535 | 0.3211 | 0 | 134.2228 | 2 | 121.9679 | 8.4 | 0.6909 | 0 | 3.1212 | 0.325 | 0 | 634.7229 | 43.8 | 0.3525 | 0 | 420.9045 | 36 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1427 | 6 | 101.7066 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 96.4162 | 1119.7253 | 1751.4 | 1667.2869 | 0 | 137.3016 | 12 | 746.8759 | 95.4
17:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4784 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 101.1901 | 346.7359 | 0 | 6909.1784 | 1833.6 | 16.9356 | 0 | 386.2029 | 128.8 | 105.552 | 591.0128 | 0 | 6122.8726 | 1916 | 34.2245 | 0.8 | 213.787 | 72.8 | 0.47535 | 0.3211 | 0 | 134.2233 | 2 | 121.97 | 8.4 | 0.6909 | 0 | 3.4098 | 0.325 | 0 | 634.731 | 48.6 | 0.3589 | 0 | 420.9109 | 38.4 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1437 | 6 | 101.708 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 98.5962 | 1120.0238 | 1791 | 1667.2869 | 0 | 137.3128 | 67.2 | 746.88 | 24.6
18:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4824 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 100.6659 | 346.7359 | 0 | 6909.4062 | 1822.4 | 16.9356 | 0 | 386.2217 | 150.4 | 105.2472 | 591.0128 | 0 | 6123.1113 | 1909.6 | 34.2245 | 0 | 213.7985 | 92 | 0.56443 | 0.3211 | 0 | 134.2242 | 3.6 | 121.9724 | 9.6 | 0.6909 | 0 | 2.9604 | 0.325 | 0 | 634.7383 | 43.8 | 0.3641 | 0 | 420.9161 | 31.2 | 0.54174 | 820.0057 | 0 | 1595.1447 | 6 | 101.7093 | 7.8 | 731.5273 | 0 | 115.8382 | 1120.3745 | 2104.2 | 1667.2869 | 0 | 137.3163 | 21 | 746.8917 | 70.2
19:00 | 1.3543 | 0.0922 | 0 | 0.9633 | 0 | 0.4865 | 24.6 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 99.9256 | 346.7359 | 0 | 6909.6325 | 1810.4 | 16.9356 | 0 | 386.2381 | 131.2 | 104.9718 | 591.0128 | 0 | 6123.3495 | 1905.6 | 34.2247 | 1.6 | 213.8072 | 69.6 | 0.89664 | 0.3211 | 0 | 134.2259 | 6.8 | 121.9761 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 2.859 | 0.325 | 0 | 634.7449 | 39.6 | 0.3697 | 0 | 420.9217 | 33.6 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1457 | 6 | 101.7107 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 117.1924 | 1120.7293 | 2128.8 | 1667.2869 | 0 | 137.3184 | 12.6 | 746.913 | 127.8
20:00 | 1.2886 | 0.0922 | 0 | 0.9634 | 0.6 | 0.4904 | 23.4 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 99.8419 | 346.7359 | 0 | 6909.8587 | 1809.6 | 16.9356 | 0 | 386.2532 | 120.8 | 104.773 | 591.0128 | 0 | 6123.5873 | 1902.4 | 34.2251 | 3.2 | 213.8145 | 58.4 | 0.8675 | 0.3211 | 0 | 134.2275 | 6.4 | 121.9797 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 2.7031 | 0.325 | 0 | 634.7513 | 38.4 | 0.3748 | 0 | 420.9268 | 30.6 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1467 | 6 | 101.7121 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 118.1503 | 1121.087 | 2146.2 | 1667.2869 | 0 | 137.3228 | 26.4 | 746.9285 | 93
21:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9634 | 0 | 0.4944 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 99.8067 | 346.7359 | 0 | 6910.0847 | 1808 | 16.9356 | 0 | 386.27 | 134.4 | 104.8854 | 591.0128 | 0 | 6123.8253 | 1904 | 34.2251 | 0 | 213.8231 | 68.8 | 0.87916 | 0.3211 | 0 | 134.229 | 6 | 121.9834 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 2.8738 | 0.325 | 0 | 634.7582 | 41.4 | 0.3801 | 0 | 420.9321 | 31.8 | 0.54974 | 820.0057 | 0 | 1595.1476 | 5.4 | 101.7135 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 118.5797 | 1121.446 | 2154 | 1667.2869 | 0 | 137.3247 | 11.4 | 746.9431 | 87.6
22:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9634 | 0 | 0.4984 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 99.7719 | 346.7359 | 0 | 6910.3107 | 1808 | 16.9356 | 0 | 386.2857 | 125.6 | 104.9591 | 591.0128 | 0 | 6124.0634 | 1904.8 | 34.2251 | 0 | 213.8334 | 82.4 | 0.85879 | 0.3211 | 0 | 134.2305 | 6 | 121.987 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 2.8275 | 0.325 | 0 | 634.765 | 40.8 | 0.3853 | 0 | 420.9373 | 31.2 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1486 | 6 | 101.7149 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 119.2733 | 1121.8071 | 2166.6 | 1667.2869 | 0 | 137.3264 | 10.2 | 746.9626 | 117
23:00 | 1.3212 | 0.0922 | 0 | 0.9634 | 0 | 0.5024 | 24 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 100.3371 | 346.7359 | 0 | 6910.538 | 1818.4 | 16.9356 | 0 | 386.3012 | 124 | 105.2268 | 591.0128 | 0 | 6124.3022 | 1910.4 | 34.2252 | 0.8 | 213.8414 | 64 | 0.85057 | 0.3211 | 0 | 134.2319 | 5.6 | 121.9906 | 14.4 | 0.6909 | 0 | 2.5333 | 0.325 | 0 | 634.7709 | 35.4 | 0.3902 | 0 | 420.9422 | 29.4 | 0.56828 | 820.0057 | 0 | 1595.1496 | 6 | 101.7163 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 117.3906 | 1122.1625 | 2132.4 | 1667.2869 | 0 | 137.3286 | 13.2 | 746.9804 | 106.8
24:00 | 1.3543 | 0.0922 | 0 | 0.9634 | 0 | 0.5065 | 24.6 | 0.5258 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0.433 | 0 | 100.2093 | 346.7359 | 0 | 6910.7653 | 1818.4 | 16.9357 | 0.8 | 386.3117 | 84 | 104.9933 | 591.0128 | 0 | 6124.5406 | 1907.2 | 34.2294 | 33.6 | 213.8451 | 29.6 | 0.87916 | 0.3211 | 0 | 134.2334 | 6 | 121.9943 | 14.8 | 0.6909 | 0 | 2.4058 | 0.3302 | 0 | 634.7761 | 31.2 | 0.3953 | 0 | 420.9473 | 30.6 | 0.58809 | 820.0057 | 0 | 1595.1507 | 6.6 | 101.7177 | 8.4 | 731.5273 | 0 | 113.2948 | 1122.5055 | 2058 | 1667.2869 | 0 | 137.3324 | 22.8 | 746.9957 | 91.8
Итого |  |  | 0 |  | 1.8 |  | 574.8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 43634.4 |  | 23.2 |  | 2688.8 |  |  | 0 |  | 45842.4 |  | 187.2 |  | 1343.2 |  |  | 0 |  | 124.4 |  | 314 |  | 0 |  |  |  |  | 949.8 |  |  |  | 886.2 |  |  |  |  | 143.4 |  |  |  | 0 |  |  | 49384.2 |  | 0 |  | 483.6 |  | 1944.6
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22