## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.136 | 0 | 69.2 | 198 | 122.4 | 0 | 27.2 | 30.5 | 44.2 | 8 | 16.6 | 0 | 22.6
01 - 02 | 0.136 | 0.004 | 62 | 195.2 | 119.4 | 0 | 24.5 | 31.2 | 44 | 7.8 | 13.2 | 0 | 21.2
02 - 03 | 0.14 | 0 | 61.6 | 166.8 | 109 | 0 | 23 | 28 | 29 | 8.2 | 13.8 | 0 | 21.2
03 - 04 | 0.132 | 0 | 53.2 | 168.8 | 114.6 | 0 | 16.6 | 23.9 | 29.2 | 8 | 12.4 | 0 | 20.6
04 - 05 | 0.14 | 0 | 56.4 | 228 | 140 | 0 | 18.1 | 33.2 | 54.2 | 8.6 | 13.6 | 0 | 20.8
05 - 06 | 0.136 | 0.004 | 66.4 | 227.2 | 142.8 | 0 | 24 | 32.4 | 51 | 9 | 15.4 | 0 | 23
06 - 07 | 0.128 | 0 | 74 | 288 | 173.4 | 0 | 22.1 | 32.9 | 81.2 | 10 | 17.2 | 0 | 28.6
07 - 08 | 0.144 | 0 | 91.6 | 327.2 | 201.2 | 0 | 24.8 | 48 | 79 | 10.4 | 18.4 | 0 | 41.4
08 - 09 | 0.124 | 0 | 115.6 | 325.2 | 215.4 | 0 | 42.6 | 53.5 | 57.6 | 8.4 | 22.8 | 0 | 45.6
09 - 10 | 0.128 | 0.004 | 122 | 324.4 | 233 | 0 | 39.2 | 43.5 | 49.4 | 9.2 | 29 | 0 | 48.8
10 - 11 | 0.128 | 0 | 111.2 | 303.2 | 220 | 0 | 32.9 | 33.3 | 51.4 | 9.4 | 24.4 | 0 | 48.8
11 - 12 | 0.128 | 0 | 107.2 | 295.2 | 200.8 | 0 | 37.9 | 27.3 | 68.6 | 10 | 21.6 | 0 | 42.6
12 - 13 | 0.124 | 0 | 106.4 | 309.6 | 196.4 | 0 | 33.7 | 37.3 | 77.4 | 9.6 | 21.8 | 0 | 45.2
13 - 14 | 0.124 | 0.004 | 97.2 | 330 | 207 | 0 | 30.6 | 47.4 | 77.2 | 9.4 | 20.6 | 0 | 40.6
14 - 15 | 0.128 | 0 | 98 | 321.2 | 215.8 | 0 | 31.1 | 44.8 | 61.8 | 9.2 | 22.4 | 0 | 40.2
15 - 16 | 0.14 | 0 | 92.4 | 293.6 | 202.4 | 0 | 34.1 | 40.6 | 51.6 | 9.2 | 18.8 | 0 | 35.2
16 - 17 | 0.152 | 0.004 | 95.2 | 274 | 200.4 | 0 | 37 | 40.1 | 33.8 | 10 | 18 | 0 | 34.2
17 - 18 | 0.136 | 0 | 90.8 | 284.4 | 204.4 | 0 | 30.9 | 41.7 | 37.6 | 10.2 | 19.8 | 0 | 34.6
18 - 19 | 0.14 | 0 | 110.8 | 312.4 | 219.4 | 0 | 39 | 39.8 | 53 | 11 | 23.4 | 0 | 41.6
19 - 20 | 0.136 | 0 | 104.4 | 294 | 211 | 0 | 37.1 | 29 | 53.8 | 10 | 23.4 | 0 | 38.2
20 - 21 | 0.136 | 0 | 98.4 | 336.8 | 220.6 | 0 | 36.6 | 32.7 | 83.2 | 9.4 | 21.4 | 0 | 34.4
21 - 22 | 0.14 | 0.004 | 97.6 | 336.4 | 225.6 | 0 | 36.1 | 45.4 | 65.2 | 9.6 | 21.4 | 0 | 34.8
22 - 23 | 0.14 | 0 | 100.8 | 284.4 | 190.6 | 0 | 35.1 | 41.9 | 51.8 | 9.4 | 25.2 | 0 | 35.8
23 - 00 | 0.14 | 0 | 79.2 | 236.8 | 144.4 | 0 | 22.6 | 40.9 | 51 | 9.4 | 21.6 | 0 | 30.2
Сумма | 3.236 | 0.024 | 2161.6 | 6660.8 | 4430 | 0 | 736.8 | 899.3 | 1336.2 | 223.4 | 476.2 | 0 | 830.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 98.4 | 179.2 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 28.4
01 - 02 |  |  | 96 | 172 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27.8
02 - 03 |  |  | 98.4 | 157.2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28.6
03 - 04 |  |  | 91.6 | 155.6 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 27
04 - 05 |  |  | 100.4 | 203.6 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 28
05 - 06 |  |  | 96.8 | 208 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 26.4
06 - 07 |  |  | 94.4 | 211.2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 27.2
07 - 08 |  |  | 98.4 | 229.6 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 28.4
08 - 09 |  |  | 100.4 | 229.6 | 149.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 28.4
09 - 10 |  |  | 108.8 | 199.2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 31.2
10 - 11 |  |  | 111.2 | 195.2 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 33.2
11 - 12 |  |  | 114 | 202.8 | 143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 33.2
12 - 13 |  |  | 112 | 233.6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32.6
13 - 14 |  |  | 106 | 226 | 153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31.2
14 - 15 |  |  | 111.6 | 233.6 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 32
15 - 16 |  |  | 110.4 | 216.4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 29.6
16 - 17 |  |  | 109.2 | 200 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 29.8
17 - 18 |  |  | 110.8 | 206.4 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 31.6
18 - 19 |  |  | 118.4 | 214 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34
19 - 20 |  |  | 114.8 | 211.6 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 33.8
20 - 21 |  |  | 104 | 201.2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 29.8
21 - 22 |  |  | 107.6 | 206.4 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 30.4
22 - 23 |  |  | 110.4 | 204.4 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 32.6
23 - 00 |  |  | 110 | 201.6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 32.8
Сумма | 0 | 0 | 2534 | 4898.4 | 3511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 728

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч