## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.76 | 3.52 | 0.56 | 0 | 168 | 264 | 24 | 22.8 | 36.4 | 85.6 | 2.4 | 195.45 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2758.8 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 6124.8 | 6118.2 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 12038.4 | 12025.2 | 2049.6 | 2878.4 | 176.4 | 260.4 | 1419.6 | 2140.6 | 456.4 | 207.2 | 1987.2 | 2462.4 | 3160.8 | 2700 | 0 | 604.8 | 830.88 | 0 | 822.24 | 1375.2 | 1846.8 | 15.84 | 1839.6 | 2116.8 | 216 | 616.8
01 - 02 | 1.76 | 3.36 | 0.54 | 0 | 170.4 | 247.2 | 19.2 | 21.6 | 35.2 | 84.8 | 2.8 | 185.85 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 7431.6 | 7431.6 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516.8 | 13530 | 0 | 0 | 13728 | 13741.2 | 2024.4 | 2777.6 | 176.4 | 247.8 | 1416.8 | 2140.6 | 432.6 | 173.6 | 1958.4 | 2433.6 | 3016.8 | 2700 | 0 | 547.2 | 699.84 | 0 | 803.52 | 1411.2 | 1868.4 | 17.28 | 1825.2 | 2109.6 | 204 | 604.8
02 - 03 | 1.92 | 3.52 | 0.54 | 0 | 124.8 | 187.2 | 15.6 | 21.6 | 27.6 | 41.6 | 2.4 | 138.15 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 9992.4 | 9985.8 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14572.8 | 14572.8 | 0 | 0 | 14810.4 | 14810.4 | 1923.6 | 2699.2 | 131.6 | 189 | 1383.2 | 2109.8 | 407.4 | 173.6 | 1879.2 | 2404.8 | 2959.2 | 2656.8 | 0 | 505.44 | 669.6 | 0 | 756 | 1368 | 1882.8 | 14.4 | 1846.8 | 2066.4 | 218.4 | 549.6
03 - 04 | 1.76 | 3.2 | 0.54 | 0 | 115.2 | 170.4 | 12.6 | 21.2 | 25.6 | 35.2 | 2.8 | 128.1 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8553.6 | 8540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 10692 | 10698.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16552.8 | 16526.4 | 0 | 0 | 16816.8 | 16816.8 | 1898.4 | 2609.6 | 121.8 | 172.2 | 1363.6 | 2065 | 407.4 | 170.8 | 1684.8 | 2282.4 | 2923.2 | 2577.6 | 0 | 479.52 | 646.56 | 0 | 754.56 | 1202.4 | 1800 | 14.4 | 1836 | 2080.8 | 196.8 | 446.4
04 - 05 | 1.76 | 3.52 | 0.56 | 0 | 117.6 | 201.6 | 13.2 | 23.2 | 26 | 32.8 | 2.4 | 156.45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 8276.4 | 8276.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.2 | 16328.4 | 0 | 0 | 16658.4 | 16671.6 | 1990.8 | 2732.8 | 126 | 201.6 | 1349.6 | 2114 | 513.8 | 182 | 1886.4 | 2304 | 2980.8 | 2613.6 | 0 | 486.72 | 681.12 | 0 | 773.28 | 1399.2 | 1810.8 | 18.72 | 1850.4 | 2084.4 | 213.6 | 444
05 - 06 | 1.76 | 3.36 | 0.58 | 0 | 117.6 | 213.6 | 14.4 | 22 | 25.6 | 33.6 | 2.4 | 166.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.6 | 9622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 8910 | 8910 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16790.4 | 16790.4 | 0 | 0 | 16896 | 16896 | 2024.4 | 2889.6 | 121.8 | 214.2 | 1349.6 | 2219 | 557.2 | 210 | 1987.2 | 2311.2 | 3074.4 | 2750.4 | 0 | 560.16 | 757.44 | 0 | 832.32 | 1420.8 | 1821.6 | 83.52 | 1846.8 | 2113.2 | 206.4 | 458.4
06 - 07 | 1.92 | 3.36 | 0.54 | 0 | 127.2 | 240 | 17.4 | 22 | 26 | 40 | 1.6 | 192 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 11074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 8791.2 | 8791.2 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17925.6 | 17925.6 | 0 | 0 | 18084 | 18070.8 | 2184 | 3203.2 | 134.4 | 243.6 | 1372 | 2339.4 | 674.8 | 282.8 | 2167.2 | 2340 | 3225.6 | 2894.4 | 0 | 705.6 | 918.72 | 0 | 947.52 | 1459.2 | 1836 | 103.68 | 1828.8 | 2077.2 | 225.6 | 506.4
07 - 08 | 1.76 | 2.24 | 0.56 | 0 | 160.8 | 285.6 | 22.8 | 35.2 | 32.4 | 43.2 | 3.6 | 222 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14361.6 | 14361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 7458 | 7458 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245.6 | 19245.6 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 2343.6 | 3584 | 166.6 | 281.4 | 1402.8 | 2522.8 | 772.8 | 347.2 | 2239.2 | 2491.2 | 3427.2 | 3045.6 | 0 | 852.48 | 1139.04 | 0 | 1049.76 | 1384.8 | 1868.4 | 116.64 | 1839.6 | 2030.4 | 252 | 640.8
08 - 09 | 1.76 | 2.24 | 0.52 | 0 | 441.6 | 422.4 | 37.8 | 89.2 | 162.4 | 51.2 | 10.8 | 212.1 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 10665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 7035.6 | 7042.2 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18295.2 | 18282 | 0 | 0 | 18928.8 | 18915.6 | 2637.6 | 4132.8 | 445.2 | 420 | 1425.2 | 2699.2 | 772.8 | 445.2 | 2404.8 | 2700 | 3686.4 | 3794.4 | 0 | 1031.04 | 1434.24 | 0 | 1301.76 | 1370.4 | 2368.8 | 112.32 | 1803.6 | 2044.8 | 204 | 895.2
09 - 10 | 1.92 | 2.08 | 0.54 | 0 | 460.8 | 708 | 37.8 | 103.2 | 427.6 | 56.8 | 12.4 | 222.9 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3854.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 6771.6 | 6765 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338.4 | 15351.6 | 0 | 0 | 15892.8 | 15906 | 2688 | 4558.4 | 464.8 | 697.2 | 1428 | 2833.6 | 803.6 | 450.8 | 2577.6 | 2872.8 | 3931.2 | 3816 | 0 | 1153.44 | 1637.28 | 0 | 1398.24 | 1425.6 | 2343.6 | 57.6 | 1864.8 | 2170.8 | 124.8 | 1005.6
10 - 11 | 1.76 | 2.72 | 0.54 | 0 | 372 | 686.4 | 31.2 | 104.4 | 422.4 | 58.8 | 12.8 | 215.25 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 4118.4 | 52.8 | 39.6 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 5029.2 | 5029.2 | 0 | 0 | 171.6 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14124 | 14110.8 | 0 | 0 | 14625.6 | 14625.6 | 2553.6 | 4468.8 | 380.8 | 680.4 | 1442 | 2767.8 | 730.8 | 459.2 | 2620.8 | 2786.4 | 4010.4 | 3045.6 | 0 | 1200.96 | 1631.52 | 0 | 1435.68 | 1413.6 | 1576.8 | 20.16 | 1879.2 | 2134.8 | 232.8 | 900
11 - 12 | 1.92 | 2.72 | 0.54 | 0 | 844.8 | 748.8 | 37.2 | 524 | 489.2 | 54 | 7.6 | 206.85 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.2 | 1267.2 | 607.2 | 607.2 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 8778 | 8784.6 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625.6 | 14638.8 | 0 | 0 | 15180 | 15180 | 3015.6 | 4558.4 | 854 | 743.4 | 1467.2 | 2787.4 | 711.2 | 464.8 | 2577.6 | 2808 | 3931.2 | 3290.4 | 0 | 1183.68 | 1591.2 | 0 | 1431.36 | 1392 | 1825.2 | 21.6 | 1879.2 | 2088 | 249.6 | 916.8
12 - 13 | 1.76 | 4.16 | 0.54 | 0 | 799.2 | 638.4 | 25.2 | 539.6 | 410 | 49.2 | 6 | 188.7 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 2864.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 8276.4 | 8269.8 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 15193.2 | 0 | 0 | 15734.4 | 15747.6 | 3024 | 4144 | 812 | 634.2 | 1484 | 2664.2 | 736.4 | 383.6 | 2527.2 | 2664 | 3909.6 | 3412.8 | 0 | 1150.56 | 1592.64 | 0 | 1454.4 | 1372.8 | 1922.4 | 20.16 | 1857.6 | 2102.4 | 208.8 | 794.4
13 - 14 | 1.76 | 4.16 | 0.54 | 0 | 926.4 | 628.8 | 42.6 | 557.6 | 398 | 57.6 | 8.8 | 172.65 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3313.2 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 8844 | 8850.6 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15919.2 | 15906 | 0 | 0 | 16394.4 | 16381.2 | 3217.2 | 4222.4 | 946.4 | 621.6 | 1498 | 2678.2 | 770 | 417.2 | 2570.4 | 2786.4 | 3866.4 | 3434.4 | 0 | 1164.96 | 1509.12 | 0 | 1365.12 | 1404 | 2030.4 | 21.6 | 1879.2 | 2156.4 | 196.8 | 900
14 - 15 | 1.92 | 2.72 | 0.54 | 0 | 616.8 | 679.2 | 51 | 309.2 | 439.2 | 60 | 13.2 | 171.9 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 3894 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 8883.6 | 8883.6 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945.6 | 15958.8 | 0 | 0 | 16552.8 | 16552.8 | 2889.6 | 4200 | 620.2 | 672 | 1492.4 | 2655.8 | 778.4 | 408.8 | 2541.6 | 2822.4 | 3916.8 | 3405.6 | 0 | 1128.96 | 1602.72 | 0 | 1353.6 | 1406.4 | 2026.8 | 14.4 | 1886.4 | 2124 | 192 | 926.4
15 - 16 | 1.92 | 2.72 | 0.56 | 0 | 844.8 | 631.2 | 38.4 | 532.4 | 396.8 | 52.8 | 10 | 180.6 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 633.6 | 1003.2 | 990 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 9358.8 | 9352.2 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150.4 | 14124 | 0 | 0 | 14942.4 | 14942.4 | 3066 | 4256 | 840 | 625.8 | 1495.2 | 2716 | 729.4 | 417.2 | 2498.4 | 2779.2 | 3880.8 | 3384 | 0 | 1104.48 | 1549.44 | 0 | 1274.4 | 1392 | 2077.2 | 10.08 | 1872 | 2138.4 | 187.2 | 900
16 - 17 | 1.76 | 2.56 | 0.54 | 0 | 756 | 585.6 | 39 | 524.4 | 334.8 | 51.2 | 7.2 | 195.6 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 2455.2 | 2468.4 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 6969.6 | 6969.6 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11695.2 | 11695.2 | 0 | 0 | 12434.4 | 12447.6 | 2948.4 | 3987.2 | 754.6 | 579.6 | 1514.8 | 2662.8 | 683.2 | 338.8 | 2455.2 | 2692.8 | 3679.2 | 3535.2 | 0 | 1042.56 | 1415.52 | 0 | 1342.08 | 1406.4 | 2170.8 | 8.64 | 1864.8 | 2088 | 168 | 813.6
17 - 18 | 1.92 | 2.72 | 0.56 | 0 | 667.2 | 484.8 | 25.2 | 518.8 | 252 | 56 | 7.6 | 192.3 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 1980 | 1966.8 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11272.8 | 11272.8 | 0 | 0 | 11906.4 | 11893.2 | 2864.4 | 3819.2 | 669.2 | 478.8 | 1484 | 2626.4 | 712.6 | 336 | 2289.6 | 2570.4 | 3628.8 | 3348 | 0 | 1018.08 | 1342.08 | 0 | 1284.48 | 1269.6 | 2044.8 | 10.08 | 1864.8 | 2102.4 | 184.8 | 705.6
18 - 19 | 5.92 | 3.36 | 0.52 | 0 | 638.4 | 463.2 | 22.8 | 510 | 216.8 | 40 | 4.8 | 212.7 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 3326.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 2666.4 | 2673 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800.8 | 11814 | 0 | 0 | 12592.8 | 12579.6 | 2881.2 | 3886.4 | 642.6 | 462 | 1503.6 | 2611 | 740.6 | 355.6 | 2196 | 2527.2 | 3492 | 3290.4 | 0 | 995.04 | 1208.16 | 0 | 1150.56 | 1188 | 2116.8 | 8.64 | 1868.4 | 2116.8 | 160.8 | 648
19 - 20 | 3.68 | 2.72 | 0.56 | 0 | 204 | 314.4 | 19.8 | 85.2 | 75.6 | 36.8 | 2 | 210.3 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969.6 | 6956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 3102 | 3095.4 | 13.2 | 6.6 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13279.2 | 13279.2 | 0 | 0 | 14018.4 | 14044.8 | 2494.8 | 3718.4 | 208.6 | 310.8 | 1520.4 | 2611 | 764.4 | 355.6 | 2253.6 | 2476.8 | 3232.8 | 2894.4 | 0 | 917.28 | 1126.08 | 0 | 1084.32 | 1332 | 1789.2 | 8.64 | 1846.8 | 1958.4 | 146.4 | 619.2
20 - 21 | 1.6 | 2.72 | 0.54 | 0 | 175.2 | 264 | 20.4 | 60 | 32.4 | 36 | 1.6 | 202.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395.2 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 7774.8 | 7781.4 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368 | 16368 | 0 | 0 | 17080.8 | 17054.4 | 2469.6 | 3651.2 | 182 | 264.6 | 1495.2 | 2602.6 | 796.6 | 355.6 | 2217.6 | 2354.4 | 3261.6 | 3110.4 | 0 | 897.12 | 1126.08 | 0 | 1054.08 | 1320 | 2030.4 | 12.96 | 1785.6 | 1972.8 | 158.4 | 568.8
21 - 22 | 1.76 | 2.08 | 0.56 | 0 | 182.4 | 249.6 | 23.4 | 62 | 32.8 | 35.6 | 2.4 | 186 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 39.6 | 10678.8 | 10672.2 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16447.2 | 16460.4 | 0 | 0 | 17186.4 | 17212.8 | 2427.6 | 3505.6 | 187.6 | 247.8 | 1472.8 | 2546.6 | 765.8 | 327.6 | 2311.2 | 2361.6 | 3196.8 | 3132 | 0 | 888.48 | 1133.28 | 0 | 1051.2 | 1420.8 | 2052 | 17.28 | 1789.2 | 1922.4 | 141.6 | 564
22 - 23 | 1.76 | 2.08 | 0.54 | 0 | 201.6 | 256.8 | 22.8 | 59.2 | 33.2 | 58.4 | 2 | 194.85 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 4897.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 6138 | 6151.2 | 0 | 0 | 184.8 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13807.2 | 13794 | 0 | 0 | 14203.2 | 14203.2 | 2335.2 | 3427.2 | 205.8 | 260.4 | 1475.6 | 2528.4 | 649.6 | 296.8 | 2253.6 | 2491.2 | 3139.2 | 3146.4 | 0 | 838.08 | 1061.28 | 0 | 1028.16 | 1406.4 | 2102.4 | 8.64 | 1818 | 1915.2 | 153.6 | 669.6
23 - 00 | 1.76 | 2.24 | 0.56 | 0 | 223.2 | 283.2 | 21.6 | 54.8 | 37.2 | 88.4 | 2 | 217.5 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 5227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 39.6 | 4435.2 | 4422 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12883.2 | 12883.2 | 0 | 0 | 13094.4 | 13094.4 | 2226 | 3180.8 | 229.6 | 281.4 | 1464.4 | 2366 | 536.2 | 240.8 | 2037.6 | 2476.8 | 3096 | 3117.6 | 0 | 737.28 | 992.16 | 0 | 963.36 | 1296 | 2131.2 | 10.08 | 1774.8 | 1958.4 | 148.8 | 693.6
Сумма | 49.28 | 70.08 | 13.12 | 0 | 9456 | 9854.4 | 635.4 | 4823.6 | 4395.2 | 1239.6 | 131.6 | 4566.6 | 3134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131683.2 | 131656.8 | 7022.4 | 7009.2 | 0 | 0 | 1082.4 | 1082.4 | 178596 | 178589.4 | 13.2 | 6.6 | 4131.6 | 4138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357904.8 | 357904.8 | 0 | 0 | 369600 | 369613.2 | 60177.6 | 87091.2 | 9598.4 | 9790.2 | 34720 | 60008.2 | 15904 | 7800.8 | 54122.4 | 61200 | 82627.2 | 75096 | 0 | 21193.92 | 28296 | 0 | 26712 | 32836.8 | 47343.6 | 747.36 | 44247.6 | 49672.8 | 4591.2 | 16788
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 69.6 | 156 | 9.6 | 34 | 79.2 | 0 | 0 | 80.55 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2758.8 |  | 0 |  | 0 |  | 66 | 9332.4 | 9332.4 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 11404.8 | 11418 | 0 | 0 | 11325.6 | 11312.4 | 1310.4 | 1881.6 | 99.4 | 180.6 | 991.2 | 1327.2 | 240.8 | 240.8 | 1605.6 | 1461.6 | 1987.2 | 1641.6 | 0 | 374.4 | 515.52 | 0 | 308.16 | 1226.4 | 1357.2 | 12.96 | 990 | 1360.8 | 108 | 460.8
01 - 02 |  |  |  |  | 64.8 | 148.8 | 8.4 | 32.4 | 75.6 | 0 | 0 | 78.45 | 1505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2310 |  | 0 |  | 0 |  | 52.8 | 10335.6 | 10335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 11589.6 | 11576.4 | 0 | 0 | 11484 | 11484 | 1302 | 1926.4 | 92.4 | 176.4 | 991.2 | 1401.4 | 226.8 | 226.8 | 1605.6 | 1432.8 | 1900.8 | 1620 | 0 | 368.64 | 446.4 | 0 | 292.32 | 1231.2 | 1353.6 | 11.52 | 964.8 | 1357.2 | 98.4 | 446.4
02 - 03 |  |  |  |  | 64.8 | 136.8 | 9.6 | 32.8 | 66.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2217.6 |  | 13.2 |  | 0 |  | 52.8 | 12276 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 12328.8 | 12342 | 0 | 0 | 12328.8 | 12328.8 | 1243.2 | 1904 | 93.8 | 159.6 | 966 | 1380.4 | 203 | 235.2 | 1562.4 | 1447.2 | 1893.6 | 1634.4 | 0 | 364.32 | 436.32 | 0 | 296.64 | 1192.8 | 1360.8 | 12.96 | 1004.4 | 1346.4 | 108 | 432
03 - 04 |  |  |  |  | 62.4 | 120 | 6.6 | 33.2 | 60.4 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 277.2 |  | 805.2 |  | 0 |  | 52.8 | 14295.6 | 14295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 11853.6 | 11840.4 | 0 | 0 | 11748 | 11734.8 | 1226.4 | 1814.4 | 85.4 | 147 | 960.4 | 1339.8 | 201.6 | 221.2 | 1346.4 | 1353.6 | 1879.2 | 1605.6 | 0 | 364.32 | 430.56 | 0 | 288 | 974.4 | 1335.6 | 11.52 | 979.2 | 1350 | 96 | 357.6
04 - 05 |  |  |  |  | 74.4 | 129.6 | 9 | 37.6 | 65.2 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 |  | 1029.6 |  | 0 |  | 52.8 | 12790.8 | 12790.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 11272.8 | 11286 | 0 | 0 | 11352 | 11378.4 | 1318.8 | 1915.2 | 105 | 155.4 | 938 | 1381.8 | 289.8 | 243.6 | 1713.6 | 1404 | 1987.2 | 1670.4 | 0 | 388.8 | 469.44 | 0 | 311.04 | 1315.2 | 1382.4 | 15.84 | 1026 | 1411.2 | 108 | 360
05 - 06 |  |  |  |  | 67.2 | 120 | 7.2 | 36.4 | 59.6 | 0 | 0 | 67.2 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3102 |  | 0 |  | 52.8 | 12487.2 | 12487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 10348.8 | 10348.8 | 0 | 0 | 10058.4 | 10045.2 | 1327.2 | 1904 | 96.6 | 142.8 | 926.8 | 1395.8 | 315 | 238 | 1720.8 | 1339.2 | 1980 | 1634.4 | 0 | 396 | 466.56 | 0 | 266.4 | 1322.4 | 1335.6 | 70.56 | 982.8 | 1407.6 | 100.8 | 343.2
06 - 07 |  |  |  |  | 62.4 | 115.2 | 6 | 32.4 | 58.4 | 0 | 0 | 66 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 2072.4 |  | 0 |  | 52.8 | 12262.8 | 12262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 10639.2 | 10626 | 0 | 0 | 10322.4 | 10322.4 | 1335.6 | 2049.6 | 88.2 | 142.8 | 954.8 | 1416.8 | 312.2 | 310.8 | 1612.8 | 1310.4 | 1857.6 | 1663.2 | 0 | 357.12 | 436.32 | 0 | 289.44 | 1248 | 1321.2 | 89.28 | 964.8 | 1328.4 | 93.6 | 331.2
07 - 08 |  |  |  |  | 88.8 | 139.2 | 10.2 | 38 | 64.8 | 0 | 0.8 | 78.45 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 2046 |  | 0 |  | 66 | 11074.8 | 11081.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 10322.4 | 10322.4 | 0 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 1428 | 2273.6 | 114.8 | 163.8 | 966 | 1502.2 | 359.8 | 375.2 | 1684.8 | 1404 | 1944 | 1792.8 | 0 | 427.68 | 521.28 | 0 | 338.4 | 1250.4 | 1389.6 | 99.36 | 990 | 1324.8 | 98.4 | 398.4
08 - 09 |  |  |  |  | 607.2 | 352.8 | 26.4 | 83.6 | 256.8 | 0 | 3.6 | 80.7 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330 |  | 3696 |  | 0 |  | 52.8 | 10150.8 | 10144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 10454.4 | 10467.6 | 0 | 0 | 10428 | 10441.2 | 1873.2 | 2867.2 | 537.6 | 382.2 | 971.6 | 1607.2 | 373.8 | 537.6 | 1771.2 | 1648.8 | 2030.4 | 2347.2 | 0 | 522.72 | 650.88 | 0 | 383.04 | 1248 | 1911.6 | 96.48 | 986.4 | 1299.6 | 79.2 | 645.6
09 - 10 |  |  |  |  | 549.6 | 808.8 | 26.4 | 106.8 | 698 | 0 | 2 | 86.55 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5029.2 |  | 0 |  | 66 | 9715.2 | 9708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 26.4 | 0 | 0 | 10005.6 | 9992.4 | 0 | 0 | 9952.8 | 9952.8 | 1848 | 3472 | 550.2 | 831.6 | 968.8 | 1703.8 | 355.6 | 571.2 | 1864.8 | 1857.6 | 2131.2 | 2390.4 | 0 | 555.84 | 699.84 | 0 | 443.52 | 1303.2 | 1940.4 | 51.84 | 1054.8 | 1393.2 | 43.2 | 784.8
10 - 11 |  |  |  |  | 355.2 | 760.8 | 23.4 | 105.2 | 664.4 | 0 | 4.4 | 86.55 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4435.2 |  | 0 |  | 52.8 | 9873.6 | 9886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 10111.2 | 10124.4 | 0 | 0 | 10084.8 | 10084.8 | 1654.8 | 3326.4 | 373.8 | 798 | 977.2 | 1640.8 | 320.6 | 551.6 | 1893.6 | 1764 | 2196 | 2188.8 | 0 | 576 | 702.72 | 0 | 463.68 | 1308 | 1749.6 | 17.28 | 1065.6 | 1396.8 | 86.4 | 681.6
11 - 12 |  |  |  |  | 736.8 | 866.4 | 36.6 | 414 | 758.4 | 0 | 0.4 | 85.5 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6758.4 |  | 0 |  | 66 | 12051.6 | 12045 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 9979.2 | 9979.2 | 0 | 0 | 9979.2 | 9952.8 | 2066.4 | 3404.8 | 795.2 | 903 | 980 | 1601.6 | 322 | 554.4 | 1821.6 | 1800 | 2116.8 | 1944 | 0 | 568.8 | 686.88 | 0 | 413.28 | 1250.4 | 1562.4 | 15.84 | 1080 | 1339.2 | 93.6 | 698.4
12 - 13 |  |  |  |  | 628.8 | 748.8 | 10.8 | 416.4 | 667.6 | 0 | 1.2 | 88.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6058.8 |  | 0 |  | 52.8 | 11431.2 | 11431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 9900 | 9886.8 | 0 | 0 | 9820.8 | 9847.2 | 2007.6 | 3046.4 | 681.8 | 789.6 | 974.4 | 1583.4 | 364 | 425.6 | 1857.6 | 1562.4 | 2196 | 2124 | 0 | 563.04 | 691.2 | 0 | 380.16 | 1291.2 | 1774.8 | 14.4 | 1029.6 | 1407.6 | 96 | 518.4
13 - 14 |  |  |  |  | 871.2 | 768 | 27.6 | 428 | 671.2 | 0 | 2 | 78.15 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5372.4 |  | 0 |  | 52.8 | 12672 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 11167.2 | 11167.2 | 0 | 0 | 11114.4 | 11101.2 | 2259.6 | 3180.8 | 928.2 | 798 | 971.6 | 1654.8 | 376.6 | 462 | 1843.2 | 1677.6 | 2174.4 | 2174.4 | 0 | 552.96 | 678.24 | 0 | 380.16 | 1284 | 1825.2 | 14.4 | 1033.2 | 1404 | 81.6 | 626.4
14 - 15 |  |  |  |  | 621.6 | 806.4 | 42 | 295.2 | 697.2 | 0 | 4.8 | 81.9 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5266.8 |  | 0 |  | 66 | 12830.4 | 12830.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 11352 | 11365.2 | 0 | 0 | 11378.4 | 11378.4 | 2041.2 | 3192 | 665 | 844.2 | 963.2 | 1646.4 | 425.6 | 439.6 | 1936.8 | 1749.6 | 2340 | 2224.8 | 0 | 547.2 | 779.04 | 0 | 360 | 1384.8 | 1890 | 15.84 | 1069.2 | 1468.8 | 93.6 | 664.8
15 - 16 |  |  |  |  | 751.2 | 717.6 | 28.2 | 426 | 625.2 | 0 | 3.2 | 81.75 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5517.6 |  | 0 |  | 52.8 | 12408 | 12414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 10876.8 | 10863.6 | 0 | 0 | 11088 | 11088 | 2108.4 | 3259.2 | 799.4 | 751.8 | 952 | 1661.8 | 379.4 | 520.8 | 1922.4 | 1692 | 2340 | 2196 | 0 | 525.6 | 780.48 | 0 | 362.88 | 1387.2 | 1864.8 | 14.4 | 1036.8 | 1458 | 96 | 631.2
16 - 17 |  |  |  |  | 609.6 | 614.4 | 22.8 | 417.6 | 517.2 | 0 | 1.6 | 80.85 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5412 |  | 0 |  | 66 | 11127.6 | 11127.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | 0 | 9979.2 | 9979.2 | 1957.2 | 2878.4 | 651 | 638.4 | 974.4 | 1601.6 | 336 | 406 | 1857.6 | 1591.2 | 2217.6 | 2203.2 | 0 | 525.6 | 699.84 | 0 | 397.44 | 1329.6 | 1839.6 | 12.96 | 1033.2 | 1429.2 | 86.4 | 537.6
17 - 18 |  |  |  |  | 468 | 609.6 | 7.8 | 409.2 | 525.6 | 0 | 2.8 | 80.25 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4989.6 |  | 0 |  | 52.8 | 10005.6 | 9999 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 9108 | 9121.2 | 0 | 0 | 9213.6 | 9213.6 | 1764 | 2777.6 | 511 | 634.2 | 929.6 | 1572.2 | 343 | 358.4 | 1612.8 | 1548 | 2152.8 | 2109.6 | 0 | 516.96 | 652.32 | 0 | 375.84 | 1092 | 1760.4 | 12.96 | 1026 | 1404 | 96 | 506.4
18 - 19 |  |  |  |  | 429.6 | 492 | 8.4 | 404 | 409.2 | 0 | 1.2 | 83.4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4474.8 |  | 0 |  | 66 | 7022.4 | 7015.8 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 7722 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 1764 | 2755.2 | 473.2 | 516.6 | 960.4 | 1566.6 | 340.2 | 422.8 | 1440 | 1526.4 | 2080.8 | 2008.8 | 0 | 473.76 | 591.84 | 0 | 298.08 | 952.8 | 1735.2 | 14.4 | 1051.2 | 1396.8 | 84 | 463.2
19 - 20 |  |  |  |  | 151.2 | 225.6 | 9 | 117.6 | 144.4 | 0 | 0 | 83.55 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5227.2 |  | 0 |  | 52.8 | 6613.2 | 6619.8 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.8 | 6784.8 | 0 | 0 | 6890.4 | 6877.2 | 1512 | 2497.6 | 182 | 247.8 | 977.2 | 1598.8 | 366.8 | 417.2 | 1648.8 | 1476 | 2037.6 | 1677.6 | 0 | 472.32 | 596.16 | 0 | 360 | 1166.4 | 1346.4 | 12.96 | 997.2 | 1364.4 | 76.8 | 456
20 - 21 |  |  |  |  | 98.4 | 148.8 | 7.8 | 68.4 | 77.2 | 0 | 0 | 78.6 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.6 |  | 4237.2 |  | 0 |  | 66 | 10573.2 | 10579.8 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 9002.4 | 9015.6 | 0 | 0 | 8949.6 | 8962.8 | 1411.2 | 2228.8 | 126 | 176.4 | 952 | 1475.6 | 348.6 | 358.4 | 1692 | 1396.8 | 1958.4 | 1713.6 | 0 | 440.64 | 570.24 | 0 | 375.84 | 1243.2 | 1360.8 | 12.96 | 961.2 | 1310.4 | 84 | 417.6
21 - 22 |  |  |  |  | 117.6 | 160.8 | 9.6 | 74.8 | 82.8 | 0 | 0 | 82.35 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 871.2 |  | 237.6 |  | 0 |  | 52.8 | 12381.6 | 12381.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 12170.4 | 12144 | 0 | 0 | 12117.6 | 12117.6 | 1419.6 | 2172.8 | 147 | 184.8 | 957.6 | 1482.6 | 330.4 | 333.2 | 1785.6 | 1396.8 | 2023.2 | 1749.6 | 0 | 447.84 | 564.48 | 0 | 378.72 | 1334.4 | 1400.4 | 12.96 | 993.6 | 1375.2 | 79.2 | 391.2
22 - 23 |  |  |  |  | 120 | 168 | 10.2 | 71.2 | 83.6 | 0 | 0 | 88.95 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2613.6 |  | 0 |  | 0 |  | 66 | 10560 | 10553.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 12328.8 | 12342 | 0 | 0 | 12276 | 12289.2 | 1394.4 | 2116.8 | 152.6 | 197.4 | 963.2 | 1484 | 289.8 | 285.6 | 1771.2 | 1476 | 1994.4 | 1836 | 0 | 424.8 | 547.2 | 0 | 365.76 | 1344 | 1490.4 | 14.4 | 1015.2 | 1357.2 | 91.2 | 439.2
23 - 00 |  |  |  |  | 112.8 | 172.8 | 9.6 | 62.8 | 87.2 | 0 | 0 | 90.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1346.4 |  | 171.6 |  | 0 |  | 52.8 | 9570 | 9563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 11114.4 | 11114.4 | 0 | 0 | 11061.6 | 11035.2 | 1386 | 2105.6 | 145.6 | 197.4 | 960.4 | 1489.6 | 285.6 | 271.6 | 1562.4 | 1533.6 | 2059.2 | 1857.6 | 0 | 424.8 | 590.4 | 0 | 375.84 | 1128 | 1504.8 | 14.4 | 1004.4 | 1382.4 | 88.8 | 511.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783.2 | 9487.2 | 373.2 | 4177.6 | 7495.6 | 0 | 28 | 1920.6 | 4668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13054.8 | 0 | 75952.8 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 263841.6 | 263835 | 0 | 0 | 158.4 | 151.8 | 620.4 | 620.4 | 0 | 0 | 251644.8 | 251644.8 | 0 | 0 | 251143.2 | 251116.8 | 38959.2 | 60950.4 | 8495.2 | 10159.8 | 23128 | 36516.2 | 7707 | 9007.6 | 41133.6 | 36849.6 | 49478.4 | 46008 | 0 | 11180.16 | 14204.16 | 0 | 8504.64 | 29808 | 37792.8 | 672.48 | 24339.6 | 33073.2 | 2167.2 | 12103.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4608 | 6508.8 | 5508 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4860 | 6688.8 | 5493.6 | 4 | 13.976 | 9.2256 |  | 10.8108 | 14.2956 |  | 24.7868 | 23.5212
| Q н нн, квар | 3225.6 | 3996 | 3808.8 |  |  | Q н нн, квар | 2959.2 | 4248 | 3146.4 | 10 | 20.444 | 13.564 |  | 6.9564 | 9.7152 |  | 27.4004 | 23.2792
| S н нн, кВА | 5624.7808 | 7637.5712 | 6696.6425 |  |  | S н нн, кВА | 5690.032 | 7923.7333 | 6330.8352 | 22 | 16.9348 | 10.5476 |  | 10.8768 | 12.3816 |  | 27.8116 | 22.9292
| Р н cн, кВт | 1898.4 | 2688 | 2427.6 |  |  | Р н cн, кВт | 2609.6 | 4558.4 | 3505.6
| Q н cн, квар | 1226.4 | 1848 | 1419.6 |  |  | Q н cн, квар | 1814.4 | 3472 | 2172.8
| S н сн, кВА | 2260.084 | 3261.97 | 2812.2066 |  |  | S н сн, кВА | 3178.3737 | 5730.0781 | 4124.3534
| S нагр, кВА | 7883.752 | 10896.4887 | 9503.1528 |  |  | S нагр, кВА | 8864.6591 | 13641.7707 | 10453.683
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14062 | 0.19094 | 0.16742 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14225 | 0.19809 | 0.15827
| К з сн | 0.056502 | 0.081549 | 0.070305 |  |  | К з сн | 0.079459 | 0.14325 | 0.10311
| К з | 0.19709 | 0.27241 | 0.23758 |  |  | К з | 0.22162 | 0.34104 | 0.26134
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 67.6749 | 73.7664 | 70.704 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 67.409 | 79.1547 | 70.7246
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 525.9614 | 727.6802 | 626.197 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 583.2387 | 927.7866 | 679.7616
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч