## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 16.5 | 18.5
01 - 02 |  | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 15.2 | 16.5
02 - 03 |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 14.3 | 15.7
03 - 04 |  | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 15.3 | 16.6
04 - 05 |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 14.8 | 15.6
05 - 06 |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 16.2 | 16.8
06 - 07 |  | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 19.3 | 21.3
07 - 08 |  | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 22.8 | 31.1
08 - 09 |  | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 23.2 | 30.1
09 - 10 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 25 | 31
10 - 11 |  | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22.4 | 26.2
11 - 12 |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 21.7 | 27.5
12 - 13 |  | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 23.7 | 28.6
13 - 14 |  | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 23.4 | 32.1
14 - 15 |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23.6 | 27.8
15 - 16 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 27.1 | 24.8
16 - 17 |  | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25.1 | 30.3
17 - 18 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 23.4 | 24.6
18 - 19 |  | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23.7 | 28
19 - 20 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 24.9 | 28.9
20 - 21 |  | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 26.4 | 28.9
21 - 22 |  | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27.4 | 29.2
22 - 23 |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 23.6 | 30.9
23 - 00 |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 18.7 | 25
Сумма | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 1134.8 | 517.7 | 606

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч