## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.169 | 0 | 175.2 | 62.8 | 0 | 20.82 | 43.76 | 48.3 | 0.7
01 - 02 | 0.169 | 0 | 162.4 | 58.6 | 0 | 18.24 | 39.52 | 46 | 0.7
02 - 03 | 0.169 | 0 | 151.6 | 57.4 | 0 | 16.2 | 36.64 | 41.7 | 0.6
03 - 04 | 0.169 | 0 | 146 | 56.6 | 0 | 14.82 | 36 | 38.7 | 0.8
04 - 05 | 0.167 | 0 | 150.4 | 55.4 | 0 | 16.26 | 39.6 | 39.5 | 0.7
05 - 06 | 0.168 | 0 | 167.2 | 61 | 0 | 16.26 | 45.36 | 44.7 | 0.8
06 - 07 | 0.168 | 0 | 192 | 69.8 | 0 | 19.68 | 52.24 | 50.7 | 0.7
07 - 08 | 0.167 | 0 | 230 | 88.2 | 0 | 23.04 | 61.36 | 57 | 0.7
08 - 09 | 0.167 | 0 | 267.2 | 99.6 | 0 | 25.86 | 72.32 | 69.6 | 0.8
09 - 10 | 0.17 | 0 | 280.8 | 101 | 0 | 28.32 | 80.72 | 70.7 | 0.7
10 - 11 | 0.17 | 0 | 279.6 | 103.6 | 0 | 28.62 | 80.4 | 66.9 | 0.7
11 - 12 | 0.17 | 0 | 277.2 | 107.2 | 0 | 26.16 | 73.36 | 70.5 | 0.8
12 - 13 | 0.169 | 0 | 286 | 112.6 | 0 | 25.02 | 78.56 | 69.8 | 0.7
13 - 14 | 0.17 | 0 | 278 | 103.4 | 0 | 25.2 | 78.72 | 70.5 | 0.7
14 - 15 | 0.171 | 0 | 274.4 | 106 | 0 | 26.4 | 73.2 | 68.6 | 0.7
15 - 16 | 0.169 | 0 | 264 | 101.2 | 0 | 26.1 | 69.92 | 67 | 0.8
16 - 17 | 0.172 | 0 | 265.6 | 91.4 | 0 | 25.5 | 76.72 | 71.9 | 0.7
17 - 18 | 0.172 | 0 | 274 | 100 | 0 | 24.24 | 73.44 | 76.2 | 0.6
18 - 19 | 0.17 | 0 | 286.4 | 103 | 0 | 25.92 | 80.64 | 76.6 | 0.7
19 - 20 | 0.168 | 0 | 302.4 | 117.8 | 0 | 25.44 | 84.8 | 74.6 | 0.8
20 - 21 | 0.166 | 0 | 295.6 | 114.2 | 0 | 24.84 | 83.6 | 72.8 | 0.7
21 - 22 | 0.167 | 0 | 270.4 | 105.8 | 0 | 21.96 | 74.56 | 67.8 | 0.8
22 - 23 | 0.169 | 0 | 254.4 | 98.8 | 0 | 22.86 | 67.68 | 65.2 | 0.7
23 - 00 | 0.168 | 0 | 216 | 79.2 | 0 | 22.32 | 58.72 | 55.8 | 0.7
Сумма | 4.054 | 0 | 5746.8 | 2154.6 | 0 | 550.08 | 1561.84 | 1481.1 | 17.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 237.2 | 75.6 | 0 | 26.58 | 75.28 | 60.6 | 0
01 - 02 |  |  | 234.8 | 75.8 | 0 | 26.04 | 75.2 | 59 | 0
02 - 03 |  |  | 233.2 | 76.2 | 0 | 25.32 | 73.44 | 59 | 0
03 - 04 |  |  | 224.4 | 74.2 | 0 | 23.16 | 72.96 | 55.3 | 0
04 - 05 |  |  | 215.2 | 71.8 | 0 | 22.14 | 69.6 | 52.8 | 0
05 - 06 |  |  | 220 | 73.2 | 0 | 23.16 | 72.64 | 52.3 | 0
06 - 07 |  |  | 223.2 | 73 | 0 | 22.86 | 73.76 | 54.7 | 0
07 - 08 |  |  | 218.4 | 71.8 | 0 | 23.1 | 72.72 | 51.6 | 0
08 - 09 |  |  | 228.8 | 74.8 | 0 | 23.94 | 76.48 | 54 | 0
09 - 10 |  |  | 248.4 | 82.6 | 0 | 26.4 | 80.88 | 59.5 | 0
10 - 11 |  |  | 267.6 | 92 | 0 | 27.78 | 86.88 | 61.7 | 0
11 - 12 |  |  | 274.8 | 102.4 | 0 | 26.64 | 84.64 | 62 | 0
12 - 13 |  |  | 275.2 | 104 | 0 | 25.62 | 83.44 | 63 | 0
13 - 14 |  |  | 261.6 | 89.2 | 0 | 26.52 | 83.68 | 63 | 0
14 - 15 |  |  | 282 | 106.6 | 0 | 27.12 | 85.12 | 63.9 | 0
15 - 16 |  |  | 271.2 | 96.8 | 0 | 27.78 | 84 | 63 | 0
16 - 17 |  |  | 272.8 | 88 | 0 | 28.26 | 89.44 | 67.4 | 0
17 - 18 |  |  | 287.6 | 93.2 | 0 | 31.2 | 92.24 | 71.1 | 0
18 - 19 |  |  | 294.8 | 98 | 0 | 31.62 | 93.92 | 71.9 | 0
19 - 20 |  |  | 276.8 | 96.2 | 0 | 26.52 | 87.92 | 66 | 0
20 - 21 |  |  | 257.2 | 86.2 | 0 | 24.66 | 85.12 | 61.9 | 0
21 - 22 |  |  | 244 | 82.8 | 0 | 24.42 | 78.24 | 58.9 | 0
22 - 23 |  |  | 238 | 79.4 | 0 | 24.84 | 76.64 | 57.9 | 0
23 - 00 |  |  | 239.2 | 77.4 | 0 | 26.4 | 76.16 | 60.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 6026.4 | 2041.2 | 0 | 622.08 | 1930.4 | 1450.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч