## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 0.1345 | 144.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 14.1 | 0 | 19.7 | 0 | 67.8 | 0 | 37 | 0
01 - 02 | 0.1345 | 135 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0.2 | 12.6 | 0 | 20.3 | 0 | 63.7 | 0 | 32.7 | 0
02 - 03 | 0.132 | 125.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 11.6 | 0 | 20.3 | 0 | 59.5 | 0 | 29.3 | 0
03 - 04 | 0.129 | 116.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 12.4 | 0 | 16.2 | 0 | 58.7 | 0 | 25.6 | 0
04 - 05 | 0.1295 | 118.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 12.5 | 0 | 14.4 | 0 | 61.5 | 0 | 26.4 | 0
05 - 06 | 0.132 | 133.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 14.4 | 0 | 16.3 | 0 | 68.9 | 0 | 28.7 | 0
06 - 07 | 0.1315 | 146.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.3 | 14.1 | 0 | 18.1 | 0 | 72.7 | 0 | 34.2 | 0
07 - 08 | 0.127 | 166.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.2 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 83.6 | 0 | 37.7 | 0
08 - 09 | 0.132 | 200.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 20.2 | 0 | 24.6 | 0 | 107.8 | 0 | 41.1 | 0
09 - 10 | 0.122 | 212.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0.2 | 20.6 | 0 | 25.5 | 0 | 119.5 | 0 | 37.8 | 0
10 - 11 | 0.126 | 209.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.3 | 22.1 | 0 | 24.4 | 0 | 115.8 | 0 | 40.6 | 0
11 - 12 | 0.1245 | 203.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 22.2 | 0 | 20.7 | 0 | 111.8 | 0 | 40.6 | 0
12 - 13 | 0.1285 | 186.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 19.9 | 0 | 20.5 | 0 | 100.6 | 0 | 38.3 | 0
13 - 14 | 0.125 | 197.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.3 | 19.5 | 0 | 25.3 | 0 | 106.1 | 0 | 40 | 0
14 - 15 | 0.1275 | 198 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 23.5 | 0 | 22.1 | 0 | 103.8 | 0 | 41.8 | 0
15 - 16 | 0.1265 | 193.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 22.6 | 0 | 25 | 0 | 99.7 | 0 | 40 | 0
16 - 17 | 0.1255 | 189 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.3 | 22.7 | 0 | 22.6 | 0 | 95.4 | 0 | 41.5 | 0
17 - 18 | 0.1275 | 190.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0.2 | 22.3 | 0 | 25.9 | 0 | 91.6 | 0 | 42.7 | 0
18 - 19 | 0.129 | 201.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.2 | 23.2 | 0 | 25.8 | 0 | 98.9 | 0 | 45.4 | 0
19 - 20 | 0.128 | 204 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 26 | 0 | 23.9 | 0 | 101.3 | 0 | 45.4 | 0
20 - 21 | 0.13 | 193.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | 0 | 27.5 | 0 | 92.9 | 0 | 44 | 0
21 - 22 | 0.1315 | 191.7 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.3 | 22.5 | 0 | 24.2 | 0 | 94.8 | 0 | 41.5 | 0
22 - 23 | 0.129 | 184.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 18.8 | 0 | 25.9 | 0 | 89.3 | 0 | 43.5 | 0
23 - 00 | 0.1275 | 164.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15.3 | 0 | 22.7 | 0 | 78.4 | 0 | 40.8 | 0
Сумма | 3.09 | 4206.6 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 5.3 | 451.6 | 0 | 532.9 | 0 | 2144.1 | 0 | 916.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 155.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8.7 | 7 | 0 | 33 | 0 | 64 | 0 | 57.9 | 0
01 - 02 |  | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 7.1 | 0 | 35 | 0 | 63.2 | 0 | 57.1 | 0
02 - 03 |  | 152.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 8.8 | 6 | 0 | 36.1 | 0 | 61.3 | 0 | 54.5 | 0
03 - 04 |  | 139.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 9.1 | 5.3 | 0 | 31.6 | 0 | 59.1 | 0 | 48.5 | 0
04 - 05 |  | 139.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 8.8 | 6.3 | 0 | 31.3 | 0 | 59.8 | 0 | 49 | 0
05 - 06 |  | 146.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 9 | 7.3 | 0 | 33.3 | 0 | 62.8 | 0 | 49.7 | 0
06 - 07 |  | 142.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 9.3 | 5.7 | 0.1 | 32.7 | 0 | 61.2 | 0 | 48.3 | 0
07 - 08 |  | 130.5 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 8.7 | 6.4 | 0 | 26.2 | 0 | 58.9 | 0 | 45.5 | 0
08 - 09 |  | 131.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 8.4 | 9.1 | 0 | 27.5 | 0 | 59.7 | 0 | 40.7 | 0
09 - 10 |  | 131.7 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 8.1 | 11 | 0 | 24.2 | 0 | 62.9 | 0 | 38.6 | 0
10 - 11 |  | 139.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 7.9 | 11.9 | 0 | 27.1 | 0 | 65.9 | 0 | 41.8 | 0
11 - 12 |  | 133.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 8.1 | 11.8 | 0 | 27.2 | 0 | 61.4 | 0 | 39.8 | 0
12 - 13 |  | 133.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 8.6 | 9.1 | 0 | 26.1 | 0 | 59.5 | 0 | 45.3 | 0
13 - 14 |  | 141.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 8 | 6.2 | 0 | 27.7 | 0 | 72.8 | 0 | 41.2 | 0
14 - 15 |  | 141.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 8.1 | 8.9 | 0 | 26.3 | 0 | 70.7 | 0 | 42.7 | 0
15 - 16 |  | 144.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 8 | 8.7 | 0 | 27.5 | 0 | 71.3 | 0 | 43.4 | 0
16 - 17 |  | 129.9 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 8.3 | 7.9 | 0 | 23.9 | 0 | 61.9 | 0 | 42.7 | 0
17 - 18 |  | 137.7 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 8.7 | 7.2 | 0 | 28.4 | 0 | 61.7 | 0 | 45.4 | 0
18 - 19 |  | 145.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 8.4 | 7.9 | 0 | 30.4 | 0 | 67.6 | 0 | 46.5 | 0
19 - 20 |  | 146.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 8.7 | 10.8 | 0 | 27.7 | 0 | 65.4 | 0 | 48.5 | 0
20 - 21 |  | 145.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 8.4 | 8.9 | 0 | 31.8 | 0 | 63.5 | 0 | 48.4 | 0
21 - 22 |  | 147.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0 | 8.6 | 8.3 | 0 | 31.9 | 0 | 63.7 | 0 | 47.8 | 0
22 - 23 |  | 140.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 8.7 | 7.2 | 0 | 31.3 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0
23 - 00 |  | 142.2 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 8.5 | 5.9 | 0 | 31.9 | 0 | 59.1 | 0 | 50.5 | 0
Сумма | 0 | 3395.7 | 0 | 21.4 | 16.8 | 0 | 204.6 | 191.9 | 0.1 | 710.1 | 0 | 1518.4 | 0 | 1120.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч