## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.04 | 0.32 | 1403.2 | 1192 | 0 | 0.4 | 56.4 | 56.2 | 81.6 | 81.6 | 27.6 | 27.4 | 31.6 | 31.6 | 139.2 | 139.4 | 26 | 25.8 | 1135.2 | 851.4 | 42 | 153.4 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.3 | 1193.5 | 1407 | 1194.2
01 - 02 | 0.992 | 0.336 | 1398.4 | 1222.4 | 0 | 0.44 | 55.2 | 55.4 | 80 | 79.8 | 26.4 | 26.4 | 32 | 32.2 | 141.2 | 141.2 | 69.2 | 69.4 | 1134.6 | 854.4 | 42.8 | 138 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 1224.3 | 1404.2 | 1225
02 - 03 | 1.04 | 0.368 | 1364.8 | 1198.4 | 0 | 0.42 | 45.2 | 45 | 77.2 | 77.4 | 22.4 | 22.6 | 30 | 30 | 138 | 137.6 | 67.2 | 67 | 1122.6 | 849.6 | 38.8 | 131.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370.6 | 1200.5 | 1370.6 | 1202.6
03 - 04 | 1.008 | 0.336 | 1347.2 | 1193.6 | 0 | 0.44 | 50 | 50 | 99.2 | 99 | 20.4 | 20.4 | 28 | 27.8 | 137.6 | 138 | 66 | 66 | 1101 | 831.6 | 39.8 | 125.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1197 | 1352.4 | 1197
04 - 05 | 1.04 | 0.384 | 1336 | 1180.8 | 0 | 0.42 | 40.8 | 40.8 | 75.2 | 75.2 | 20.4 | 20.4 | 27.6 | 27.8 | 136.4 | 136.4 | 66 | 65.8 | 1096.8 | 829.2 | 45.6 | 133.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.8 | 1183.7 | 1339.8 | 1185.8
05 - 06 | 1.008 | 0.32 | 1334.4 | 1260.8 | 0 | 0.42 | 39.6 | 39.8 | 72.4 | 72.8 | 20.8 | 20.6 | 29.6 | 29.6 | 134.8 | 134.8 | 66 | 66.2 | 1098.6 | 828.6 | 113.6 | 146 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.4 | 1263.5 | 1338.4 | 1264.2
06 - 07 | 0.992 | 0.304 | 1355.2 | 1334.4 | 0 | 0.42 | 44 | 44 | 84.4 | 84.2 | 21.2 | 21.2 | 31.6 | 31.4 | 134.4 | 134.2 | 66 | 66.2 | 1101.6 | 828 | 130.8 | 188.2 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.1 | 1336.3 | 1360.8 | 1338.4
07 - 08 | 0.992 | 0.304 | 1384 | 1387.2 | 0 | 0.44 | 53.2 | 53.4 | 108.4 | 108.2 | 22 | 22.2 | 41.2 | 41.2 | 133.6 | 133.4 | 66.4 | 66.2 | 1109.4 | 829.8 | 134.2 | 201.4 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.8 | 1389.5 | 1388.8 | 1390.2
08 - 09 | 0.992 | 0.304 | 1409.6 | 1505.6 | 0 | 0.44 | 62.4 | 62.2 | 125.6 | 125.8 | 26.8 | 26.8 | 51.2 | 51.2 | 133.2 | 133.4 | 66.4 | 66.2 | 1117.8 | 841.8 | 151.2 | 264.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.7 | 1509.2 | 1415.4 | 1510.6
09 - 10 | 0.992 | 0.32 | 1409.6 | 1531.2 | 0 | 0.44 | 66.4 | 66.2 | 137.6 | 137.6 | 28 | 28 | 58.4 | 58.6 | 132.8 | 133 | 66.4 | 66.6 | 1120.8 | 838.8 | 157.4 | 266.8 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1534.4 | 1415.4 | 1535.8
10 - 11 | 0.976 | 0.304 | 1425.6 | 1451.2 | 0 | 0.42 | 63.2 | 63.4 | 129.6 | 129.4 | 30.4 | 30.2 | 59.6 | 59.6 | 132 | 132 | 66 | 66.2 | 1135.8 | 825.6 | 109.2 | 254.8 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.1 | 1453.2 | 1430.8 | 1454.6
11 - 12 | 1.008 | 0.304 | 1446.4 | 1486.4 | 0 | 0.4 | 68.8 | 68.8 | 138.8 | 138.8 | 34.4 | 34.6 | 60.8 | 60.6 | 130 | 130 | 65.6 | 65.6 | 1153.2 | 840.6 | 121.2 | 252 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.8 | 1487.5 | 1451.8 | 1488.2
12 - 13 | 1.216 | 0.32 | 1464 | 1425.6 | 0 | 0.4 | 69.6 | 69.6 | 122 | 122.2 | 33.6 | 33.6 | 63.2 | 63.2 | 132 | 131.8 | 67.2 | 67.2 | 1159.8 | 828.6 | 122.6 | 213.2 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.3 | 1425.9 | 1470 | 1428
13 - 14 | 0.992 | 0.304 | 1478.4 | 1483.2 | 0 | 0.44 | 67.2 | 67 | 126.4 | 126.2 | 34.8 | 34.8 | 67.6 | 67.6 | 128.4 | 128.6 | 66.8 | 66.6 | 1176.6 | 844.8 | 110 | 258.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1482.6 | 1485.4 | 1484
14 - 15 | 1.008 | 0.304 | 1473.6 | 1470.4 | 0 | 0.44 | 65.2 | 65.2 | 129.6 | 129.6 | 37.2 | 37.2 | 67.2 | 67.4 | 130.4 | 130.4 | 66.8 | 66.8 | 1173 | 838.2 | 118.8 | 240 | 0 | 63.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1478.4 | 1471.4 | 1479.8 | 1471.4
15 - 16 | 0.992 | 0.304 | 1476.8 | 1531.2 | 0 | 0.42 | 67.6 | 67.6 | 130.4 | 130.4 | 37.6 | 37.6 | 70.4 | 70.2 | 130.8 | 130.8 | 66.8 | 66.8 | 1175.4 | 843.6 | 162 | 246.4 | 0 | 62.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1482.6 | 1530.2 | 1482.6 | 1531.6
16 - 17 | 1.008 | 0.304 | 1496 | 1462.4 | 0 | 0.44 | 64.8 | 65 | 121.2 | 121.2 | 37.6 | 37.4 | 66 | 66.2 | 129.6 | 129.4 | 66 | 66 | 1191.6 | 843.6 | 105.2 | 249.8 | 0 | 67.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500.1 | 1463 | 1502.2 | 1464.4
17 - 18 | 0.992 | 0.304 | 1464 | 1414.4 | 0 | 0.44 | 49.6 | 49.4 | 96.4 | 96.6 | 34 | 34.2 | 57.2 | 57 | 129.2 | 129.2 | 65.2 | 65 | 1183.2 | 844.8 | 117 | 222.8 | 0 | 64.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 1470 | 1414 | 1470 | 1415.4
18 - 19 | 0.992 | 0.32 | 1486.4 | 1404.8 | 0 | 0.4 | 49.6 | 49.8 | 83.2 | 83 | 36 | 36 | 53.6 | 53.6 | 128 | 128 | 64 | 64.2 | 1195.8 | 846.6 | 110.6 | 236.8 | 0 | 72 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1490.3 | 1405.6 | 1492.4 | 1407
19 - 20 | 0.992 | 0.304 | 1499.2 | 1432 | 0 | 0.44 | 48.4 | 48.4 | 82.4 | 82.4 | 36.8 | 36.6 | 51.2 | 51.2 | 128.4 | 128.4 | 64.4 | 64.6 | 1206 | 855 | 119.2 | 250 | 0 | 75.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1503.6 | 1432.9 | 1505 | 1433.6
20 - 21 | 1.008 | 0.304 | 1478.4 | 1457.6 | 0 | 0.42 | 46 | 45.8 | 79.2 | 79.2 | 34.8 | 35 | 45.6 | 45.6 | 130.8 | 130.8 | 64.8 | 64.6 | 1195.8 | 859.8 | 140.6 | 257.4 | 0 | 67.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1483.3 | 1458.1 | 1484 | 1460.2
21 - 22 | 0.992 | 0.304 | 1454.4 | 1400 | 0 | 0.44 | 46.4 | 46.6 | 76.8 | 76.8 | 31.2 | 31.2 | 40.8 | 40.8 | 134.8 | 134.8 | 65.6 | 65.6 | 1169.4 | 859.2 | 92.8 | 255 | 0 | 69 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1459.5 | 1400 | 1461.6 | 1401.4
22 - 23 | 1.024 | 0.32 | 1456 | 1387.2 | 0 | 0.42 | 50.8 | 50.8 | 78 | 78.2 | 30 | 30 | 35.2 | 35.2 | 138.8 | 139 | 66 | 66 | 1171.2 | 874.2 | 71.4 | 253.8 | 0 | 62 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1460.9 | 1388.8 | 1461.6 | 1388.8
23 - 00 | 1.008 | 0.32 | 1448 | 1300.8 | 0 | 0.42 | 56 | 55.8 | 78.8 | 78.8 | 34.8 | 34.6 | 32.8 | 33 | 141.2 | 141 | 66 | 66 | 1161 | 866.4 | 49 | 200.2 | 0 | 52.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1451.8 | 1302.7 | 1453.2 | 1304.8
Сумма | 24.304 | 7.616 | 34289.6 | 33113.6 | 0 | 10.22 | 1326.4 | 1326.2 | 2414.4 | 2414.4 | 719.2 | 719 | 1132.4 | 1132.6 | 3205.6 | 3205.6 | 1546.8 | 1546.6 | 27586.2 | 20254.2 | 2445.8 | 5139.8 | 0 | 1364.6 | 0 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 34402.2 | 33147.8 | 34423.2 | 33177.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 968 | 755.2 |  |  | 15.2 | 15.4 | 29.2 | 29.2 | 10 | 10 | 12 | 12.2 | 232 | 231.8 | 35.6 | 36 | 643.2 | 537 | 28.2 | 106.8 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1029 | 794.5 | 1029 | 795.2
01 - 02 |  |  | 972.8 | 836.8 |  |  | 16 | 16 | 29.2 | 29.2 | 10 | 9.8 | 14 | 13.8 | 230.4 | 230.4 | 109.2 | 109 | 647.4 | 546 | 22.8 | 107.6 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1033.2 | 879.9 | 1031.8 | 880.6
02 - 03 |  |  | 947.2 | 812.8 |  |  | 3.6 | 3.4 | 22.8 | 22.8 | 4 | 4 | 13.6 | 13.6 | 223.2 | 223.2 | 103.2 | 103.2 | 647.4 | 537.6 | 21.8 | 105.6 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1005.2 | 854.7 | 1005.2 | 854
03 - 04 |  |  | 942.4 | 798.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 23.2 | 23.2 | 0.8 | 1 | 12.8 | 12.8 | 221.6 | 221.4 | 102.4 | 102.6 | 645.6 | 526.2 | 21.8 | 104.8 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 998.2 | 838.6 | 998.2 | 840
04 - 05 |  |  | 924.8 | 784 |  |  | 2 | 2.2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 217.2 | 217.4 | 100.8 | 100.4 | 635.4 | 520.2 | 22.2 | 100 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 980.7 | 825.3 | 980 | 824.6
05 - 06 |  |  | 912 | 832 |  |  | 2.8 | 2.6 | 22 | 22 | 0.4 | 0.4 | 12.8 | 12.6 | 216 | 216.2 | 100.8 | 101 | 624.6 | 522.6 | 62.8 | 102 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 968.1 | 877.1 | 967.4 | 876.4
06 - 07 |  |  | 937.6 | 841.6 |  |  | 5.2 | 5.4 | 22.4 | 22.6 | 0.4 | 0.2 | 12.8 | 13 | 218 | 218 | 100.8 | 100.6 | 642.6 | 521.4 | 72 | 104.4 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 994 | 891.8 | 994 | 893.2
07 - 08 |  |  | 948.8 | 865.6 |  |  | 8.4 | 8.4 | 26.4 | 26.4 | 0.4 | 0.6 | 17.2 | 17.2 | 219.6 | 219.4 | 102 | 102 | 646.8 | 531 | 65.2 | 115.2 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1008 | 918.4 | 1008 | 918.4
08 - 09 |  |  | 952 | 952 |  |  | 10.4 | 10.4 | 27.6 | 27.4 | 2.4 | 2.2 | 27.2 | 27 | 219.6 | 219.6 | 100.4 | 100.6 | 643.2 | 535.2 | 76 | 176.8 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1011.5 | 1014.3 | 1010.8 | 1013.6
09 - 10 |  |  | 947.2 | 964.8 |  |  | 10 | 9.8 | 28.4 | 28.6 | 2 | 2.2 | 33.2 | 33 | 218.8 | 219 | 102 | 102 | 640.2 | 540.6 | 67.2 | 183.2 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1007.3 | 1028.3 | 1006.6 | 1029
10 - 11 |  |  | 958.4 | 891.2 |  |  | 10 | 10 | 29.2 | 29 | 2 | 1.8 | 28.8 | 28.8 | 219.6 | 219.6 | 100.4 | 100.4 | 649.2 | 522.6 | 36.6 | 165.6 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1018.5 | 948.5 | 1017.8 | 947.8
11 - 12 |  |  | 955.2 | 862.4 |  |  | 10 | 10 | 26.4 | 26.6 | 2 | 2 | 29.6 | 29.6 | 218 | 217.8 | 98.4 | 98.4 | 645.6 | 518.4 | 26 | 155.2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1018.5 | 921.9 | 1019.2 | 922.6
12 - 13 |  |  | 952 | 872 |  |  | 9.6 | 9.6 | 29.6 | 29.4 | 0.4 | 0.6 | 28.4 | 28.8 | 218.4 | 218.4 | 100.4 | 100.4 | 639 | 519 | 52.6 | 131.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1014.3 | 925.4 | 1013.6 | 925.4
13 - 14 |  |  | 945.6 | 964.8 |  |  | 8.8 | 8.8 | 30 | 30 | 0.8 | 0.6 | 34.4 | 34.4 | 216 | 216.4 | 101.6 | 101.6 | 637.2 | 529.8 | 72.2 | 188.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1010.8 | 1024.1 | 1010.8 | 1023.4
14 - 15 |  |  | 939.2 | 931.2 |  |  | 9.2 | 9.2 | 32.4 | 32.4 | 1.6 | 1.8 | 30 | 30 | 214.8 | 214.6 | 101.6 | 101.6 | 628.8 | 526.8 | 75.6 | 164.4 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1003.8 | 987.7 | 1002.4 | 988.4
15 - 16 |  |  | 926.4 | 929.6 |  |  | 8.4 | 8.6 | 30.4 | 30.6 | 2.4 | 2.2 | 32.8 | 32.4 | 213.2 | 213.2 | 100 | 100 | 622.2 | 528 | 78.8 | 170 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 990.5 | 991.9 | 991.2 | 991.2
16 - 17 |  |  | 948.8 | 873.6 |  |  | 8.8 | 8.8 | 28.4 | 28.4 | 1.6 | 1.6 | 28.4 | 28.8 | 217.2 | 217 | 100.8 | 100.6 | 636.6 | 526.8 | 33 | 164.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1015.7 | 927.5 | 1015 | 928.2
17 - 18 |  |  | 905.6 | 846.4 |  |  | 6.8 | 6.6 | 24.8 | 24.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 212.4 | 212.6 | 100.8 | 101 | 599.4 | 528.6 | 54 | 131.6 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 966.7 | 898.8 | 967.4 | 898.8
18 - 19 |  |  | 937.6 | 848 |  |  | 8 | 8 | 23.6 | 23.8 | 0.4 | 0.4 | 18 | 17.8 | 217.2 | 217.2 | 98.4 | 98.4 | 622.2 | 519 | 65.6 | 132.4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1001.7 | 898.8 | 1001 | 897.4
19 - 20 |  |  | 948.8 | 886.4 |  |  | 9.2 | 9.2 | 26.4 | 26.2 | 1.2 | 1.2 | 18 | 18 | 218 | 217.8 | 101.6 | 101.8 | 630 | 535.2 | 73.2 | 141.6 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1013.6 | 939.4 | 1013.6 | 939.4
20 - 21 |  |  | 929.6 | 844.8 |  |  | 5.6 | 5.8 | 24 | 24 | 1.6 | 1.8 | 16.8 | 17 | 216.8 | 216.8 | 100 | 100 | 622.2 | 534 | 47.8 | 133.2 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 992.6 | 899.5 | 992.6 | 900.2
21 - 22 |  |  | 934.4 | 832 |  |  | 5.6 | 5.4 | 23.2 | 23.2 | 0.8 | 0.6 | 17.2 | 16.8 | 218 | 218.2 | 101.2 | 101 | 628.2 | 545.4 | 26 | 128.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 996.8 | 883.4 | 996.8 | 883.4
22 - 23 |  |  | 939.2 | 838.4 |  |  | 11.6 | 11.6 | 27.2 | 27.4 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | 15.8 | 219.6 | 219.4 | 99.6 | 99.6 | 631.8 | 556.8 | 29.2 | 118.8 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1003.1 | 888.3 | 1002.4 | 887.6
23 - 00 |  |  | 939.2 | 816 |  |  | 15.2 | 15.2 | 28 | 28 | 10 | 10.2 | 15.2 | 15.4 | 220 | 220 | 98 | 97.8 | 622.8 | 550.2 | 25.6 | 110 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1001.7 | 863.8 | 1002.4 | 863.8
Сумма | 0 | 0 | 22612.8 | 20680 | 0 | 0 | 202.8 | 202.8 | 637.2 | 637.4 | 56.4 | 56.4 | 498.8 | 499 | 5255.6 | 5255.4 | 2360 | 2360 | 15231.6 | 12758.4 | 1156.2 | 3242.4 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24083.5 | 21921.9 | 24077.2 | 21922.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч