## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 0.984 | 1.224 | 972 | 211.2 | 968.8 | 212.8 | 0 | 3546 | 0 | 2844 | 6 | 6.2 | 445.6 | 47.6 | 909.6 | 909.6 | 1620 | 1618.8 | 1084.8 | 1083.6 | 796.8 | 799.2 | 193.6 | 194.4 | 50.4 | 50.4 | 100.8 | 100.8 | 148 | 148.4 | 93.6 | 2.8 | 300.8 | 36 | 0 | 209.4 | 52.4 | 42.4 | 41.6 | 0 | 0 | 153.6 | 154 | 5.6 | 5.6 | 17.6 | 18 | 0 | 1608.6 | 0 | 114.8 | 117.6 | 0 | 849.8 | 0 | 802.2 | 0
01 - 02 | 0.984 | 1.2 | 908.4 | 189.6 | 904.8 | 189.6 | 0 | 3138 | 0 | 2592 | 6.4 | 6.2 | 404.4 | 40.8 | 818.4 | 818.4 | 1454.4 | 1455.6 | 938.4 | 934.8 | 727.2 | 726 | 150.4 | 150 | 57.6 | 57.6 | 99.2 | 99.2 | 154.8 | 154.6 | 86.8 | 2.4 | 282 | 32.4 | 0 | 206.8 | 45.6 | 40.8 | 41.2 | 0 | 0 | 114.4 | 114 | 4 | 4.4 | 16 | 16 | 0 | 1482.6 | 0 | 106.4 | 105 | 0 | 791.7 | 0 | 730.8 | 0
02 - 03 | 0.84 | 1.224 | 844.8 | 172.8 | 840.8 | 172.8 | 0 | 2838 | 0 | 2286 | 5.6 | 5.6 | 368.4 | 35.2 | 746.4 | 747.6 | 1279.2 | 1278 | 801.6 | 804 | 628.8 | 628.8 | 112 | 111.6 | 50.4 | 50 | 108.4 | 109 | 143.6 | 143.4 | 76.4 | 2 | 255.6 | 32 | 0 | 207.4 | 44.8 | 38.4 | 38 | 0 | 0 | 110.8 | 111.2 | 4.8 | 4.4 | 16 | 15.6 | 0 | 1394.4 | 0 | 95.2 | 96.6 | 0 | 776.3 | 0 | 660.45 | 0
03 - 04 | 0.336 | 1.224 | 781.2 | 158.4 | 778.4 | 158.4 | 0 | 2634 | 0 | 2136 | 4.8 | 5 | 369.2 | 30.4 | 703.2 | 702 | 1231.2 | 1231.2 | 760.8 | 758.4 | 583.2 | 583.2 | 70.4 | 70.8 | 68.8 | 68.8 | 117.6 | 117 | 85.2 | 85 | 71.2 | 2 | 217.2 | 29.2 | 0 | 182.6 | 40.4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 106.8 | 106 | 3.2 | 3.6 | 16 | 16.4 | 0 | 1398.6 | 0 | 98 | 96.6 | 0 | 781.2 | 0 | 660.45 | 0
04 - 05 | 0.336 | 1.224 | 855.6 | 165.6 | 852 | 166.4 | 0 | 2724 | 0 | 2178 | 5.2 | 5 | 350.4 | 30.8 | 688.8 | 691.2 | 1291.2 | 1292.4 | 784.8 | 788.4 | 571.2 | 570 | 81.6 | 81.6 | 42.4 | 42.4 | 94.8 | 94.8 | 92 | 92 | 78 | 2.4 | 282.8 | 30.8 | 0 | 208.2 | 40.4 | 36.8 | 37.2 | 0 | 0 | 108.4 | 109.2 | 4.8 | 4.8 | 16.8 | 16.4 | 0 | 1545.6 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 816.2 | 0 | 766.5 | 0
05 - 06 | 0.336 | 1.224 | 987.6 | 187.2 | 984 | 187.2 | 0 | 3078 | 0 | 2400 | 4.4 | 4.6 | 398 | 39.6 | 748.8 | 746.4 | 1444.8 | 1443.6 | 943.2 | 944.4 | 621.6 | 621.6 | 84.8 | 84.8 | 52 | 52.4 | 88.8 | 88.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 2 | 325.2 | 31.6 | 0 | 249.2 | 45.4 | 36.8 | 36.4 | 0 | 0 | 116.8 | 116.6 | 4.8 | 4.8 | 16.8 | 17.2 | 0 | 1785 | 0 | 98 | 98.7 | 0 | 942.2 | 0 | 888.3 | 0
06 - 07 | 0.312 | 1.224 | 1196.4 | 248.4 | 1195.2 | 249.6 | 0 | 3666 | 0 | 2922 | 5.2 | 5 | 490.4 | 58 | 933.6 | 933.6 | 1766.4 | 1765.2 | 1154.4 | 1150.8 | 758.4 | 757.2 | 72 | 72 | 55.2 | 54.8 | 92.8 | 92.6 | 80 | 79.8 | 119.2 | 2.4 | 414 | 35.2 | 0 | 273 | 51.2 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 94.4 | 93.6 | 8 | 7.6 | 20 | 20 | 0 | 2179.8 | 0 | 114.8 | 115.5 | 0 | 1138.9 | 0 | 1083.6 | 0
07 - 08 | 0.312 | 1.2 | 1276.8 | 297.6 | 1272.8 | 299.2 | 0 | 4152 | 0 | 3264 | 14 | 14.2 | 559.2 | 62.4 | 1104 | 1104 | 1948.8 | 1947.6 | 1252.8 | 1257.6 | 859.2 | 862.8 | 93.6 | 93.6 | 45.6 | 46 | 103.2 | 105 | 92.4 | 92.8 | 137.2 | 2.8 | 470 | 38.8 | 0 | 217 | 64.6 | 125.6 | 125.6 | 0 | 0 | 86 | 87.2 | 7.2 | 7.6 | 33.6 | 33.2 | 0 | 2402.4 | 0 | 120.4 | 121.8 | 0 | 1249.5 | 0 | 1201.2 | 0
08 - 09 | 0.744 | 1.2 | 1402.8 | 373.2 | 1400 | 375.2 | 0 | 4812 | 0 | 3732 | 22.4 | 22.2 | 614.4 | 87.2 | 1252.8 | 1252.8 | 2198.4 | 2200.8 | 1387.2 | 1384.8 | 960 | 960 | 148.8 | 148.8 | 50.4 | 50 | 118 | 116.6 | 113.2 | 113 | 166.8 | 17.2 | 468 | 38.8 | 0 | 284.8 | 81.4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 195.2 | 195.4 | 7.2 | 6.4 | 37.6 | 38 | 0 | 2574.6 | 0 | 128.8 | 126 | 0 | 1341.2 | 0 | 1290.45 | 0
09 - 10 | 0.72 | 1.224 | 1468.8 | 412.8 | 1466.4 | 413.6 | 0 | 5166 | 0 | 4038 | 20.8 | 20.8 | 641.2 | 93.6 | 1336.8 | 1335.6 | 2361.6 | 2360.4 | 1432.8 | 1436.4 | 1056 | 1059.6 | 184.8 | 184.4 | 40 | 40.4 | 180.4 | 181.8 | 126.4 | 126.8 | 190.4 | 18 | 469.6 | 41.6 | 0 | 324 | 85.8 | 200 | 200.4 | 0 | 0 | 234 | 234.2 | 6.4 | 7.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 2738.4 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 1430.8 | 0 | 1371.3 | 0
10 - 11 | 0.648 | 1.224 | 1401.6 | 409.2 | 1399.2 | 412 | 0 | 5184 | 0 | 4140 | 21.2 | 21.2 | 624 | 96.4 | 1363.2 | 1364.4 | 2431.2 | 2432.4 | 1440 | 1438.8 | 1072.8 | 1069.2 | 188 | 188 | 61.6 | 61.2 | 231.2 | 229.8 | 134.4 | 134 | 192.8 | 12 | 411.6 | 42.8 | 0 | 332.2 | 82.6 | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 7.2 | 6.8 | 38.4 | 38.4 | 0 | 2612.4 | 0 | 123.2 | 126 | 0 | 1379.7 | 0 | 1294.65 | 0
11 - 12 | 0.528 | 1.2 | 1472.4 | 427.2 | 1469.6 | 428.8 | 0 | 5142 | 0 | 4098 | 24.4 | 24.4 | 636.4 | 115.6 | 1368 | 1366.8 | 2390.4 | 2389.2 | 1432.8 | 1436.4 | 1060.8 | 1065.6 | 144 | 144.4 | 47.2 | 47.2 | 147.2 | 147.8 | 131.2 | 131.6 | 190.8 | 15.6 | 423.6 | 43.2 | 0 | 372.6 | 84 | 207.2 | 206.8 | 0 | 0 | 238 | 238.8 | 8.8 | 9.2 | 36.8 | 36.4 | 0 | 2679.6 | 0 | 126 | 123.9 | 0 | 1350.3 | 0 | 1386 | 0
12 - 13 | 0.648 | 1.224 | 1477.2 | 412.8 | 1473.6 | 414.4 | 0 | 5052 | 0 | 4074 | 22.8 | 22.8 | 647.6 | 82.4 | 1392 | 1394.4 | 2395.2 | 2396.4 | 1440 | 1436.4 | 1041.6 | 1038 | 119.2 | 118.8 | 64 | 64.4 | 160.4 | 160.2 | 126.8 | 126.6 | 192.4 | 9.2 | 441.2 | 42.4 | 0 | 352 | 101.8 | 161.6 | 161.6 | 0 | 0 | 181.6 | 180.6 | 7.2 | 7.2 | 36.8 | 37.2 | 0 | 2528.4 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 1302.7 | 0 | 1284.15 | 0
13 - 14 | 0.792 | 1.224 | 1467.6 | 438 | 1464 | 440 | 0 | 5112 | 0 | 4056 | 24 | 24.2 | 600.4 | 118 | 1389.6 | 1388.4 | 2354.4 | 2354.4 | 1413.6 | 1408.8 | 1046.4 | 1044 | 100.8 | 101.2 | 58.4 | 58.4 | 148.4 | 148.2 | 120.8 | 120.2 | 186 | 17.2 | 461.2 | 44 | 0 | 369.8 | 96.2 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 8 | 7.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 2683.8 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1339.8 | 0 | 1402.8 | 0
14 - 15 | 0.744 | 1.2 | 1476 | 438 | 1473.6 | 438.4 | 0 | 5112 | 0 | 3948 | 22.8 | 22.6 | 602.8 | 100 | 1375.2 | 1376.4 | 2280 | 2280 | 1392 | 1396.8 | 1024.8 | 1028.4 | 108 | 108 | 52 | 52 | 143.2 | 143.4 | 120.4 | 121 | 209.2 | 12 | 472 | 42.8 | 0 | 365.4 | 91.6 | 215.2 | 215.6 | 0 | 0 | 266.8 | 267.8 | 6.4 | 6.8 | 37.6 | 37.2 | 0 | 2616.6 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1339.1 | 0 | 1334.55 | 0
15 - 16 | 0.912 | 1.224 | 1443.6 | 432 | 1440 | 434.4 | 0 | 4998 | 0 | 3936 | 20.8 | 20.8 | 576.8 | 118.8 | 1372.8 | 1372.8 | 2270.4 | 2270.4 | 1384.8 | 1381.2 | 1029.6 | 1027.2 | 104 | 104 | 45.6 | 45.2 | 143.6 | 143 | 123.6 | 123.4 | 186.4 | 12.4 | 447.2 | 42.8 | 0 | 386.8 | 88.8 | 185.6 | 185.2 | 0 | 0 | 237.2 | 236.2 | 6.4 | 6 | 38.4 | 38.8 | 0 | 2549.4 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1351 | 0 | 1258.95 | 0
16 - 17 | 0.792 | 1.224 | 1396.8 | 436.8 | 1394.4 | 437.6 | 0 | 4938 | 0 | 4014 | 21.2 | 21.4 | 572 | 109.6 | 1377.6 | 1376.4 | 2313.6 | 2314.8 | 1389.6 | 1396.8 | 1063.2 | 1066.8 | 111.2 | 110.8 | 51.2 | 51.6 | 129.6 | 130 | 124.8 | 125.2 | 192 | 2.8 | 421.2 | 48.8 | 0 | 369.4 | 91.8 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 | 236.4 | 236.2 | 8.8 | 8.8 | 42.4 | 42.4 | 0 | 2394 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 1334.9 | 0 | 1120.35 | 0
17 - 18 | 0.768 | 1.224 | 1375.2 | 436.8 | 1371.2 | 437.6 | 0 | 4878 | 0 | 4026 | 18 | 18 | 556 | 115.6 | 1360.8 | 1362 | 2332.8 | 2331.6 | 1459.2 | 1455.6 | 1087.2 | 1083.6 | 132.8 | 133.2 | 32.8 | 32.8 | 133.2 | 133 | 116.4 | 116 | 197.6 | 2.4 | 404.8 | 48.8 | 0 | 380.4 | 86.4 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 161.6 | 161.6 | 9.6 | 10 | 37.6 | 37.2 | 0 | 2339.4 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1316 | 0 | 1081.5 | 0
18 - 19 | 0.84 | 1.2 | 1404 | 418.8 | 1400 | 420 | 0 | 4920 | 0 | 4110 | 11.2 | 11 | 564.4 | 94.4 | 1392 | 1390.8 | 2366.4 | 2367.6 | 1512 | 1516.8 | 1106.4 | 1112.4 | 124 | 123.6 | 66.4 | 66 | 119.6 | 119.8 | 117.6 | 118 | 212.8 | 2.4 | 419.6 | 50.4 | 0 | 391.8 | 78 | 99.2 | 98.8 | 0 | 0 | 134.8 | 134.8 | 12.8 | 12.8 | 33.6 | 33.6 | 0 | 2402.4 | 0 | 134.4 | 136.5 | 0 | 1271.2 | 0 | 1187.55 | 0
19 - 20 | 0.816 | 1.248 | 1339.2 | 411.6 | 1336 | 413.6 | 0 | 4848 | 0 | 4074 | 7.2 | 7.4 | 562.4 | 87.2 | 1404 | 1404 | 2342.4 | 2341.2 | 1572 | 1568.4 | 1137.6 | 1134 | 117.6 | 118 | 54.4 | 54.4 | 119.2 | 119.2 | 110.4 | 110.2 | 215.6 | 2.4 | 413.6 | 52.4 | 0 | 337.8 | 82 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 113.2 | 112.6 | 13.6 | 13.6 | 27.2 | 27.2 | 0 | 2410.8 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 1255.8 | 0 | 1211.7 | 0
20 - 21 | 0.84 | 1.2 | 1377.6 | 396 | 1374.4 | 397.6 | 0 | 4920 | 0 | 4020 | 6.4 | 6.2 | 582.4 | 80 | 1384.8 | 1384.8 | 2337.6 | 2338.8 | 1581.6 | 1587.6 | 1120.8 | 1122 | 156.8 | 156.4 | 42.4 | 42.4 | 110.4 | 110.4 | 94.8 | 94.8 | 214.4 | 2.8 | 448.4 | 56.8 | 0 | 325 | 72.4 | 44.8 | 45.2 | 0 | 0 | 119.6 | 120.6 | 11.2 | 10.8 | 28 | 28.4 | 0 | 2461.2 | 0 | 140 | 138.6 | 0 | 1313.2 | 0 | 1204.35 | 0
21 - 22 | 0.528 | 1.2 | 1387.2 | 373.2 | 1385.6 | 375.2 | 0 | 4902 | 0 | 4026 | 4.8 | 4.8 | 564.4 | 62.8 | 1370.4 | 1370.4 | 2354.4 | 2353.2 | 1581.6 | 1575.6 | 1144.8 | 1142.4 | 160 | 160.4 | 59.2 | 59.6 | 118.8 | 118.8 | 80.8 | 80.6 | 206.4 | 2.4 | 497.2 | 54.4 | 0 | 300.2 | 71 | 42.4 | 42 | 0 | 0 | 113.6 | 113.2 | 14.4 | 14.4 | 32 | 32 | 0 | 2436 | 0 | 156.8 | 159.6 | 0 | 1325.1 | 0 | 1166.55 | 0
22 - 23 | 0.912 | 1.2 | 1388.4 | 340.8 | 1384.8 | 344 | 0 | 4848 | 0 | 3906 | 6.8 | 6.8 | 544 | 58 | 1296 | 1297.2 | 2248.8 | 2250 | 1516.8 | 1513.2 | 1108.8 | 1106.4 | 196.8 | 196.8 | 53.6 | 52.8 | 149.2 | 149.8 | 134.8 | 134.8 | 188.4 | 2.8 | 484.4 | 58 | 0 | 333.2 | 67.6 | 40.8 | 41.2 | 0 | 0 | 128.8 | 128.4 | 12 | 12.4 | 28.8 | 28.4 | 0 | 2280.6 | 0 | 148.4 | 147 | 0 | 1262.1 | 0 | 1067.85 | 0
23 - 00 | 0.96 | 1.224 | 1220.4 | 279.6 | 1217.6 | 281.6 | 0 | 4320 | 0 | 3450 | 5.6 | 5.8 | 498 | 45.2 | 1120.8 | 1120.8 | 1977.6 | 1977.6 | 1264.8 | 1267.2 | 972 | 974.4 | 200 | 200 | 53.6 | 54 | 234.4 | 233.8 | 140.8 | 141.2 | 145.2 | 2.8 | 367.6 | 43.2 | 0 | 334.4 | 67.4 | 40.8 | 40.4 | 0 | 0 | 124.8 | 125.6 | 9.6 | 9.2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 1969.8 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 1092 | 0 | 928.2 | 0
Сумма | 16.632 | 29.184 | 30321.6 | 8067.6 | 30247.2 | 8100 | 0 | 104928 | 0 | 84270 | 312 | 312.2 | 12772.8 | 1809.6 | 28209.6 | 28210.8 | 48991.2 | 48991.2 | 30921.6 | 30922.8 | 22579.2 | 22582.8 | 3155.2 | 3155.6 | 1255.2 | 1254.8 | 3192.4 | 3192.6 | 2798 | 2798.2 | 3834.4 | 153.2 | 9598.8 | 1017.2 | 0 | 7313.4 | 1713.6 | 2612 | 2611.2 | 0 | 0 | 3827.6 | 3828.2 | 192 | 192 | 711.2 | 711.2 | 0 | 53474.4 | 0 | 2984.8 | 2992.5 | 0 | 28350.7 | 0 | 26384.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч