## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 828 | 816 | 0 | 960 | 960 | 4.3 | 0 | 101.2 | 11.8 | 0 | 19.8 | 0 | 90 | 0.6 | 614.4 | 615.6 | 496.8 | 495.6 | 80.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 96 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 388.8 | 388.8 | 0.8 | 0 | 56 | 56.8 | 73.2 | 73.2 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 1230.6 | 1260 | 1260
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 648 | 654 | 0 | 960 | 954 | 4.3 | 0 | 98.8 | 12.2 | 0 | 20.4 | 0 | 160.8 | 0.8 | 506.4 | 506.4 | 554.4 | 555.6 | 76.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 104.4 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 348.8 | 348.8 | 1.6 | 0 | 48 | 48 | 74.4 | 74.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 | 1247.4 | 1276.8 | 1272.6
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 924 | 924 | 4.3 | 0 | 101.2 | 11.4 | 0 | 20.4 | 0 | 169.2 | 1.4 | 465.6 | 464.4 | 544.8 | 544.8 | 75 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 350.4 | 349.6 | 0 | 0 | 33.6 | 32.8 | 58.8 | 59.4 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 1222.2 | 1243.2 | 1247.4
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 540 | 534 | 0 | 876 | 888 | 4.3 | 0 | 99.2 | 10 | 0 | 20.4 | 0 | 168 | 1 | 460.8 | 462 | 508.8 | 506.4 | 70.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 350.4 | 350.4 | 0.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 57 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1180.2 | 1209.6 | 1205.4
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 480 | 492 | 0 | 852 | 840 | 4.2 | 0 | 96.8 | 9.2 | 0 | 19.8 | 0 | 172.8 | 1.6 | 422.4 | 422.4 | 494.4 | 494.4 | 67.8 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 332.8 | 333.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 1146.6 | 1184.4 | 1184.4
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 516 | 510 | 0 | 840 | 840 | 4.2 | 0 | 146.4 | 9.4 | 0 | 20.4 | 0 | 187.2 | 1.2 | 434.4 | 433.2 | 492 | 493.2 | 72 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 328 | 326.4 | 4 | 0 | 28.8 | 28.8 | 56.4 | 57 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1184.4 | 1201.2 | 1205.4
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 564 | 564 | 0 | 924 | 924 | 4.3 | 0 | 128.8 | 9.6 | 0 | 20.4 | 0 | 207.6 | 1 | 468 | 469.2 | 542.4 | 543.6 | 82.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 90.4 | 1.6 | 0.8 | 342.4 | 344 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 85.2 | 84.6 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 1213.8 | 1243.2 | 1239
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1416 | 1416 | 0 | 1200 | 1194 | 3.9 | 0 | 142 | 10.6 | 0 | 19.2 | 1.2 | 181.2 | 2.2 | 585.6 | 585.6 | 652.8 | 651.6 | 90.6 | 13.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 97.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0.8 | 368 | 367.2 | 125.6 | 0 | 11.2 | 12 | 73.2 | 73.2 | 0 | 66 | 0 | 15.2 | 743.7 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 1327.2 | 1352.4 | 1356.6
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 2124 | 2124 | 0 | 2340 | 2334 | 3.9 | 0 | 222.4 | 24 | 0 | 19.8 | 79.2 | 38.4 | 3.6 | 693.6 | 692.4 | 832.8 | 834 | 94.8 | 13.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204.6 | 128.4 | 37.6 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 0 | 720 | 720.8 | 201.6 | 0 | 73.6 | 73.6 | 112.8 | 112.8 | 0 | 96 | 0 | 20.8 | 860.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 1638 | 1680 | 1675.8
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 2604 | 2598 | 0 | 2124 | 2136 | 4 | 0 | 246 | 28.6 | 0 | 19.8 | 226.8 | 0 | 4.8 | 720 | 720 | 943.2 | 943.2 | 89.4 | 16.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 261 | 144 | 37.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 290.2 | 462.4 | 464 | 321.6 | 321.6 | 220 | 0 | 89.6 | 88.8 | 108 | 108.6 | 0 | 126 | 0 | 12 | 705.6 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 1772.4 | 1806 | 1810.2
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 3168 | 3162 | 0 | 1944 | 1938 | 3.8 | 0 | 242 | 30.8 | 0 | 19.2 | 165.6 | 0 | 3.6 | 811.2 | 812.4 | 1029.6 | 1028.4 | 88.8 | 17.2 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 220.8 | 159.6 | 33.6 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 275.8 | 764.8 | 765.6 | 0 | 0 | 205.6 | 0 | 83.2 | 84 | 96 | 95.4 | 0 | 123.6 | 0 | 18.4 | 891.9 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 1890 | 1885.8
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 2940 | 2946 | 0 | 1908 | 1908 | 4.1 | 0 | 206.4 | 24.8 | 0 | 20.4 | 385.2 | 0 | 4.6 | 885.6 | 884.4 | 960 | 960 | 96 | 17.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 183.6 | 181.2 | 28.8 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 269.6 | 849.6 | 848.8 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 108.8 | 108.8 | 104.4 | 104.4 | 0 | 140.4 | 0 | 9.6 | 522 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.8 | 1864.8 | 1898.4 | 1902.6
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 2676 | 2676 | 0 | 1788 | 1788 | 4.2 | 0 | 260 | 22.8 | 0 | 19.8 | 159.6 | 0 | 5.8 | 787.2 | 788.4 | 988.8 | 988.8 | 99.6 | 19.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157.2 | 165.6 | 22.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 139.6 | 612.8 | 612.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 84.8 | 84 | 118.8 | 118.8 | 0 | 127.2 | 0 | 39.2 | 926.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.2 | 1915.2 | 1957.2 | 1957.2
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 3276 | 3270 | 0 | 1860 | 1872 | 3.8 | 0 | 280 | 29 | 0 | 19.8 | 268.8 | 0 | 4.8 | 770.4 | 770.4 | 957.6 | 958.8 | 94.2 | 17.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 242.4 | 187.2 | 48.8 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 232.2 | 809.6 | 809.6 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 107.2 | 108.8 | 103.2 | 103.2 | 0 | 120 | 0 | 10.4 | 883.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 1906.8 | 1948.8 | 1944.6
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 3048 | 3060 | 0 | 1848 | 1836 | 4 | 0 | 172.8 | 34.2 | 0 | 19.8 | 259.2 | 0 | 4 | 837.6 | 836.4 | 950.4 | 949.2 | 96 | 19 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 196.2 | 192 | 21.6 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 247.2 | 760 | 760 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 86.4 | 85.6 | 121.2 | 121.2 | 0 | 133.2 | 0 | 11.2 | 840 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.8 | 1906.8 | 1940.4 | 1944.6
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 2736 | 2730 | 0 | 1620 | 1626 | 4 | 0 | 158.4 | 23.2 | 0 | 19.8 | 226.8 | 0 | 5 | 852 | 853.2 | 900 | 900 | 95.4 | 18.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 216 | 189.6 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 210 | 670.4 | 670.4 | 0 | 0 | 164.8 | 0 | 80 | 79.2 | 112.8 | 112.8 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.4 | 1860.6 | 1898.4 | 1898.4
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 2916 | 2916 | 0 | 1416 | 1422 | 4 | 0 | 124.8 | 25.8 | 0 | 19.8 | 98.4 | 3.6 | 5 | 787.2 | 787.2 | 856.8 | 856.8 | 99.6 | 17.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 178.8 | 146.4 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 230 | 806.4 | 806.4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 70.4 | 70.4 | 109.2 | 109.2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 865.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839.6 | 1835.4 | 1873.2 | 1873.2
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 2412 | 2418 | 0 | 1272 | 1266 | 4.3 | 0 | 111.2 | 12.4 | 0 | 20.4 | 44.4 | 6 | 5.4 | 782.4 | 782.4 | 861.6 | 862.8 | 111 | 17.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 159 | 198 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 151.2 | 617.6 | 616.8 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 57.6 | 58.4 | 128.4 | 129 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 689.4 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 1751.4 | 1789.2 | 1789.2
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 2652 | 2652 | 0 | 1296 | 1302 | 4.3 | 0 | 110 | 9.6 | 0 | 20.4 | 1.2 | 50.4 | 6.2 | 756 | 756 | 852 | 850.8 | 117 | 18.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 181.2 | 195.6 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 205.4 | 596.8 | 596 | 0 | 0 | 88 | 0 | 64 | 64 | 141.6 | 141.6 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 1713.6 | 1747.2 | 1747.2
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 2496 | 2490 | 0 | 1236 | 1236 | 4.5 | 0 | 113.2 | 9.8 | 0 | 20.4 | 9.6 | 33.6 | 5.6 | 756 | 756 | 828 | 826.8 | 123.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8 | 539.2 | 539.2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68.8 | 68 | 154.8 | 154.8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 961.2 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 1600.2 | 1629.6 | 1629.6
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 1920 | 1920 | 0 | 960 | 954 | 4.4 | 0 | 107.2 | 8.8 | 0 | 20.4 | 1.2 | 42 | 3.2 | 691.2 | 691.2 | 787.2 | 788.4 | 116.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 100.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 93.6 | 454.4 | 455.2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 59.2 | 60 | 169.2 | 168.6 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 536.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1512 | 1507.8
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1956 | 1956 | 0 | 756 | 762 | 4 | 0 | 101.2 | 6.8 | 0 | 19.8 | 0 | 148.8 | 2.8 | 602.4 | 601.2 | 691.2 | 691.2 | 99 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 92.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 98.6 | 364.8 | 364 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 44.8 | 44.8 | 98.4 | 98.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 870.6 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 1356.6 | 1386 | 1386
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 1932 | 1932 | 0 | 744 | 738 | 3.9 | 0 | 100.4 | 7.2 | 0 | 19.2 | 0 | 117.6 | 0.2 | 561.6 | 561.6 | 660 | 660 | 89.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 106.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 93 | 318.4 | 319.2 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 52.8 | 52.8 | 108 | 108 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 1339.8 | 1369.2 | 1369.2
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 1680 | 1686 | 0 | 804 | 810 | 3.9 | 0 | 98.8 | 8.6 | 0 | 19.8 | 15.6 | 97.2 | 0.2 | 528 | 529.2 | 609.6 | 609.6 | 82.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 103.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 95.4 | 300.8 | 300.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49.6 | 48.8 | 111.6 | 111.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 735.3 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 1318.8 | 1318.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46080 | 46074 | 0 | 31452 | 31452 | 98.9 | 0 | 3569.2 | 390.6 | 0 | 479.4 | 1942.8 | 1874.4 | 74.6 | 15780 | 15781.2 | 17995.2 | 17994 | 2208 | 384 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 2751 | 3205.2 | 230.4 | 0 | 1215.4 | 0 | 0 | 3814.8 | 8929.6 | 8930.4 | 3851.2 | 3851.2 | 2220.8 | 0 | 1420.8 | 1420.8 | 2432.4 | 2432.4 | 0 | 2145.6 | 0 | 136.8 | 14713.2 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36825.6 | 36825.6 | 37615.2 | 37611

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч