## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.544 | 2.592 | 2.616 | 2.616 | 2.64 | 2.616 | 2.592 | 2.592 | 3.072 | 3.12 | 3.144 | 3.12 | 3.144 | 3.024 | 3.048 | 3.096 | 2.664 | 2.496 | 2.52 | 2.52 | 2.592 | 2.52 | 2.544 | 2.568 | 66
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 248.85 | 223.65 | 242.55 | 223.65 | 260.4 | 248.85 | 221.55 | 256.2 | 222.6 | 261.45 | 239.4 | 260.4 | 231 | 224.7 | 255.15 | 236.25 | 261.45 | 217.35 | 255.15 | 226.8 | 225.75 | 244.65 | 245.7 | 212.1 | 5745.6
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 0 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 34.65
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.4 | 25.2 | 1.4 | 0 | 0 | 11.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 728 | 501.2 | 467.6 | 288.4 | 211.4 | 142.8 | 340.2 | 450.8 | 532 | 371 | 450.8 | 403.2 | 653.8 | 768.6 | 611.8 | 681.8 | 537.6 | 665 | 791 | 581 | 800.8 | 721 | 698.6 | 722.4 | 13120.8
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 247.68 | 221.76 | 241.92 | 221.76 | 258.24 | 247.68 | 219.84 | 254.4 | 221.76 | 259.2 | 236.16 | 259.2 | 228.48 | 223.68 | 253.44 | 235.2 | 259.2 | 215.04 | 254.4 | 224.64 | 223.68 | 242.88 | 243.84 | 210.24 | 5704.32
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 63.36 | 63.36 | 61.44 | 61.44 | 65.28 | 63.36 | 60.48 | 60.48 | 61.44 | 65.28 | 61.92 | 64.32 | 65.76 | 62.4 | 61.92 | 67.2 | 66.72 | 60.48 | 67.2 | 60.48 | 62.88 | 58.08 | 63.84 | 60.96 | 1510.08
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 112.56 | 113.04 | 114 | 112.8 | 113.76 | 112.32 | 113.52 | 118.32 | 117.84 | 123.12 | 124.8 | 121.44 | 122.16 | 114.24 | 118.08 | 121.92 | 120.96 | 115.68 | 118.56 | 118.32 | 118.08 | 111.12 | 109.44 | 110.88 | 2796.96
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 23.76 | 24.48 | 24.84 | 25.08 | 26.04 | 25.56 | 25.2 | 27.36 | 24.12 | 24.24 | 24.6 | 24.84 | 24.72 | 22.56 | 22.68 | 24 | 23.52 | 23.76 | 24.72 | 26.4 | 25.08 | 22.68 | 23.04 | 23.76 | 587.04
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 45.6 | 18.24 | 38.4 | 18.96 | 50.64 | 42.24 | 17.28 | 44.16 | 14.4 | 42.48 | 21.12 | 43.68 | 12.48 | 20.64 | 46.8 | 18.48 | 44.4 | 12.48 | 40.32 | 16.08 | 14.4 | 48.24 | 44.88 | 12.48 | 728.88
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 24.48
| Сумма | 1475.414 | 1170.572 | 1196.426 | 962.206 | 992.86 | 912.876 | 1005.122 | 1216.562 | 1200.292 | 1163.34 | 1166.404 | 1182.21 | 1344.844 | 1440.804 | 1374.928 | 1391.006 | 1318.524 | 1314.296 | 1555.88 | 1259.3 | 1475.512 | 1453.18 | 1433.894 | 1358.208 | 30364.66
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч