## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 686.4 | 0.12 | 0 | 171.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2
01 - 02 | 535.2 | 0.12 | 0 | 141.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2
02 - 03 | 489.6 | 0.11 | 0 | 131.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354
03 - 04 | 465.6 | 0.12 | 0 | 110.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2
04 - 05 | 482.4 | 0.11 | 0 | 122.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2
05 - 06 | 542.4 | 0.12 | 0 | 142 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
06 - 07 | 736.8 | 0.11 | 0 | 234.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8
07 - 08 | 1008 | 0.12 | 0 | 378 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624
08 - 09 | 1166.4 | 0.12 | 0 | 409.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
09 - 10 | 1200 | 0.11 | 0 | 346.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2
10 - 11 | 1144.8 | 0.12 | 0 | 272 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.6
11 - 12 | 1113.6 | 0.11 | 0 | 241.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.8
12 - 13 | 1101.6 | 0.12 | 0 | 289.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.4
13 - 14 | 1233.6 | 0.11 | 0 | 413.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.8
14 - 15 | 1159.2 | 0.11 | 0 | 404.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
15 - 16 | 1156.8 | 0.12 | 0 | 403.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6
16 - 17 | 1142.4 | 0.12 | 0 | 396.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.6
17 - 18 | 1051.2 | 0.11 | 0 | 354 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.6
18 - 19 | 981.6 | 0.12 | 0 | 292.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.6
19 - 20 | 962.4 | 0.11 | 0 | 285.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.4
20 - 21 | 988.8 | 0.12 | 0 | 298 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687
21 - 22 | 1010.4 | 0.12 | 0 | 303.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6
22 - 23 | 948 | 0.12 | 0 | 264.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.2
23 - 00 | 753.6 | 0.11 | 0 | 191.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6
Сумма | 22060.8 | 2.78 | 0 | 6597.6 | 134.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 508.8 |  |  | 126.4 | 19.6 |  |  |  |  | 365.4
01 - 02 | 460.8 |  |  | 120.4 | 19.6 |  |  |  |  | 322.2
02 - 03 | 436.8 |  |  | 115.6 | 17.6 |  |  |  |  | 307.2
03 - 04 | 429.6 |  |  | 108 | 17.4 |  |  |  |  | 307.2
04 - 05 | 460.8 |  |  | 119.2 | 18.8 |  |  |  |  | 323.4
05 - 06 | 460.8 |  |  | 124 | 18.6 |  |  |  |  | 321
06 - 07 | 463.2 |  |  | 122 | 17.6 |  |  |  |  | 325.8
07 - 08 | 580.8 |  |  | 215.6 | 17.4 |  |  |  |  | 348.6
08 - 09 | 700.8 |  |  | 248.4 | 16.6 |  |  |  |  | 435
09 - 10 | 729.6 |  |  | 192.8 | 17 |  |  |  |  | 519
10 - 11 | 708 |  |  | 152.8 | 17 |  |  |  |  | 539.4
11 - 12 | 722.4 |  |  | 154 | 17.8 |  |  |  |  | 551.4
12 - 13 | 655.2 |  |  | 168.8 | 29.6 |  |  |  |  | 457.8
13 - 14 | 811.2 |  |  | 252.8 | 17.4 |  |  |  |  | 541.2
14 - 15 | 765.6 |  |  | 256 | 18 |  |  |  |  | 492.6
15 - 16 | 724.8 |  |  | 248 | 16.6 |  |  |  |  | 458.4
16 - 17 | 712.8 |  |  | 242.4 | 16.6 |  |  |  |  | 456.6
17 - 18 | 597.6 |  |  | 200.8 | 17.8 |  |  |  |  | 378.6
18 - 19 | 544.8 |  |  | 147.6 | 18.2 |  |  |  |  | 380.4
19 - 20 | 516 |  |  | 137.6 | 17.6 |  |  |  |  | 363.6
20 - 21 | 508.8 |  |  | 132.8 | 17 |  |  |  |  | 360.6
21 - 22 | 487.2 |  |  | 130 | 17.4 |  |  |  |  | 340.8
22 - 23 | 475.2 |  |  | 126.4 | 18 |  |  |  |  | 331.8
23 - 00 | 480 |  |  | 129.2 | 19.4 |  |  |  |  | 334.8
Сумма | 13941.6 | 0 | 0 | 3971.6 | 438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч