## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [6 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Ява ТСН 1 04052855 ао RS | 10 Ява Т 1 12040205 ап RS | 10 Ява-Мясокомбинат 1 ао RS | 10 Ява-РП 10 1 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-РП 10 2 (Энерготехснаб) ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 1С Металлострой ао RS | 10 Ява-ЦРП 10 2С Металлострой ао RS
00 - 01 | 0.384 | 1812 | 260 | 1554 | 0 | 12 | 0
01 - 02 | 0.36 | 1873.2 | 250 | 1627.2 | 0 | 12 | 0
02 - 03 | 0.372 | 1869.6 | 235.6 | 1636.8 | 0 | 12 | 0
03 - 04 | 0.372 | 1748.4 | 235.6 | 1515.6 | 0 | 12 | 0
04 - 05 | 0.372 | 1827.6 | 248.8 | 1580.4 | 0 | 12 | 0
05 - 06 | 0.372 | 1880.4 | 301.6 | 1581.6 | 0 | 12 | 0
06 - 07 | 0.372 | 1884 | 318.8 | 1569.6 | 0 | 11.2 | 0
07 - 08 | 0.36 | 2094 | 444.4 | 1654.8 | 0 | 11.2 | 0
08 - 09 | 0.36 | 2566.8 | 643.2 | 1928.4 | 0 | 12.8 | 0
09 - 10 | 0.384 | 2745.6 | 709.2 | 2044.8 | 0 | 13.6 | 0
10 - 11 | 0.636 | 2710.8 | 722.4 | 1999.2 | 0 | 13.6 | 0
11 - 12 | 0.876 | 2739.6 | 806.4 | 1947.6 | 0 | 12.8 | 0
12 - 13 | 0.792 | 2586 | 860.4 | 1740 | 0 | 11.2 | 0
13 - 14 | 1.284 | 2666.4 | 716.4 | 1963.2 | 0 | 13.6 | 0
14 - 15 | 0.804 | 2714.4 | 752.4 | 1976.4 | 0 | 12.8 | 0
15 - 16 | 0.624 | 2690.4 | 796.4 | 1908 | 0 | 11.2 | 0
16 - 17 | 0.42 | 2565.6 | 669.2 | 1910.4 | 0 | 12 | 0
17 - 18 | 0.384 | 2126.4 | 525.6 | 1612.8 | 0 | 10.4 | 0
18 - 19 | 0.384 | 2178 | 542.8 | 1646.4 | 0 | 11.2 | 0
19 - 20 | 0.396 | 1827.6 | 398.8 | 1434 | 0 | 11.2 | 0
20 - 21 | 0.372 | 1800 | 334.4 | 1470 | 0 | 10.4 | 0
21 - 22 | 0.372 | 1790.4 | 359.6 | 1434 | 0 | 11.2 | 0
22 - 23 | 0.372 | 1701.6 | 252 | 1452 | 0 | 11.2 | 0
23 - 00 | 0.372 | 1648.8 | 253.6 | 1398 | 0 | 11.2 | 0
Сумма | 11.796 | 52047.6 | 11637.6 | 40585.2 | 0 | 284.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч