## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [63 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  |  | 984 | 1560 | 161.6 | 4.8 | 436.8 | 437.1 | 329.6 | 329.6 | 297.6 | 296.4 | 53.1 | 126.6 | 475.2 | 475.2 | 129.6 | 9.6 | 28 | 87.6 | 48 | 157.2 | 16.8 | 235.8 | 0 | 0 | 10612.8 | 10612.8 | 1584 | 2501.4 | 8.8 | 4.4 | 3366 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 0 |  | 0 |  | 19272 | 19258.8 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 475.2 | 475.2 | 765.6 | 765.6 | 560 | 861 | 859.6 | 858.2 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 658 | 658 | 0
01 - 02 |  |  | 934 | 1440 | 157.6 | 4 | 412.2 | 411.9 | 304.8 | 304.8 | 283.2 | 283.2 | 52.2 | 111.3 | 430.8 | 430.8 | 127.2 | 9.3 | 27.2 | 87.8 | 46.4 | 141.6 | 17.4 | 215.7 | 0 | 0 | 10665.6 | 10678.8 | 1518 | 2376 | 0 | 0 | 6173.2 | 0 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 0 |  | 0 |  | 20539.2 | 20539.2 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1716 | 1716 | 79.2 | 66 | 560 | 852.6 | 848.4 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 652.4 | 652.4 | 0
02 - 03 |  |  | 910 | 1389 | 154.4 | 4 | 348.6 | 348.6 | 224.8 | 225.2 | 244.8 | 246 | 57 | 109.5 | 496.8 | 497.4 | 129 | 9.75 | 28.4 | 98.6 | 47.2 | 159.6 | 17.1 | 210 | 0 | 0 | 11800.8 | 11774.4 | 1498.2 | 2336.4 | 0 | 0 | 4980.8 | 0 | 0 | 11022 | 11022 | 0 |  | 0 |  | 19852.8 | 19866 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 3326.4 | 3313.2 | 0 | 0 | 553 | 877.8 | 873.6 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 652.4 | 653.8 | 0
03 - 04 |  |  | 862 | 1350 | 150.4 | 4 | 334.8 | 334.8 | 223.2 | 222.8 | 240 | 240 | 52.8 | 111.3 | 485.4 | 484.8 | 127.8 | 9.9 | 24.8 | 91 | 46.8 | 150.4 | 17.4 | 194.7 | 0 | 0 | 10982.4 | 11008.8 | 1485 | 2310 | 0 | 0 | 8813.2 | 0 | 0 | 10216.8 | 10216.8 | 0 |  | 0 |  | 20856 | 20856 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 4593.6 | 4580.4 | 0 | 0 | 588 | 886.2 | 879.2 | 879.2 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 688.8 | 687.4 | 0
04 - 05 |  |  | 876 | 1305 | 152 | 3.2 | 327.6 | 327.3 | 212.8 | 213.2 | 232.8 | 231.6 | 49.2 | 144.9 | 447.6 | 447.6 | 129 | 10.5 | 24 | 103.6 | 46 | 153.6 | 17.7 | 175.5 | 0 | 0 | 9952.8 | 9939.6 | 1537.8 | 2316.6 | 0 | 0 | 10067.2 | 0 | 0 | 9279.6 | 9286.2 | 0 |  | 0 |  | 20697.6 | 20671.2 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 3722.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 637 | 932.4 | 926.8 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 722.4 | 723.8 | 0
05 - 06 |  |  | 900 | 1350 | 178.8 | 3.2 | 336.6 | 337.2 | 215.2 | 214.8 | 235.2 | 235.2 | 51 | 169.5 | 447.6 | 447.9 | 125 | 10.5 | 25.2 | 102.4 | 46 | 153.2 | 17.4 | 186.9 | 0 | 0 | 10164 | 10164 | 1577.4 | 2409 | 0 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 9451.2 | 9438 | 0 |  | 0 |  | 20829.6 | 20829.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 2666.4 | 2653.2 | 0 | 0 | 651 | 978.6 | 968.8 | 968.8 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 747.6 | 746.2 | 0
06 - 07 |  |  | 948 | 1326 | 185.6 | 3.2 | 335.4 | 335.4 | 228 | 228 | 242.4 | 243.6 | 48.6 | 175.8 | 397.2 | 396.9 | 147.8 | 9.3 | 25.6 | 100.4 | 43.2 | 182 | 18.3 | 193.2 | 0 | 0 | 11220 | 11233.2 | 1650 | 2402.4 | 0 | 0 | 6780.4 | 0 | 0 | 10507.2 | 10520.4 | 0 |  | 0 |  | 19905.6 | 19905.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 3484.8 | 3484.8 | 0 | 13.2 | 672 | 987 | 977.2 | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 758.8 | 758.8 | 0
07 - 08 |  |  | 946 | 1329 | 185.2 | 2.4 | 340.8 | 340.5 | 250.4 | 250 | 242.4 | 242.4 | 48.3 | 165.3 | 376.8 | 376.8 | 142.8 | 9.6 | 29.6 | 93.2 | 42.8 | 181.6 | 25.2 | 193.8 | 0 | 0 | 10216.8 | 10216.8 | 1663.2 | 2409 | 0 | 0 | 6899.2 | 0 | 0 | 9438 | 9431.4 | 0 |  | 0 |  | 18876 | 18902.4 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 0 | 0 | 2481.6 | 2494.8 | 26.4 | 0 | 693 | 982.8 | 971.6 | 971.6 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 767.2 | 768.6 | 0
08 - 09 |  |  | 1046 | 1647 | 259.6 | 4 | 401.4 | 401.1 | 404.8 | 404.8 | 112.8 | 112.8 | 45.3 | 189.6 | 649.2 | 649.5 | 141 | 10.8 | 24.8 | 94.4 | 39.2 | 156 | 24.6 | 209.4 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 1815 | 2765.4 | 35.2 | 39.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 7405.2 | 7411.8 | 0 |  | 0 |  | 10269.6 | 10256.4 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 105.6 | 105.6 | 735 | 995.4 | 985.6 | 984.2 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 814.8 | 814.8 | 0
09 - 10 |  |  | 1096 | 1668 | 252.8 | 4.8 | 412.8 | 413.1 | 507.2 | 507.6 | 0 | 0 | 42.6 | 183.9 | 682.8 | 682.8 | 121.2 | 9.9 | 25.6 | 89.6 | 40.8 | 214.4 | 24.9 | 210.9 | 0 | 0 | 6573.6 | 6547.2 | 1867.8 | 2838 | 61.6 | 57.2 | 976.8 | 0 | 0 | 6256.8 | 6250.2 | 0 |  | 0 |  | 4857.6 | 4844.4 | 0 | 0 | 132 | 105.6 | 0 | 0 | 3405.6 | 3392.4 | 52.8 | 66 | 749 | 1037.4 | 1027.6 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 823.2 | 821.8 | 0
10 - 11 |  |  | 1198 | 1623 | 250.4 | 5.6 | 421.2 | 421.2 | 528.8 | 528.4 | 0 | 0 | 46.5 | 181.2 | 623.4 | 623.4 | 141 | 11.4 | 30.4 | 96.2 | 40.8 | 268.4 | 24.9 | 205.8 | 0 | 0 | 6705.6 | 6718.8 | 1993.2 | 2838 | 220 | 220 | 809.6 | 0 | 0 | 6230.4 | 6223.8 | 0 |  | 0 |  | 5596.8 | 5610 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 0 | 0 | 2244 | 2257.2 | 158.4 | 158.4 | 763 | 1092 | 1083.6 | 1082.2 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 831.6 | 831.6 | 0
11 - 12 |  |  | 1270 | 1749 | 286 | 6.4 | 429.6 | 429.6 | 551.2 | 551.6 | 0 | 0 | 51.3 | 232.2 | 668.4 | 668.1 | 146.2 | 12.6 | 28.8 | 86.8 | 42 | 303.2 | 24.6 | 204.6 | 0 | 0 | 6362.4 | 6362.4 | 2105.4 | 3055.8 | 360.8 | 360.8 | 611.6 | 0 | 0 | 5900.4 | 5907 | 0 |  | 0 |  | 5649.6 | 5649.6 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 1214.4 | 1188 | 396 | 409.2 | 791 | 1171.8 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 868 | 869.4 | 0
12 - 13 |  |  | 1192 | 1515 | 258 | 3.2 | 375.6 | 375.6 | 553.6 | 553.6 | 0 | 0 | 52.8 | 155.4 | 515.4 | 515.4 | 142.8 | 13.05 | 26 | 83.6 | 44.8 | 316 | 17.1 | 202.5 | 0 | 0 | 6758.4 | 6771.6 | 2039.4 | 2739 | 0 | 4.4 | 2323.2 | 0 | 0 | 6441.6 | 6441.6 | 0 |  | 0 |  | 8527.2 | 8540.4 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 1650 | 184.8 | 171.6 | 805 | 1108.8 | 1097.6 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 882 | 880.6 | 0
13 - 14 |  |  | 1208 | 1731 | 220.8 | 5.6 | 441.6 | 441.6 | 528.8 | 528.8 | 0 | 0 | 44.7 | 196.2 | 742.8 | 742.8 | 138 | 12.6 | 27.2 | 76.8 | 39.6 | 314 | 16.5 | 194.1 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 2039.4 | 3135 | 378.4 | 374 | 545.6 | 0 | 0 | 6151.2 | 6151.2 | 0 |  | 0 |  | 6520.8 | 6507.6 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 316.8 | 330 | 792 | 778.8 | 264 | 250.8 | 791 | 1264.2 | 1262.8 | 1262.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 865.2 | 865.2 | 0
14 - 15 |  |  | 1298 | 1764 | 261.6 | 5.6 | 437.4 | 437.1 | 525.6 | 526 | 0 | 0 | 47.4 | 193.8 | 765.6 | 765.6 | 137.8 | 12.75 | 26.4 | 89.4 | 40.4 | 350.4 | 16.8 | 202.5 | 0 | 0 | 6362.4 | 6362.4 | 2145 | 3135 | 202.4 | 206.8 | 149.6 | 0 | 0 | 6058.8 | 6058.8 | 0 |  | 0 |  | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 765.6 | 752.4 | 792 | 778.8 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 798 | 1234.8 | 1229.2 | 1227.8 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 870.8 | 872.2 | 0
15 - 16 |  |  | 1262 | 1686 | 256.8 | 4.8 | 411 | 411.3 | 515.2 | 515.6 | 0 | 0 | 45 | 180.9 | 694.8 | 694.8 | 127.8 | 12.9 | 34 | 86.2 | 38.8 | 355.2 | 24.9 | 212.1 | 0 | 0 | 6441.6 | 6454.8 | 2092.2 | 2923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.4 | 6441.6 | 0 |  | 0 |  | 6230.4 | 6230.4 | 0 | 0 | 1584 | 1597.2 | 211.2 | 211.2 | 184.8 | 198 | 52.8 | 52.8 | 784 | 1121.4 | 1114.4 | 1114.4 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 856.8 | 855.4 | 0
16 - 17 |  |  | 1250 | 1803 | 228.8 | 5.6 | 452.4 | 452.7 | 457.6 | 456.8 | 74.4 | 74.4 | 48 | 204.6 | 781.8 | 781.8 | 113.2 | 14.55 | 57.6 | 96 | 42 | 314 | 16.5 | 209.4 | 0 | 0 | 6494.4 | 6481.2 | 2019.6 | 2983.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6408.6 | 0 |  | 0 |  | 5227.2 | 5240.4 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 2481.6 | 2468.4 | 26.4 | 39.6 | 735 | 1050 | 1041.6 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 63 | 809.2 | 809.2 | 0
17 - 18 |  |  | 1234 | 1734 | 223.2 | 4 | 444.6 | 444.3 | 315.2 | 315.6 | 218.4 | 217.2 | 53.7 | 185.4 | 693 | 693 | 120.6 | 15.15 | 58 | 89.6 | 45.6 | 307.2 | 16.5 | 231.3 | 0 | 0 | 6520.8 | 6507.6 | 2052.6 | 2923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 6547.2 | 0 |  | 0 |  | 7048.8 | 7022.4 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 897.6 | 910.8 | 369.6 | 356.4 | 777 | 1071 | 1061.2 | 1061.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 854 | 854 | 0
18 - 19 |  |  | 1144 | 1608 | 179.2 | 2.4 | 413.4 | 413.4 | 289.6 | 289.6 | 220.8 | 222 | 57.6 | 170.7 | 604.2 | 604.2 | 120 | 13.65 | 61.2 | 86.4 | 45.6 | 296.4 | 17.1 | 228.3 | 0 | 0 | 1056 | 1082.4 | 1980 | 2765.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101.6 | 7095 | 0 |  | 6032.4 |  | 6230.4 | 6243.6 | 0 | 0 | 105.6 | 132 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 26.4 | 39.6 | 798 | 1050 | 1041.6 | 1040.2 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 876.4 | 876.4 | 0
19 - 20 |  |  | 1106 | 1608 | 178 | 3.2 | 408.6 | 408.6 | 280.8 | 280.8 | 235.2 | 234 | 56.7 | 174 | 577.2 | 577.5 | 120.4 | 13.65 | 64.4 | 90 | 48 | 257.6 | 17.4 | 241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 2785.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062 | 7068.6 | 0 |  | 7075.2 |  | 6494.4 | 6481.2 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 2877.6 | 2877.6 | 211.2 | 211.2 | 798 | 1071 | 1058.4 | 1059.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 876.4 | 876.4 | 0
20 - 21 |  |  | 1082 | 1512 | 176.4 | 3.2 | 419.4 | 419.4 | 264.8 | 264.8 | 235.2 | 235.2 | 53.7 | 162.9 | 528.6 | 528.3 | 119.2 | 10.95 | 59.6 | 85.8 | 46.8 | 242.4 | 16.8 | 228.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 1854.6 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210.4 | 8203.8 | 0 |  | 8289.6 |  | 11642.4 | 11668.8 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 396 | 382.8 | 396 | 382.8 | 735 | 982.8 | 974.4 | 974.4 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 814.8 | 814.8 | 0
21 - 22 |  |  | 1016 | 1470 | 166.8 | 4 | 399 | 398.7 | 250.4 | 250.4 | 225.6 | 226.8 | 48.9 | 139.2 | 534 | 534.3 | 121.6 | 10.2 | 57.2 | 85 | 45.2 | 208.4 | 16.8 | 234.3 | 132 | 145.2 | 1478.4 | 1452 | 1702.8 | 2369.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10414.8 | 10421.4 | 0 |  | 10956 |  | 15549.6 | 15536.4 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 3141.6 | 3141.6 | 26.4 | 26.4 | 658 | 810.6 | 800.8 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 739.2 | 739.2 | 0
22 - 23 |  |  | 992 | 1446 | 154.8 | 2.4 | 388.8 | 389.1 | 247.2 | 247.2 | 216 | 216 | 48.9 | 134.7 | 519.6 | 519.6 | 121 | 9.75 | 58.8 | 86.4 | 48.4 | 201.6 | 17.4 | 237 | 660 | 646.8 | 422.4 | 448.8 | 1643.4 | 2263.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11325.6 | 11325.6 | 0 |  | 11866.8 |  | 15628.8 | 15628.8 | 0 | 0 | 105.6 | 118.8 | 0 | 0 | 3643.2 | 3669.6 | 0 | 0 | 616 | 735 | 725.2 | 723.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 700 | 701.4 | 0
23 - 00 |  |  | 978 | 1515 | 148.8 | 3.2 | 424.2 | 423.9 | 316.8 | 316.4 | 232.8 | 231.6 | 46.2 | 121.2 | 520.8 | 520.5 | 119.6 | 9.15 | 47.2 | 78.6 | 46.4 | 182.4 | 24.3 | 228 | 528 | 514.8 | 1267.2 | 1240.8 | 1537.8 | 2290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11180.4 | 11173.8 | 0 |  | 11787.6 |  | 15602.4 | 15602.4 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 0 | 0 | 4752 | 4725.6 | 0 | 0 | 539 | 705.6 | 697.2 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 624.4 | 624.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 25732 | 37128 | 4827.6 | 96.8 | 9553.8 | 9553.5 | 8526.4 | 8526.4 | 3789.6 | 3788.4 | 1201.5 | 3920.1 | 13659 | 13659 | 3109.6 | 271.5 | 900 | 2165.4 | 1060.8 | 5566.8 | 464.4 | 5085.9 | 1320 | 1306.8 | 156552 | 156552 | 43342.2 | 63478.8 | 1267.2 | 1267.2 | 63470 | 0 | 0 | 199557.6 | 199557.6 | 0 | 0 | 56007.6 | 0 | 298372.8 | 298359.6 | 0 | 0 | 5095.2 | 5108.4 | 1320 | 1320 | 54806.4 | 54780 | 3247.2 | 3220.8 | 16786 | 23860.2 | 23668.4 | 23668.4 | 0 | 0 | 0 | 1605.8 | 18754.4 | 18755.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч