## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 0.112 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 20 | 10.2 | 0.4 | 40.8 | 73.4 | 0 | 0 | 116.9 | 116.9
01 - 02 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 98.7 | 0 | 0 | 27 | 26.7 | 16.4 | 10 | 0.4 | 37.6 | 61 | 0 | 0 | 101.5 | 101.5
02 - 03 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 96.9 | 0 | 0 | 24 | 24.3 | 13.8 | 9.4 | 0.4 | 37.6 | 59.4 | 0 | 0 | 100.1 | 99.4
03 - 04 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 95.1 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 14.8 | 8.6 | 0.4 | 36.8 | 58.2 | 0 | 0 | 97.3 | 98
04 - 05 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 100.2 | 0 | 0 | 25.2 | 24.9 | 13.6 | 8.6 | 0.4 | 36.8 | 63.6 | 0 | 0 | 103.6 | 102.9
05 - 06 | 0.112 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 105.9 | 0 | 0 | 27 | 27 | 17 | 9 | 0.4 | 36.8 | 69.2 | 0 | 0 | 108.5 | 108.85
06 - 07 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.9 | 0 | 0 | 31.8 | 32.1 | 16.8 | 12.6 | 0.4 | 43.2 | 80.8 | 0 | 0 | 126.7 | 126.7
07 - 08 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 157.5 | 0 | 0 | 39.6 | 39.3 | 23.4 | 12.4 | 0.4 | 50.4 | 107 | 0 | 0 | 161 | 161
08 - 09 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 189.9 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 25.4 | 11.8 | 0.2 | 56 | 133.8 | 0 | 0 | 193.9 | 193.9
09 - 10 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 187.5 | 0 | 0 | 35.4 | 35.1 | 23.2 | 13.6 | 0.4 | 49.2 | 137.8 | 0 | 0 | 190.4 | 190.75
10 - 11 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 170.1 | 0 | 0 | 38.4 | 39 | 19.2 | 15.4 | 0.4 | 47.6 | 122 | 0 | 0 | 173.6 | 173.6
11 - 12 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 35.4 | 35.1 | 24.8 | 11.8 | 0.4 | 46.8 | 119 | 0 | 0 | 170.1 | 169.75
12 - 13 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 172.2 | 0 | 0 | 40.8 | 41.1 | 21.4 | 15.8 | 0.4 | 51.6 | 119.8 | 0 | 0 | 175.7 | 176.05
13 - 14 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 179.4 | 0 | 0 | 33 | 32.7 | 24.6 | 9.6 | 0.2 | 49.2 | 129.8 | 0 | 0 | 183.4 | 183.4
14 - 15 | 0.112 | 0.128 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 185.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 19.8 | 16 | 0.4 | 48.4 | 136.6 | 0 | 0 | 189 | 188.65
15 - 16 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 39 | 39 | 22.6 | 14.2 | 0.4 | 44.4 | 120.8 | 0 | 0 | 168.7 | 169.05
16 - 17 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 192.6 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 25.2 | 14.6 | 0.4 | 50.8 | 141.2 | 0 | 0 | 196 | 196
17 - 18 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 168.9 | 0 | 0 | 38.4 | 38.7 | 22.6 | 12.8 | 0.4 | 47.6 | 120.6 | 0 | 0 | 172.2 | 172.2
18 - 19 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 38.4 | 38.1 | 25 | 12.8 | 0.4 | 47.6 | 120.2 | 0 | 0 | 172.2 | 171.85
19 - 20 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 185.1 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 25.4 | 13.4 | 0.4 | 56.8 | 127.6 | 0 | 0 | 188.3 | 188.65
20 - 21 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.5 | 0 | 0 | 42 | 42.3 | 26.4 | 14 | 0.4 | 49.2 | 114.6 | 0 | 0 | 167.3 | 167.3
21 - 22 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 181.8 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 | 26 | 13.2 | 0.4 | 56.4 | 125.4 | 0 | 0 | 185.5 | 185.5
22 - 23 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 177.3 | 0 | 0 | 33 | 32.7 | 21.2 | 13.4 | 0.4 | 54.8 | 122.8 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6
23 - 00 | 0.112 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 148.5 | 0 | 0 | 28.8 | 29.1 | 16.8 | 10.8 | 0.4 | 49.6 | 98.8 | 0 | 0 | 151.9 | 151.55
Сумма | 2.928 | 2.944 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 3694.2 | 3694.2 | 0 | 0 | 819.6 | 819.6 | 505.4 | 294 | 9.2 | 1126 | 2563.4 | 0 | 0 | 3774.4 | 3774.05
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 33 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 137.55
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 33.6 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9 | 151.2
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.4 | 137.1 | 0 | 0 | 33 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 149.8
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 143.4 | 143.1 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 155.4
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 138.6 | 138.9 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 151.55
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 146.3
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 135 | 134.7 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 147.35
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.4 | 137.7 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 151.55
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 25.2 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161.35
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 155.75
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 145.8 | 145.5 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 147 | 147.3 | 0 | 0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3 | 160.65
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 160.8 | 161.1 | 0 | 0 | 33 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 163.8
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 164.4 | 164.1 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.15
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 145.2 | 145.5 | 0 | 0 | 32.4 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9 | 158.9
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 144 | 143.7 | 0 | 0 | 31.8 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 164.15
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 140.4 | 140.7 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154.35
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 34.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 156.8
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 143.4 | 143.4 | 0 | 0 | 34.2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 157.5
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.4 | 137.1 | 0 | 0 | 36 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 150.15
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.4 | 3434.1 | 0 | 0 | 765.6 | 765.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 | 3752.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч