## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Подольская ап
00 - 01 | 2.4 | 2.72 | 0.022 | 1.213 | 0.001 | 1190 | 1540 | 40.5 | 684 | 687.2 | 591.6 | 592.2 | 109.875 | 40 | 119.25 | 47 | 205 | 108.75 | 139.75 | 641.6 | 646.4 | 0 | 0 | 1463 | 1595 | 10421.4 | 0 | 0 | 13978.8 | 250.5 | 0
01 - 02 | 2.32 | 2.56 | 0.144 | 1.105 | 0 | 1020 | 1410 | 39.5 | 598.4 | 609.6 | 484.8 | 484.8 | 97.6875 | 37.75 | 121.75 | 51 | 145 | 100.25 | 130.25 | 632 | 636.8 | 0 | 0 | 1265 | 1463 | 9768 | 0 | 0 | 12949.2 | 218.4 | 0
02 - 03 | 2.4 | 2.56 | 0.02 | 1.107 | 0 | 920 | 1290 | 43.625 | 518.4 | 526.8 | 450 | 450 | 94.125 | 38 | 109.25 | 40 | 137 | 95 | 125.75 | 566.4 | 572.4 | 0 | 0 | 1155 | 1353 | 9543.6 | 0 | 0 | 12467.4 | 207.6 | 0
03 - 04 | 2.4 | 2.48 | 0.022 | 1.203 | 0 | 870 | 1200 | 43.875 | 476 | 476.8 | 426 | 426.6 | 98.4375 | 36 | 103.5 | 41 | 124 | 93.75 | 133 | 502.4 | 506.8 | 0 | 0 | 1100 | 1276 | 9365.4 | 0 | 0 | 12111 | 198.9 | 0
04 - 05 | 2.4 | 2.56 | 0.132 | 1.115 | 0 | 950 | 1170 | 42.875 | 486.4 | 487.6 | 423.6 | 422.4 | 154.3125 | 36 | 109.25 | 37 | 131 | 97.25 | 131.5 | 468.8 | 474.4 | 0 | 0 | 1210 | 1276 | 9464.4 | 0 | 0 | 12322.2 | 236.7 | 0
05 - 06 | 2.32 | 2.48 | 0.022 | 1.192 | 0 | 1040 | 1310 | 50 | 511.2 | 501.6 | 484.8 | 485.4 | 183.5625 | 46.75 | 167.25 | 45 | 140 | 105.5 | 130.75 | 489.6 | 484.4 | 0 | 0 | 1386 | 1430 | 9774.6 | 0 | 6.6 | 13028.4 | 327.6 | 0
06 - 07 | 2.4 | 2.64 | 0.134 | 1.216 | 0 | 1290 | 1680 | 42.875 | 693.6 | 667.6 | 668.4 | 668.4 | 187.875 | 46 | 226 | 78 | 196 | 120 | 153.75 | 552.8 | 542 | 0 | 0 | 1694 | 1815 | 10593 | 0 | 0 | 14645.4 | 380.7 | 0
07 - 08 | 2.48 | 2.48 | 0.02 | 1.309 | 0.001 | 1530 | 2040 | 41.625 | 884.8 | 865.6 | 825.6 | 825.6 | 162.1875 | 56 | 248.5 | 136 | 249 | 142.75 | 179 | 659.2 | 645.2 | 0 | 0 | 1980 | 2167 | 11431.2 | 0 | 0 | 16255.8 | 414.3 | 0
08 - 09 | 2.4 | 2.72 | 0.02 | 1.306 | 0.001 | 1760 | 2280 | 49.625 | 1050.4 | 1029.2 | 819.6 | 819.6 | 165.375 | 63.75 | 254.25 | 135 | 251 | 175 | 271.5 | 812 | 801.6 | 0 | 0 | 2211 | 2387 | 11926.2 | 0 | 0 | 17318.4 | 438 | 0
09 - 10 | 2.48 | 2.96 | 0.136 | 1.459 | 0.001 | 1910 | 2570 | 68.5 | 1169.6 | 1167.6 | 840 | 840.6 | 155.25 | 89.75 | 262.25 | 94 | 247 | 176.5 | 352.5 | 1032.8 | 1019.2 | 0 | 0 | 2343 | 2585 | 11853.6 | 0 | 0 | 17628.6 | 408.3 | 0
10 - 11 | 2.48 | 2.72 | 0.022 | 1.46 | 0.001 | 1970 | 2450 | 50.875 | 1156.8 | 1152.4 | 780 | 779.4 | 165.375 | 104.75 | 266.75 | 86 | 267 | 233 | 340.25 | 978.4 | 985.6 | 0 | 0 | 2387 | 2519 | 11853.6 | 0 | 0 | 17608.8 | 389.4 | 0
11 - 12 | 2.56 | 2.8 | 0.02 | 1.584 | 0.001 | 2010 | 2360 | 61 | 1206.4 | 1206.8 | 798 | 798 | 190.875 | 68.25 | 227.75 | 72 | 247 | 233.5 | 335.75 | 943.2 | 940 | 0 | 0 | 2387 | 2420 | 11754.6 | 0 | 6.6 | 17384.4 | 363.6 | 0
12 - 13 | 2.56 | 2.8 | 0.02 | 1.643 | 0.001 | 1880 | 2100 | 38.75 | 1078.4 | 1100.4 | 778.8 | 778.8 | 295.875 | 55 | 220 | 64 | 242 | 176 | 211.75 | 835.2 | 845.6 | 0 | 0 | 2288 | 2101 | 11682 | 0 | 0 | 16777.2 | 371.1 | 0
13 - 14 | 2.56 | 3.04 | 0.136 | 1.665 | 0.002 | 1880 | 2180 | 43.125 | 1091.2 | 1084.4 | 772.8 | 773.4 | 211.3125 | 90.5 | 247 | 112 | 242 | 202 | 223.5 | 835.2 | 842 | 0 | 0 | 2277 | 2200 | 11609.4 | 0 | 0 | 16843.2 | 377.1 | 0
14 - 15 | 2.64 | 3.52 | 0.026 | 1.651 | 0.001 | 1890 | 2170 | 58.75 | 1094.4 | 1096.8 | 768 | 768 | 177.5625 | 87.75 | 235.75 | 115 | 231 | 236 | 230.25 | 830.4 | 826.4 | 0 | 0 | 2310 | 2244 | 11536.8 | 0 | 0 | 16856.4 | 402.3 | 0
15 - 16 | 2.64 | 3.52 | 0.018 | 1.715 | 0.001 | 1800 | 2300 | 65.625 | 1065.6 | 1066.4 | 747.6 | 746.4 | 150.1875 | 81.5 | 216.5 | 125 | 235 | 204.5 | 267.25 | 950.4 | 932.4 | 0 | 0 | 2200 | 2365 | 11543.4 | 0 | 0 | 16902.6 | 375.6 | 0
16 - 17 | 2.56 | 2.64 | 0.02 | 1.668 | 0.001 | 1650 | 2310 | 61.25 | 984 | 992.8 | 780 | 781.2 | 142.125 | 46 | 187 | 89 | 232 | 186 | 277 | 985.6 | 993.2 | 0 | 0 | 2068 | 2332 | 11563.2 | 0 | 0 | 16737.6 | 396.6 | 0
17 - 18 | 2.64 | 2.96 | 0.02 | 1.758 | 0.001 | 1650 | 2300 | 48.875 | 964 | 966 | 766.8 | 766.2 | 146.0625 | 44.75 | 204.25 | 82 | 247 | 200.5 | 314 | 948 | 944.8 | 0 | 0 | 2101 | 2299 | 11556.6 | 0 | 0 | 16717.8 | 427.2 | 0
18 - 19 | 2.64 | 3.68 | 0.02 | 1.71 | 0.002 | 1650 | 2420 | 52.25 | 889.6 | 902 | 829.2 | 829.2 | 175.125 | 52.75 | 237.25 | 92 | 266 | 211 | 268.5 | 1004 | 993.6 | 0 | 0 | 2112 | 2486 | 11510.4 | 0 | 0 | 16929 | 437.7 | 0
19 - 20 | 2.64 | 3.6 | 0.02 | 1.611 | 0.001 | 1660 | 2580 | 44.875 | 864 | 858.8 | 885.6 | 885.6 | 207.5625 | 45.25 | 245 | 147 | 274 | 226.5 | 314.5 | 993.6 | 998 | 0 | 0 | 2134 | 2585 | 11503.8 | 0 | 0 | 17074.2 | 453.3 | 0
20 - 21 | 2.56 | 3.2 | 0.02 | 1.453 | 0.001 | 1710 | 2530 | 58.875 | 884.8 | 883.2 | 889.2 | 889.2 | 216.9375 | 39.25 | 241.5 | 141 | 277 | 241.25 | 304.25 | 966.4 | 963.2 | 0 | 0 | 2189 | 2541 | 11635.8 | 0 | 0 | 17193 | 442.2 | 0
21 - 22 | 2.4 | 2.72 | 0.02 | 1.214 | 0.001 | 1710 | 2390 | 62.375 | 882.4 | 884.4 | 925.2 | 925.2 | 200.8125 | 34.75 | 208 | 143 | 308 | 218 | 277 | 848.8 | 873.6 | 0 | 0 | 2145 | 2431 | 11886.6 | 0 | 0 | 17252.4 | 413.7 | 0
22 - 23 | 2.48 | 2.88 | 0.02 | 1.304 | 0.002 | 1520 | 2260 | 58.125 | 803.2 | 818 | 898.8 | 899.4 | 159.5625 | 33.75 | 176.25 | 134 | 294 | 178 | 244.25 | 817.6 | 815.6 | 0 | 0 | 1903 | 2266 | 11682 | 0 | 0 | 16599 | 357.6 | 0
23 - 00 | 2.4 | 2.88 | 0.02 | 1.156 | 0.001 | 1300 | 1970 | 48 | 718.4 | 724.8 | 745.2 | 744.6 | 126.375 | 32.25 | 140.5 | 78 | 220 | 150.25 | 252.25 | 756 | 771.2 | 0 | 0 | 1617 | 1991 | 11147.4 | 0 | 0 | 15391.2 | 292.2 | 0
Сумма | 59.76 | 69.12 | 1.074 | 33.817 | 0.021 | 36760 | 48810 | 1215.75 | 20756 | 20756.8 | 17379.6 | 17380.2 | 3974.4375 | 1306.5 | 4774.75 | 2184 | 5407 | 4111.25 | 5608.25 | 19050.4 | 19054.4 | 0 | 0 | 45925 | 50127 | 266607 | 0 | 13.2 | 378972 | 8580.6 | 0 | 94.3485
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Мочальская ап
00 - 01 | [5 empty] | 850 | 1250 | 54.625 | 437.6 | 437.2 | 446.4 | 446.4 | 108.9375 | 20.25 | 130.75 | 23 | 164 | 105.75 | 213 | 501.6 | 500.8 | 0 | 0 | 1111 | 1364 | 0 | 2270.4 | 0 | 554.4 | 0 | 0
01 - 02 | [5 empty] | 830 | 1250 | 56.125 | 436.8 | 440.8 | 429.6 | 429.6 | 108.75 | 20 | 134.75 | 23 | 135 | 113.75 | 212 | 501.6 | 504.8 | 0 | 0 | 1089 | 1364 | 0 | 2732.4 | 52.8 | 118.8 | 0 | 0
02 - 03 | [5 empty] | 810 | 1250 | 59.875 | 407.2 | 408.8 | 429.6 | 429.6 | 109.125 | 21.25 | 142 | 28 | 137 | 112.5 | 211.5 | 488.8 | 488.4 | 0 | 0 | 1078 | 1375 | 0 | 2838 | 92.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | [5 empty] | 780 | 1210 | 59.25 | 389.6 | 391.6 | 421.2 | 421.2 | 112.125 | 20 | 140.5 | 23 | 120 | 111.75 | 221 | 457.6 | 462.4 | 0 | 0 | 1034 | 1331 | 0 | 2943.6 | 290.4 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | [5 empty] | 780 | 1160 | 55.625 | 374.4 | 375.2 | 409.2 | 409.2 | 143.0625 | 19.5 | 127.75 | 20 | 116 | 107.5 | 212.25 | 435.2 | 437.2 | 0 | 0 | 1045 | 1287 | 0 | 2772 | 158.4 | 13.2 | 0 | 0
05 - 06 | [5 empty] | 800 | 1180 | 58.5 | 377.6 | 377.2 | 416.4 | 416.4 | 159.75 | 20.75 | 145.75 | 26 | 115 | 107.75 | 217.5 | 416 | 419.6 | 0 | 0 | 1089 | 1320 | 0 | 2653.2 | 13.2 | 66 | 0 | 0
06 - 07 | [5 empty] | 740 | 1190 | 54 | 368.8 | 370.4 | 420 | 420 | 141.375 | 21 | 159.25 | 39 | 113 | 97.5 | 216.25 | 423.2 | 417.2 | 0 | 0 | 1056 | 1342 | 0 | 2481.6 | 0 | 277.2 | 0 | 0
07 - 08 | [5 empty] | 670 | 1170 | 50 | 355.2 | 354 | 396 | 396.6 | 110.25 | 20 | 144.5 | 56 | 106 | 103 | 219.5 | 431.2 | 430 | 0 | 0 | 979 | 1309 | 0 | 2032.8 | 0 | 660 | 0 | 0
08 - 09 | [5 empty] | 750 | 1250 | 50 | 432 | 420.4 | 411.6 | 411 | 105.9375 | 31.5 | 129 | 61 | 103 | 115.75 | 294.25 | 465.6 | 462 | 0 | 0 | 1089 | 1397 | 0 | 1478.4 | 0 | 1478.4 | 0 | 0
09 - 10 | [5 empty] | 810 | 1350 | 69.625 | 451.2 | 460.4 | 415.2 | 415.2 | 90.375 | 63 | 127 | 37 | 111 | 122.75 | 345.5 | 544 | 534.8 | 0 | 0 | 1122 | 1452 | 0 | 1174.8 | 0 | 1940.4 | 0 | 0
10 - 11 | [5 empty] | 950 | 1440 | 53.75 | 479.2 | 464.8 | 436.8 | 436.8 | 112.5 | 80.25 | 132.25 | 47 | 148 | 170.5 | 352.75 | 588 | 589.2 | 0 | 0 | 1276 | 1584 | 0 | 871.2 | 0 | 2534.4 | 0 | 0
11 - 12 | [5 empty] | 950 | 1480 | 65 | 500.8 | 505.2 | 472.8 | 473.4 | 132.5625 | 32.5 | 132.25 | 41 | 134 | 181 | 349 | 588 | 586.8 | 0 | 0 | 1287 | 1595 | 0 | 673.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 0
12 - 13 | [5 empty] | 900 | 1360 | 45.875 | 430.4 | 437.2 | 475.2 | 474 | 242.4375 | 23.5 | 149.5 | 25 | 138 | 114.75 | 270.25 | 531.2 | 536 | 0 | 0 | 1243 | 1441 | 0 | 1029.6 | 0 | 2125.2 | 0 | 0
13 - 14 | [5 empty] | 910 | 1350 | 47.125 | 480 | 471.6 | 458.4 | 459 | 151.3125 | 60 | 154.25 | 60 | 110 | 150.75 | 255.75 | 519.2 | 525.2 | 0 | 0 | 1243 | 1452 | 0 | 884.4 | 0 | 2270.4 | 0 | 0
14 - 15 | [5 empty] | 940 | 1460 | 66.5 | 474.4 | 482.8 | 487.2 | 487.2 | 125.4375 | 57.75 | 160.5 | 64 | 119 | 189.25 | 282 | 557.6 | 548.4 | 0 | 0 | 1309 | 1606 | 0 | 1069.2 | 0 | 2362.8 | 0 | 0
15 - 16 | [5 empty] | 950 | 1490 | 76.625 | 472 | 468 | 442.8 | 442.8 | 110.4375 | 69.25 | 140 | 68 | 128 | 168 | 297 | 639.2 | 629.2 | 0 | 0 | 1276 | 1639 | 0 | 1399.2 | 0 | 2032.8 | 0 | 0
16 - 17 | [5 empty] | 830 | 1550 | 76.875 | 416.8 | 422 | 474 | 473.4 | 109.875 | 29 | 128.75 | 54 | 121 | 153.5 | 314 | 678.4 | 681.2 | 0 | 0 | 1166 | 1650 | 0 | 1452 | 0 | 1900.8 | 0 | 0
17 - 18 | [5 empty] | 810 | 1490 | 60.5 | 416.8 | 416.8 | 445.2 | 445.8 | 115.3125 | 21.75 | 149.75 | 37 | 132 | 146.5 | 351.5 | 606.4 | 610.4 | 0 | 0 | 1177 | 1606 | 0 | 1557.6 | 0 | 1702.8 | 0 | 0
18 - 19 | [5 empty] | 860 | 1540 | 63.25 | 421.6 | 421.2 | 466.8 | 467.4 | 127.3125 | 28.25 | 166.75 | 38 | 140 | 150.75 | 308.75 | 665.6 | 656.4 | 0 | 0 | 1243 | 1694 | 0 | 1716 | 0 | 1768.8 | 0 | 0
19 - 20 | [5 empty] | 910 | 1620 | 60.125 | 435.2 | 434.4 | 478.8 | 478.2 | 146.4375 | 26 | 167 | 73 | 147 | 160 | 347 | 669.6 | 671.6 | 0 | 0 | 1287 | 1771 | 0 | 1914 | 0 | 1716 | 0 | 0
20 - 21 | [5 empty] | 880 | 1580 | 64.375 | 423.2 | 424.4 | 452.4 | 452.4 | 154.6875 | 24.25 | 160.75 | 68 | 136 | 156.75 | 336.5 | 670.4 | 669.6 | 0 | 0 | 1243 | 1727 | 0 | 1874.4 | 0 | 1636.8 | 0 | 0
21 - 22 | [5 empty] | 850 | 1430 | 70 | 412.8 | 411.6 | 451.2 | 451.2 | 136.875 | 21.25 | 136.75 | 64 | 124 | 152 | 316 | 568.8 | 581.2 | 0 | 0 | 1188 | 1595 | 0 | 1597.2 | 0 | 1689.6 | 0 | 0
22 - 23 | [5 empty] | 810 | 1430 | 65.625 | 409.6 | 411.2 | 440.4 | 439.8 | 118.125 | 20 | 140.25 | 59 | 138 | 119.5 | 298.75 | 586.4 | 582.8 | 0 | 0 | 1111 | 1562 | 0 | 1610.4 | 0 | 1544.4 | 0 | 0
23 - 00 | [5 empty] | 840 | 1450 | 62.5 | 428.8 | 427.6 | 445.2 | 445.8 | 117.9375 | 19.5 | 142.75 | 37 | 145 | 115.75 | 314 | 596.8 | 602 | 0 | 0 | 1133 | 1573 | 0 | 1848 | 0 | 1306.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210 | 32930 | 1445.75 | 10232 | 10234.8 | 10622.4 | 10622.4 | 3090.9375 | 770.5 | 3442.75 | 1071 | 3080 | 3227 | 6756 | 13130.4 | 13127.2 | 0 | 0 | 27874 | 36036 | 0 | 42873.6 | 607.2 | 32445.6 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 19.06.2019 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 870 | 1910 | 1710 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1200 | 2570 | 2390 | 4 | 2.2689 | 1.99
| Q н нн, квар | 780 | 810 | 850 |  |  | Q н нн, квар | 1210 | 1350 | 1430 | 10 | 4.8883 | 2.16
| S н нн, кВА | 1168.4605 | 2074.6566 | 1909.6073 |  |  | S н нн, кВА | 1704.142 | 2902.9984 | 2785.1391 | 22 | 4.5137 | 2.28
| Р н cн, кВт | 198.9 | 408.3 | 413.7 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 198.9 | 408.3 | 413.7 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1323.2336 | 2455.731 | 2287.4881 |  |  | S нагр, кВА | 1704.142 | 2902.9984 | 2785.1391
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.11685 | 0.20747 | 0.19096 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17041 | 0.2903 | 0.27851
| К з сн | 0.01989 | 0.04083 | 0.04137 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.13232 | 0.24557 | 0.22875 |  |  | К з | 0.17041 | 0.2903 | 0.27851
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.0797 | 22.6261 | 22.1316 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 22.33 | 26.1908 | 25.7221
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 105.4145 | 169.8544 | 157.1212 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 137.4656 | 225.8384 | 215.112
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч