## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 1.2 | 0 | 183.2 | 36.2 | 44.8 | 5.2 | 7 | 9.4 | 8 | 15.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 188.1
01 - 02 | 0 | 1.2 | 0 | 157.6 | 29.6 | 35.8 | 4 | 7 | 9.2 | 8 | 14.8 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 161.7
02 - 03 | 0 | 1.248 | 0 | 154.4 | 30.2 | 36.2 | 4.4 | 7 | 9 | 7.6 | 14 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4
03 - 04 | 0 | 1.248 | 0 | 149.6 | 29.6 | 35.8 | 4 | 6.2 | 9 | 7.6 | 13.6 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 151.8
04 - 05 | 0 | 1.2 | 0 | 193.6 | 31.4 | 37 | 4.4 | 6 | 9 | 7.6 | 13.6 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198
05 - 06 | 0 | 1.2 | 0 | 251.2 | 34.8 | 53.2 | 4.4 | 6.4 | 9.4 | 8.4 | 17.2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 254.1
06 - 07 | 0 | 1.2 | 0 | 303.2 | 48.2 | 70.2 | 7.6 | 7 | 9.8 | 8.8 | 16.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 306.9
07 - 08 | 0 | 1.2 | 0 | 348.8 | 66.6 | 88.4 | 7.2 | 8 | 10.4 | 10.4 | 18 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 353.1
08 - 09 | 0 | 1.152 | 0 | 355.2 | 65.6 | 97.6 | 8.4 | 9.4 | 12.8 | 10 | 22 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 356.4
09 - 10 | 0 | 1.344 | 0 | 359.2 | 57.6 | 121 | 10 | 8.8 | 15.2 | 8.4 | 23.2 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 366.3
10 - 11 | 0 | 1.248 | 0 | 319.2 | 58 | 102.8 | 8 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 21.2 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 323.4
11 - 12 | 0 | 1.632 | 0 | 304 | 57.2 | 104 | 8 | 8.2 | 15.4 | 10 | 23.6 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 306.9
12 - 13 | 0 | 1.68 | 0 | 319.2 | 61.4 | 81.6 | 10 | 8.8 | 16.2 | 11.2 | 23.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 323.4
13 - 14 | 0 | 2.448 | 0 | 315.2 | 53.4 | 98.4 | 10 | 7.4 | 14.8 | 10 | 24.8 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 320.1
14 - 15 | 0 | 2.496 | 0 | 318.4 | 56.6 | 100.6 | 8.8 | 7.2 | 14.4 | 11.2 | 22.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 323.4
15 - 16 | 0 | 1.248 | 0 | 300.8 | 57.2 | 92.4 | 10 | 7.4 | 15.2 | 9.6 | 20.8 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 303.6
16 - 17 | 0 | 1.248 | 0 | 301.6 | 59.8 | 89.6 | 9.2 | 9.2 | 16 | 8.4 | 24.4 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 306.9
17 - 18 | 0 | 1.2 | 0 | 288.8 | 56.2 | 79.8 | 8 | 9 | 16.2 | 8.8 | 27.2 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 293.7
18 - 19 | 0 | 1.2 | 0 | 326.4 | 56.4 | 89 | 8 | 8 | 15.2 | 9.2 | 24.8 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330
19 - 20 | 0 | 1.248 | 0 | 331.2 | 58.4 | 76.8 | 7.6 | 8.4 | 16 | 10.4 | 26.8 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 336.6
20 - 21 | 0 | 1.2 | 0 | 325.6 | 54.8 | 84.4 | 10.8 | 7.8 | 13.8 | 11.2 | 28.4 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330
21 - 22 | 0 | 1.2 | 0 | 298.4 | 57.4 | 79.6 | 7.2 | 9.6 | 12.8 | 9.2 | 24 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 300.3
22 - 23 | 0 | 1.2 | 0 | 264 | 56 | 64.6 | 7.6 | 7.8 | 11.2 | 8 | 20.4 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 270.6
23 - 00 | 0 | 1.2 | 0 | 221.6 | 44.8 | 55.8 | 5.6 | 7 | 11 | 7.2 | 17.6 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4
Сумма | 0 | 32.64 | 0 | 6690.4 | 1217.4 | 1819.4 | 178.4 | 187.8 | 305.2 | 218.4 | 498.4 | 2243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.8 | 6788.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч