## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 96 | 28.6 | 0 | 19.8 | 0 | 32.1 | 0 | 15.75 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 90.9 | 25.4 | 0 | 20.8 | 0 | 30.15 | 0 | 15 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 85.5 | 23.4 | 0 | 20.6 | 0 | 28.65 | 0 | 13.35 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 81 | 24.4 | 0 | 20.2 | 0 | 23.55 | 0 | 13.35 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 84.3 | 25.8 | 0 | 20.8 | 0 | 23.4 | 0 | 14.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 91.5 | 25.8 | 0 | 23 | 0 | 24.9 | 0 | 18.15 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 110.1 | 29.2 | 0 | 26.4 | 0 | 29.85 | 0 | 25.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 139.8 | 35.6 | 0 | 33.4 | 0 | 41.4 | 0 | 29.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 168.3 | 44.2 | 0 | 36.8 | 0 | 60.15 | 0 | 27.3 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 158.4 | 42.8 | 0 | 31.6 | 0 | 57.15 | 0 | 27.15 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 150.6 | 41.6 | 0 | 28.6 | 0 | 52.35 | 0 | 28.95 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 139.5 | 37.8 | 0 | 26.4 | 0 | 48.3 | 0 | 27.45 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 134.4 | 36 | 0 | 30.2 | 0 | 41.4 | 0 | 27.45 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 137.1 | 36 | 0 | 27.6 | 0 | 48.6 | 0 | 25.35 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 132.9 | 40 | 0 | 26.6 | 0 | 41.55 | 0 | 25.05 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 127.2 | 37.8 | 0 | 26.2 | 0 | 36.9 | 0 | 27 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 133.2 | 38.2 | 0 | 26.2 | 0 | 42.15 | 0 | 27 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 138.6 | 37.6 | 0 | 28.8 | 0 | 44.1 | 0 | 28.65 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 150 | 40.8 | 0 | 32.4 | 0 | 47.7 | 0 | 29.85 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 163.5 | 47.8 | 0 | 32.2 | 0 | 50.25 | 0 | 33.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 172.8 | 48.6 | 0 | 34.6 | 0 | 55.65 | 0 | 34.35 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 160.5 | 46.4 | 0 | 31.4 | 0 | 52.95 | 0 | 30.3 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 141 | 40.2 | 0 | 27 | 0 | 49.2 | 0 | 25.35 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 112.8 | 33.6 | 0 | 21.6 | 0 | 40.5 | 0 | 17.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 3099.9 | 867.6 | 0 | 653.2 | 0 | 1002.9 | 0 | 587.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 69.3 | 22.8 | 0 | 13.2 | 0 | 17.55 | 0 | 15 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 69.6 | 23 | 0 | 13.4 | 0 | 16.65 | 0 | 15.45 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 66.9 | 22.2 | 0 | 12.6 | 0 | 15.9 | 0 | 14.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 65.4 | 22.4 | 0 | 12.2 | 0 | 15.9 | 0 | 14.4 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 67.2 | 23.2 | 0 | 12.6 | 0 | 16.35 | 0 | 14.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 64.8 | 22.2 | 0 | 12.2 | 0 | 16.05 | 0 | 13.95 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 68.7 | 22.6 | 0 | 12.6 | 0 | 17.1 | 0 | 15.15 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 75 | 23.8 | 0 | 15.2 | 0 | 18.15 | 0 | 16.35 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 75.9 | 24.2 | 0 | 14.6 | 0 | 19.35 | 0 | 16.05 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 79.8 | 27 | 0 | 15.6 | 0 | 19.8 | 0 | 15.9 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 84 | 26.2 | 0 | 17.4 | 0 | 20.1 | 0 | 18.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 82.5 | 26.6 | 0 | 16.2 | 0 | 20.55 | 0 | 17.55 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 83.4 | 27.6 | 0 | 17.2 | 0 | 19.05 | 0 | 17.55 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 85.2 | 28.4 | 0 | 16.8 | 0 | 20.4 | 0 | 17.85 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 86.4 | 28.4 | 0 | 16.8 | 0 | 20.55 | 0 | 18.45 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 83.4 | 27.4 | 0 | 15.6 | 0 | 20.1 | 0 | 18.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 87.6 | 28.8 | 0 | 16.8 | 0 | 20.4 | 0 | 19.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 92.7 | 29.6 | 0 | 19 | 0 | 22.35 | 0 | 19.35 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 97.8 | 33.4 | 0 | 19.6 | 0 | 22.8 | 0 | 20.1 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 97.2 | 32.8 | 0 | 18.8 | 0 | 23.4 | 0 | 20.1 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 89.7 | 29.8 | 0 | 17.4 | 0 | 21.3 | 0 | 19.5 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 85.5 | 28 | 0 | 16.4 | 0 | 20.85 | 0 | 17.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 79.8 | 26.8 | 0 | 15 | 0 | 18.3 | 0 | 17.25 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 79.2 | 26.4 | 0 | 15 | 0 | 18.45 | 0 | 17.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1917 | 633.6 | 0 | 372.2 | 0 | 461.4 | 0 | 410.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч