## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 6.99 | 3.69 | 156.3 | 0 | 191.2 | 0 | 136.35 | 0 | 238.6 | 0 | 497.6 | 0 | 477.6 | 0 | 2.25 | 0 | 151.2 | 0 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1993.6 |  |  | 472.5 | 0
01 - 02 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 7.29 | 3.72 | 151.5 | 0 | 172.6 | 0 | 104.25 | 0 | 204.2 | 0 | 458.8 | 0 | 439.5 | 0 | 2.25 | 0 | 126.4 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1775.2 |  |  | 436.8 | 0
02 - 03 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 6.96 | 3.27 | 147 | 0 | 170.6 | 0 | 91.05 | 0 | 200.2 | 0 | 426.8 | 0 | 340.8 | 0 | 2.25 | 0 | 103.6 | 0 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1702.4 |  |  | 409.5 | 0
03 - 04 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 7.05 | 2.34 | 142.8 | 0 | 166.2 | 0 | 95.7 | 0 | 211.4 | 0 | 410.4 | 0 | 339 | 0 | 2.4 | 0 | 103.2 | 0 | 389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1694 |  |  | 424.2 | 0
04 - 05 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 7.14 | 2.46 | 143.4 | 0 | 159.4 | 0 | 95.7 | 0 | 222.8 | 0 | 380.8 | 0 | 358.2 | 0 | 2.25 | 0 | 76 | 0 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1761.2 |  |  | 489.3 | 0
05 - 06 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 6.36 | 2.43 | 142.2 | 0 | 167.4 | 0 | 114.3 | 0 | 221.2 | 0 | 390.8 | 0 | 411.6 | 0 | 2.1 | 0 | 82.8 | 0 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1960 |  |  | 543.9 | 0
06 - 07 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2504 | 4.92 | 2.37 | 151.2 | 0 | 200.6 | 0 | 188.7 | 0 | 302.2 | 0 | 474.4 | 0 | 457.5 | 0 | 2.55 | 0 | 101.6 | 0 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2296 |  |  | 634.2 | 0
07 - 08 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 5.13 | 2.22 | 194.7 | 0 | 242 | 0 | 263.55 | 0 | 316.6 | 0 | 552.4 | 0 | 612.9 | 0 | 2.1 | 0 | 124.4 | 0 | 730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2606.8 |  |  | 640.5 | 0
08 - 09 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 5.85 | 2.19 | 228.9 | 0 | 287 | 0 | 314.7 | 0 | 320.6 | 0 | 566 | 0 | 666.3 | 0 | 4.2 | 0 | 300.4 | 0 | 778.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2987.6 |  |  | 720.3 | 0
09 - 10 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 7.02 | 2.64 | 245.1 | 0 | 288.6 | 0 | 280.05 | 0 | 310.4 | 0 | 571.2 | 0 | 670.8 | 0 | 8.1 | 0 | 322.8 | 0 | 768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3054.8 |  |  | 739.2 | 0
10 - 11 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 3448 | 6.99 | 3.3 | 250.8 | 0 | 314.6 | 0 | 273.3 | 0 | 304.4 | 0 | 568.8 | 0 | 669.9 | 0 | 7.05 | 0 | 286 | 0 | 767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3015.6 |  |  | 716.1 | 0
11 - 12 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 7.56 | 3.39 | 254.4 | 0 | 293 | 0 | 256.95 | 0 | 321.8 | 0 | 561.6 | 0 | 714 | 0 | 6.9 | 0 | 305.2 | 0 | 774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3082.8 |  |  | 774.9 | 0
12 - 13 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 7.53 | 3.36 | 251.4 | 0 | 299 | 0 | 256.05 | 0 | 326.2 | 0 | 567.2 | 0 | 691.5 | 0 | 7.5 | 0 | 203.6 | 0 | 728.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2914.8 |  |  | 726.6 | 0
13 - 14 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 3446 | 7.47 | 3.33 | 251.4 | 0 | 294.6 | 0 | 289.35 | 0 | 296.6 | 0 | 538 | 0 | 714 | 0 | 7.2 | 0 | 325.2 | 0 | 724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3012.8 |  |  | 749.7 | 0
14 - 15 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 7.83 | 3.33 | 240 | 0 | 310.6 | 0 | 263.55 | 0 | 306.4 | 0 | 533.2 | 0 | 674.4 | 0 | 6.9 | 0 | 316.8 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2928.8 |  |  | 735 | 0
15 - 16 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 7.77 | 3.33 | 231.3 | 0 | 316.4 | 0 | 256.95 | 0 | 278.8 | 0 | 540 | 0 | 664.8 | 0 | 6.9 | 0 | 340 | 0 | 723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2850.4 |  |  | 682.5 | 0
16 - 17 | 0 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 7.89 | 3.33 | 218.4 | 0 | 296.2 | 0 | 253.5 | 0 | 261.2 | 0 | 544.4 | 0 | 668.1 | 0 | 7.2 | 0 | 326.4 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2850.4 |  |  | 703.5 | 0
17 - 18 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 7.23 | 3.39 | 217.8 | 0 | 285.8 | 0 | 261.45 | 0 | 269.6 | 0 | 554.8 | 0 | 662.4 | 0 | 7.05 | 0 | 274.4 | 0 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2780.4 |  |  | 665.7 | 0
18 - 19 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 7.05 | 3.39 | 223.5 | 0 | 271.8 | 0 | 264.6 | 0 | 301.6 | 0 | 616.8 | 0 | 677.7 | 0 | 7.2 | 0 | 280 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2844.8 |  |  | 716.1 | 0
19 - 20 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 3356 | 7.2 | 3.42 | 227.4 | 0 | 275.6 | 0 | 270.3 | 0 | 319.2 | 0 | 661.6 | 0 | 608.4 | 0 | 6.9 | 0 | 260.4 | 0 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2900.8 |  |  | 728.7 | 0
20 - 21 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 7.14 | 3.36 | 220.8 | 0 | 277.4 | 0 | 275.4 | 0 | 318.2 | 0 | 701.6 | 0 | 611.7 | 0 | 2.25 | 0 | 168.4 | 0 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2797.2 |  |  | 682.5 | 0
21 - 22 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 7.65 | 3.12 | 200.1 | 0 | 254.2 | 0 | 259.5 | 0 | 310.4 | 0 | 692.8 | 0 | 651 | 0 | 2.25 | 0 | 161.2 | 0 | 750.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2788.8 |  |  | 690.9 | 0
22 - 23 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 8.94 | 3.6 | 185.1 | 0 | 218.4 | 0 | 249.15 | 0 | 304 | 0 | 679.2 | 0 | 623.7 | 0 | 2.25 | 0 | 148 | 0 | 779.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2578.8 |  |  | 644.7 | 0
23 - 00 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 7.77 | 3.66 | 171.3 | 0 | 204.2 | 0 | 196.2 | 0 | 269.6 | 0 | 574 | 0 | 555.3 | 0 | 2.4 | 0 | 202 | 0 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2310 |  |  | 535.5 | 0
Сумма | 0 | 33114 | 0 | 0 | 0 | 71120 | 170.73 | 74.64 | 4846.8 | 0 | 5957.4 | 0 | 5310.6 | 0 | 6736.2 | 0 | 13063.2 | 0 | 13961.1 | 0 | 110.4 | 0 | 5090 | 0 | 15885.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61488 | 0 | 0 | 15262.8 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч