Приложение №6

Данные о номинальных и фактических мощностях компенсирующих устройств на ПС 110 кВ Чагода за контрольные часы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Энергообъект | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальная реактивная мощность, Мвар | Фактическая реактивная мощность, Мвар | | |
| 4-00 | 10-00 | 22-00 |
| 1 | ПС 110 кВ Чагода | БСК | УКЛ56-10,5-10000-КХЛ | 10,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |