## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Борисово-Суда | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 | 0.104 | 0 | 773.6 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 6.9 | 0 | 50.7 | 0 | 19.05 | 0 | 151.2 | 0 | 22.8 | 0 | 81.6 | 0 | 88.2 | 0 | 181.95 | 0 | 84.88 | 0
01 - 02 | 0.104 | 0 | 757.6 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 6.7 | 0 | 53 | 0 | 18.75 | 0 | 189.15 | 0 | 21 | 0 | 70.05 | 0 | 80.5 | 0 | 165.3 | 0 | 71.12 | 0
02 - 03 | 0.096 | 0 | 676.8 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 7 | 0 | 48.5 | 0 | 14.4 | 0 | 183.6 | 0 | 18.6 | 0 | 66.15 | 0 | 66.9 | 0 | 138.3 | 0 | 56 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0 | 589.6 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 6.4 | 0 | 40 | 0 | 12.45 | 0 | 158.1 | 0 | 13.2 | 0 | 50.1 | 0 | 69.7 | 0 | 114.9 | 0 | 51.04 | 0
04 - 05 | 0.104 | 0 | 588.8 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 5 | 0 | 40.4 | 0 | 11.85 | 0 | 164.7 | 0 | 11 | 0 | 51.15 | 0 | 65.6 | 0 | 118.35 | 0 | 43.44 | 0
05 - 06 | 0.096 | 0 | 648.8 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 5.9 | 0 | 48 | 0 | 13.05 | 0 | 164.4 | 0 | 12.8 | 0 | 55.35 | 0 | 61.9 | 0 | 160.65 | 0 | 49.2 | 0
06 - 07 | 0.104 | 0 | 752.8 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 5.5 | 0 | 63.4 | 0 | 14.25 | 0 | 192 | 0 | 18.6 | 0 | 69.75 | 0 | 65.2 | 0 | 177 | 0 | 57.92 | 0
07 - 08 | 0.096 | 0 | 926.4 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 8.6 | 0 | 81.7 | 0 | 17.25 | 0 | 190.8 | 0 | 18 | 0 | 100.8 | 0 | 99.2 | 0 | 243 | 0 | 80.96 | 0
08 - 09 | 0.096 | 0 | 1116.8 | 0 | 0 | 93.4 | 0 | 7.7 | 0 | 83.6 | 0 | 17.55 | 0 | 336.3 | 0 | 19 | 0 | 121.65 | 0 | 108.3 | 0 | 259.8 | 0 | 75.84 | 0
09 - 10 | 0.104 | 0 | 1113.6 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 9.3 | 0 | 82.3 | 0 | 16.5 | 0 | 312.9 | 0 | 16.4 | 0 | 114.45 | 0 | 112.7 | 0 | 263.4 | 0 | 81.2 | 0
10 - 11 | 0.112 | 0 | 1076.8 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 9.3 | 0 | 73 | 0 | 15.45 | 0 | 287.55 | 0 | 17.2 | 0 | 109.35 | 0 | 117.5 | 0 | 271.65 | 0 | 79.92 | 0
11 - 12 | 0.368 | 0 | 1077.6 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 9.6 | 0 | 76.9 | 0 | 14.85 | 0 | 297.45 | 0 | 19.2 | 0 | 103.2 | 0 | 98.7 | 0 | 268.8 | 0 | 99.2 | 0
12 - 13 | 0.928 | 0 | 904 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 8.3 | 0 | 73.6 | 0 | 15.45 | 0 | 174.45 | 0 | 22 | 0 | 96.9 | 0 | 104.4 | 0 | 256.2 | 0 | 78.48 | 0
13 - 14 | 0.104 | 0 | 981.6 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 17.1 | 0 | 276.45 | 0 | 22.2 | 0 | 89.1 | 0 | 87.5 | 0 | 245.4 | 0 | 78 | 0
14 - 15 | 1.072 | 0 | 965.6 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 8.2 | 0 | 70.1 | 0 | 16.35 | 0 | 262.5 | 0 | 20.2 | 0 | 90 | 0 | 78.9 | 0 | 234 | 0 | 90.96 | 0
15 - 16 | 1.144 | 0 | 929.6 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 6.1 | 0 | 63.1 | 0 | 16.65 | 0 | 246.9 | 0 | 18.2 | 0 | 93.3 | 0 | 78.5 | 0 | 226.5 | 0 | 89.12 | 0
16 - 17 | 0.904 | 0 | 994.4 | 0 | 0 | 106.9 | 0 | 7.1 | 0 | 62.2 | 0 | 15 | 0 | 256.2 | 0 | 20.6 | 0 | 101.55 | 0 | 91.5 | 0 | 235.8 | 0 | 102.8 | 0
17 - 18 | 0.096 | 0 | 939.2 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 9.1 | 0 | 67.2 | 0 | 17.1 | 0 | 189.45 | 0 | 23.4 | 0 | 94.35 | 0 | 95.6 | 0 | 244.8 | 0 | 110.32 | 0
18 - 19 | 0.104 | 0 | 948.8 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 9.4 | 0 | 71.7 | 0 | 18.9 | 0 | 171.75 | 0 | 23.6 | 0 | 106.5 | 0 | 102.1 | 0 | 228 | 0 | 114.64 | 0
19 - 20 | 0.096 | 0 | 982.4 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 10 | 0 | 75.2 | 0 | 18.3 | 0 | 175.5 | 0 | 24.4 | 0 | 104.55 | 0 | 103.4 | 0 | 231.45 | 0 | 122.4 | 0
20 - 21 | 0.104 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 11 | 0 | 81.1 | 0 | 18.75 | 0 | 191.85 | 0 | 22.6 | 0 | 104.25 | 0 | 125.9 | 0 | 222.3 | 0 | 141.2 | 0
21 - 22 | 0.096 | 0 | 988.8 | 0 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 79.4 | 0 | 20.85 | 0 | 189.9 | 0 | 20.8 | 0 | 101.7 | 0 | 119.5 | 0 | 239.7 | 0 | 127.84 | 0
22 - 23 | 0.104 | 0 | 935.2 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 7.2 | 0 | 72.5 | 0 | 16.35 | 0 | 177 | 0 | 21 | 0 | 97.5 | 0 | 120.1 | 0 | 226.65 | 0 | 116.48 | 0
23 - 00 | 0.096 | 0 | 869.6 | 0 | 0 | 82 | 0 | 6.9 | 0 | 66.5 | 0 | 18.6 | 0 | 159.3 | 0 | 24.4 | 0 | 94.5 | 0 | 99 | 0 | 213 | 0 | 109.92 | 0
Сумма | 6.336 | 0 | 21558.4 | 0 | 0 | 2242.5 | 0 | 188.5 | 0 | 1590.1 | 0 | 394.8 | 0 | 5099.4 | 0 | 471.2 | 0 | 2167.8 | 0 | 2240.8 | 0 | 5166.9 | 0 | 2112.88 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Борисово-Суда | [24 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,23 Борисово-Суда ТСН 1-2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 1 ап RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ао RS | 10 Борисово-Суда Т 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ао RS | 10 Борисово-Суда-Борисово ап RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-К-С Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ао RS | 10 Борисово-Суда-Лукино ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 1 ап RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ао RS | 10 Борисово-Суда-Льнозавод 2 ап RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ао RS | 10 Борисово-Суда-Некрасово ап RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ао RS | 10 Борисово-Суда-Пожара ап RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ао RS | 10 Борисово-Суда-Порошино ап RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ао RS | 10 Борисово-Суда-Поселок ап RS | 10 Борисово-Суда-Старина ао RS | 10 Борисово-Суда-Старина ап RS
00 - 01 |  | 0 | 864 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 11.8 | 0 | 75 | 0 | 10.95 | 0 | 139.8 | 0 | 30.8 | 0 | 119.55 | 0 | 83.9 | 0 | 158.1 | 0 | 141.84 | 0
01 - 02 |  | 0 | 904.8 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 11.6 | 0 | 78 | 0 | 10.5 | 0 | 208.2 | 0 | 30.8 | 0 | 113.55 | 0 | 81.7 | 0 | 147.75 | 0 | 127.68 | 0
02 - 03 |  | 0 | 829.6 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 11.4 | 0 | 73.4 | 0 | 8.4 | 0 | 202.05 | 0 | 27.8 | 0 | 104.25 | 0 | 73.1 | 0 | 133.95 | 0 | 102.72 | 0
03 - 04 |  | 0 | 725.6 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 10.9 | 0 | 63.9 | 0 | 7.35 | 0 | 167.1 | 0 | 22.2 | 0 | 87.6 | 0 | 70.5 | 0 | 114.3 | 0 | 97.36 | 0
04 - 05 |  | 0 | 727.2 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 9.9 | 0 | 64.5 | 0 | 7.35 | 0 | 187.2 | 0 | 20.8 | 0 | 88.95 | 0 | 66.3 | 0 | 112.5 | 0 | 83.36 | 0
05 - 06 |  | 0 | 748.8 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 7.5 | 0 | 185.55 | 0 | 20.8 | 0 | 91.5 | 0 | 66.2 | 0 | 123.6 | 0 | 87.12 | 0
06 - 07 |  | 0 | 742.4 | 0 | 0 | 89.9 | 0 | 10 | 0 | 69.7 | 0 | 7.65 | 0 | 192 | 0 | 20.6 | 0 | 91.05 | 0 | 56.2 | 0 | 123.15 | 0 | 83.76 | 0
07 - 08 |  | 0 | 660 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 9.3 | 0 | 70.2 | 0 | 7.65 | 0 | 130.95 | 0 | 20.2 | 0 | 88.2 | 0 | 54.1 | 0 | 124.35 | 0 | 79.6 | 0
08 - 09 |  | 0 | 797.6 | 0 | 0 | 76.3 | 0 | 7.8 | 0 | 62.9 | 0 | 7.35 | 0 | 292.05 | 0 | 19.4 | 0 | 85.95 | 0 | 59.2 | 0 | 117 | 0 | 68.72 | 0
09 - 10 |  | 0 | 748.8 | 0 | 0 | 85.8 | 0 | 7.9 | 0 | 59.4 | 0 | 6.6 | 0 | 242.85 | 0 | 18 | 0 | 83.85 | 0 | 59.5 | 0 | 115.35 | 0 | 69.2 | 0
10 - 11 |  | 0 | 767.2 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 8.6 | 0 | 60.7 | 0 | 7.05 | 0 | 233.7 | 0 | 19.4 | 0 | 87.6 | 0 | 65 | 0 | 127.65 | 0 | 74.88 | 0
11 - 12 |  | 0 | 755.2 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 7.9 | 0 | 61.6 | 0 | 6.45 | 0 | 237.15 | 0 | 19.4 | 0 | 88.05 | 0 | 63 | 0 | 119.25 | 0 | 77.92 | 0
12 - 13 |  | 0 | 679.2 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 9.3 | 0 | 67.6 | 0 | 7.65 | 0 | 127.5 | 0 | 21.2 | 0 | 94.2 | 0 | 75.8 | 0 | 127.65 | 0 | 81.04 | 0
13 - 14 |  | 0 | 731.2 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 8.5 | 0 | 61.7 | 0 | 7.65 | 0 | 221.1 | 0 | 19.6 | 0 | 79.2 | 0 | 65.8 | 0 | 116.25 | 0 | 70.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 748.8 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 8.6 | 0 | 62.1 | 0 | 7.35 | 0 | 214.2 | 0 | 20 | 0 | 92.4 | 0 | 60.3 | 0 | 112.95 | 0 | 84.72 | 0
15 - 16 |  | 0 | 726.4 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 8.2 | 0 | 59.9 | 0 | 7.2 | 0 | 191.7 | 0 | 20.2 | 0 | 89.55 | 0 | 58.5 | 0 | 118.35 | 0 | 88.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 745.6 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 8.5 | 0 | 61.2 | 0 | 7.05 | 0 | 199.8 | 0 | 19.4 | 0 | 88.5 | 0 | 57 | 0 | 120.9 | 0 | 90.64 | 0
17 - 18 |  | 0 | 692.8 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 9.3 | 0 | 62.9 | 0 | 8.4 | 0 | 130.2 | 0 | 20 | 0 | 90.3 | 0 | 59.5 | 0 | 133.35 | 0 | 96.88 | 0
18 - 19 |  | 0 | 717.6 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 10.2 | 0 | 69.6 | 0 | 8.25 | 0 | 115.65 | 0 | 22 | 0 | 101.85 | 0 | 63.9 | 0 | 132.45 | 0 | 100.56 | 0
19 - 20 |  | 0 | 740 | 0 | 0 | 102.1 | 0 | 10.6 | 0 | 71.2 | 0 | 9 | 0 | 115.5 | 0 | 21.4 | 0 | 99 | 0 | 63.4 | 0 | 130.05 | 0 | 117.68 | 0
20 - 21 |  | 0 | 776 | 0 | 0 | 92.7 | 0 | 9.9 | 0 | 76.9 | 0 | 8.85 | 0 | 124.95 | 0 | 21 | 0 | 100.35 | 0 | 70.4 | 0 | 130.8 | 0 | 138.48 | 0
21 - 22 |  | 0 | 764.8 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 8.7 | 0 | 133.8 | 0 | 21.2 | 0 | 99 | 0 | 69.7 | 0 | 136.5 | 0 | 129.44 | 0
22 - 23 |  | 0 | 736 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 9.9 | 0 | 71.5 | 0 | 8.1 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 94.35 | 0 | 73.7 | 0 | 133.95 | 0 | 122.56 | 0
23 - 00 |  | 0 | 776 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 10.2 | 0 | 75.6 | 0 | 9.15 | 0 | 121.95 | 0 | 28.2 | 0 | 105.75 | 0 | 72.5 | 0 | 141.75 | 0 | 128 | 0
Сумма | 0 | 0 | 18105.6 | 0 | 0 | 2037.7 | 0 | 231 | 0 | 1627.5 | 0 | 192.15 | 0 | 4237.95 | 0 | 527.4 | 0 | 2264.55 | 0 | 1589.2 | 0 | 3051.9 | 0 | 2343.36 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Борисово-Суда |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч