## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [71 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 1 ао RS | 6 Западная Т 1 ап RS | 6 Западная Т 2 ао RS | 6 Западная Т 2 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 1790.0575 | 0 | 2193.0237 | 0 | 2505.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480.666 | 0 | 2443.4889 | 0 | 0 | 0 | 4411.468 | 0 | 0 | 0 | 580.1046 | 0 | 1958.5439 | 585.742 | 0 | 1966.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.8397 | 0 | 2050.3052 | 0 | 103.1644 | 0 | 0.012471 | 0 | 0 | 247.1047 | 774.7336 | 201.8912 | 71.9355 | 0 | 7.3785 | 0 | 6.4294 | 0 | 5.8169 | 54.7674 | 64.9068 | 10.4962 | 33.5463 | 53.7386 | 265.0279 | 449.5778 | 497.8016 | 86.3808 | 204.4858 | 142.6482 | 227.3524 | 193.7083 | 5.5322 | 0 | 13.7559 | 0 | 0 | 16.0457 | 44.2172 | 0 | 111.0209
01 - 02 | 0 | 1811.2231 | 0 | 2202.6763 | 0 | 2565.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412.8521 | 0 | 2504.4094 | 0 | 0 | 0 | 4344.0984 | 0 | 0 | 0 | 622.9571 | 0 | 1904.7935 | 628.8888 | 0 | 1912.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.7376 | 0 | 2067.3867 | 0 | 99.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6477 | 830.1993 | 201.1222 | 68.9529 | 0 | 7.6314 | 0 | 6.3213 | 0 | 5.7338 | 52.9799 | 63.5004 | 10.2641 | 33.1514 | 48.539 | 257.251 | 436.927 | 491.0916 | 83.6372 | 196.3764 | 141.7059 | 272.5104 | 213.7488 | 5.2654 | 0 | 13.6867 | 0 | 0 | 15.9709 | 42.9742 | 0 | 104.2348
02 - 03 | 0 | 1770.1439 | 0 | 2218.1049 | 0 | 2485.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362.917 | 0 | 2422.616 | 0 | 0 | 0 | 4293.4524 | 0 | 0 | 0 | 589.3795 | 0 | 1862.5536 | 595.3074 | 0 | 1870.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.0137 | 0 | 2089.9398 | 0 | 103.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1233 | 825.9634 | 193.1236 | 69.3478 | 0 | 7.5275 | 0 | 6.4238 | 0 | 5.8335 | 47.0356 | 62.3642 | 10.5759 | 32.3616 | 47.7734 | 281.6313 | 447.6934 | 480.003 | 84.0668 | 197.3775 | 144.0511 | 240.2423 | 200.7252 | 5.6673 | 0 | 13.7733 | 0 | 0 | 16.0748 | 44.2795 | 0 | 117.7344
03 - 04 | 0 | 1732.7408 | 0 | 2099.4841 | 0 | 2402.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178.1077 | 0 | 2339.465 | 0 | 0 | 0 | 4109.098 | 0 | 0 | 0 | 547.7361 | 0 | 1813.952 | 553.8715 | 0 | 1821.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1415 | 0 | 1979.1489 | 0 | 98.668 | 0 | 0.012471 | 0 | 0 | 240.8727 | 787.699 | 178.2834 | 59.0491 | 0 | 7.5171 | 0 | 6.3629 | 0 | 5.8169 | 26.4657 | 59.0421 | 10.4408 | 30.2901 | 37.0139 | 249.9279 | 450.3677 | 477.2283 | 83.1696 | 199.5703 | 144.8687 | 238.4617 | 212.1235 | 5.5876 | 0 | 13.7386 | 0 | 0 | 16.0291 | 44.6786 | 0 | 94.8609
04 - 05 | 0 | 1779.5182 | 0 | 2127.4095 | 0 | 2470.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.9973 | 0 | 2408.0708 | 0 | 0 | 0 | 4104.2632 | 0 | 0 | 0 | 566.6474 | 0 | 1780.3938 | 572.8782 | 0 | 1787.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.1595 | 0 | 2007.7103 | 0 | 88.6082 | 0 | 0.0041569 | 0 | 0 | 237.1246 | 830.1162 | 194.4954 | 67.5118 | 0 | 7.6487 | 0 | 6.2853 | 0 | 5.7532 | 25.7833 | 56.5272 | 10.2503 | 29.6146 | 36.6155 | 244.2191 | 440.4257 | 467.2378 | 78.2713 | 191.0278 | 143.3341 | 299.468 | 203.4314 | 5.3347 | 0 | 13.6659 | 0.16281 | 0 | 15.9501 | 44.1008 | 0 | 109.1088
05 - 06 | 0 | 1719.8472 | 0 | 2130.2654 | 0 | 2420.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.2202 | 0 | 2357.9747 | 0 | 0 | 0 | 4139.4448 | 0 | 0 | 0 | 574.1156 | 0 | 1792.2242 | 580.612 | 0 | 1800.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.2422 | 0 | 2003.2381 | 0 | 91.234 | 0 | 0.0041569 | 0 | 0 | 237.7204 | 825.3524 | 203.3808 | 65.0489 | 0 | 7.6418 | 0 | 6.2963 | 0 | 5.7282 | 24.169 | 58.2835 | 10.3265 | 29.916 | 50.0493 | 237.3394 | 451.5662 | 466.7494 | 77.0762 | 194.8799 | 145.7278 | 227.5429 | 194.2155 | 5.2446 | 0 | 13.6901 | 0.065818 | 0 | 15.9709 | 44.08 | 0 | 97.8227
06 - 07 | 0 | 1759.0483 | 0 | 2130.8652 | 0 | 2456.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.3835 | 0 | 2394.573 | 0 | 0 | 0 | 4288.147 | 0 | 0 | 0 | 558.4505 | 0 | 1872.8499 | 564.9293 | 0 | 1881.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.1953 | 0 | 1980.607 | 0 | 107.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0191 | 757.3992 | 182.9599 | 57.989 | 0 | 7.5829 | 0 | 6.2437 | 0 | 5.6811 | 26.0847 | 68.7693 | 10.1775 | 29.3756 | 53.1982 | 251.0156 | 454.5523 | 472.6522 | 93.0527 | 206.8241 | 147.1446 | 227.2831 | 163.4709 | 5.0437 | 0 | 13.6555 | 0.85563 | 0 | 15.9376 | 44.903 | 0 | 96.302
07 - 08 | 0 | 1883.1483 | 0 | 2721.9293 | 0 | 2660.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410.0908 | 0 | 2600.5204 | 0 | 0 | 0 | 5343.7832 | 0 | 0 | 0 | 611.7614 | 0 | 2207.9663 | 618.3411 | 0 | 2218.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.4319 | 0 | 2516.9247 | 0 | 126.1452 | 0 | 46.9857 | 0 | 0 | 255.1344 | 899.4453 | 226.4759 | 33.7161 | 0 | 8.3104 | 0 | 5.8419 | 0 | 5.5786 | 28.6862 | 60.3204 | 9.3669 | 29.0292 | 38.7494 | 274.4537 | 415.3387 | 528.878 | 117.3568 | 370.87 | 141.2383 | 233.3418 | 181.6034 | 4.7735 | 0 | 13.368 | 82.5807 | 0 | 15.5968 | 134.5346 | 0 | 98.6299
08 - 09 | 0 | 2944.506 | 0 | 3561.1073 | 0 | 4382.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7123.8159 | 0 | 4325.3405 | 0 | 0 | 0 | 7055.5288 | 0 | 0 | 0 | 1177.1758 | 0 | 2897.4019 | 1184.749 | 0 | 2909.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.1918 | 0 | 3278.91 | 0 | 142.3572 | 0 | 168.1474 | 0 | 0 | 328.7292 | 956.9105 | 355.7319 | 19.0422 | 0 | 9.2422 | 0 | 6.0109 | 0 | 5.8613 | 77.4815 | 156.2933 | 9.6683 | 30.633 | 40.381 | 369.2557 | 698.2795 | 639.5456 | 204.5343 | 467.8267 | 142.9011 | 269.6767 | 367.8251 | 5.5391 | 0 | 13.4684 | 319.1441 | 0 | 15.7132 | 168.6795 | 0 | 131.5804
09 - 10 | 0 | 3157.2224 | 0 | 3745.5444 | 0 | 4793.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7592.0933 | 0 | 4736.0647 | 0 | 0 | 0 | 7523.5303 | 0 | 0 | 0 | 1343.0828 | 0 | 3101.4862 | 1350.9011 | 0 | 3113.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958.7308 | 0 | 3432.8759 | 0 | 143.9438 | 0 | 197.6574 | 0 | 0 | 324.794 | 982.592 | 404.5861 | 18.6299 | 0 | 9.4605 | 0 | 5.8807 | 0 | 5.8197 | 115.6698 | 156.1166 | 9.412 | 30.6053 | 59.1149 | 389.978 | 745.9039 | 721.1079 | 226.8743 | 502.0901 | 145.1597 | 309.3476 | 335.9124 | 5.5045 | 0 | 13.3784 | 310.7991 | 0 | 15.6092 | 156.3376 | 0 | 126.2353
10 - 11 | 0 | 3410.3232 | 0 | 3897.8473 | 0 | 4899.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7829.8726 | 0 | 4841.3994 | 0 | 0 | 0 | 7761.1055 | 0 | 0 | 0 | 1195.7567 | 0 | 3164.8062 | 1203.0564 | 0 | 3177.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.0774 | 0 | 3574.1613 | 0 | 147.3767 | 0 | 294.3266 | 0 | 0 | 358.9431 | 993.0009 | 497.7289 | 9.3427 | 0 | 8.9859 | 0 | 5.9222 | 0 | 5.9056 | 90.8287 | 134.66 | 9.4882 | 31.17 | 110.5983 | 429.7667 | 755.5272 | 717.287 | 204.3958 | 528.154 | 146.0257 | 335.318 | 375.3699 | 5.7054 | 0 | 13.4061 | 278.8843 | 0 | 15.6425 | 192.7772 | 0 | 159.0265
11 - 12 | 0 | 3429.1011 | 0 | 3905.251 | 0 | 5030.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7926.5688 | 0 | 4973.8611 | 0 | 0 | 0 | 7856.4641 | 0 | 0 | 0 | 1306.9421 | 0 | 3253.7854 | 1314.5522 | 0 | 3266.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.5826 | 0 | 3585.1277 | 0 | 134.7881 | 0 | 243.1133 | 0 | 0 | 385.6306 | 1031.6852 | 556.6151 | 10.3369 | 0 | 8.4351 | 0 | 6.1024 | 0 | 6.094 | 83.2874 | 175.7719 | 9.7514 | 34.8385 | 94.1438 | 397.2284 | 740.4653 | 750.286 | 225.551 | 495.2208 | 147.5395 | 301.7612 | 408.1846 | 6.0622 | 0 | 13.5238 | 306.3373 | 0 | 15.7797 | 136.5174 | 0 | 163.7723
12 - 13 | 0 | 2866.1295 | 0 | 3486.1664 | 0 | 4050.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116.0063 | 0 | 3990.8134 | 0 | 0 | 0 | 7045.6975 | 0 | 0 | 0 | 942.2333 | 0 | 2911.9563 | 948.92 | 0 | 2923.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.613 | 0 | 3191.4841 | 0 | 134.3621 | 0 | 81.6627 | 0 | 0 | 336.0246 | 964.5883 | 415.408 | 10.8842 | 0 | 8.882 | 0 | 6.1495 | 0 | 5.8308 | 72.3997 | 66.244 | 10.5482 | 30.3109 | 87.2434 | 336.0766 | 673.0054 | 699.7759 | 252.1796 | 517.6162 | 148.1007 | 287.7351 | 292.3895 | 5.4664 | 0 | 13.5481 | 166.7271 | 0 | 15.8129 | 161.7333 | 0 | 162.2065
13 - 14 | 0 | 3595.5052 | 0 | 3920.6057 | 0 | 5247.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841.6194 | 0 | 5190.9292 | 0 | 0 | 0 | 7772.3303 | 0 | 0 | 0 | 1345.5149 | 0 | 3141.4636 | 1353.2958 | 0 | 3153.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380.8026 | 0 | 3588.6423 | 0 | 129.3668 | 0 | 335.9997 | 0 | 0 | 386.0081 | 1069.8374 | 510.0749 | 12.6959 | 0 | 9.1937 | 0 | 5.8141 | 0 | 5.7088 | 75.4031 | 163.8312 | 9.6718 | 29.6458 | 85.3381 | 371.6979 | 753.0399 | 706.479 | 247.2571 | 492.9553 | 197.4433 | 373.0212 | 369.0098 | 5.1303 | 0 | 13.2987 | 337.0812 | 0 | 15.5219 | 174.7777 | 0 | 159.2204
14 - 15 | 0 | 3629.9325 | 0 | 3956.8368 | 0 | 5271.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.8777 | 0 | 5215.408 | 0 | 0 | 0 | 7868.8516 | 0 | 0 | 0 | 1337.3018 | 0 | 3227.928 | 1345.0062 | 0 | 3240.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.8868 | 0 | 3636.8662 | 0 | 130.1532 | 0 | 326.6466 | 0 | 0 | 532.1793 | 1089.4249 | 543.8533 | 26.6181 | 0 | 9.0552 | 0 | 5.8917 | 0 | 5.9195 | 70.4806 | 174.2131 | 10.0597 | 30.4217 | 60.8538 | 376.7313 | 714.1935 | 716.847 | 253.8389 | 514.942 | 219.7902 | 303.3893 | 303.5549 | 5.7608 | 0 | 13.3645 | 339.558 | 0 | 15.5926 | 170.3797 | 0 | 164.9743
15 - 16 | 0 | 3628.5387 | 0 | 3686.2063 | 0 | 5142.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7502.668 | 0 | 5086.0176 | 0 | 0 | 0 | 7433.4768 | 0 | 0 | 0 | 1213.8811 | 0 | 3114.39 | 1221.1229 | 0 | 3125.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413.6499 | 0 | 3389.3448 | 0 | 114.9527 | 0 | 249.6397 | 0 | 0 | 552.4408 | 1033.1609 | 599.4244 | 59.2049 | 0 | 8.2203 | 0 | 5.8807 | 0 | 6.022 | 67.9379 | 141.3353 | 10.0805 | 30.7577 | 62.6864 | 378.7924 | 712.9464 | 698.7887 | 209.7651 | 493.7936 | 219.3087 | 282.39 | 353.2966 | 5.9375 | 0 | 13.3541 | 295.027 | 0 | 15.5885 | 106.1927 | 0 | 149.2958
16 - 17 | 0 | 3273.4175 | 0 | 3696.522 | 0 | 4752.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.3196 | 0 | 4694.9092 | 0 | 0 | 0 | 7250.6572 | 0 | 0 | 0 | 1212.2133 | 0 | 2950.6412 | 1219.4724 | 0 | 2961.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.7167 | 0 | 3404.5258 | 0 | 111.6514 | 0 | 161.01 | 0 | 0 | 613.17 | 1114.0504 | 399.7225 | 69.5903 | 0 | 8.061 | 0 | 6.2271 | 0 | 6.1994 | 69.1538 | 184.1793 | 10.9569 | 31.3674 | 66.1782 | 352.2678 | 649.3248 | 726.55 | 190.8234 | 389.0392 | 230.9065 | 273.4872 | 326.7589 | 6.2631 | 0 | 13.6035 | 280.1279 | 0 | 15.8711 | 85.5868 | 0 | 175.1068
17 - 18 | 0 | 2979.9858 | 0 | 3150.3308 | 0 | 4190.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314.9119 | 0 | 4130.9155 | 0 | 0 | 0 | 6244.1133 | 0 | 0 | 0 | 979.1858 | 0 | 2587.6552 | 985.8395 | 0 | 2598.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.7992 | 0 | 2906.4503 | 0 | 98.9208 | 0 | 77.9797 | 0 | 0 | 572.0719 | 1078.5088 | 376.6585 | 70.3351 | 0 | 8.9443 | 0 | 6.446 | 0 | 5.9583 | 58.4255 | 110.4424 | 11.3796 | 30.0719 | 82.8162 | 319.7122 | 559.5422 | 667.6395 | 165.0332 | 329.713 | 235.0842 | 297.4865 | 311.8854 | 5.8716 | 0 | 13.749 | 72.8292 | 0 | 16.0416 | 49.1722 | 0 | 166.6994
18 - 19 | 0 | 2502.5157 | 0 | 2975.1188 | 0 | 3701.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6096.4063 | 0 | 3640.2644 | 0 | 0 | 0 | 6025.3506 | 0 | 0 | 0 | 995.2163 | 0 | 2572.0587 | 1001.9798 | 0 | 2582.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.2467 | 0 | 2742.219 | 0 | 88.3242 | 0 | 10.1928 | 0 | 0 | 480.6716 | 977.055 | 306.4897 | 49.2768 | 0 | 8.5736 | 0 | 6.094 | 0 | 6.1107 | 54.7466 | 169.249 | 10.5135 | 30.2277 | 63.1367 | 293.6725 | 497.2439 | 662.568 | 135.2696 | 299.0904 | 224.2451 | 241.4478 | 301.4765 | 6.0795 | 0 | 13.5065 | 28.8317 | 0 | 15.763 | 52.8386 | 0 | 165.7329
19 - 20 | 0 | 2364.2546 | 0 | 2894.207 | 0 | 3346.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.2102 | 0 | 3283.3713 | 0 | 0 | 0 | 6009.8398 | 0 | 0 | 0 | 796.8024 | 0 | 2660.8306 | 802.9541 | 0 | 2671.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.7067 | 0 | 2673.0109 | 0 | 101.1968 | 0 | 0.40738 | 0 | 0 | 410.96 | 948.3432 | 284.3576 | 63.8676 | 0 | 7.6799 | 0 | 6.349 | 0 | 6.3213 | 52.9211 | 139.9774 | 11.2133 | 30.9102 | 44.6349 | 312.2159 | 496.7866 | 701.2828 | 126.4501 | 281.5655 | 231.4227 | 278.3474 | 242.5812 | 6.4502 | 0 | 13.6832 | 0.51269 | 0 | 15.9667 | 44.8615 | 0 | 167.6624
20 - 21 | 0 | 2112.9037 | 0 | 2663.4882 | 0 | 3053.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501.4102 | 0 | 2991.0406 | 0 | 0 | 0 | 5431.5637 | 0 | 0 | 0 | 769.3725 | 0 | 2352.332 | 775.6936 | 0 | 2362.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.813 | 0 | 2458.3723 | 0 | 99.8492 | 0 | 0.020785 | 0 | 0 | 297.1263 | 887.2406 | 238.6661 | 66.3964 | 0 | 8.0194 | 0 | 6.1578 | 0 | 6.0442 | 46.3254 | 65.9426 | 10.808 | 29.8952 | 41.5623 | 328.4521 | 477.2144 | 617.6317 | 104.7405 | 269.5798 | 225.2046 | 248.9995 | 262.3931 | 5.8439 | 0 | 13.5654 | 0 | 0 | 15.8254 | 43.1696 | 0 | 175.4532
21 - 22 | 0 | 1983.8488 | 0 | 2662.6838 | 0 | 2939.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430.1953 | 0 | 2878.1227 | 0 | 0 | 0 | 5362.1128 | 0 | 0 | 0 | 788.4019 | 0 | 2287.0171 | 794.7395 | 0 | 2296.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.1944 | 0 | 2456.8215 | 0 | 93.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3364 | 962.1483 | 211.6773 | 45.5668 | 0 | 8.681 | 0 | 6.1245 | 0 | 6.094 | 44.8289 | 65.1701 | 10.853 | 31.1942 | 43.5541 | 322.3692 | 454.0465 | 595.3853 | 99.9462 | 258.4738 | 222.4922 | 286.7963 | 240.8977 | 6.0726 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 15.8088 | 41.2948 | 0 | 138.6471
22 - 23 | 0 | 1941.3377 | 0 | 2749.7159 | 0 | 2822.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456.4509 | 0 | 2761.5773 | 0 | 0 | 0 | 5388.0068 | 0 | 0 | 0 | 714.3503 | 0 | 2244.8434 | 720.4814 | 0 | 2254.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.0794 | 0 | 2550.9565 | 0 | 88.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7163 | 986.117 | 210.3124 | 64.4253 | 0 | 8.7815 | 0 | 6.0746 | 0 | 5.9998 | 48.7711 | 70.3628 | 10.86 | 32.4413 | 64.7925 | 327.7489 | 444.16 | 560.7547 | 64.7891 | 337.6077 | 216.0767 | 350.5704 | 236.3417 | 5.9513 | 0 | 13.5135 | 0.15935 | 0 | 15.7672 | 41.565 | 0 | 130.5169
23 - 00 | 0 | 1891.9048 | 0 | 2547.1814 | 0 | 2737.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5117.292 | 0 | 2675.4825 | 0 | 0 | 0 | 5049.0278 | 0 | 0 | 0 | 697.5838 | 0 | 2168.9897 | 703.5646 | 0 | 2177.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.4714 | 0 | 2370.9648 | 0 | 96.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8467 | 920.7911 | 196.2586 | 64.7717 | 0 | 7.6349 | 0 | 6.1273 | 0 | 6.1218 | 36.0059 | 73.0094 | 10.9881 | 32.7981 | 73.3385 | 262.4818 | 444.4995 | 557.0169 | 24.3214 | 291.3689 | 217.5697 | 302.2947 | 237.2978 | 6.1315 | 0 | 13.5516 | 0.010392 | 0 | 15.8129 | 42.5378 | 0 | 115.2264
Сумма | 0 | 59957.1546 | 0 | 71322.5715 | 0 | 86326.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143773.9529 | 0 | 84886.6355 | 0 | 0 | 0 | 142111.412 | 0 | 0 | 0 | 21466.167 | 0 | 59830.8627 | 21626.8989 | 0 | 60074.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56616.3239 | 0 | 65935.9942 | 0 | 2673.6583 | 0 | 2193.8229 | 0 | 0 | 8346.3959 | 22526.3628 | 7689.2977 | 1154.5361 | 0 | 199.0888 | 0 | 147.457 | 0 | 141.9533 | 1350.6388 | 2540.5122 | 248.1508 | 744.5737 | 1446.0505 | 7629.3133 | 13362.6277 | 14620.5879 | 3438.7811 | 8230.449 | 4319.9892 | 6708.2715 | 6528.202 | 136.2188 | 0 | 325.3933 | 2819.6944 | 0 | 379.6931 | 2112.1893 | 0 | 3281.071

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч