## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 0.12 | 0.32 | 142.4 | 111 | 79.2 | 0 | 6.2 | 30.48 | 54.3 | 57.6 | 0 | 25.05
01 - 02 | 0.121 | 0.32 | 130 | 106.5 | 77.2 | 0 | 5.8 | 29.7 | 46.2 | 54.3 | 0 | 23.1
02 - 03 | 0.121 | 0.36 | 124.4 | 105.6 | 75.8 | 0 | 6.2 | 29.88 | 41.4 | 52.95 | 0 | 23.1
03 - 04 | 0.121 | 0.34 | 119.2 | 101.4 | 72.8 | 0 | 6.4 | 27.12 | 40.1 | 51.6 | 0 | 21.75
04 - 05 | 0.12 | 0.2 | 125.2 | 103.5 | 72.4 | 0 | 5.8 | 28.56 | 43.9 | 52.95 | 0 | 24.9
05 - 06 | 0.121 | 0.14 | 139.6 | 111.9 | 82.2 | 0 | 6.2 | 30.54 | 46.8 | 62.1 | 0 | 23.1
06 - 07 | 0.121 | 0.14 | 169.6 | 127.8 | 86.6 | 0 | 6.8 | 36.78 | 62.3 | 70.35 | 0 | 33.6
07 - 08 | 0.119 | 0.14 | 210.4 | 134.1 | 89.6 | 0 | 6.4 | 48 | 80.3 | 82.2 | 0 | 37.65
08 - 09 | 0.115 | 0.14 | 231.6 | 154.5 | 103.2 | 0 | 7.4 | 56.34 | 90.6 | 84.75 | 0 | 43.5
09 - 10 | 0.114 | 0.63 | 246.8 | 173.1 | 118.4 | 0 | 7 | 57.78 | 99.1 | 90 | 0 | 46.95
10 - 11 | 0.115 | 0.97 | 251.6 | 157.5 | 113.2 | 0 | 6.4 | 59.16 | 84.8 | 107.4 | 0 | 37.35
11 - 12 | 0.114 | 0.17 | 241.6 | 167.4 | 118.4 | 0 | 6 | 53.58 | 95.1 | 92.7 | 0 | 42.15
12 - 13 | 0.115 | 0.75 | 227.2 | 166.2 | 110.6 | 0 | 6.6 | 48.18 | 86.7 | 92.4 | 0 | 48.6
13 - 14 | 0.114 | 0.23 | 217.6 | 161.7 | 113 | 0 | 7 | 58.62 | 78.9 | 79.95 | 0 | 41.1
14 - 15 | 0.115 | 0.14 | 216.8 | 177.3 | 116.4 | 0 | 21.6 | 52.92 | 83.8 | 79.8 | 0 | 38.85
15 - 16 | 0.114 | 0.14 | 216.4 | 179.4 | 115.4 | 0 | 21.4 | 58.2 | 83.4 | 74.55 | 0 | 41.55
16 - 17 | 0.114 | 0.14 | 230 | 171.6 | 117.2 | 0 | 14 | 43.62 | 104.5 | 82.05 | 0 | 39.75
17 - 18 | 0.116 | 0.14 | 240 | 162 | 109.8 | 0 | 8.4 | 59.52 | 91.8 | 88.5 | 0 | 43.35
18 - 19 | 0.117 | 0.15 | 245.2 | 176.1 | 119.2 | 0 | 7.2 | 58.32 | 98.3 | 88.2 | 0 | 48.75
19 - 20 | 0.119 | 0.14 | 245.6 | 175.8 | 116.6 | 0 | 6.4 | 52.02 | 98.2 | 95.25 | 0 | 52.35
20 - 21 | 0.117 | 0.14 | 256.8 | 182.4 | 121.8 | 0 | 8.2 | 52.74 | 104.4 | 99.75 | 0 | 51.75
21 - 22 | 0.118 | 0.14 | 248.4 | 177.9 | 121.4 | 0 | 8 | 57.06 | 99.5 | 92.1 | 0 | 47.85
22 - 23 | 0.119 | 0.25 | 223.6 | 165 | 110.4 | 0 | 8.2 | 47.46 | 87.3 | 88.95 | 0 | 45.9
23 - 00 | 0.119 | 0.23 | 184.4 | 140.7 | 98.2 | 0 | 8.4 | 41.94 | 68.7 | 73.5 | 0 | 33.3
Сумма | 2.819 | 6.46 | 4884.4 | 3590.4 | 2459 | 0 | 202 | 1118.52 | 1870.4 | 1893.9 | 0 | 915.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 184.4 | 134.4 | 91.6 | 0 | 17.6 | 30.72 | 78.2 | 76.2 | 0 | 24.6
01 - 02 |  |  | 183.2 | 135.3 | 93.6 | 0 | 17.6 | 32.04 | 76.9 | 74.85 | 0 | 23.55
02 - 03 |  |  | 181.6 | 133.5 | 94 | 0 | 17.2 | 31.74 | 74.8 | 75.6 | 0 | 21.6
03 - 04 |  |  | 171.2 | 129.9 | 92.2 | 0 | 17.8 | 28.5 | 71.1 | 72.3 | 0 | 19.35
04 - 05 |  |  | 165.2 | 127.5 | 91.2 | 0 | 17 | 27.12 | 68.8 | 69.6 | 0 | 18.6
05 - 06 |  |  | 168 | 129 | 92.8 | 0 | 17.4 | 27.06 | 70 | 71.7 | 0 | 18.6
06 - 07 |  |  | 172.8 | 130.8 | 91.2 | 0 | 17.4 | 28.86 | 71.2 | 73.2 | 0 | 21.3
07 - 08 |  |  | 186.8 | 127.5 | 88.2 | 0 | 17.4 | 43.68 | 72.5 | 71.4 | 0 | 21.45
08 - 09 |  |  | 188 | 130.5 | 92 | 0 | 16.4 | 44.46 | 71.8 | 72.3 | 0 | 21.75
09 - 10 |  |  | 185.6 | 143.1 | 103.8 | 0 | 16 | 43.56 | 73 | 69.9 | 0 | 22.8
10 - 11 |  |  | 192.4 | 140.4 | 100.4 | 0 | 16.2 | 45.72 | 73.2 | 74.25 | 0 | 23.4
11 - 12 |  |  | 194.8 | 145.5 | 104.8 | 0 | 16 | 43.26 | 78.8 | 73.2 | 0 | 24.3
12 - 13 |  |  | 178.4 | 138 | 95.8 | 0 | 16.6 | 29.1 | 74.1 | 75.6 | 0 | 25.05
13 - 14 |  |  | 190.8 | 139.5 | 99.6 | 0 | 15.8 | 45.12 | 73.3 | 73.05 | 0 | 23.4
14 - 15 |  |  | 192.8 | 143.1 | 103 | 0 | 15 | 45 | 75.1 | 73.2 | 0 | 24.75
15 - 16 |  |  | 190.4 | 139.2 | 99.8 | 0 | 15 | 44.04 | 73.9 | 73.05 | 0 | 24
16 - 17 |  |  | 196.8 | 143.1 | 101.2 | 0 | 17 | 30 | 89.4 | 78 | 0 | 24.3
17 - 18 |  |  | 218 | 144.3 | 99.2 | 0 | 17 | 48 | 88 | 82.8 | 0 | 27.6
18 - 19 |  |  | 228.4 | 156 | 106 | 0 | 17.2 | 49.74 | 94.6 | 84.75 | 0 | 32.1
19 - 20 |  |  | 222 | 150.6 | 101.8 | 0 | 18 | 37.02 | 94.7 | 90.75 | 0 | 30.6
20 - 21 |  |  | 205.6 | 147.3 | 102 | 0 | 17.2 | 36.48 | 87.1 | 82.8 | 0 | 27.6
21 - 22 |  |  | 196.8 | 144 | 99.8 | 0 | 19.2 | 34.98 | 81.9 | 80.55 | 0 | 24.9
22 - 23 |  |  | 193.6 | 141.3 | 95.4 | 0 | 19 | 34.2 | 80.6 | 79.35 | 0 | 26.25
23 - 00 |  |  | 189.6 | 141 | 95.6 | 0 | 19 | 34.02 | 79.1 | 77.4 | 0 | 25.8
Сумма | 0 | 0 | 4577.2 | 3334.8 | 2335 | 0 | 410 | 894.42 | 1872.1 | 1825.8 | 0 | 577.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч