## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.566 | 0.568 | 0.57 | 0.568 | 0.566 | 0.562 | 0.56 | 0.59 | 1.462 | 1.146 | 1.224 | 1.72 | 1.094 | 0.552 | 0.58 | 1.054 | 0.91 | 1.16 | 1.332 | 0.568 | 0.566 | 0.568 | 0.566 | 0.57 | 19.622
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 44.4 | 33.2 | 49 | 44.2 | 39.4 | 43.6 | 50.8 | 52.4 | 57.2 | 53.4 | 45.4 | 47.6 | 55.4 | 55.4 | 57 | 50.6 | 59.2 | 59.4 | 57 | 51.6 | 48.4 | 44.6 | 42.2 | 46.6 | 1188
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 14 | 12.4 | 8.9 | 9 | 11.1 | 11.6 | 17 | 18.2 | 19 | 20.2 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 17.2 | 17.9 | 15.2 | 18.1 | 23 | 19.3 | 16.9 | 18.6 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 393.7
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 12.1 | 3.3 | 25.3 | 21 | 14.1 | 15.5 | 16.5 | 14.1 | 17.8 | 12.2 | 7.3 | 8.4 | 15.5 | 15.6 | 16.9 | 14.8 | 19.6 | 16 | 16 | 11.9 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 9.7 | 328.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 4.64 | 4.56 | 4.4 | 4.4 | 4.48 | 4.48 | 4.64 | 4.96 | 5.04 | 5.04 | 5.36 | 5.12 | 5.2 | 5.28 | 5.12 | 5.12 | 5.2 | 5.12 | 5.12 | 5.04 | 4.8 | 4.96 | 4.64 | 4.8 | 117.52
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 12.5
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 12.4 | 11.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 14.2 | 14.6 | 14 | 14.9 | 15.9 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | 13.9 | 315
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 88.806 | 66.328 | 97.67 | 88.168 | 78.646 | 86.942 | 101.2 | 104.45 | 114.802 | 106.986 | 91.384 | 95.94 | 111.194 | 110.332 | 113.5 | 101.574 | 118.11 | 119.18 | 114.252 | 102.708 | 96.666 | 88.928 | 84.306 | 92.87 | 2374.942
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч