## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.01 | 0 | 82.4 | 26.64 | 17.7 | 0 | 38.58
01 - 02 | 0.02 | 0 | 75.8 | 23.16 | 19.3 | 0 | 33.66
02 - 03 | 0.01 | 0 | 73.6 | 21.78 | 18.6 | 0 | 33.54
03 - 04 | 0.02 | 0 | 64.2 | 21.84 | 17.2 | 0 | 25.44
04 - 05 | 0.01 | 0 | 63.8 | 21.42 | 13.7 | 0 | 28.98
05 - 06 | 0.01 | 0 | 71.4 | 22.56 | 14.5 | 0 | 34.74
06 - 07 | 0.02 | 0 | 79.2 | 27.24 | 17.9 | 0 | 34.32
07 - 08 | 0.01 | 0 | 101 | 33.9 | 21 | 0 | 46.86
08 - 09 | 0.02 | 0 | 113.8 | 38.94 | 22.8 | 0 | 52.56
09 - 10 | 0.01 | 0 | 117.6 | 34.74 | 22.6 | 0 | 61.08
10 - 11 | 0.01 | 0 | 105.2 | 33.18 | 22.1 | 0 | 50.52
11 - 12 | 0.01 | 0 | 110.2 | 36.24 | 22.3 | 0 | 52.26
12 - 13 | 0.02 | 0 | 102.4 | 34.62 | 17.9 | 0 | 50.64
13 - 14 | 0.01 | 0 | 108.8 | 34.08 | 23.1 | 0 | 52.38
14 - 15 | 0.01 | 0 | 113.4 | 35.4 | 25.5 | 0 | 53.1
15 - 16 | 0.02 | 0 | 102.8 | 33.36 | 22.9 | 0 | 47.16
16 - 17 | 0.01 | 0 | 113 | 40.2 | 23.9 | 0 | 49.62
17 - 18 | 0.01 | 0 | 117.4 | 38.16 | 27.4 | 0 | 52.68
18 - 19 | 0.02 | 0 | 124 | 41.88 | 27 | 0 | 55.62
19 - 20 | 0.01 | 0 | 134.4 | 42.84 | 33.9 | 0 | 58.38
20 - 21 | 0.01 | 0 | 125 | 39.24 | 32.1 | 0 | 54.48
21 - 22 | 0.02 | 0 | 122.4 | 41.76 | 27.2 | 0 | 54.18
22 - 23 | 0.01 | 0 | 107.2 | 36 | 26.5 | 0 | 45.18
23 - 00 | 0.01 | 0 | 89.8 | 30.42 | 19.4 | 0 | 40.56
Сумма | 0.32 | 0 | 2418.8 | 789.6 | 536.5 | 0 | 1106.52
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 |  |  | 93.4 | 20.76 | 27.7 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 95.2 | 20.82 | 30.7 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 90 | 19.5 | 28.8 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 80.4 | 19.2 | 26.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 77.8 | 19.2 | 23.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 80.6 | 20.16 | 22.9 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 81 | 20.22 | 23.5 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 76.6 | 19.62 | 21.5 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 78.4 | 19.98 | 24.6 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 76.8 | 18.42 | 24.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 82.2 | 19.5 | 26.5 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 77 | 18.66 | 23.3 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 81.4 | 20.46 | 21.9 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 79.6 | 19.74 | 24.1 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 83.6 | 19.5 | 25.9 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 79.6 | 18.78 | 24.5 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 80.2 | 19.86 | 24 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 90 | 20.34 | 27.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 96.8 | 21.9 | 27.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 98.6 | 22.26 | 31.9 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 97 | 23.94 | 31 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 91.6 | 23.1 | 27.8 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 86.2 | 20.28 | 27 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 80.8 | 18.9 | 23 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2034.8 | 485.1 | 620.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч