## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.228 | 0.15 | 0 | 115.6 | 0 | 155.8 | 48.75 | 0 | 38.2 | 69.3 | 40.5 | 29.5 | 25.95 | 18.9 | 0
01 - 02 | 0.228 | 0.144 | 0 | 97.8 | 0 | 150 | 46.65 | 0 | 37.2 | 62.6 | 25.2 | 32.5 | 25.95 | 17.8 | 0
02 - 03 | 0.222 | 0.144 | 0 | 91.6 | 0 | 146.2 | 45.3 | 0 | 36.4 | 58.7 | 20.7 | 34.4 | 25.65 | 16.7 | 0
03 - 04 | 0.228 | 0.15 | 0 | 111.2 | 0 | 154 | 46.2 | 0 | 36.4 | 57 | 39.3 | 43.3 | 25.35 | 17.5 | 0
04 - 05 | 0.228 | 0.144 | 0 | 179 | 0 | 149.8 | 86.7 | 0 | 24 | 56.2 | 66.45 | 52.6 | 25.65 | 17 | 0
05 - 06 | 0.228 | 0.144 | 0 | 175.6 | 0 | 169.4 | 92.25 | 0 | 28.2 | 64.4 | 57.15 | 59.5 | 25.8 | 17.5 | 0
06 - 07 | 0.222 | 0.144 | 0 | 192.4 | 0 | 205.2 | 97.05 | 0 | 41 | 89.6 | 69.3 | 53.3 | 25.65 | 21 | 0
07 - 08 | 0.228 | 0.144 | 0 | 177.2 | 0 | 217.2 | 102.9 | 0 | 38.6 | 103 | 46.95 | 50.7 | 27.45 | 24.7 | 0
08 - 09 | 0.228 | 0.138 | 0 | 198.2 | 0 | 229.4 | 114.9 | 0 | 41 | 108.6 | 56.1 | 51.6 | 26.7 | 27.8 | 0
09 - 10 | 0.222 | 0.144 | 0 | 150.8 | 0 | 232.6 | 76.95 | 0 | 47 | 107.2 | 46.8 | 50.8 | 26.85 | 27.4 | 0
10 - 11 | 0.228 | 0.144 | 0 | 144.4 | 0 | 242.4 | 65.1 | 0 | 48.6 | 117.1 | 51.6 | 46.5 | 27.3 | 29.9 | 0
11 - 12 | 0.228 | 0.144 | 0 | 165.6 | 0 | 226.4 | 83.4 | 0 | 49.4 | 106.3 | 54.15 | 41.5 | 27.9 | 29 | 0
12 - 13 | 0.228 | 0.15 | 0 | 183.8 | 0 | 218.2 | 101.7 | 0 | 50.4 | 103.2 | 54.6 | 40.5 | 27.3 | 24.1 | 0
13 - 14 | 0.222 | 0.138 | 0 | 179.2 | 0 | 224.6 | 100.2 | 0 | 47.2 | 99.3 | 50.7 | 46.6 | 28.05 | 31.2 | 0
14 - 15 | 0.228 | 0.15 | 0 | 156 | 0 | 208.4 | 93 | 0 | 44.8 | 92.4 | 35.4 | 41.8 | 27.45 | 29.3 | 0
15 - 16 | 0.246 | 0.144 | 0 | 144 | 0 | 212.6 | 80.7 | 0 | 46.8 | 95.9 | 34.35 | 43.3 | 28.8 | 26.4 | 0
16 - 17 | 0.258 | 0.144 | 0 | 135.2 | 0 | 224.2 | 64.2 | 0 | 49 | 102.1 | 42.6 | 49.9 | 28.2 | 23.1 | 0
17 - 18 | 0.264 | 0.15 | 0 | 139.6 | 0 | 222.8 | 63.6 | 0 | 51.4 | 97.6 | 47.4 | 51.8 | 28.5 | 21.6 | 0
18 - 19 | 0.258 | 0.144 | 0 | 145.6 | 0 | 239.4 | 82.5 | 0 | 57.4 | 104.4 | 33.75 | 55.1 | 29.1 | 22.5 | 0
19 - 20 | 0.258 | 0.15 | 0 | 160 | 0 | 244.8 | 104.1 | 0 | 56.2 | 108.6 | 27.3 | 58.5 | 28.5 | 21.3 | 0
20 - 21 | 0.258 | 0.144 | 0 | 166 | 0 | 238.4 | 99.9 | 0 | 53.8 | 115.5 | 37.2 | 45.7 | 28.95 | 23 | 0
21 - 22 | 0.264 | 0.144 | 0 | 176.6 | 0 | 232.2 | 108.15 | 0 | 53.8 | 117.7 | 39.9 | 39.2 | 28.05 | 21.2 | 0
22 - 23 | 0.258 | 0.144 | 0 | 163.8 | 0 | 213.4 | 99.15 | 0 | 46.2 | 106 | 37.35 | 39.5 | 27.45 | 21.7 | 0
23 - 00 | 0.258 | 0.144 | 0 | 119.6 | 0 | 179.2 | 58.8 | 0 | 38.4 | 87.4 | 34.2 | 34.9 | 26.4 | 18.4 | 0
Сумма | 5.718 | 3.48 | 0 | 3668.8 | 0 | 4936.6 | 1962.15 | 0 | 1061.4 | 2230.1 | 1048.95 | 1093 | 652.95 | 549 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч